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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

_____________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________ 

	 Số:  1475/QĐ-CTUBND
	       Quy Nhơn,  ngày 24 tháng 6 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Dự án đầu tư
Tên dự án: Trang bị hệ thống chụp mạch và can thiệp tim, mạch 

cho 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_____________________________
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP/2008 ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007;

Xét đề nghị đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 374/SYT-KHTC ngày 17/4/2009; đề nghị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại Tờ trình số 666/TTr-BV ngày 27/5/2009 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 265/TTr-SKH&ĐT ngày 11/6/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư “Trang bị hệ thống chụp mạch và can thiệp tim, mạch cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh” với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Trang bị hệ thống chụp mạch và can thiệp tim, mạch cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

3. Cơ quan lập dự án đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

4. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Đồng thời, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu cho công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân.

5. Nội dung và quy mô đầu tư: 

5.1. Phần xây dựng: Cải tạo, sửa chữa Nhà lắp đặt thiết bị với diện tích 193m2.

- Tường xây bằng gạch vữa xi măng; phòng đặt máy chụp mạch (DSA), tường được ốp chì dày 3mm, cửa bằng chì để chống phóng tia X;

- Nền các phòng được lát gạch ceramic; nền khu vệ sinh lát gạch chống trượt, tường ốp gạch men;

- Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống: cấp điện, cấp thoát nước.


5.2. Phần thiết bị: Đầu tư trang thiết bị hệ thống chụp mạch và can thiệp tim, mạch với các thiết bị sau:

- Hệ thống chụp mạch DSA;

- Hệ thống ghi đo các tham số huyết động và phụ kiện;

- Trạm làm việc và gói phần mềm chụp Dyna CT;

- Các thiết bị hỗ trợ;

- Các dụng cụ chì.


Danh mục các thiết bị hệ thống chụp mạch và can thiệp tim, mạch có phụ lục kèm theo Chứng thư thẩm định giá số Vc09/03/06/ĐS-BĐ ngày 26/3/2009 của Công ty Cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam.


6. Địa điểm xây dựng và lắp đặt thiết bị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (đường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn).

7. Diện tích sử dụng đất: Trong khuôn viên hiện có của Bệnh viện.

8. Tổng mức đầu tư của dự án
     :   21.975.113.000 đồng.

(Hai mươi mốt tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm mười ba ngàn đồng)

Trong đó: 
- Chi phí thiết bị
:   20.764.611.000 đồng;



- Chi phí xây dựng
:        640.013.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án
:        264.000.000 đồng;

- Chi phí tư vấn ĐTXD
:        238.898.000 đồng;


- Chi phí dự phòng
:          67.591.000 đồng.


9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Ngân sách tỉnh 21,5 tỷ đồng; phần còn lại được chi từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.


11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009.

12. Những nội dung khác: 

- Chi phí mua sắm thiết bị đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì và chi phí đào tạo sử dụng;

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng trang thiết bị theo đúng chủng loại mẫu mã, các tính năng và tiêu chuẩn kỹ thuật qui định trong Dự án đầu tư công trình và vị trí Nhà lắp đặt thiết bị được cải tạo, sử dụng.

13. Hình thức tổ chức lựa chọn các nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo qui định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho các cơ quan tổng hợp theo dõi, trình UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:   
           




CHỦ TỊCH  

- Như Điều 3







- CT, các PCT UBND tỉnh

- PVP Trương Thanh Kết;

- Lưu VT, K2, K17, K9, K15.



Nguyễn Văn Thiện     
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