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ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          (((                                                     (((((((  

Số: 3299 /UBND - CN                     Quy Nhơn, ngày  20  tháng  12  năm 2005

	V/v trả lời các nội dung có liên quan theo Tờ trình số 87/TTr-VP ngày 24/11/2005 của DNTN Vạn Phát


                                              Kính gửi: DNTN Dệt may-Thương mại Vạn Phát.

 Về các nội dung có liên quan đến việc xử lý nước thải còn tồn đọng như DNTN Dệt may-Thương mại Vạn Phát đã nêu tại Tờ trình số 87/TTr-VP ngày 24/11/2005, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiện có ý kiến như sau:
 
1- Theo phương án công nghệ xử lý nước thải sản xuất cồn của DNTN Dệt may-Thương mại Vạn Phát tại KCN Phú Tài đã đăng ký tại các cơ quan liên quan là phương án xử lý có áp dụng công nghệ sinh học, nên để đánh giá chính xác công nghệ xử lý cần phải xem xét sự ổn định về hệ vi sinh vật đang sử dụng và công suất hoạt động của nhà máy. Do đó, với kết quả phân tích đạt cấp độ B theo tiêu chuẩn Việt Nam 5945-1995 của Viện Pasteur Nha Trang và Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm Bình Định đã xác nhận chỉ là kết quả phân tích của các mẫu thử tại thời điểm mà nhà máy đang vận hành vào các ngày 15 và 16/3/2003, nên đây chưa phải là mẫu nước thải công nghiệp đặc trưng sau xử lý của DNTN Dệt may-Thưong mại Vạn Phát tại KCN Phú Tài. Mặt khác, theo quy định, việc đánh giá hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp phải do cơ quan quản lý nhà nước về môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường, hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường) thực hiện, nhưng đối với hệ thống xử lý nước thải sản xuất cồn của DN tính đến thời điểm di dời ra khỏi KCN Phú Tài vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công nhận đạt ở cấp độ nào; do đó, kết quả phân tích trên mới chỉ là kết quả đối với mẫu thử, chưa phải kết luận về hệ thống xử lý nước thải. Như vậy, việc doanh nghiệp tự khẳng định hệ thống xử lý nước thải của nhà máy mình đã đạt được cấp độ theo quy định là chưa đúng.

2- Kể từ khi chấp thuận cho DNTN Dệt may-Thương mại Vạn Phát vào đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất cồn trong KCN Phú Tài, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí chi trả bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và giao đất ở ngoài KCN để DN xây dựng khu xử lý nước thải riêng tại hồ Bàu Lác. Tuy nhiên, do công nghệ và quy trình xử lý nước thải của DN chưa đạt cấp độ theo quy định, gây ô nhiễm môi trường, nhân dân địa phương, nhất là khu vực xung quanh hồ Bàu Lác đã nhiều lần gửi đơn và trực tiếp đến UBND tỉnh khiếu kiện. Xét thấy việc xử lý ô nhiễm môi trường và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định để nhà máy sản xuất cồn đủ điều kiện hoạt động lâu dài trong KCN là vấn đề rất khó khăn, nên UBND tỉnh đã cho tạm trích kinh phí từ ngân sách tỉnh để giải quyết khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực xung quanh hồ Bàu Lác, kể cả các khoản bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường từ nguồn nước thải sản xuất cồn đã gây ra thay cho DN, đồng thời động viên DN muốn đầu tư lâu dài tại Bình Định nên di dời thiết bị và phối hợp với Công ty cổ phần Đường Bình Định liên doanh đầu tư xây dựng nhà máy mới ở vùng thích hợp.   

Như vậy, lẽ ra DN phải thấy được sự quan tâm của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan trong công tác bảo vệ môi trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của DN để có sự hợp tác chặt chẽ, nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại có liên quan về môi trường, nước thải trong KCN nhưng DN lại cho rằng các cơ quan chức năng của tỉnh không thực hiện đúng quy chế bảo vệ môi trường KCN là thiếu thiện chí và trách nhiệm quan hệ với địa phương.

3- Công trình hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phú Tài với công suất 6000m3 do Công ty Phát triển hạ tầng các KCN làm chủ đầu tư đã chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 15/9/2005. Hiện nay đường ống thu gom nước thải chung đã được dẫn từ khu xử lý tập trung đến tận hàng rào của các doanh nghiệp trong KCN Phú Tài. Tuy nhiên, theo quy định của Điều lệ KCN, trước khi đấu nối vào đường ống nêu trên, các doanh nghiệp phải có hệ thống xử lý sơ bộ (tùy theo loại sản phẩm) và phải ký hợp đồng xử lý nước thải cụ thể với Công ty Phát triển hạ tầng các KCN để thực hiện việc xử lý nước thải chung theo quy định hiện hành. Riêng đối với DNTN Dệt may-Thương mại Vạn Phát, Công ty Phát triển hạ tầng các KCN đã có biên bản làm việc, hai bên đã thống nhất điểm đấu nối và nước thải sẽ được đấu nối vào hệ thống chung khi nào DN xử lý đạt theo cấp độ đã quy định. 
Như vậy, việc DNTN Dệt may-Thương mại Vạn Phát cho rằng đến ngày 25/11/2005, KCN Phú Tài không có đường ống dẫn nước thải tập trung và hệ thống xử lý nước thải tập trung là không đúng với thực tế. 

4- Hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ tinh thần trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công việc được giao, nhất là đối với việc hướng dẫn thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường tại DNTN Dệt may-Thương mại Vạn Phát, báo cáo UBND tỉnh để xử lý theo quy định; đồng thời giao UBND thành phố Quy Nhơn và UBND phường Trần Quang Diệu phối hợp với các cơ quan Mặt trận, Đoàn thể cùng cấp tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương nêu cao tinh thần tự giác, không tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự trong KCN, không đập phá tài sản và cản trở doanh nghiệp trong KCN làm ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, yêu cầu DNTN Dệt may-Thương mại Vạn Phát phải có trách nhiệm trong việc tổ chức quán triệt đến người lao động trong đơn vị về ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng các nguyên tắc làm việc và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan và địa phương để giải quyết tốt các vấn đề còn tồn tại có liên quan theo đúng tiến độ đã quy định.

UBND tỉnh thông báo các nội dung nêu trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp  thực hiện./.  

 
                                                                                                        TL - CHỦ TỊCH  

                                                                                               KT- CHÁNH VĂN PHÒNG
Nơi nhận: 
         PHÓ VĂN PHÒNG
- Như​ trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ban Quản lý các KCN;
- Các PVP Lê Nhuận, N.Đ Thi;

- L​ưu VP, K6, K4 (11b).                                                                 
                                                                                 Nguyễn Đức Thi

 




