## 1.BVĐKTT
Phụ lục I
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TỈNH GIA LAI
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Định mức theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 6 | 8 | 6 | 2 | Trong 06 tháng đầu năm 2025, Đơn vị thực hiện trung bình khoảng 9105 ca chụp/ tháng. Tăng 103.55% so với cùng kỳ năm 2024. Dự kiến số lượng ca chụp còn tăng trong 03 năm tới.
b) | A1.b) | Máy X quang di động | Máy | 4 | 17 | 17 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
c) | A1.c) | Máy X quang C Arm | Máy | 3 | 7 | 6 | 1 | Trang bị thêm cho phòng mổ Hybrid và nâng cấp Bệnh viện trong tương lai gần.
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 3 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1 | 4 | 3 | 1 | Trang bị thêm cho phòng mổ Hybrid và nâng cấp Bệnh viện trong tương lai gần.
c) | A2.c) | Hệ thống CT Scanner ≥256 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1 | 3 | 2 | 1 | Trang bị thêm cho phòng mổ Hybrid và nâng cấp Bệnh viện trong tương lai gần.
3 | A.3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla | Hệ thống | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
4 | A.4 | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) | Hệ thống | 2 | 4 | 3 | 1 | Trang bị thêm cho phòng mổ Hybrid và nâng cấp Bệnh viện trong tương lai gần.
5 | A.5 | Siêu âm
a) | A5.a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 6 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
b) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 5 | 16 | 16 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
6 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
7 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 8 | 9 | 9 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
8 | A.8 | Máy thận nhân tạo | Máy | 68 | 112 | 100 | 12 | Hiện nay, trung bình mỗi ngày đơn vị thực hiện khoảng 225 ca chạy thận/ ngày.
9 | A.9 | Máy thở | Máy | 95 | 175 | 175 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
10 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 22 | 26 | 26 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
11 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 117 | 252 | 252 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
12 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 165 | 866 | 866 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
13 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 83 | 866 | 866 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
14 | A.14 | Dao mổ
a) | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 17 | 26 | 26 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
b) | A14.b) | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô | Cái | 5 | 22 | 22 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
15 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 7 | 22 | 22 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
16 | A.16 | Máy tim phổi nhân tạo | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
17 | A.17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 12 | 22 | 22 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
18 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 18 | 30 | 22 | 8 | Tương ứng số lượng định mức bàn mổ (1 đèn mổ treo trần/ 1 bàn mổ)
19 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
20 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 21 | 30 | 22 | 8 | Trang bị thêm cho các phòng mổ đôi và các phòng mổ Hybrid
21 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 19 | 26 | 23 | 3 | Phục vụ cho 1600 giường hiện tại và số lượng bệnh nhân Khám ngoại trú ngày càng tăng cao
22 | A.22 | Máy điện não | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
23 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a) | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 3 | 6 | 4 | 2 | . Hiện nay, đơn vị thực hiện trung bình 900 ca/tháng. . Triển khai phòng Nội soi gây mê,
b) | A23.b) | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | 1 | 3 | 2 | 1 | Phát triển và thực hiện kỹ thuật tại một số khoa phòng (Ngọai Lồng ngực, Nhi)
c) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
d) | A23.d) | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
24 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
25 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 12 | 22 | 20 | 2 | Nhu cầu phát triển cho các khoa Hỗ trợ sinh sản (01 bàn đẻ & giường theo dõi) và khoa Phụ Sản (17 bàn đẻ và giường theo dõi);
26 | A.26 | Thiết bị xạ trị | Hệ thống | 2 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 2 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 10 | 16 | 15 | 1 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
3 | B.30 | Bàn ép huyết tương | Cái | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
4 | B.31 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
5 | B.32 | Bàn khám điều trị thụ tinh ống nghiệm | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
6 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 2 | 11 | 10 | 1 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
7 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 1 | 4 | 2 | 2 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
8 | B.37 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
9 | B.39 | Banh bụng tự động | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
10 | BS | Bộ cắt bỏ túi mật | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung,, nâng cao chất lượng công tác phẫu thuật
11 | B.45 | Bộ dao trám và điêu khắc Composite nha khoa | Bộ | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
12 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 4 | 40 | 12 | 28 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
13 | B.47 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 1 | 16 | 16 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
14 | B.48 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
15 | B.49 | Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch | Bộ | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
16 | B.50 | Bộ dụng cụ bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser qua nội soi | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
17 | B.51 | Bộ dụng cụ cắt amidan | Bộ | 0 | 8 | 8 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
18 | B.52 | Bộ dụng cụ cắt bỏ túi mật | Bộ | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
19 | B.53 | Bộ dụng cụ cắt bỏ tuyến giáp | Bộ | 0 | 5 | 2 | 3 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
20 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
21 | B.56 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
22 | B.57 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 3 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
23 | B.58 | Bộ dụng cụ chỉnh hình ngực sử dụng thanh nâng ngực | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
24 |  | Bộ dụng cụ chụp tử cung vòi trứng | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
25 | B.59 | Bộ dụng cụ cố định chi các loại | Bộ | 3 | 5 | 0 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
26 | B.44 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 7 | 50 | 50 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
27 | B.61 | Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
28 | B.63 | Bộ dụng cụ kẹp mạch máu nội soi (Tay cầm + kìm mạch máu) | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
29 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
30 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
31 | B.70 | Bộ dụng cụ khám thần kinh | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
32 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
33 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
34 | B.74 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 0 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
35 | B.75 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ | 10 | 15 | 0 | 15 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
36 | B.76 | Bộ dụng cụ mổ đục thủy tinh thể | Bộ | 0 | 7 | 7 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
37 | B.77 | Bộ dụng cụ mổ hàm ếch | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
38 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 0 | 34 | 34 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
39 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 8 | 20 | 0 | 20 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
40 | B.81 | Bộ dụng cụ mổ quặm | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
41 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
42 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 1 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
43 | B.86 | Bộ dụng cụ nội soi tuyến giáp | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
44 | B.88 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cắm ghép Implant | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
45 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 1 | 15 | 15 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
46 | B.91 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống | Bộ | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
47 | B.92 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
48 | B.94 | Bộ dụng cụ phẫu thuật hậu môn trực tràng | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
49 | B.95 | Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
50 | B.96 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
51 | B.97 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt ngoài bao | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
52 | B.98 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lé | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
53 | B.101 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
54 | B.102 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 1 | 12 | 6 | 6 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
55 |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cột sống | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
56 | B.104 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 3 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
57 |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sọ não | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
58 | B.105 | Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco | Bộ | 1 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
59 | B.106 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
60 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 3 | 16 | 6 | 10 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
61 | B.109 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sụp mi | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
62 | B.110 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
63 | B.111 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
64 | B.112 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ mắt | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
65 | B.113 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh sọ não | Bộ | 2 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
66 | B.114 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thanh quản | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
67 | B.115 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến | Bộ | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
68 | B.116 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
69 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
70 | B.118 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tim mạch | Bộ | 3 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
71 | B.54 | Bộ dụng cụ phẫu thuật trĩ | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
72 | B.142 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
73 | B.119 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang | Bộ | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
74 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
75 | B.121 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 1 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
76 | B.123 | Bộ dụng cụ sinh khiết lõi | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
77 | B.124 | Bộ dụng cụ soi bàng quang | Bộ | 1 | 8 | 8 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
78 |  | Bộ dụng cụ soi buồng tử cung | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
79 | B.127 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
80 | B.129 | Bộ dụng cụ tiếp khẩu túi lệ mũi | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
81 | B.130 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 0 | 5 | 0 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
82 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 0 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
83 | B.133 | Bộ dụng cụ vén gan nội soi | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
84 | B.134 | Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu | Bộ | 1 | 8 | 8 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
85 | B.135 | Bộ dụng cụ vi phẫu tai | Bộ | 1 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
86 | B.136 | Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh | Bộ | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
87 | B.138 | Bộ khung cố định ngoài phẫu thuật tầng sinh môn và vòng banh rộng lỗ hậu môn dùng cho người lớn | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
88 | B.139 | Bộ khung cố định ngoài phẫu thuật tầng sinh môn và vòng banh rộng lỗ hậu môn dùng cho trẻ em | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
89 | B.143 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
90 | BS | Bộ phẫu thuật gan ống mật | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung,, nâng cao chất lượng công tác phẫu thuật
91 | B.144 | Bộ sinh thiết hút trực tràng (Sinh thiết phình trực tràng bẩm sinh) | Bộ | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
92 | BS | Bộ tay dao cắt xương siêu âm tích hợp với hệ thống đánh u | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
93 | BS | Bộ thiết bị đầu cuối tích hợp hợp thông tin cho phòng hội chẩn và hội trường | Bộ |  | 1 | 0 | 1 | Trang bị thêm cho phòng mổ Hybrid và nâng cấp Bệnh viện trong tương lai gần.
94 | B.147 | Bộ triệt sản | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
95 |  | Bộ trợ cụ kết hợp xương khung chậu, ổ cối | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
96 | B.148 | Bộ tròng thử kính | Bộ | 1 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
97 | B.156 | Buồng chiếu UVA - UVB toàn thân | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
98 | BS | Buồng X-Quang chụp mẫu bệnh phẩm | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
99 | B.158 | Camera gắn vào kính hiển vi phẫu thuật | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
100 | B.161 | Cân thăng bằng túi máu | Cái | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
101 | BS | Cánh tay treo kính chì tích hợp (chuyên dụng cho phòng mổ Hybrid) | Cái |  | 1 | 0 | 1 | Trang bị thêm cho phòng mổ Hybrid và nâng cấp Bệnh viện trong tương lai gần.
102 | BS | Cánh tay treo màn hình đôi hiển thị hình ảnh phẫu trường hoặc sinh hiệu (chuyên dụng cho phòng mổ Hybrid) | Cái |  | 1 | 0 | 1 | Trang bị thêm cho phòng mổ Hybrid và nâng cấp Bệnh viện trong tương lai gần.
103 | BS | Cánh tay treo trần gây mê (chuyên dụng cho phòng mổ Hybrid) | Cái |  | 1 | 0 | 1 | Trang bị thêm cho phòng mổ Hybrid và nâng cấp Bệnh viện trong tương lai gần.
104 | BS | Cánh tay treo trần phẫu thuật (chuyên dụng cho phòng mổ Hybrid) | Cái |  | 1 | 0 | 1 | Trang bị thêm cho phòng mổ Hybrid và nâng cấp Bệnh viện trong tương lai gần.
105 | B.162 | Cầu thang tập đi | Cái | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
106 | B.164 | Cưa xương các loại | Cái | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
107 | B.165 | Dao điện lấy da | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
108 |  | Dao mổ Gamma các loại | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
109 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 15 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
110 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 0 | 7 | 7 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
111 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 6 | 7 | 7 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
112 | B.178 | Đèn trám Composite cầm tay | Cái | 3 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
113 | B.180 | Đèn UV di động | Cái | 0 | 9 | 6 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
114 | B.181 | Đèn Wood | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
115 | B.182 | Đĩa giữ ấm cho kính hiển vi đảo ngược | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
116 |  | Đĩa giữ nhiệt cho máy tiêm tinh trùng vào bào tương trứng | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
117 | B.185 | Điều trị mạch máu V- bean perfecta | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
118 | B.186 | Dụng cụ cố định tấm lưới nội soi | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
119 | B.187 | Dụng cụ đo cong vẹo cột sống | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
120 | B.189 | Dụng cụ treo thành bụng phẫu thuật | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
121 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 0 | 8 | 8 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
122 | B.191 | Ghế lấy máu chuyên dụng | Cái | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
123 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 4 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
124 | B.193 | Ghế tập cơ tứ đầu | Cái | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
125 | B.194 | Ghế tập mạnh tay chân | Cái | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
126 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 1569 | 1800 | 1800 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
127 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 58 | 200 | 200 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
128 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 3 | 100 | 100 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
129 | B.198 | Giường mát xa các loại | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
130 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 2 | 14 | 14 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
131 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 0 | 6 | 0 | 6 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
132 | BS | Hệ thống cánh tay treo màn hình lớn tích hợp với màn hình hệ thống DSA (chuyên dụng cho phòng mổ Hybrid) | Hệ thống |  | 1 | 0 | 1 | Trang bị thêm cho phòng mổ Hybrid và nâng cấp Bệnh viện trong tương lai gần.
133 |  | Hệ thống chụp cộng hưởng từ <1.5 Tesla | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
134 | BS | Hệ thống CT Conebean 3D | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
135 |  | Hệ thống CT Scanner di động trong phòng mổ | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
136 | B.205 | Hệ thống đếm tế bào dòng chảy Gen | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
137 | B.232 | Hệ thống điều trị da bằng ánh sáng xung cường độ cao kết hợp sóng RF (Elight) | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
138 | B.206 | Hệ thống điều trị đốt giảm đau bằng sóng cao tần | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
139 | B.207 | Hệ thống điều trị làm lành vết thương | Hệ thống | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
140 |  | Hệ thống định vị dẫn đường có phần mềm hiển thị bó thần kinh | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
141 | B.209 | Hệ thống đo cung lượng động mạch vành | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
142 | B.210 | Hệ thống đo phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành (FFR) | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
143 | B.214 | Hệ thống hóa mô miễn dịch | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
144 | B.215 | Hệ thống Holter điện tim | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
145 | BS | Hệ thống hút thông khí trung tâm | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Để dự phòng nhiễm khuẩn bệnh viện tại phòng hồi sức
146 | B.216 | Hệ thống IOL kính nội nhãn | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
147 | B.218 | Hệ thống IVF Workstation | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
148 | B.219 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
149 | B.221 | Hệ thống kiểm soát thân nhiệt | Hệ thống | 0 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
150 | B.222 | Hệ thống làm lạnh và bảo quản tế bào não sơ sinh | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
151 | B.225 | Hệ thống lạnh áp lực dương sử dụng cho phòng xét nghiệm IVF | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
152 | B.226 | Hệ thống Laser Diod | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
153 | B.227 | Hệ thống Laser YAG | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
154 | B.228 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
155 | B.231 | Hệ thống lọc thô súc rửa ngược cấp nước cho hệ thống xử lý nước RO thận nhân tạo | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
156 | BS | Hệ thống máy gây mê kèm giúp thở và theo dõi bệnh nhân tự động | Hệ thống |  | 4 | 0 | 4 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
157 | BS | Hệ thống máy O-Arm | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Triển khai phẫu thuật chỉnh gù vẹo và bệnh lý cột sống thức tạp
158 | B.233 | Hệ thống nuôi cấy xác định nhanh vi khuẩn Lao tự động | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Triển khai kỹ thuật mới, nuôi cấy xác định nhanh vi khuẩn Lao, giúp chẩn đoán, điều trị hiệu qủa, hạn chế lây nhiễm ra môi trường.
159 | B.234 | Hệ thống PCR Realtime | Hệ thống | 3 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
160 | B.236 | Hệ thống phẫu thuật dịch kính/Máy cắt dịch kính | Hệ thống/Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
161 | B.237 | Hệ thống phẫu thuật định vị | Hệ thống | 1 | 4 | 2 | 2 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
162 | B.239 | Hệ thống phẫu thuật mắt Laser Excimer | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
163 | B.240 | Hệ thống phẫu thuật mắt phaco | Hệ thống | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
164 | BS | Hệ thống robot phẫu thuật cột sống | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Triển khai phẫu thuật chỉnh gù vẹo và bệnh lý cột sống thức tạp
165 | BS | Hệ thống robot phẫu thuật sọ não | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Triển khai phẫu thuật thần kinh chức năng và bệnh lý u não sàn sọ + mạch máu não phức tạp
166 | B.242 | Hệ thống rửa quả lọc thận | Hệ thống | 2 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
167 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống/cái | 12 | 14 | 14 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
168 | B.244 | Hệ thống sưởi bệnh nhân trong phẫu thuật (Đệm khí + Máy sưởi khí) | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
169 | B.245 | Hệ thống tán sỏi (ngoài cơ thể/nội soi/laser) | Hệ thống | 5 | 6 | 4 | 2 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
170 | BS | Hệ thống tay treo dùng cho thiết bị các loại | Hệ thống |  | 4 | 0 | 4 | Trang bị thêm cho phòng mổ Hybrid và nâng cấp Bệnh viện trong tương lai gần.
171 | B.246 | Hệ thống thăm dò và cắt đốt điện sinh lý trong buồng tim. | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
172 |  | Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm | Hệ thống | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
173 | B.247 | Hệ thống theo dõi thần kinh trong phẫu thuật | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
174 | B.249 | Hệ thống thử thị lực | Hệ thống | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
175 | BS | Hệ thống tích hợp thông tin cho phòng mổ Hybrid | Hệ thống |  | 1 | 0 | 1 | Trang bị thêm cho phòng mổ Hybrid và nâng cấp Bệnh viện trong tương lai gần.
176 | B.250 | Hệ thống trao đổi oxy ngoài màng cơ thể | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
177 | B.251 | Hệ thống xác định nhóm máu và tìm kháng thể bất thường | Hệ thống | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
178 | B.253 | Hệ thống xét nghiệm sàng lọc máu (NAT) | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
179 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 4 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
180 | B.254 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 0 | 8 | 0 | 8 | Tương ứng định mức số lượng máy X-Quang Kỹ thuật số
181 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 1 | 5 | 0 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
182 | B.203 | Hệ thống/máy bóp nén/nén ép trị liệu | Hệ thống/máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
183 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 0 | 5 | 0 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
184 | B.260 | Khung cố định đầu | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
185 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái | 0 | 15 | 15 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
186 | B.262 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
187 | B.263 | Kìm sinh thiết cổ tử cung | Bộ | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
188 | B.264 | Kìm vuốt dây máu | Cái | 0 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
189 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 16 | 19 | 19 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
190 | B.268 | Kính hiển vi nền đen | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
191 | B.269 | Kính hiển vi phẫu thuật các loại | Cái | 5 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
192 | B.270 | Kính hiển vi soi nổi | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
193 | B.272 | Kính lúp vi phẫu | Cái | 3 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
194 | B.273 | Kính soi da | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
195 | B.276 | Kính soi góc tiền phòng các loại | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
196 | B.277 | Kính vi phẫu | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
197 | B.278 | Laser giảm mỡ chiếu ngoài Cool sculpting | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
198 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 11 | 30 | 30 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
199 | B.280 | Máy bào da | Máy | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
200 | B.281 | Máy bào mô | Máy | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
201 | B.282 | Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
202 | B.283 | Máy bơm hơi vòi trứng | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
203 |  | Máy bơm rửa dùng trong nội soi can thiệp | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
204 | B.284 | Máy bơm rửa ống tủy siêu âm | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
205 | B.285 | Máy bơm thức ăn qua ống thông | Máy | 0 | 30 | 4 | 26 | Đáp ứng nhu cầu chăm sốc toàn diện tại các khoa hồi sức, cấp cứu
206 | B.286 | Máy bơm tinh trùng vào buồng trứng | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
207 | B.287 | Máy cắm ghép Implant | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
208 | B.288 | Máy cạo vôi siêu âm | Máy | 1 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
209 | B.290 | Máy cắt tiêu bản | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
210 | B.292 | Máy cắt trong niệu đạo | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
211 | B.294 | Máy cắt xương phẫu thuật bằng siêu âm | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
212 | B.295 | Máy cấy máu tự động | Máy | 3 | 5 | 3 | 2 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
213 | B.297 | Máy chẩn đoán nhiễm khuẩn Helicobacter Pylori | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
214 | B.298 | Máy chiết tách tế bào E.prep processor (chiết tách tế bào âm đạo) | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
215 |  | Máy chiếu tia laser CO2 điều trị | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
216 | B.301 | Máy chiếu tia UVA cục bộ vùng đầu mặt | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
217 | BS | Máy chụp cắt lớp quang học nội mạch OCT (Optical Coherence Tomography) | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Triển khai kỹ thuật mới
218 | B.306 | Máy chụp cắt lớp võng mạc (OCT) | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
219 | B.307 | Máy chụp đáy mắt | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
220 | B.310 | Máy chụp phim Panorama (2 hàm) | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
221 | BS | Máy chụp X quang nhũ ảnh kỹ thuật số 3D có hỗ trợ sinh thiết | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
222 |  | Máy CT Scanner mô phỏng (dùng trong mô phỏng xạ trị ung thư) | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
223 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Máy | 3 | 5 | 2 | 3 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
224 | B.312 | Máy Cyto-Spin | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
225 | B.313 | Máy dán lamen tự động | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
226 | B.315 | Máy đặt bóng đối xung động mạch chủ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
227 | B.316 | Máy đếm khuẩn lạc | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
228 | B.319 | Máy điện di các loại | Máy | 3 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
229 | B.321 | Máy điều khiển bóng đối xung | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
230 | B.322 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
231 | B.323 | Máy điều trị bằng dòng giao thoa | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
232 | B.324 | Máy điều trị bằng dòng Tens | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
233 | B.326 | Máy điều trị bằng sóng ngắn/sóng radio/điện trường cao tần | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
234 | B.327 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
235 | B.328 | Máy điều trị kích thích điện | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
236 | B.329 | Máy điều trị siêu cao tần | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
237 | B.330 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
238 | B.331 | Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
239 | B.332 | Máy điều trị tần số thấp | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
240 | B.333 | Máy điều trị trung tần | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
241 | B.334 | Máy điều trị xung điện | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
242 | B.335 | Máy định danh vi khuẩn/vi rút/vi nấm | Máy | 2 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
243 | B.336 | Máy đo AOE (đo âm điện ốc tai) | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
244 | B.337 | Máy đo áp lực nồi sọ | Máy | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
245 | B.338 | Máy đo áp lực xâm lấn | Máy | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
246 | B.340 | Máy đo các chỉ số ABI | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
247 | B.341 | Máy đo các chỉ số niệu học | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
248 | B.343 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
249 | B.344 | Máy đo chuyển hóa cơ bản | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
250 | B.348 | Máy đo điện cơ | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
251 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 97 | 200 | 200 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
252 | B.351 | Máy đo độ lác | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
253 | B.352 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
254 | B.353 | Máy đo độ pH trong IVF | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
255 | B.356 | Máy đo dự trữ lưu lượng động mạch vành. | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
256 | B.359 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
257 | B.360 | Máy đo huyết động không xâm lấn | Máy | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
258 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
259 | B.366 | Máy đo nhãn áp các loại (không tiếp xúc, cầm tay…) | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
260 | B.367 | Máy đo nhĩ lượng | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
261 | B.368 | Máy đo nhiệt độ trong IVF | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
262 | B.369 | Máy đo nồng độ CO2 & O2 cho tủ cấy | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
263 | B.371 | Máy đo thị lực | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
264 | B.372 | Máy đo thị trường | Máy | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
265 | B.374 | Máy đo tim thai | Máy | 10 | 25 | 10 | 15 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
266 | B.375 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
267 | B.377 | Máy đo tuần hoàn não | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
268 | B.378 | Máy đo VOC | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
269 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
270 | B.380 | Máy đọc chỉ thị sinh học | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
271 | B.381 | Máy đọc kháng sinh đồ tự động | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Triển khai kỹ thuật mới, dùng để đọc kết quả kháng sinh đồ MIC (nồng độ ức chế tối thiểu)
272 | B.382 | Máy đóng khuôn tế bào | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
273 | B.383 | Máy đốt điện cao tần | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
274 | B.384 | Máy đốt điện tần số Radio | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
275 | B.386 | Máy đốt tĩnh mạch bằng sóng cao tầng RFA hoặc Laser | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
276 | B.387 | Máy đốt u bằng sóng Microwave | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
277 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
278 | B.389 | Máy đúc bệnh phẩm | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
279 | B.390 | Máy ép hơi ngắt quãng | Máy | 2 | 17 | 10 | 7 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
280 | B.391 | Máy ép nhịp tim ngoài cơ thể | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
281 | B.392 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 0 | 30 | 5 | 25 | Đáp ứng nhu cầu tối thiểu 01 máy/ 1 bàn mỗ
282 | B.393 | Máy giác hơi chân không | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
283 | B.394 | Máy giải đông (máy rã đông máu) | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
284 | BS | Máy giải trình tự gene | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Triển khai kỹ thuật mới: Giải trình tự gene trong định danh và xác định gene kháng thuốc của các loại vi khuẩn, virus, vi nấm gây bệnh
285 | B.395 | Máy hạ thân nhiệt chỉ huy | Máy | 0 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
286 | B.396 | Máy hàn dây máu | Máy | 4 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
287 | BS | Máy hàn mạch tích hợp dao mổ điện cao tần | Máy |  | 3 | 0 | 3 | Trang bị thêm cho phòng mổ Hybrid và nâng cấp Bệnh viện trong tương lai gần.
288 | B.397 | Máy hỗ trợ phôi thoát màng | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
289 | B.398 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy | 0 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
290 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 36 | 84 | 84 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
291 | B.400 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 1 | 25 | 25 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
292 | B.401 | Máy hủy khối U bằng sóng cao tần (RFA) | Máy | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
293 | B.402 | Máy in phim khô laser | Máy | 10 | 45 | 45 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
294 | B.403 | Máy kéo cột sống | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
295 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
296 | B.406 | Máy khâu mạch máu tự động | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
297 | BS | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy | 0 | 5 | 0 | 5 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
298 | B.407 | Máy khoan cắt mảng xơ vữa vôi hoá động mạch. | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
299 | B.408 | Máy khoan đa năng dùng trong sọ não và cột sống | Máy | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
300 | B.409 | Máy khoan răng | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
301 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
302 | B.412 | Máy khuấy từ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
303 | B.413 | Máy kích thích điện | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
304 | B.415 | Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
305 | B.416 | Máy kích thích nói nuốt | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
306 | B.418 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
307 | B.419 | Máy kích thích từ xuyên sọ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
308 | B.420 | Máy lắc các loại | Máy | 20 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
309 | B.421 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 0 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
310 | B.422 | Máy làm ấm và truyền máu nhanh | Máy | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
311 | B.424 | Máy laser CO2 | Máy | 2 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
312 | B.425 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
313 | B.426 | Máy laser nha khoa đa chức năng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
314 | B.427 | Máy laser quang động nội nhãn có đèn khe | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
315 | B.430 | Máy laser thẩm mỹ các loại | Máy | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
316 | B.432 | Máy lấy cao răng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
317 | B.433 | Máy lấy da ghép | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
318 | B.434 | Máy lọc máu liên tục | Máy | 4 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
319 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 19 | 28 | 28 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
320 | B.436 | Máy mài răng | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
321 | B.437 | Máy mát xa mi | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
322 | B.438 | Máy Medlite C3 | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
323 | B.439 | Máy nhiệt lạnh trị liệu | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
324 | B.440 | Máy nhiệt trị liệu | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
325 | B.441 | Máy nhuộm tiêu bản | Máy | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
326 | B.445 | Máy PCR lồng đa mồi | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
327 | B.446 | Máy pha loãng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
328 | B.447 | Máy phân tích da | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
329 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
330 | B.449 | Máy phân tích khí máu | Máy | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
331 | B.452 | Máy phát nhiệt cao tần | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
332 | B.453 | Máy phát xung điện | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
333 | B.455 | Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
334 |  | Máy Piezotome nha khoa | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
335 | B.457 | Máy quang đông thể mi | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
336 | B.458 | Máy rã đông huyết tương | Máy | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
337 | B.461 | Máy rửa quả lọc thận tự động | Máy | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
338 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 2 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
339 | B.463 | Máy sấy khô khí điều trị trung tâm | Máy | 0 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
340 | B.464 | Máy sấy tiêu bản | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
341 | B.468 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
342 | B.469 | Máy siêu âm đen trắng | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
343 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 3 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
344 | B.471 | Máy siêu âm doppler xuyên sọ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
345 | B.472 | Máy siêu âm gắng sức | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
346 | B.473 | Máy siêu âm mắt | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
347 | B.474 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
348 | B.475 | Máy siêu âm trong gây tê vùng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
349 | BS | Máy siêu âm trong lòng mạch/ Máy siêu âm nội mạch (IVUS) | Máy | 0 | 3 | 0 | 3 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
350 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
351 | B.477 | Máy sinh thiết vú hút chân không có siêu âm phần mềm kèm theo | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
352 | B.479 | Máy soi mũi xoang | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
353 | B.480 | Máy soi thực quản | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
354 | B.482 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 1 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
355 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
356 | B.484 | Máy súc rửa/khử khuẩn ống nội soi tự động | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
357 | B.485 | Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
358 | B.486 | Máy tách chiết DNA, RNA tự động | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
359 | B.487 | Máy tách thành phần máu tự động | Máy | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
360 | B.488 | Máy tách tiểu cầu | Máy | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
361 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
362 | B.490 | Máy tập chủ động, thụ động tay chân kết hợp | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
363 | B.492 | Máy tập phát âm | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
364 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
365 | B.494 | Máy thăm dò huyết động xâm lấn | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
366 | B.495 | Máy tháo lồng ruột | Máy | 0 | 12 | 12 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
367 | B.496 | Máy theo dõi điện não 24h | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
368 | B.497 | Máy theo dõi huyết áp 24h | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
369 | BS | Máy theo dõi huyết động bằng kỹ thuật PICCO | Máy | 0 | 4 | 0 | 4 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
370 | BS | Máy theo dõi oxy nhu mô não | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
371 | B.498 | Máy theo dõi tim mạch 24h | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
372 | B.499 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy | 1 | 22 | 22 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
373 | B.500 | Máy thủy trị liệu | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
374 | B.501 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 2 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
375 | B.502 | Máy trẻ hóa da bằng oxy tinh khiết | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
376 | B.503 | Máy triệt lông bằng ánh sáng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
377 | B.504 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
378 | B.505 | Máy truyền máu hoàn hồi | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
379 | B.507 | Máy ủ tiểu cầu | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
380 | B.508 | Máy vang não đồ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
381 | B.509 | Máy vi sóng trị liệu | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
382 | B.510 | Máy vi sóng xung và liên tục | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
383 | B.511 | Máy vỗ rung lồng ngực tự động | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
384 | B.512 | Máy X quang các loại (không thuộc loại kỹ thuật số chụp tổng quát/di động/C Arm) | Máy | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
385 | B.513 | Máy xạ hình /Thiết bị chẩn đoán bằng đồng vị phóng xạ (PET, PET/CT, SPECT, SPECT/CT) | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
386 | B.514 | Máy xét nghiệm Gene-Xpert | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Triển khai chẩn đoán bệnh Lao hiệu quả bằng kỹ thuật sinh học phân tử tiên tiến
387 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
388 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 1 | 9 | 9 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
389 | BS | Máy xét nghiệm soi cặn lắng nước tiểu tự động | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Triển khai kỹ thuật mới
390 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
391 | B.518 | Máy xoa bóp | Máy | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
392 | B.520 | Máy xử lý mô tự động | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
393 | B.521 | Nồi bộc lộ kháng nguyên, kháng thể | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
394 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 11 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
395 | BS | Robot phẫu thuật | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
396 | B.523 | Robot tập đi | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
397 | B.524 | Robot tập đi kết hợp giàn treo | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
398 | B.526 | Súng sinh thiết tự động | Cái | 0 | 15 | 15 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
399 | BS | Thiết bị điều trị lạnh | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
400 | B.532 | Thiết bị quang trị liệu dùng điều trị trẻ sơ sinh vàng da | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
401 | B.533 | Thiết bị tập khớp chi dưới | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
402 | B.534 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng chi dưới | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
403 | B.535 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng khép đùi | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
404 | B.536 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ khớp gối | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
405 | B.537 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân giữa | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
406 | B.538 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân trên | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
407 | B.539 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân và bả vai | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
408 | B.540 | Thiết bị theo dõi chức năng não | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
409 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 10 | 15 | 15 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
410 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 9 | 12 | 12 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
411 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
412 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 1 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
413 | B.545 | Tủ bảo quản tiểu cầu | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
414 | B.550 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 1 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
415 | B.551 | Tủ lạnh lưu giữ tử thi | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
416 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 7 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
417 | B.553 | Tủ lưu trữ tiêu bản | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
418 | B.554 | Tủ mát | Cái | 2 | 8 | 0 | 8 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
419 | BS | Tủ nuôi cấy phôi ba khí CO2, Oxy, Nitơ | Cái | 2 | 2 | 0 | 2 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
420 | B.555 | Tủ nuôi cấy vi sinh các loại | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
421 | B.556 | Tủ pha chế hóa chất điều trị bệnh nhân ung thư | Cái | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
422 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 11 | 18 | 18 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
423 | B.558 | Tủ thao tác vô trùng | Cái | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
424 | B.559 | Tủ ủ CO2 | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.1 | Bàn chống rung | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
2 | C.2 | Bàn đông lạnh (bàn làm lạnh mẫu) | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
3 | C.4 | Bếp cách thủy các loại | Cái | 1 | 2 | 0 | 2 | Hiện tại khoa Vi sinh có 1 bếp đã cũ (sử dụng năm 2010) ,số lượng mẫu cấy tăng, số lượng môi trường pha chế nhiều, 1 bếp không đủ công suất thực hiện.
4 | C.5 | Bình chứa Nitơ lỏng | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
5 | C.6 | Bình chứa Nitơ lỏng trữ mẫu | Cái | 2 | 4 | 2 | 2 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
6 | C.10 | Bơm hút chân không | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
7 | C.11 | Bồn tắm cho bệnh nhân bỏng | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
8 | C.13 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 4 | 15 | 6 | 9 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
9 | C.14 | Cân phân tích các loại | Cái | 1 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
10 | C.15 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 0 | 8 | 0 | 8 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
11 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 4 | 111 | 20 | 91 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
12 | C.17 | Đèn khám các loại | Cái | 5 | 10 | 0 | 10 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
13 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 0 | 15 | 0 | 15 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
14 | C.19 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
15 | C.21 | Hệ thống camera lưu trữ ghi hình trong phẫu thuật | Hệ thống | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
16 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
17 | C.23 | Hệ thống hút dịch trung tâm | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
18 | C.25 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
19 | C.28 | Hệ thống lưu trữ và in ảnh mô tả | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
20 | C.29 | Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
21 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 2 | 3 | 2 | 1 | Cung cấp cho những tòa nhà mới
22 | C.35 | Kính lúp 2 mắt | Cái | 0 | 9 | 9 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
23 | C.36 | Màn hình y tế chuyên dụng của hệ thống nội soi các loại | Cái | 1 | 3 | 2 | 1 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
24 | BS | Màn hình y tế chuyên dụng để đọc ảnh | Cái | 0 | 10 | 0 | 10 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
25 | C.47 | Máy đo độ dẫn điện | Máy | 0 | 4 | 2 | 2 | Dùng kiểm tra chất lượng nước RO cho xét nghiệm và chạy thận nhân tạo hằng ngày.
26 | C.48 | Máy đo độ đục | Máy | 1 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
27 | C.61 | Máy đóng gói thuốc đông y | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
28 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 5 | 12 | 12 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
29 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 22 | 104 | 30 | 74 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
30 | C.70 | Máy là đồ vải | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
31 | C.72 | Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm | Máy | 2 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
32 | C.73 | Máy lọc khí di động | Máy | 0 | 4 | 3 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
33 | C.74 | Máy lọc khí treo tường | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
34 | C.76 | Máy nén khí các loại | Máy | 1 | 15 | 15 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
35 | C.77 | Máy phân tích nước | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
36 | C.80 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 1 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
37 | C.81 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
38 | C.82 | Máy quang phổ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
39 | C.83 | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-VIS) | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
40 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 3 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
41 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 4 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
42 | C.86 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 1 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
43 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 22 | 40 | 30 | 10 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
44 | C.92 | Tủ bảo ôn | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
45 | C.93 | Tủ đựng hóa chất chống độc | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
46 | C.94 | Tủ hút an toàn hoá học | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
47 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 0 | 30 | 30 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
48 | C.98 | Tủ thao tác IVF | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
49 | C.99 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
50 | BS | Xe tắm trẻ sơ sinh | Cái | 6 | 10 | 0 | 10 | Giữ nguyên theo Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND
51 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 34 | 99 | 0 | 99 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
Nhận xét: So với Quyết định 63/2023/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 386 danh mục, tăng định mức 39 danh mục, Bổ sung 85 danh mục