## van canh
Phụ lục X
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ VÂN CANH
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Định mức theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
b) | A1.b) | Máy X quang di động | Máy | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Triển khai kỹ thuật mới
3 | A.5 | Siêu âm
a) | A5.a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
b) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 1 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
4 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 2 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
5 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Trang bị thêm cho phòng Xét nghiệm
6 | A.9 | Máy thở | Máy | 3 | 5 | 7 | 2 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
7 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 1 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
8 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 4 | 7 | 9 | 2 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
9 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 3 | 12 | 16 | 4 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
10 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 2 | 12 | 16 | 4 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
11 | A.14 | Dao mổ
a) | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 1 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
12 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 2 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
13 | A.17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Triển khai kỹ thuật mới
14 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 0 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
15 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 2 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
16 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 1 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
17 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 2 | 3 | 3 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
18 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a) | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
c) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
19 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 2 | 4 | 6 | 2 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 2 | 2 | 3 |  | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
3 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 0 | 3 | 3 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
4 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
5 | B.37 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
6 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 4 | 4 | 5 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
7 | B.48 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 1 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
8 | B.51 | Bộ dụng cụ cắt amidan | Bộ | 1 | 2 | 1 | 1 | Phát triển và thực hiện kỹ thuật tại khoa Ngoại
9 | B.54 | Bộ dụng cụ phẫu thuật trĩ | Bộ | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
10 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 0 | 3 | 3 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
11 | B.56 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
12 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 0 | 3 | 2 | 1 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
13 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 1 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
14 | B.66 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
15 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
16 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 0 | 5 | 5 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
17 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 0 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
18 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
19 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 0 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
20 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 1 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
21 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 0 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
22 | B.81 | Bộ dụng cụ mổ quặm | Bộ | 1 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
23 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 0 | 1 | 2 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
24 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 0 | 2 | 2 |  | Gộp chung cả khí quản và thực quản
25 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
26 | B.107 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 0 | 1 | 2 |  | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
27 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 1 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
28 | B.110 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
29 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 2 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
30 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 1 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân
31 | B.128 | Bộ dụng cụ thử Glocom | Bộ | 0 | 1 | 2 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
32 | B.130 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
33 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 1 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
34 | B.140 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
35 | B.141 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
36 | B.142 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
37 | B.143 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
38 | B.147 | Bộ triệt sản | Bộ | 0 | 1 | 2 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
39 | B.148 | Bộ tròng thử kính | Bộ | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
40 | B.162 | Cầu thang tập đi | Cái | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
41 | B.164 | Cưa xương các loại | Cái | 0 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
42 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 1 | 1 | 2 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
43 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 4 | 5 | 5 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
44 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân
45 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân
46 | B.174 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân
47 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân
48 | B.179 | Đèn trám trắng răng | Cái | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
49 | B.180 | Đèn UV di động | Cái | 0 | 2 | 3 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
50 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 1 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
51 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 2 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
52 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 100 | 100 | 100 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
53 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 3 | 5 | 7 | 2 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
54 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 2 | 5 | 7 | 2 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
55 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 1 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
56 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân
57 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
58 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống/cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân
59 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 0 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
60 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
61 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 0 | 5 | 5 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
62 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 1 | 2 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
63 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Máy | 0 | 1 | 2 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
64 | B.322 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 1 | 1 | 2 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
65 | B.331 | Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch | Máy | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
66 | B.334 | Máy điều trị xung điện | Máy | 1 | 1 | 2 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
67 | B.343 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 1 | 1 | 2 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
68 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 7 | 10 | 10 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
69 | B.352 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
70 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 1 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
71 | B.374 | Máy đo tim thai | Máy | 0 | 2 | 3 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
72 | B.375 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân
73 | B.376 | Máy đo tròng kính | Máy | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
74 | B.377 | Máy đo tuần hoàn não | Máy | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
75 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 1 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
76 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 1 | 1 | 2 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
77 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 8 | 10 | 10 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
78 | B.402 | Máy in phim khô laser | Máy | 0 | 1 | 2 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
79 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 1 | 1 | 2 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
80 | BS | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy | 5 | 9 | 0 | 9 | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân
81 | B.409 | Máy khoan răng | Máy | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
82 | B.421 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 1 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân
83 | B.425 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 1 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
84 | B.432 | Máy lấy cao răng | Máy | 0 | 1 | 2 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
85 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 3 | 4 | 4 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
86 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 2 | 3 | 3 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
87 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 0 | 1 | 2 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
88 | B.468 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
89 | B.469 | Máy siêu âm đen trắng | Máy | 1 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
90 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
91 | B.479 | Máy soi mũi xoang | Máy | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
92 | B.482 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 1 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
93 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 0 | 1 | 2 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
94 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 8 | 10 | 9 | 1 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
95 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 0 | 1 | 2 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
96 | B.504 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 0 | 2 | 3 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
97 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân
98 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 1 | 3 | 3 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
99 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
100 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 3 | 5 | 5 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
101 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
102 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
103 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
104 | B.549 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 0 | 1 | 1 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
105 | B.550 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 0 | 5 | 3 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
106 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
107 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 1 | 2 | 4 | 2 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.15 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai kỹ thuật mới
2 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai kỹ thuật mới
3 | C.17 | Đèn khám các loại | Cái | 1 | 10 | 0 | 10 | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân
4 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 2 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân
5 | C.20 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng quy định của phòng Xét nghiệm
6 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 1 | 2 | 3 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
7 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
8 | C.34 | Hòm lạnh | Cái | 2 | 5 | 0 | 5 | Đảm bảo quy trình làm lạnh thuốc
9 | C.35 | Kính lúp 2 mắt | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
10 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 2 | 3 | 3 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
11 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 3 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
12 | C.70 | Máy là đồ vải | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu phục vụ cho bệnh nhân
13 | C.80 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 1 | 15 | 10 | 5 | Đáp ứng nhu cầu phòng dịch tăng cao
14 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 1 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân
15 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 1 | 2 | 2 |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
16 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 1 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu sử dụng của phòng Xét nghiệm
17 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 4 | 6 | 0 | 6 | Đáp ứng bảo quản thuốc theo quy định
18 | C.99 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 1 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân
19 | BS | Xe đẩy bệnh nhân các loại | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
20 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 10 | 12 | 0 | 12 | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân
Nhận xét: So với Quyết định 63/2023/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 75 danh mục, tăng định mức 19 danh mục, Bổ sung định mức 25 danh mục, giảm bớt định mức 31 danh mục.

## Sheet1
Triển khai kỹ thuật mới | Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng. Bổ sung thêm để phù hợp với xu hướng của công nghệ ( khi loại CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay không còn trên thị trường)
Trang bị thêm cho phòng Xét nghiệm | Trung bình sử dụng dưới 100 test/ ngày, nhu cầu thêm 1 máy để dự phòng hư hỏng để phục vụ bệnh nhân không bị gián đoạn
Triển khai kỹ thuật mới | Nhu cầu 01 hệ thống/ Bàn mổ có mổ nội soi để triển khai dịch vụ kỹ thuật mới.
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Nhu cầu dưới 100 ca/ tháng nhưng để đáp ứng nhu cầu KCB và đề phòng khi máy hư hỏng TTYT đề xuất 02 hệ thống
Phát triển và thực hiện kỹ thuật tại khoa Ngoại | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao | gộp chung cả khí quản và thực quản
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Bổ sung thêm để đáp ứng cho yêu cầu điều trị
Triển khai kỹ thuật mới
Triển khai kỹ thuật mới
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân
Cu
Đáp ứng quy định của phòng Xét nghiệm
Đáp ứng nhu cầu theo dõi nhiệt độ
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
Đảm bảo quy trình làm lạnh thuốc
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
Đáp ứng nhu cầu phục vụ cho bệnh nhân
Đáp ứng nhu cầu phòng dịch tăng cao
Đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân
Đáp ứng nhu cầu sử dụng của phòng Xét nghiệm
Đáp ứng bảo quản thuốc theo quy định
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân
Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân

## Sheet3
Triển khai kỹ thuật mới | Trang bị thêm cho phòng Xét nghiệm | Triển khai kỹ thuật mới | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Trang bị thêm cho phòng Xét nghiệm | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Triển khai kỹ thuật mới | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Triển khai kỹ thuật mới | Phát triển và thực hiện kỹ thuật tại khoa Ngoại | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Phát triển và thực hiện kỹ thuật tại khoa Ngoại | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Triển khai kỹ thuật mới | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao | Triển khai kỹ thuật mới | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Đáp ứng quy định của phòng Xét nghiệm | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Đảm bảo quy trình làm lạnh thuốc | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Đáp ứng nhu cầu phòng dịch tăng cao | Đáp ứng nhu cầu phục vụ cho bệnh nhân | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao |  | Đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao |  | Đáp ứng nhu cầu sử dụng của phòng Xét nghiệm | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao |  | Đáp ứng bảo quản thuốc theo quy định | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân |  | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân |  | Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân |  | Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân |  |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân |  |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Triển khai kỹ thuật mới |  |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Triển khai kỹ thuật mới |  |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân |  |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân |  |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Đơn vị có nhu cầu sử dụng không hết nên giảm số lượng
Đáp ứng quy định của phòng Xét nghiệm |  |  | Gộp chung cả khí quản và thực quản
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân |  |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Đảm bảo quy trình làm lạnh thuốc |  |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân |  |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân |  |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Đáp ứng nhu cầu phục vụ cho bệnh nhân |  |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Đáp ứng nhu cầu phòng dịch tăng cao |  |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân |  |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Đáp ứng nhu cầu sử dụng của phòng Xét nghiệm |  |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Đáp ứng bảo quản thuốc theo quy định |  |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân |  |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Nhu cầu bệnh nhân ngày càng cao |  |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh nhân |  |  | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND