## Sheet2
Phụ lục XII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ AN NHƠN
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Định mức theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
b | A1.b) | Máy X quang di động | Máy | 0 | 2 | 5 | -3 | Nhu cầu giảm định mức
c | A1.c) | Máy X quang C Arm | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu định mức dự phòng để kịp thời thay thế khi thiết bị hư hỏng
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu định mức dự phòng để kịp thời thay thế khi thiết bị hư hỏng
b | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống |  | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
3 | A.3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
4 | A.5 | Siêu âm
a | A5.a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
b | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 4 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
5 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 3 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
6 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 1 | 3 | 2 | 1 | - Đơn vị chưa có hệ thống miễn dịch Elisa để phục vụ bệnh nhân - Nhu cầu định mức dự phòng 01 hệ thống để kịp thời thay thế khi thiết bị hư hỏng
7 | A.9 | Máy thở | Máy | 4 | 8 | 8 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
8 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 3 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
9 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 12 | 25 | 28 | -3 | Nhu cầu giảm định mức
10 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 11 | 25 | 30 | -5 | Nhu cầu giảm định mức
11 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 15 | 25 | 30 | -5 | Tương đương số lượng Bơm tiêm điện
12 | A.14 | Dao mổ
a | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
b | A14.b) | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
13 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 1 | 3 | 4 | -1 | Nhu cầu giảm định mức
14 | A.17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
15 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
16 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
17 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 3 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
18 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 16 | 20 | 14 | 6 | 01 máy/100 giường điều trị. Đơn vị có 380 giường và khám ngoại trú 800 đến 1000 lượt. Trong đó 01 máy năm 2018 đã hỏng chờ phụ kiện thay thế, 02 máy năm 2016 và 2019 thường hư hỏng nên bổ sung định mức thêm 04 máy, để đảm bảo định mức, có cơ sở đầu tư, mua sắm thay thế, bổ sung kịp thời để không làm gián đoạn công tác khám chữa bệnh tại đơn vị
19 | A.22 | Máy điện não | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
20 | A.23 | Hệ thống khám nội soi |  |  |  |  | 0
a | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
b | A23.b) | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
c | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
d | A23.d) | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
21 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
22 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 1 | 3 | 7 | -4 | Nhu cầu giảm định mức
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 5 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
3 | B.31 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
4 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 0 | 3 | 5 | -2 | Nhu cầu giảm định mức
5 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
6 | B.37 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
7 | B.42 | Bình làm ẩm và ấm khí thở vào cho máy thở | Cái | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
8 | B.43 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
9 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 0 | 5 | 10 | -5 | Nhu cầu giảm định mức
10 | B.47 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
11 | B.48 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
12 | B.49 | Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
13 | B.51 | Bộ dụng cụ cắt amidan | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
14 | B.52 | Bộ dụng cụ cắt bỏ túi mật | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
15 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
16 | B.56 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
17 | B.57 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
18 | B.59 | Bộ dụng cụ cố định chi các loại | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
19 | B.44 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
20 | B.60 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
21 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
22 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
23 | B.66 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
24 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
25 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 10 | 15 | 15 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
26 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 2 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
27 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
28 | B.74 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
29 | B.75 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
30 | B.76 | Bộ dụng cụ mổ đục thủy tinh thể | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
31 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
32 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 10 | 12 | 10 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
33 | B.80 | Bộ dụng cụ mổ nội soi tiếp khẩu túi lệ mũi | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
34 | B.81 | Bộ dụng cụ mổ quặm | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
35 | B.82 | Bộ dụng cụ mổ tử thi | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
36 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
37 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
38 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
39 | B.90 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình nha khoa | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
40 | B.92 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
41 | B.96 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
42 | B.97 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt ngoài bao | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
43 | B.98 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lé | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
44 | B.99 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ quặm | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
45 | B.100 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
46 | B.101 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
47 | B.102 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
48 | B.104 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
49 | B.105 | Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
50 | B.106 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
51 | B.107 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
52 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
53 | B.109 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sụp mi | Bộ | 0 | 1 | 2 | -1 | Nhu cầu giảm định mức
54 | B.110 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
55 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
56 | B.54 | Bộ dụng cụ phẫu thuật trĩ | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
57 | B.142 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
58 | B.119 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
59 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
60 | B.121 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
61 | B.122 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
62 | B.124 | Bộ dụng cụ soi bàng quang | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
63 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
64 | B.127 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
65 | B.128 | Bộ dụng cụ thử Glocom | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
66 | B.129 | Bộ dụng cụ tiếp khẩu túi lệ mũi | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
67 | B.130 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
68 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 2 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
69 | B.137 | Bộ dụng cụ, thiết bị phục vụ việc nuôi cấy, soi và phân lập vi khuẩn | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
70 | B.140 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
71 | B.141 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
72 | B.145 | Bộ thử sắc giác | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
73 | B.146 | Bộ thử thị lực | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
74 | B.147 | Bộ triệt sản | Bộ | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
75 | B.148 | Bộ tròng thử kính | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
76 | B.150 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 1 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
77 | B.151 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
78 | B.155 | Buồng cách âm/đo thính lực | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
79 | B.156 | Buồng chiếu UVA - UVB toàn thân | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
80 | B.157 | Buồng xông thuốc toàn thân | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
81 | B.158 | Camera gắn vào kính hiển vi phẫu thuật | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
82 | B.162 | Cầu thang tập đi | Cái | 1 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
83 | B.164 | Cưa xương các loại | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
84 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
85 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 7 | 15 | 0 | 15 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
86 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 1 | 5 | 0 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
87 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
88 | B.172 | Đèn mổ đội đầu | Cái | 0 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
89 | B.174 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
90 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 1 | 5 | 0 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
91 | B.177 | Đèn soi thanh quản | Cái | 0 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
92 | B.180 | Đèn UV di động | Cái | 1 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
93 | B.181 | Đèn Wood | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
94 | B.187 | Dụng cụ đo cong vẹo cột sống | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
95 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
96 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
97 | B.193 | Ghế tập cơ tứ đầu | Cái | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
98 | B.194 | Ghế tập mạnh tay chân | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
99 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 496 | 800 | 600 | 200
100 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 30 | 80 | 80 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
101 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 32 | 50 | 50 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
102 | B.198 | Giường mát xa các loại | Cái | 0 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
103 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
104 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
105 | B.207 | Hệ thống điều trị làm lành vết thương | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
106 | B.211 | Hệ thống Femtosecond laser dùng cho phẫu thuật nhãn khoa | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
107 | B.215 | Hệ thống Holter điện tim | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
108 | B.219 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
109 | B.220 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 1 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
110 | B.221 | Hệ thống kiểm soát thân nhiệt | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
111 | B.228 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 0 | 8 | 0 | 8 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
112 | B.234 | Hệ thống PCR Realtime | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
113 | B.240 | Hệ thống phẫu thuật mắt phaco | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
114 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống/cái | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
115 | B.249 | Hệ thống thử thị lực | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
116 | B.252 | Hệ thống xét nghiệm chẩn đoán tế bào ung thư cổ tử cung | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
117 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống |  | 5 | 0 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
118 | B.254 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
119 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
120 | B.203 | Hệ thống/máy bóp nén/nén ép trị liệu | Hệ thống/máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
121 | B.258 | Khoan răng các loại | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
122 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
123 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái | 1 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
124 | B.262 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 1 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
125 | B.263 | Kìm sinh thiết cổ tử cung | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
126 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 6 | 8 | 5 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
127 | B.269 | Kính hiển vi phẫu thuật các loại | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
128 | B.272 | Kính lúp vi phẫu | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
129 | B.273 | Kính soi da | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
130 | BS | Kính soi đáy mắt các loại | Cái |  | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
131 | B.276 | Kính soi góc tiền phòng các loại | Cái |  | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
132 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
133 | B.295 | Máy cấy máu tự động | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
134 | B.297 | Máy chẩn đoán nhiễm khuẩn Helicobacter Pylori | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
135 | B.299 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
136 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
137 | B.316 | Máy đếm khuẩn lạc | Máy | 0 | 1 | 2 | -1 | Nhu cầu giảm định mức
138 | B.319 | Máy điện di các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
139 | B.323 | Máy điều trị bằng dòng giao thoa | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
140 | B.324 | Máy điều trị bằng dòng Tens | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
141 | B.325 | Máy điều trị bằng Ion | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
142 | B.326 | Máy điều trị bằng sóng ngắn/sóng radio/điện trường cao tần | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
143 | B.327 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
144 | B.329 | Máy điều trị siêu cao tần | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
145 | B.332 | Máy điều trị tần số thấp | Máy | 0 | 1 | 2 | -1 | Nhu cầu giảm định mức
146 | B.333 | Máy điều trị trung tần | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
147 | B.334 | Máy điều trị xung điện | Máy | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
148 | B.335 | Máy định danh vi khuẩn/vi rút/vi nấm | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
149 | B.343 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
150 | B.347 | Máy đo cung lượng tim | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
151 | B.348 | Máy đo điện cơ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
152 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 7 | 15 | 15 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
153 | B.350 | Máy đo độ cong giác mạc | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
154 | B.351 | Máy đo độ lác | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
155 | B.352 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
156 | B.354 | Máy đo độ rung tần số thấp có phân tích dải tần | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
157 | B.359 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 1 | 20 | 10 | 10 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
158 | B.362 | Máy đo khúc xạ cầm tay | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
159 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
160 | B.365 | Máy đo lưu huyết não | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
161 | B.366 | Máy đo nhãn áp các loại (không tiếp xúc, cầm tay…) | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
162 | B.371 | Máy đo thị lực | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
163 | B.372 | Máy đo thị trường | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
164 | B.373 | Máy đo thính lực các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
165 | B.374 | Máy đo tim thai | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
166 | B.375 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
167 | B.376 | Máy đo tròng kính | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
168 | B.377 | Máy đo tuần hoàn não | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
169 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
170 | B.381 | Máy đọc kháng sinh đồ tự động | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
171 | B.383 | Máy đốt điện cao tần | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
172 | B.385 | Máy đốt tai mũi họng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
173 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
174 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 12 | 15 | 10 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
175 | B.400 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
176 | B.402 | Máy in phim khô laser | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
177 | B.403 | Máy kéo cột sống | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
178 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
179 | BS | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy | 6 | 10 | 5 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
180 | B.409 | Máy khoan răng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
181 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
182 | B.412 | Máy khuấy từ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
183 | B.413 | Máy kích thích điện | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
184 | B.416 | Máy kích thích nói nuốt | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
185 | B.418 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
186 | B.419 | Máy kích thích từ xuyên sọ | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
187 | B.420 | Máy lắc các loại | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
188 | B.421 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
189 | B.425 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
190 | B.432 | Máy lấy cao răng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
191 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 5 | 7 | 6 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
192 | B.441 | Máy nhuộm tiêu bản | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
193 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 3 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
194 | B.449 | Máy phân tích khí máu | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
195 | B.455 | Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
196 | B.460 | Máy rửa phim X quang | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
197 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
198 | B.465 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
199 | B.467 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
200 | B.468 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
201 | B.469 | Máy siêu âm đen trắng | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
202 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
203 | B.472 | Máy siêu âm gắng sức | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
204 | B.473 | Máy siêu âm mắt | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
205 | B.474 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
206 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
207 | B.478 | Máy soi đáy mắt | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
208 | B.479 | Máy soi mũi xoang | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
209 | B.480 | Máy soi thực quản | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
210 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
211 | B.484 | Máy súc rửa/khử khuẩn ống nội soi tự động | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
212 | B.485 | Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
213 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
214 | B.490 | Máy tập chủ động, thụ động tay chân kết hợp | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
215 | B.492 | Máy tập phát âm | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
216 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
217 | B.497 | Máy theo dõi huyết áp 24h | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
218 | B.498 | Máy theo dõi tim mạch 24h | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
219 | B.499 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
220 | B.501 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
221 | B.504 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
222 | B.512 | Máy X quang các loại (không thuộc loại kỹ thuật số chụp tổng quát/di động/C Arm) | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
223 | B.514 | Máy xét nghiệm Gene-Xpert | Máy | 1 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
224 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
225 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 3 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
226 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
227 | B.518 | Máy xoa bóp | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
228 | B.519 | Máy xông thuốc đông y | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
229 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 4 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
230 | B.523 | Robot tập đi | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
231 | B.530 | Thiết bị laser điều trị liệt | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
232 | B.531 | Thiết bị quang châm | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
233 | B.532 | Thiết bị quang trị liệu dùng điều trị trẻ sơ sinh vàng da | Cái | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
234 | B.533 | Thiết bị tập khớp chi dưới | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
235 | B.534 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng chi dưới | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
236 | B.535 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng khép đùi | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
237 | B.536 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ khớp gối | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
238 | B.537 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân giữa | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
239 | B.538 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân trên | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
240 | B.539 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân và bả vai | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
241 | B.540 | Thiết bị theo dõi chức năng não | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
242 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 2 | 4 | 3 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
243 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 2 | 4 | 3 | 1 | Nhu cầu dự phòng thay thế
244 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
245 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
246 | B.547 | Tủ hút xử lý mẫu | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
247 | B.548 | Tủ làm đông băng bình tích lạnh | Cái | 0 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
248 | B.549 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
249 | B.550 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 4 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
250 | B.551 | Tủ lạnh lưu giữ tử thi | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
251 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
252 | B.553 | Tủ lưu trữ tiêu bản | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
253 | B.554 | Tủ mát | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
254 | B.555 | Tủ nuôi cấy vi sinh các loại | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
255 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 6 | 12 | 10 | 2 | Nhu cầu bổ sung và dự phòng thay thế
256 | B.558 | Tủ thao tác vô trùng | Cái | 1 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.1 | Bàn chống rung | Cái | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
2 | C.14 | Cân phân tích các loại | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
3 | C.15 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 2 | 10 | 0 | 10 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
4 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 2 | 7 | 5 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
5 | C.17 | Đèn khám các loại | Cái | 1 | 20 | 0 | 20 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
6 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
7 | C.19 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 0 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
8 | C.20 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
9 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
10 | C.23 | Hệ thống hút dịch trung tâm | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
11 | C.24 | Hệ thống làm tinh khiết nước | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
12 | C.26 | Hệ thống lọc nước | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
13 | C.29 | Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm | Hệ thống | 1 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
14 | C.31 | Hệ thống sắc thuốc | Hệ thống | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
15 | C.34 | Hòm lạnh | Cái | 1 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
16 | C.35 | Kính lúp 2 mắt | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
17 | C.36 | Màn hình y tế chuyên dụng của hệ thống nội soi các loại | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
18 | C.37 | Máy cất nước | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
19 | C.40 | Máy đo bức xạ nhiệt | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
20 | C.41 | Máy đo bức xạ tử ngoại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
21 | C.42 | Máy đo bụi hạt (đếm bụi hạt và đo nồng độ bụi) | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
22 | C.43 | Máy đo cường độ ánh sáng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
23 | C.44 | Máy đo điện từ trường các loại tần số | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
24 | C.45 | Máy đo độ ẩm | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
25 | C.46 | Máy đo độ cồn | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
26 | C.47 | Máy đo độ dẫn điện | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
27 | C.48 | Máy đo độ đục | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
28 | C.49 | Máy đo độ ồn | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
29 | C.50 | Máy đo độ pH các loại | Máy | 1 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
30 | C.51 | Máy đo độ rung | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
31 | C.54 | Máy đo mắt kính | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
32 | C.55 | Máy đo nồng độ bụi | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
33 | C.57 | Máy đo thân nhiệt từ xa | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
34 | C.58 | Máy đo tốc độ gió | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
35 | C.59 | Máy đo vi khí hậu | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
36 | C.61 | Máy đóng gói thuốc đông y | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
37 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
38 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
39 | C.66 | Máy hút điện các loại | Máy | 2 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
40 | C.67 | Máy in phim khô | Máy | 0 | 2 | 3 | -1 | Nhu cầu giảm định mức
41 | C.69 | Máy khoan mắt kính | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
42 | C.72 | Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
43 | C.73 | Máy lọc khí di động | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
44 | C.74 | Máy lọc khí treo tường | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
45 | C.75 | Máy mài lắp kính tự động | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
46 | C.76 | Máy nén khí các loại | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
47 | C.77 | Máy phân tích nước | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
48 | C.79 | Máy phát hiện nhanh khí độc | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
49 | C.80 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 14 | 20 | 15 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
50 | C.81 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 5 | 0 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
51 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
52 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
53 | C.86 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 0 | 4 | 3 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
54 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 6 | 10 | 0 | 10 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
55 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 0 | 5 | 0 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
56 | C.99 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 1 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
57 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 25 | 35 | 0 | 35 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
Nhận xét: So với Quyết định 63/2023/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 226 danh mục, tăng định mức 21 danh mục, giảm định mức 12 danh mục, Bổ sung 84 danh mục