## TTYTPC
Phụ lục XIII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ CÁT
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Định mức theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
b) | A1.b) | Máy X quang di động | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
c) | A1.c) | Máy X quang C Arm | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | Theo kế hoạch phát triển của đơn vị, dự kiến nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 400 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở
3 | A.3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | Theo kế hoạch phát triển của đơn vị, dự kiến nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 400 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở.
4 | A.5 | Siêu âm
a) | A5.a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
b) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
5 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 3 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
6 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
7 | A.8 | Máy thận nhân tạo | Máy |  | 2 |  | 2 | Theo kế hoạch phát triển của đơn vị, dự kiến nhu cầu sử dụng trung bình 04 ca/ngày.
8 | A.9 | Máy thở | Máy | 4 | 20 | 10 | 10 | Tối đa 01 máy/ giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu. Đơn vị có 20 giường nên đề nghị tăng lên định mức 20.
9 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
10 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 6 | 26 | 26 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
11 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 9 | 26 | 26 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
12 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 5 | 26 | 26 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
13 | A.14 | Dao mổ |  |  |  |  | 0
a) | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
b) | A14.b) | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
14 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
15 | A.17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
16 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
17 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
18 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
19 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 10 | 12 | 12 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
20 | A.22 | Máy điện não | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
21 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a) | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
b) | A23.b) | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
c) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
d) | A23.d) | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
22 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
23 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 3 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác |  |  |  |  | 0
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 3 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
3 | B.31 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
4 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
5 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
6 | B.37 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
7 | B.43 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
8 | B.44 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
9 | B.45 | Bộ dao trám và điêu khắc Composite nha khoa | Bộ |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
10 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
11 | B.47 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
12 | B.48 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
13 | B.51 | Bộ dụng cụ cắt amidan | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
14 | B.52 | Bộ dụng cụ cắt bỏ túi mật | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
15 | B.53 | Bộ dụng cụ cắt bỏ tuyến giáp | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
16 | B.54 | Bộ dụng cụ phẫu thuật trĩ | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
17 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
18 | B.56 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
19 | B.57 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
20 | B.59 | Bộ dụng cụ cố định chi các loại | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
21 | B.60 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
22 | B.63 | Bộ dụng cụ kẹp mạch máu nội soi (Tay cầm + kìm mạch máu) | Bộ |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
23 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
24 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
25 | B.66 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
26 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
27 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
28 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
29 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
30 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
31 | B.74 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
32 | B.75 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
33 | B.76 | Bộ dụng cụ mổ đục thủy tinh thể | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
34 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
35 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
36 | B.81 | Bộ dụng cụ mổ quặm | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
37 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
38 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
39 | B.88 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cắm ghép Implant | Bộ |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
40 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
41 | B.90 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình nha khoa | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
42 | B.92 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
43 | B.96 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
44 | B.100 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng | Bộ |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
45 | B.101 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
46 | B.102 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
47 | B.104 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
48 | B.105 | Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
49 | B.106 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
50 | B.107 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
51 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
52 | B.110 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
53 | B.116 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
54 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
55 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
56 | B.121 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
57 | B.122 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
58 | B.124 | Bộ dụng cụ soi bàng quang | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
59 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
60 | B.127 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
61 | B.128 | Bộ dụng cụ thử Glocom | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
62 | B.130 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
63 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
64 | B.132 | Bộ dụng cụ vá nhĩ | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
65 | B.140 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
66 | B.141 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
67 | B.142 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
68 | B.143 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
69 | B.146 | Bộ thử thị lực | Bộ |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
70 | B.147 | Bộ triệt sản | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
71 | B.148 | Bộ tròng thử kính | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
72 | B.152 | Bơm truyền dịch | Cái |  | 5 |  | 5 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
73 | B.156 | Buồng chiếu UVA - UVB toàn thân | Cái |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
74 | B.157 | Buồng xông thuốc toàn thân | Cái |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
75 | B.158 | Camera gắn vào kính hiển vi phẫu thuật | Cái |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
76 | B.160 | Cân phân tích | Cái |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
77 | B.162 | Cầu thang tập đi | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
78 | B.164 | Cưa xương các loại | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
79 | B.167 | Đệm luyện tập | Cái |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
80 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
81 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
82 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
83 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
84 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
85 | B.177 | Đèn soi thanh quản | Cái | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
86 | B.178 | Đèn trám Composite cầm tay | Cái |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
87 | B.179 | Đèn trám trắng răng | Cái |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
88 | B.187 | Dụng cụ đo cong vẹo cột sống | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
89 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
90 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
91 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 120 | 300 | 300 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
92 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 2 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
93 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 22 | 50 | 50 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
94 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
95 | B.200 | Giường xông hơi cục bộ | Cái |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
96 | B.219 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
97 | B.228 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
98 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống |  | 4 |  | 4 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
99 | B.231 | Hệ thống lọc thô súc rửa ngược cấp nước cho hệ thống xử lý nước RO thận nhân tạo | Hệ thống |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
100 | B.234 | Hệ thống PCR Realtime | Hệ thống |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
101 | B.240 | Hệ thống phẫu thuật mắt phaco | Hệ thống | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
102 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
103 | B.245 | Hệ thống tán sỏi (ngoài cơ thể/nội soi/laser) | Hệ thống |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
104 | B.248 | Hệ thống thở áp lực dương liên tục | Hệ thống |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
105 | B.249 | Hệ thống thử thị lực | Hệ thống |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
106 | B.254 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
107 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
108 | B.258 | Khoan răng các loại | Cái |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
109 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
110 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
111 | B.262 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
112 | B.263 | Kìm sinh thiết cổ tử cung | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
113 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 5 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
114 | B.269 | Kính hiển vi phẫu thuật các loại | Cái | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
115 | B.276 | Kính soi góc tiền phòng các loại | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
116 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 3 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
117 | B.287 | Máy cắm ghép Implant | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
118 | B.288 | Máy cạo vôi siêu âm | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
119 | B.310 | Máy chụp phim Panorama (2 hàm) | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
120 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
121 | B.316 | Máy đếm khuẩn lạc | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
122 | B.322 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
123 | B.323 | Máy điều trị bằng dòng giao thoa | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
124 | B.326 | Máy điều trị bằng sóng ngắn/sóng radio/điện trường cao tần | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
125 | B.329 | Máy điều trị siêu cao tần | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
126 | B.332 | Máy điều trị tần số thấp | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
127 | B.334 | Máy điều trị xung điện | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
128 | B.335 | Máy định danh vi khuẩn/vi rút/vi nấm | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
129 | B.343 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
130 | B.347 | Máy đo cung lượng tim | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
131 | B.348 | Máy đo điện cơ | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
132 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
133 | B.352 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
134 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
135 | B.365 | Máy đo lưu huyết não | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
136 | B.366 | Máy đo nhãn áp các loại (không tiếp xúc, cầm tay…) | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
137 | B.371 | Máy đo thị lực | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
138 | B.372 | Máy đo thị trường | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
139 | B.373 | Máy đo thính lực các loại | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
140 | B.374 | Máy đo tim thai | Cái | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
141 | B.375 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
142 | B.376 | Máy đo tròng kính | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
143 | B.377 | Máy đo tuần hoàn não | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
144 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 2 | 3 | 2 | 1 | Hiện tại có 2 máy đã sử dụng lâu năm, thường xuyên bị hỏng. Tăng định mức để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
145 | B.381 | Máy đọc kháng sinh đồ tự động | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
146 | B.385 | Máy đốt tai mũi họng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
147 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
148 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 5 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
149 | B.402 | Máy in phim khô laser | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
150 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
151 | BS | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
152 | B.409 | Máy khoan răng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
153 | B.412 | Máy khuấy từ | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
154 | B.413 | Máy kích thích điện | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
155 | B.415 | Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
156 | B.418 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
157 | B.420 | Máy lắc các loại | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
158 | B.421 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy |  | 5 |  | 5 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
159 | B.423 | Máy laser châm cứu | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
160 | B.424 | Máy laser CO2 | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
161 | B.425 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
162 | B.426 | Máy laser nha khoa đa chức năng | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
163 | B.431 | Máy laser trị liệu | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
164 | B.432 | Máy lấy cao răng | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
165 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 4 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
166 | B.436 | Máy mài răng | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
167 | B.441 | Máy nhuộm tiêu bản | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
168 | B.443 | Máy nội nha cầm tay có tích hợp định vị chóp | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
169 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 3 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
170 | B.449 | Máy phân tích khí máu | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
171 | B.460 | Máy rửa phim X quang | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
172 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
173 | B.465 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
174 | B.468 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
175 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
176 | B.472 | Máy siêu âm gắng sức | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
177 | B.473 | Máy siêu âm mắt | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
178 | B.474 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 2 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
179 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
180 | B.478 | Máy soi đáy mắt | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
181 | B.479 | Máy soi mũi xoang | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
182 | B.480 | Máy soi thực quản | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
183 | B.482 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
184 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
185 | B.484 | Máy súc rửa/khử khuẩn ống nội soi tự động | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
186 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 1 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
187 | B.490 | Máy tập chủ động, thụ động tay chân kết hợp | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
188 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
189 | B.498 | Máy theo dõi tim mạch 24h | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
190 | B.500 | Máy thủy trị liệu | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
191 | B.501 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
192 | B.504 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
193 | B.512 | Máy X quang các loại (không thuộc loại kỹ thuật số chụp tổng quát/di động/C Arm) | Máy | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
194 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
195 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
196 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
197 | B.518 | Máy xoa bóp | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
198 | B.519 | Máy xông thuốc đông y | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
199 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 5 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
200 | B.532 | Thiết bị quang trị liệu dùng điều trị trẻ sơ sinh vàng da | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
201 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 3 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
202 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
203 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
204 | B.549 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND là 01 máy. Đề nghị 02 máy để dự phòng trường hợp cần mua máy mới khi máy hư hỏng chờ thanh lý.
205 | B.550 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
206 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
207 | B.555 | Tủ nuôi cấy vi sinh các loại | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
208 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 4 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là trang thiết bị y tế
1 | C.13 | Cân kỹ thuật các loại | Cái |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
2 | C.14 | Cân phân tích các loại | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
3 | C.15 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
4 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái |  | 3 |  | 3 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
5 | C.17 | Đèn khám các loại | Cái |  | 10 |  | 10 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
6 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái |  | 5 |  | 5 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
7 | C.19 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 2 | 5 |  | 5 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
8 | C.21 | Hệ thống camera lưu trữ ghi hình trong phẫu thuật | Hệ thống |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
9 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
10 | C.25 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống |  | 3 |  | 3 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
11 | C.26 | Hệ thống lọc nước | Hệ thống |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
12 | C.29 | Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm | Hệ thống |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
13 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
14 | C.31 | Hệ thống sắc thuốc | Hệ thống |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
15 | C.34 | Hòm lạnh | Cái |  | 5 |  | 5 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
16 | C.36 | Màn hình y tế chuyên dụng của hệ thống nội soi các loại | Cái |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
17 | C.37 | Máy cất nước | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
18 | C.46 | Máy đo độ cồn | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
19 | C.50 | Máy đo độ pH các loại | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
20 | C.54 | Máy đo mắt kính | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
21 | C.55 | Máy đo nồng độ bụi | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
22 | C.57 | Máy đo thân nhiệt từ xa | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
23 | C.61 | Máy đóng gói thuốc đông y | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
24 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 2 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
25 | C.67 | Máy in phim khô | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
26 | C.69 | Máy khoan mắt kính | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
27 | C.75 | Máy mài lắp kính tự động | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
28 | C.76 | Máy nén khí các loại | Máy |  | 5 |  | 5 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
29 | C.80 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 8 | 20 | 10 | 10 | - Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa. - Dự phòng trong trường hợp xảy ra dịch bệnh.
30 | C.81 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
31 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy |  | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
32 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy |  | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
33 | C.86 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
34 | C.88 | Micropipet các loại | Cái |  | 10 |  | 10 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
35 | C.92 | Tủ bảo ôn | Cái |  | 2 |  | 2 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
36 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái |  | 5 |  | 5 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
37 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái |  | 10 |  | 10 | Bổ sung để phù hợp với kế hoạch phát triển của đơn vị và thay thế mới khi thiết bị hư hỏng, sửa chữa.
Nhận xét: So với Quyết định 63/2023/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 122 danh mục, tăng định mức 66 danh mục, Bổ sung 88 danh mục