## ĐỊNH MỨC
Phụ lục XIV
DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC TẾ
TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ MỸ
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Định mức theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND | Điều chỉnh (tăng/ giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
b) | A1.b) | Máy X quang di động | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
c) | A1.c) | Máy X quang C Arm | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 400 ca chụp/ tháng/ cơ sở, nên đề nghị bổ sung định mức 01 hệ thống. Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới tại đơn vị
3 | A.5 | Siêu âm
a) | A5.a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
b) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
4 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 2 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
5 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
6 | A.9 | Máy thở | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
7 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
8 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 5 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
9 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 1 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
10 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 1 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
11 | A.14 | Dao mổ
a) | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
b) | A14.b) | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
12 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
13 | A.17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
14 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 4 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
15 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
16 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 3 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
17 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 4 | 12 | 12 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
18 | A.22 | Máy điện não | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
19 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a) | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
b) | A23.b) | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
c) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
d) | A23.d) | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới tại đơn vị
20 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
21 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 0 | 4 | 2 | 2 | Sử dụng tại khoa sản
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 3 | 8 | 8 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
3 | B.31 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 0 | 3 | 2 | 1 | Theo đề nghị của Khoa Ngoại
4 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 2 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
5 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 0 | 3 | 2 | 1 | Mở rộng quy mô điều trị ngoại khoa, dự phòng mua sắm khi chưa thanh lý thiết bị
6 | B.37 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Có 2 BSCKI Sản phụ khoa, mở rộng quy mô điều trị
7 | B.43 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
8 | B.44 | Bộ đại phẫu | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
9 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 5 | 7 | 6 | 1 | Dùng cấp cứu người bệnh tại các khoa
10 | B.48 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Có BSCKI Mắt, hạn chế người bệnh chuyển tuyến
11 | B.51 | Bộ dụng cụ cắt amidan | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
12 | B.52 | Bộ dụng cụ cắt bỏ túi mật | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
13 | B.54 | Bộ dụng cụ phẫu thuật trĩ | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
14 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 3 | 4 | 2 | 2 | Có 2 BSCKI Sản phụ khoa, mở rộng quy mô điều trị
15 | B.56 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Có BSCKI Mắt, hạn chế người bệnh chuyển tuyến
16 | B.57 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
17 | B.59 | Bộ dụng cụ cố định chi các loại | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
18 | B.60 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 1 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
19 | B.62 | Bộ dụng cụ giám sát côn trùng và động vật y học | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Dùng cho khoa KSBT
20 | B.63 | Bộ dụng cụ kẹp mạch máu nội soi (Tay cầm + kìm mạch máu) | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
21 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 0 | 4 | 3 | 1 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
22 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
23 | B.66 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
24 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
25 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 5 | 15 | 15 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
26 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
27 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Mở rộng quy mô khám chữa bệnh
28 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 0 | 5 | 0 | 5 | Có 2 BSCKI Sản phụ khoa, mở rộng quy mô điều trị
29 | B.74 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 1 | 4 | 3 | 1 | Có 2 BSCKI Sản phụ khoa, mở rộng quy mô điều trị
30 | B.75 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
31 | B.76 | Bộ dụng cụ mổ đục thủy tinh thể | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
32 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
33 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 2 | 7 | 7 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
34 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
35 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 0 | 4 | 2 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
36 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
37 | B.92 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
38 | B.93 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép giác mạc | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Có BSCKI Mắt, hạn chế người bệnh chuyển tuyến
39 | B.96 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
40 | B.100 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Có BSCKI Mắt, hạn chế người bệnh chuyển tuyến
41 | B.101 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
42 | B.102 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
43 | B.104 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Có 2 BSCKI Sản phụ khoa, mở rộng quy mô điều trị
44 | B.106 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
45 | B.107 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 0 | 3 | 2 | 1 | Mở rộng quy mô sử dụng
46 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
47 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
48 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
49 | B.121 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 1 | 2 | 0 | 2 | Mở rộng quy mô sử dụng
50 | B.122 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
51 | B.124 | Bộ dụng cụ soi bàng quang | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
52 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
53 | B.128 | Bộ dụng cụ thử Glocom | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
54 | B.130 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 2 | 3 | 0 | 3 | Có BSCKI Mắt
55 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
56 | B.138 | Bộ khung cố định ngoài phẫu thuật tầng sinh môn và vòng banh rộng lỗ hậu môn dùng cho người lớn | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
57 | B.140 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
58 | B.141 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 2 | 3 | 2 | 1 | Có 2 BSCKI Sản phụ khoa, mở rộng quy mô điều trị
59 | B.142 | Bộ nạo VA và Amidal | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
60 | B.143 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Dự phòng thiết bị khi hỏng
61 | B.146 | Bộ thử thị lực | Bộ | 2 | 2 | 0 | 2 | Có BSCKI Mắt, hạn chế người bệnh chuyển tuyến
62 | B.147 | Bộ triệt sản | Bộ | 3 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
63 | B.148 | Bộ tròng thử kính | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Có BSCKI Mắt, hạn chế người bệnh chuyển tuyến
64 | B.150 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 1 | 2 | 0 | 2 | Có BSCKI Mắt, hạn chế người bệnh chuyển tuyến
65 | B.151 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
66 | B.152 | Bơm truyền dịch | Cái | 0 | 3 | 0 | 3 | Mở rộng quy mô sử dụng
67 | B.155 | Buồng cách âm đo thính lực | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
68 | B.157 | Buồng xông thuốc toàn thân | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
69 | B.158 | Camera gắn vào kính hiển vi phẫu thuật | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
70 | B.162 | Cầu thang tập đi | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
71 | B.164 | Cưa xương các loại | Cái | 0 | 3 | 2 | 1 | Theo đề nghị của Khoa Ngoại
72 | B.167 | Đệm luyện tập | Cái | 0 | 5 | 0 | 5 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
73 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
74 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 2 | 5 | 0 | 5 | Tăng số lượng sử dụng tại các khoa
75 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 3 | 5 | 0 | 5 | Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
76 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
77 | B.172 | Đèn mổ đội đầu | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
78 | B.175 | Đèn soi đáy mắt | Cái | 0 | 3 | 2 | 1 | Có BSCKI Mắt, hạn chế người bệnh chuyển tuyến
79 | B.177 | Đèn soi thanh quản | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
80 | B.179 | Đèn trám trắng răng | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
81 | B.180 | Đèn UV di động | Cái | 0 | 3 | 0 | 3 | Theo yêu cầu khoa KSNK
82 | B.187 | Dụng cụ đo cong vẹo cột sống | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
83 | B.189 | Dụng cụ treo thành bụng phẫu thuật | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
84 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
85 | B.191 | Ghế lấy máu chuyên dụng | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh
86 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
87 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 250 | 450 | 450 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
88 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 6 | 40 | 20 | 20 | Nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh
89 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 8 | 40 | 40 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
90 | B.198 | Giường mát xa các loại | Cái | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
91 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 1 | 4 | 2 | 2 | Triển khai chăm sóc bệnh nhân sơ sinh
92 | B.200 | Giường xông hơi cục bộ | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của Khoa YHCT
93 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 0 | 8 | 0 | 8 | Đảm bảo an toàn cho người bệnh tại các khoa phòng
94 | B.203 | Hệ thống/máy bóp nén/nén ép trị liệu | Hệ thống/máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của Khoa YHCT
95 | B.206 | Hệ thống điều trị đốt giảm đau bằng sóng cao tần | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
96 | B.207 | Hệ thống điều trị làm lành vết thương | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
97 | B.219 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 2 | 4 | 2 | 2 | Mở rộng quy mô khám và điều trị bằng phương pháp YHCT, Có 4 Bs YHCT
98 | B.220 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 3 | 4 | 0 | 4 | Thuận tiện sử dụng tại các khoa
99 | B.221 | Hệ thống kiểm soát thân nhiệt | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
100 | B.228 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 0 | 10 | 0 | 10 | Theo đề nghị của Khoa Xét nghiệm
101 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 0 | 3 | 0 | 3 | Theo đề nghị của Khoa Xét nghiệm
102 | B.233 | Hệ thống nuôi cấy xác định nhanh vi khuẩn Lao tự động | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của Khoa Xét nghiệm
103 | B.234 | Hệ thống PCR Realtime | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của Khoa Xét nghiệm
104 | B.240 | Hệ thống phẫu thuật mắt phaco | Hệ thống | 0 | 2 | 1 | 1 | Có BSCKI Mắt, hạn chế chuyển tuyến
105 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống/cái | 2 | 4 | 0 | 4 | Trang bị cho 4 phòng mổ
106 | B.244 | Hệ thống sưởi bệnh nhân trong phẫu thuật (Đệm khí + Máy sưởi khí) | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Trang bị cho 4 phòng mổ
107 | B.245 | Hệ thống tán sỏi (ngoài cơ thể/nội soi/laser) | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
108 | B.247 | Hệ thống theo dõi thần kinh trong phẫu thuật | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Trang bị cho 4 phòng mổ
109 | B.249 | Hệ thống thử thị lực | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Có BSCKI Mắt, hạn chế chuyển tuyến
110 | B.252 | Hệ thống xét nghiệm chẩn đoán tế bào ung thư cổ tử cung | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
111 | B.254 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Theo đề nghị khoa xét nghiệm - CĐHA
112 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 0 | 5 | 2 | 3 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
113 | B.258 | Khoan răng các loại | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của chuyên khoa răng
114 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 1 | 3 | 2 | 1 | Dự phòng mua sắm khi chưa thanh lý thiết bị
115 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
116 | B.262 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 0 | 3 | 2 | 1 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
117 | B.263 | Kìm sinh thiết cổ tử cung | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
118 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 2 | 15 | 15 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
119 | B.269 | Kính hiển vi phẫu thuật các loại | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
120 | BS | Kính soi đáy mắt các loại | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của chuyên khoa Mắt
121 | B.276 | Kính soi góc tiền phòng các loại | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của chuyên khoa Mắt
122 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
123 | B.285 | Máy bơm thức ăn qua ống thông | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của khoa Hồi sức
124 | B.291 | Máy cắt trĩ | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
125 | B.296 | Máy chẩn đoán điện kết hợp điện xung trị liệu | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị khoa YHCT
126 | B.297 | Máy chẩn đoán nhiễm khuẩn Helicobacter Pylori | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của Khoa Xét nghiệm
127 | B.299 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của chuyên khoa Mắt
128 | B.310 | Máy chụp phim Panorama (2 hàm) | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
129 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
130 | B.316 | Máy đếm khuẩn lạc | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Theo đề nghị của Khoa Xét nghiệm
131 | B.322 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
132 | B.323 | Máy điều trị bằng dòng giao thoa | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Theo đề nghị khoa YHCT
133 | B.326 | Máy điều trị bằng sóng ngắn/sóng radio/điện trường cao tần | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị khoa YHCT
134 | B.327 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Theo đề nghị khoa YHCT
135 | B.328 | Máy điều trị kích thích điện | Máy | 0 | 3 | 0 | 3 | Theo đề nghị khoa YHCT
136 | B.329 | Máy điều trị siêu cao tần | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Theo đề nghị khoa YHCT
137 | B.330 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 0 | 3 | 0 | 3 | Theo đề nghị khoa YHCT
138 | B.331 | Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị khoa YHCT
139 | B.334 | Máy điều trị xung điện | Máy | 1 | 3 | 0 | 3 | Theo đề nghị khoa YHCT
140 | B.335 | Máy định danh vi khuẩn/vi rút/vi nấm | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
141 | B.343 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
142 | B.347 | Máy đo cung lượng tim | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
143 | B.348 | Máy đo điện cơ | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Thu hút người bệnh khám chữa bệnh
144 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 10 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
145 | B.352 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
146 | B.354 | Máy đo độ rung tần số thấp có phân tích dải tần | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
147 | B.355 | Máy đo độ vàng da | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của Khoa Nhi
148 | B.359 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
149 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
150 | B.365 | Máy đo lưu huyết não | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
151 | B.366 | Máy đo nhãn áp các loại (không tiếp xúc, cầm tay…) | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
152 | B.367 | Máy đo nhĩ lượng | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Theo đề nghị của khoa khám bệnh
153 | B.371 | Máy đo thị lực | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
154 | B.372 | Máy đo thị trường | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
155 | B.373 | Máy đo thính lực các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
156 | B.374 | Máy đo tim thai | Cái | 2 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
157 | B.375 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
158 | B.377 | Máy đo tuần hoàn não | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
159 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
160 | B.381 | Máy đọc kháng sinh đồ tự động | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của Khoa Xét nghiệm
161 | B.383 | Máy đốt điện cao tần | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
162 | B.385 | Máy đốt tai mũi họng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
163 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
164 | B.391 | Máy ép nhịp tim ngoài cơ thể | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Dùng cấp cứu người bệnh tại các khoa
165 | B.393 | Máy giác hơi chân không | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | dùng trong y học cổ truyền, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng
166 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 3 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
167 | B.400 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Là thiết bị y tế chuyên dụng dùng để xử lý kim tiêm và bơm tiêm sau khi sử dụng, nhằm đảm bảo an toàn sinh học, phòng chống lây nhiễm chéo và thương tích cho nhân viên y tế.
168 | B.402 | Máy in phim khô laser | Máy | 1 | 3 | 2 | 1 | dùng cho khoa xét nghiệm - CĐHA
169 | B.403 | Máy kéo cột sống | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
170 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Mở rộng quy mô khám và điều trị bằng phương pháp YHCT, Có 4 Bs YHCT
171 | BS | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy | 5 | 15 | 10 | 5 | Dùng cho các khoa điều trị
172 | B.409 | Máy khoan răng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
173 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 5 | 0 | 5 | Theo yêu cầu khoa KSNK
174 | B.413 | Máy kích thích điện | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Mở rộng quy mô khám và điều trị bằng phương pháp YHCT, Có 4 Bs YHCT
175 | B.415 | Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Mở rộng quy mô khám và điều trị bằng phương pháp YHCT, Có 4 Bs YHCT
176 | B.418 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
177 | B.420 | Máy lắc các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
178 | B.422 | Máy làm ấm và truyền máu nhanh | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của khoa Hồi sức
179 | B.423 | Máy laser châm cứu | Máy | 0 | 5 | 0 | 5 | Triển khai dịch vụ kỹ thuật mới
180 | B.425 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
181 | B.432 | Máy lấy cao răng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
182 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 3 | 9 | 9 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
183 | B.436 | Máy mài răng | Máy | 2 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị chuyên khoa răng
184 | B.441 | Máy nhuộm tiêu bản | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
185 | B.444 | Máy Oxy dòng cao HFNC | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
186 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 3 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
187 | B.449 | Máy phân tích khí máu | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
188 | B.453 | Máy phát xung điện | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của khoa YHCT
189 | B.455 | Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của khoa YHCT
190 | B.460 | Máy rửa phim X quang | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
191 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
192 | B.465 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
193 | B.467 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Có 2 BSCKI Sản phụ khoa
194 | B.468 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
195 | B.469 | Máy siêu âm đen trắng | Máy | 1 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị khoa XN-CĐHA
196 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
197 | B.474 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
198 | B.475 | Máy siêu âm trong gây tê vùng | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của phòng mổ
199 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
200 | B.478 | Máy soi đáy mắt | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
201 | B.479 | Máy soi mũi xoang | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
202 | B.480 | Máy soi thực quản | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
203 | B.482 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị khoa YHCT
204 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
205 | B.484 | Máy súc rửa ống nội soi tự động | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
206 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
207 | B.490 | Máy tập chủ động, thụ động tay chân kết hợp | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
208 | B.491 | Máy tập lác | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị khoa Nhi
209 | B.492 | Máy tập phát âm | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị khoa Nhi
210 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
211 | B.498 | Máy theo dõi tim mạch 24h | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
212 | B.499 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của phòng mổ
213 | B.500 | Máy thủy trị liệu | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Theo đề nghị khoa YHCT
214 | B.501 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
215 | B.504 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
216 | B.512 | Máy X quang các loại (không thuộc loại kỹ thuật số chụp tổng quát/di động/C Arm) | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
217 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 1 | 3 | 2 | 1 | Dự phòng mua sắm khi chưa thanh lý thiết bị
218 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
219 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
220 | B.518 | Máy xoa bóp | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
221 | B.519 | Máy xông thuốc đông y | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
222 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 3 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
223 | B.532 | Thiết bị quang trị liệu dùng điều trị trẻ sơ sinh vàng da | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
224 | B.533 | Thiết bị tập khớp chi dưới | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
225 | B.534 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng chi dưới | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
226 | B.535 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng khép đùi | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
227 | B.536 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ khớp gối | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
228 | B.537 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân giữa | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
229 | B.538 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân trên | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
230 | B.539 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân và bả vai | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
231 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
232 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 2 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
233 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 0 | 5 | 3 | 2 | Theo đề nghị khoa xét nghiệm
234 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0 | 3 | 2 | 1 | Theo đề nghị khoa xét nghiệm
235 | B.548 | Tủ làm đông băng bình tích lạnh | Cái | 1 | 2 | 0 | 2 | Dự phòng mua sắm khi chưa thanh lý thiết bị
236 | B.549 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Bảo quản vắc xin
237 | B.550 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 3 | 5 | 5 | 0 | Bảo quản vắc xin
238 | B.551 | Tủ lạnh lưu giữ tử thi | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Thiết bị chuyên dụng trong y tế - pháp y
239 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 1 | 3 | 2 | 1 | Dự phòng khi chưa thanh lý thiết bị
240 | B.554 | Tủ mát | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị khoa xét nghiệm
241 | B.555 | Tủ nuôi cấy vi sinh các loại | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Dùng tại khoa xét nghiệm
242 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 0 | 10 | 10 | 0 | Dùng cho khoa KSNK
243 | B.558 | Tủ thao tác vô trùng | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị khoa xét nghiệm
244 | BS | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 0 | 5 | 0 | 5 | Theo đề nghị của khoa HSCC
245 | BS | Tủ bảo quản dụng cụ (nội soi, phẫu thuật…) | Cái | 0 | 3 | 0 | 3 | Theo đề nghị của phòng mổ
246 | BS | Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của chuyên khoa mắt
247 | BS | Màn hình thử thị lực | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của chuyên khoa mắt
248 | BS | Bảng đo thị lực điện tử | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của chuyên khoa mắt
249 | BS | Kính soi đáy mắt các loại | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của chuyên khoa mắt
250 | BS | Hệ thống máy gây mê kèm giúp thở và theo dõi bệnh nhân tự động | Bộ | 0 | 4 | 0 | 4 | Theo đề nghị của phòng mổ
251 | BS | Máy điện châm các loại | Cái | 35 | 60 | 0 | 60 | Theo đề nghị của khoa YHCT
252 | BS | Hệ thống giàn tập phục hồi chức năng | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của khoa YHCT
253 | BS | Bàn khám tai mũi họng | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của chuyên khoa tai mũi họng
254 | BS | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | Bộ | 2 | 4 | 0 | 4 | Theo đề nghị của khoa sản
255 | BS | Bộ dụng cụ phẫu thuật bụng | Bộ | 0 | 3 | 0 | 3 | Theo đề nghị của phòng mổ
256 | BS | Bộ dụng cụ nội soi tiêu hóa | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của phòng mổ
257 | BS | Giường sơ sinh | Cái | 0 | 4 | 0 | 4 | Theo đề nghị của khoa Nhi
258 | BS | Máy X quang kỹ thuật số xách tay và phần mềm trí tuệ nhân tạo |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Theo đề nghị khoa XN-CĐHA
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.8 | Bộ lọc nước và chất lỏng | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
2 | C.9 | Bộ lọc vi sinh | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
3 | C.10 | Bơm hút chân không | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Dùng tại phòng mổ
4 | C.13 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 0 | 3 | 0 | 3 | Dùng để cân thuốc tại khoa Dược
5 | C.15 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 3 | 10 | 0 | 10 | Ngâm dụng cụ phẫu thuật nội soi, nội soi tai mũi họng, dạ dày
6 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 2 | 20 | 10 | 10 | Khử khuẩn buồng bệnh
7 | C.17 | Đèn khám các loại | Cái | 5 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
8 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
9 | C.19 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 1 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
10 | C.20 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 3 | 2 | 1 | Theo quy định an toàn phòng xét nghiệm (03 phòng)
11 | C.21 | Hệ thống camera lưu trữ ghi hình trong phẫu thuật | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai phẫu thuật nội soi tiêu hóa, sản phụ khoa
12 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ vắc xin | Hệ thống | 0 | 5 | 4 | 1 | Sử dụng tại khoa Dược
13 | C.23 | Hệ thống hút dịch trung tâm | Hệ thống | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
14 | C.24 | Hệ thống làm tinh khiết nước | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của khoa xét nghiệm
15 | C.25 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Theo đề nghị của phòng mổ
16 | C.26 | Hệ thống lọc nước | Hệ thống | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
17 | C.29 | Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
18 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
19 | C.31 | Hệ thống sắc thuốc | Hệ thống | 0 | 5 | 3 | 2 | Mở rộng quy mô khám và điều trị bệnh tại khoa YHCT
20 | C.34 | Hòm lạnh | Cái | 3 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
21 | C.35 | Kính lúp 2 mắt | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
22 | C.36 | Màn hình y tế chuyên dụng của hệ thống nội soi các loại | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Triển khai phẫu thuật nội soi tiêu hóa, sản phụ khoa
23 | C.37 | Máy cất nước | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
24 | C.40 | Máy đo bức xạ nhiệt | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
25 | C.41 | Máy đo bức xạ tử ngoại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
26 | C.42 | Máy đo bụi hạt (đếm bụi hạt và đo nồng độ bụi) | Máy | 1 | 1 | 0 | 1 | Theo đề nghị của khoa KSBT
27 | C.43 | Máy đo cường độ ánh sáng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
28 | C.44 | Máy đo điện từ trường các loại tần số | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
29 | C.45 | Máy đo độ ẩm | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
30 | C.46 | Máy đo độ cồn | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
31 | C.48 | Máy đo độ đục | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
32 | C.49 | Máy đo độ ồn | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
33 | C.50 | Máy đo độ pH các loại | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
34 | C.51 | Máy đo độ rung | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
35 | C.52 | Máy dò huyệt châm cứu | Máy | 0 | 10 | 3 | 7 | Theo đề nghị của khoa YHCT
36 | C.53 | Máy đo lực bóp tay | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
37 | C.54 | Máy đo mắt kính | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
38 | C.55 | Máy đo nồng độ bụi | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
39 | C.56 | Máy đo oxy hoà tan | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
40 | C.57 | Máy đo thân nhiệt từ xa | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
41 | C.58 | Máy đo tốc độ gió | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
42 | C.59 | Máy đo vi khí hậu | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
43 | C.61 | Máy đóng gói thuốc đông y | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh tại khoa YHCT
44 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 2 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
45 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
46 | C.66 | Máy hút điện các loại | Máy | 0 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
47 | C.67 | Máy in phim khô | Máy | 1 | 3 | 0 | 3 | Mở rộng quy mô phục vụ người bệnh
48 | C.68 | Máy khí dung siêu âm | Máy | 5 | 15 | 10 | 5 | Dùng cho các khoa điều trị
49 | C.70 | Máy là đồ vải | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Theo đề nghị của khoa KSNK
50 | C.76 | Máy nén khí các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
51 | C.77 | Máy phân tích nước | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
52 | C.79 | Máy phát hiện nhanh khí độc | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
53 | C.80 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 11 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
54 | C.81 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Theo đề nghị của khoa KSNK
55 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh tại khoa YHCT
56 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
57 | C.86 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
58 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 3 | 10 | 5 | 5 | Mở rộng quy mô phòng xét nghiệm
59 | C.90 | Nồi luộc tiệt trùng | Cái | 3 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
60 | C.91 | Nồi ủ ấm | Cái | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
61 | C.95 | Tủ hút khí độc | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
62 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 3 | 10 | 10 | 0 | Thực hành tốt bảo quản vắc xin
63 | C.97 | Tủ lạnh đông băng bình tích lạnh | Cái | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
64 | C.99 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 1 | 3 | 0 | 3 | Mở rộng quy mô khám và điều trị bệnh tại khoa YHCT
65 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 15 | 30 | 30 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
66 | BS | Hệ thống bốc số tự động | Hệ thống | 0 | 5 | 0 | 5 | Theo đề nghị của khoa khám bệnh
67 | BS | Hệ thống tập luyện phục hồi chức năng (nhiều máy tập) | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Mở rộng quy mô khám và điều trị bệnh tại khoa YHCT
68 | BS | Hệ thống lưu điện/Bộ lưu điện | Hệ thống/Bộ | 0 | 5 | 0 | 5 | Theo đề nghị của phòng TCHC
69 | BS | Xe đẩy bệnh nhân các loại | Cái | 10 | 25 | 0 | 25 | Sử dụng tại các khoa lâm sàng
70 | BS | Xe đẩy rác y tế chuyên dùng | Cái | 2 | 5 | 0 | 5 | Theo đề nghị của khoa KSNK
71 | BS | Tủ bảo quản dụng cụ (nội soi, phẫu thuật…) | Cái | 0 | 3 | 0 | 3 | Theo đề nghị của phòng mổ
72 | BS | Xe tắm trẻ sơ sinh | Cái | 2 | 3 | 0 | 3 | Theo đề nghị của khoa sản
73 | BS | Máy chạy bộ chuyên dùng | Cái | 0 | 3 | 0 | 3 | Theo đề nghị của khoa YHCT
Nhận xét: So với Quyết định 63/2023/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 193 danh mục, tăng định mức 142 danh mục, Bổ sung 25 danh mục