## Sheet1
Phụ lục XVI
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Định mức theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Đơn vị trung bình có 2.000 ca chụp/tháng nên cần 2 máy.
b) | A1.b) | Máy X quang di động | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | 01 máy/ khoa hồi sức cấp cứu.
c) | A1.c) | Máy X quang C Arm | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị có 4 phòng mổ có phẩu thuật kết hợp xương.
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/ cơ sở cần tối đa 1 hệ thống.
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 400 ca chụp/tháng/ cơ sở cần tối đa 1 hệ thống.
c) | A2.c) | Hệ thống CT Scanner ≥256 lát cắt/vòng quay | Hệ thống
3 | A.3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 400 ca chụp/ tháng/ cơ sở cần tối đa 01 hệ thống.
4 | A.4 | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) | Hệ thống
5 | A.5 | Siêu âm
a) | A5.a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/tháng/ cơ sở cần tối đa 1 máy.
b) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 2 | 5 | 5 | 0 | Đơn vị trung bình có 2.400 ca chụp/tháng. (3 máy) 01 máy cho hồi sức cấp cứu. 01 máy cho hồi sức sau phẩu thuật.
6 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 3 | 5 | 5 | 0 | Nhu cầu 1.200 test/ ngày/cơ sở; Tổng công suất máy 1200 test/ giờ (tương đương 5 máy 180 - 240 test/ giờ)
7 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 1 | 3 | 2 | 1 | 300 test/ ngày/ cơ sở tương ứng 3 máy có tổng công suất 300 test/giờ.
8 | A.8 | Máy thận nhân tạo | Máy
9 | A.9 | Máy thở | Máy | 2 | 5 | 5 | 0 | 04 máy cho hồi sức cấp cứu. 01 máy cho hồi sức sau phẩu thuật.
10 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 2 | 4 | 6 | 2 | Đơn vị có 4 phòng mổ nên cần 4 máy.
11 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 7 | 20 | 20 | 0 | 02 máy/ 4 bàn mổ; 2 máy cho phòng HS sau mổ. 15 máy/ 25 giường hồi sức cấp cứu. 01 máy/ giường bệnh nhân nặng khoa Nội.
12 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 6 | 26 | 26 | 0 | 04 cái/ 4 bàn mổ. 02 cái/ 2 giường Hồi tỉnh. 19 cái/ 25 giường hồi sức cấp cứu 01 cái/ giường bệnh nhân nặng khoa Nội.
13 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 7 | 26 | 26 | 0 | 04 máy/ 4 bàn mổ. 02 máy/ 2 giường Hồi tỉnh. 19 máy/ 25 giường hồi sức cấp cứu 01 máy/ giường bệnh nhân nặng khoa Nội.
14 | A.14 | Dao mổ
a) | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 1 | 4 | 4 | 0 | Đơn vị có 4 phòng mổ nên cần 4 dao mổ.
b) | A14.b) | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô | Cái | 0 | 4 | 3 | 1 | Đơn vị có 4 phòng mổ nên cần 4 dao mổ siêu âm.
15 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 1 | 4 | 3 | 1 | 01 máy/ 1 phòng mổ. 02 máy/ khoa hồi sức cấp cứu. 01 máy/ cho cấp cứu ban đầu.
16 | A.17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 0 | 2 | 1 | 1 | 02 hệ thống/ 4 bàn mổ
17 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 2 | 4 | 6 | 2 | Đơn vị có 4 phòng mổ nên cần 4 đèn mổ treo trần.
18 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 2 | 4 | 3 | 1 | Đơn vị có 4 phòng mổ nên cần 4 đèn mổ di động.
19 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 3 | 4 | 6 | 2 | Đơn vị có 4 phòng mổ nên cần 4 bàn mổ.
20 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 4 | 6 | 4 | 2 | 03 máy/ 500 bệnh nhân ngoại trú. 03 máy/ 250 giường điều trị.
21 | A.22 | Máy điện não | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | 02 máy/ dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa về thăm dò chức năng thần kinh.
22 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a) | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 0 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu trung bình 300 ca/ tháng nên cần 02 hệ thống.
b) | A23.b) | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | 0 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu trung bình 300 ca/ tháng nên cần 02 hệ thống.
c) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu trung bình 600 ca/ tháng nên cần 02 hệ thống.
d) | A23.d) | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | 0 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu trung bình 300 ca/ tháng nên cần 02 hệ thống.
22 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | 02 máy/ 2 bàn khám phụ khoa
23 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 2 | 4 | 4 | 0 | 04 máy/ 4 bàn đẻ
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 3 | 2 | 1 | Đơn vị có 3 phòng chăm sóc sức khỏe sinh sản nên cần 3 cái để phục vụ bệnh nhân.
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 3 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
3 | B.31 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
4 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 1 | 3 | 2 | 1 | Đơn vị có 3 phòng chăm sóc sức khỏe sinh sản nên cần 3 bộ để phục vụ bệnh nhân.
5 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 1 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
6 | B.37 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 0 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
7 | B.42 | Bình làm ẩm và ấm khí thở vào cho máy thở | Cái | 0 | 5 | 0 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
8 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 2 | 10 | 6 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
9 | B.47 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
10 | B.48 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
11 | B.51 | Bộ dụng cụ cắt amidan | Bộ | 2 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
12 | B.52 | Bộ dụng cụ cắt bỏ túi mật | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
13 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 0 | 10 | 0 | 10 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
14 | B.56 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
15 | B.57 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
16 | B.59 | Bộ dụng cụ cố định chi các loại | Bộ | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
17 | B.44 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 2 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
18 | B.60 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
19 | B.61 | Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
20 | B.62 | Bộ dụng cụ giám sát côn trùng và động vật y học | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
21 | B.63 | Bộ dụng cụ kẹp mạch máu nội soi (Tay cầm + kìm mạch máu) | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
22 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
23 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
24 | B.66 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
25 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
26 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 10 | 20 | 15 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
27 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 2 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
28 | B.70 | Bộ dụng cụ khám thần kinh | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
29 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
30 | B.72 | Bộ dụng cụ khám xâm hại tình dục | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
31 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 0 | 5 | 0 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
32 | B.74 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 2 | 4 | 3 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
33 | B.75 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ | 0 | 5 | 3 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
34 | B.76 | Bộ dụng cụ mổ đục thủy tinh thể | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
35 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 0 | 10 | 3 | 7 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
36 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 3 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
37 | B.81 | Bộ dụng cụ mổ quặm | Bộ | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
38 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 2 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
39 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
40 | B.86 | Bộ dụng cụ nội soi tuyến giáp | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
41 | B.87 | Bộ dụng cụ phẫu thuật bán phần sau | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
42 | B.88 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cắm ghép Implant | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
43 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 0 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
44 | B.90 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình nha khoa | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
45 | B.91 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
46 | B.92 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
47 | B.93 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép giác mạc | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
48 | B.94 | Bộ dụng cụ phẫu thuật hậu môn trực tràng | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
49 | B.96 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt | Bộ | 0 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
50 | B.97 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt ngoài bao | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
51 | B.98 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lé | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
52 | B.99 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ quặm | Bộ | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
53 | B.100 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng | Bộ | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
54 | B.101 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
55 | B.102 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
56 | B.103 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi lồng ngực can thiệp tối thiểu (Phẫu thuật tim ít xâm lấn) | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
57 | B.104 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
58 | B.105 | Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
59 | B.106 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
60 | B.107 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
61 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
62 | B.109 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sụp mi | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
63 | B.110 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
64 | B.111 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
65 | B.112 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ mắt | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
66 | B.114 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thanh quản | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
67 | B.115 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
68 | B.116 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
69 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
70 | B.54 | Bộ dụng cụ phẫu thuật trĩ | Bộ | 1 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
71 | B.142 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
72 | B.119 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
73 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 1 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
74 | B.121 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
75 | B.122 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày | Bộ | 0 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
76 | B.124 | Bộ dụng cụ soi bàng quang | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
77 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
78 | B.127 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
79 | B.128 | Bộ dụng cụ thử Glocom | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
80 | B.129 | Bộ dụng cụ tiếp khẩu túi lệ mũi | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
81 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 0 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
82 | B.134 | Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
83 | B.135 | Bộ dụng cụ vi phẫu tai | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
84 | B.136 | Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
85 | B.137 | Bộ dụng cụ, thiết bị phục vụ việc nuôi cấy, soi và phân lập vi khuẩn | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
86 | B.138 | Bộ khung cố định ngoài phẫu thuật tầng sinh môn và vòng banh rộng lỗ hậu môn dùng cho người lớn | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
87 | B.139 | Bộ khung cố định ngoài phẫu thuật tầng sinh môn và vòng banh rộng lỗ hậu môn dùng cho trẻ em | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
88 | B.140 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
89 | B.141 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
90 | B.143 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
91 | B.144 | Bộ sinh thiết hút trực tràng (Sinh thiết phình trực tràng bẩm sinh) | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
92 | B.145 | Bộ thử sắc giác | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
93 | B.146 | Bộ thử thị lực | Bộ | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
94 | B.147 | Bộ triệt sản | Bộ | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
95 | B.148 | Bộ tròng thử kính | Bộ | 1 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
96 | B.149 | Bộ xét nghiệm côn trùng | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
97 | B.150 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
98 | B.151 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
99 | B.153 | Bồn massage toàn thân | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
100 | B.155 | Buồng cách âm/đo thính lực | Cái | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
101 | B.157 | Buồng xông thuốc toàn thân | Cái | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
102 | B.158 | Camera gắn vào kính hiển vi phẫu thuật | Cái | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
103 | B.160 | Cân phân tích | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
104 | B.162 | Cầu thang tập đi | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
105 | B.163 | Chu vi kế Landolt | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
106 | B.164 | Cưa xương các loại | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
107 | B.165 | Dao điện lấy da | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
108 | B.167 | Đệm luyện tập | Cái | 0 | 10 | 0 | 10 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
109 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 2 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
110 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 4 | 10 | 0 | 10 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
111 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 0 | 10 | 0 | 10 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
112 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
113 | B.172 | Đèn mổ đội đầu | Cái | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
114 | B.173 | Đèn quang trùng hợp | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
115 | B.174 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
116 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 1 | 6 | 4 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
117 | B.177 | Đèn soi thanh quản | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
118 | B.178 | Đèn trám Composite cầm tay | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
119 | B.179 | Đèn trám trắng răng | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
120 | B.180 | Đèn UV di động | Cái | 0 | 7 | 0 | 7 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
121 | B.183 | Đĩa lưu động đo khúc xạ bàn quay kết hợp | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
122 | B.187 | Dụng cụ đo cong vẹo cột sống | Cái | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
123 | B.189 | Dụng cụ treo thành bụng phẫu thuật | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
124 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
125 | B.191 | Ghế lấy máu chuyên dụng | Cái | 0 | 10 | 0 | 10 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
126 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 1 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
127 | B.193 | Ghế tập cơ tứ đầu | Cái | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
128 | B.194 | Ghế tập mạnh tay chân | Cái | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
129 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 192 | 290 | 290 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
130 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 2 | 30 | 30 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
131 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 30 | 30 | 30 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
132 | B.198 | Giường mát xa các loại | Cái | 0 | 10 | 0 | 10 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
133 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
134 | B.200 | Giường xông hơi cục bộ | Cái | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
135 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 2 | 10 | 0 | 10 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
136 | B.205 | Hệ thống đếm tế bào dòng chảy Gen | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
137 | B.206 | Hệ thống điều trị đốt giảm đau bằng sóng cao tần | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
138 | B.207 | Hệ thống điều trị làm lành vết thương | Hệ thống | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
139 | B.208 | Hệ thống điều trị oxy cao áp | Hệ thống | 0 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
140 | B.213 | Hệ thống hạ thân nhiệt cho trẻ sơ sinh | Hệ thống | 0 | 5 | 0 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
141 | B.215 | Hệ thống Holter điện tim | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
142 | B.219 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 1 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
143 | B.220 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 1 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
144 | B.221 | Hệ thống kiểm soát thân nhiệt | Hệ thống | 0 | 7 | 2 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
145 | B.228 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 0 | 10 | 0 | 10 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
146 | B.233 | Hệ thống nuôi cấy xác định nhanh vi khuẩn Lao tự động | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
147 | B.234 | Hệ thống PCR Realtime | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
148 | B.235 | Hệ thống phẫu thuật Bán phần sau | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
149 | B.236 | Hệ thống phẫu thuật dịch kính/Máy cắt dịch kính | Hệ thống/Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
150 | B.237 | Hệ thống phẫu thuật định vị | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
151 | B.240 | Hệ thống phẫu thuật mắt phaco | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
152 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống/cái | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
153 | B.244 | Hệ thống sưởi bệnh nhân trong phẫu thuật (Đệm khí + Máy sưởi khí) | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
154 | B.245 | Hệ thống tán sỏi (ngoài cơ thể/nội soi/laser) | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
155 | B.247 | Hệ thống theo dõi thần kinh trong phẫu thuật | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
156 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống |  | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
157 | B.254 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
158 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 0 | 5 | 2 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
159 | B.203 | Hệ thống/máy bóp nén/nén ép trị liệu | Hệ thống/máy | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
160 | B.257 | Khoan phẫu thuật hàm mặt | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
161 | B.258 | Khoan răng các loại | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
162 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
163 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái | 2 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
164 | B.262 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
165 | B.263 | Kìm sinh thiết cổ tử cung | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
166 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 3 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
167 | B.269 | Kính hiển vi phẫu thuật các loại | Cái | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
168 | B.272 | Kính lúp vi phẫu | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
169 | B.273 | Kính soi da | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
170 | BS | Kính soi đáy mắt các loại | Cái |  | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
171 | B.276 | Kính soi góc tiền phòng các loại | Cái | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
172 | B.277 | Kính vi phẫu | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
173 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
174 | B.280 | Máy bào da | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
175 | B.285 | Máy bơm thức ăn qua ống thông | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
176 | B.287 | Máy cắm ghép Implant | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
177 | B.288 | Máy cạo vôi siêu âm | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
178 | B.291 | Máy cắt trĩ | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
179 | B.296 | Máy chẩn đoán điện kết hợp điện xung trị liệu | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
180 | B.297 | Máy chẩn đoán nhiễm khuẩn Helicobacter Pylori | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
181 | B.299 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
182 | B.310 | Máy chụp phim Panorama (2 hàm) | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
183 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
184 | B.316 | Máy đếm khuẩn lạc | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
185 | B.317 | Máy đếm tế bào CD4 | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
186 | B.320 | Máy điện phân thuốc | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
187 | B.322 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
188 | B.323 | Máy điều trị bằng dòng giao thoa | Máy | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
189 | B.324 | Máy điều trị bằng dòng Tens | Máy | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
190 | B.326 | Máy điều trị bằng sóng ngắn/sóng radio/điện trường cao tần | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
191 | B.327 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
192 | B.328 | Máy điều trị kích thích điện | Máy | 0 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
193 | B.329 | Máy điều trị siêu cao tần | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
194 | B.330 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
195 | B.331 | Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch | Máy | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
196 | B.332 | Máy điều trị tần số thấp | Máy | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
197 | B.333 | Máy điều trị trung tần | Máy | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
198 | B.334 | Máy điều trị xung điện | Máy | 1 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
199 | B.335 | Máy định danh vi khuẩn/vi rút/vi nấm | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
200 | B.343 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
201 | B.347 | Máy đo cung lượng tim | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
202 | B.348 | Máy đo điện cơ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
203 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 20 | 30 | 20 | 10 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
204 | B.352 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
205 | B.354 | Máy đo độ rung tần số thấp có phân tích dải tần | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
206 | B.355 | Máy đo độ vàng da | Máy | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
207 | B.359 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 0 | 10 | 0 | 10 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
208 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
209 | B.365 | Máy đo lưu huyết não | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
210 | B.366 | Máy đo nhãn áp các loại (không tiếp xúc, cầm tay…) | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
211 | B.367 | Máy đo nhĩ lượng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
212 | B.371 | Máy đo thị lực | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
213 | B.372 | Máy đo thị trường | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
214 | B.373 | Máy đo thính lực các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
215 | B.374 | Máy đo tim thai | Máy | 2 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
216 | B.375 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
217 | B.377 | Máy đo tuần hoàn não | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
218 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
219 | B.381 | Máy đọc kháng sinh đồ tự động | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
220 | BS | Máy đọc phim X quang lao phổi tự động | Máy |  | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
221 | B.383 | Máy đốt điện cao tần | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
222 | B.385 | Máy đốt tai mũi họng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
223 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
224 | B.390 | Máy ép hơi ngắt quãng | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
225 | B.391 | Máy ép nhịp tim ngoài cơ thể | Máy | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
226 | B.393 | Máy giác hơi chân không | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
227 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 11 | 15 | 10 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
228 | B.400 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 1 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng an toàn lao động, vì môi trường xanh sạch đẹp
229 | B.402 | Máy in phim khô laser | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
230 | B.403 | Máy kéo cột sống | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
231 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
232 | BS | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy | 1 | 6 | 0 | 6 | Triển khai kỹ thuật mới
233 | B.409 | Máy khoan răng | Máy | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
234 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 10 | 0 | 10 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
235 | B.412 | Máy khuấy từ | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
236 | B.413 | Máy kích thích điện | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
237 | B.414 | Máy kích thích điện & điện phân thuốc | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
238 | B.415 | Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
239 | B.416 | Máy kích thích nói nuốt | Máy | 0 | 3 | 1 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
240 | B.417 | Máy kích thích sinh xương | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
241 | B.418 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
242 | B.419 | Máy kích thích từ xuyên sọ | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
243 | B.420 | Máy lắc các loại | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
244 | B.421 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
245 | B.422 | Máy làm ấm và truyền máu nhanh | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
246 | B.423 | Máy laser châm cứu | Máy | 0 | 10 | 0 | 10 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
247 | B.424 | Máy laser CO2 | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
248 | B.425 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
249 | B.431 | Máy laser trị liệu | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
250 | B.432 | Máy lấy cao răng | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
251 | B.433 | Máy lấy da ghép | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
252 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 3 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
253 | B.436 | Máy mài răng | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
254 | B.437 | Máy mát xa mi | Máy | 0 | 5 | 0 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
255 | B.439 | Máy nhiệt lạnh trị liệu | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
256 | B.440 | Máy nhiệt trị liệu | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
257 | B.441 | Máy nhuộm tiêu bản | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
258 | B.443 | Máy nội nha cầm tay có tích hợp định vị chóp | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
259 | B.444 | Máy Oxy dòng cao HFNC | Máy | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
260 | B.446 | Máy pha loãng | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
261 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 3 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
262 | B.449 | Máy phân tích khí máu | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
263 | B.452 | Máy phát nhiệt cao tần | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
264 | B.453 | Máy phát xung điện | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
265 | B.455 | Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
266 | B.460 | Máy rửa phim X quang | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
267 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
268 | B.464 | Máy sấy tiêu bản | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
269 | B.465 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
270 | B.467 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
271 | B.468 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
272 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
273 | B.471 | Máy siêu âm doppler xuyên sọ | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
274 | B.472 | Máy siêu âm gắng sức | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
275 | B.473 | Máy siêu âm mắt | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
276 | B.474 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
277 | B.475 | Máy siêu âm trong gây tê vùng | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
278 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
279 | B.478 | Máy soi đáy mắt | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
280 | B.479 | Máy soi mũi xoang | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
281 | B.480 | Máy soi thực quản | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
282 | B.482 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
283 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
284 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 6 | 6 | 10 | 4 | Giảm số lượng theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
285 | B.491 | Máy tập lác | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
286 | B.492 | Máy tập phát âm | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
287 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
288 | B.495 | Máy tháo lồng ruột | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
289 | B.497 | Máy theo dõi huyết áp 24h | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
290 | B.498 | Máy theo dõi tim mạch 24h | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
291 | B.499 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
292 | B.500 | Máy thủy trị liệu | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
293 | B.501 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
294 | B.504 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
295 | B.506 | Máy từ trường xuyên sọ | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
296 | B.509 | Máy vi sóng trị liệu | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
297 | B.510 | Máy vi sóng xung và liên tục | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
298 | B.511 | Máy vỗ rung lồng ngực tự động | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
299 | B.512 | Máy X quang các loại (không thuộc loại kỹ thuật số chụp tổng quát/di động/C Arm) | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
300 | BS | Máy X quang kỹ thuật số xách tay và phần mềm trí tuệ nhân tạo | Máy |  | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
301 | B.514 | Máy xét nghiệm Gene-Xpert | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
302 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 1 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
303 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
304 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
305 | B.518 | Máy xoa bóp | Máy | 0 | 5 | 2 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
306 | B.519 | Máy xông thuốc đông y | Máy | 0 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
307 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 3 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
308 | B.523 | Robot tập đi | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
309 | B.524 | Robot tập đi kết hợp giàn treo | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
310 | B.525 | Sinh hiển vi cầm tay | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
311 | B.526 | Súng sinh thiết tự động | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
312 | B.529 | Thiết bị điều trị tần số trung bình điều khiển bằng vi tính | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
313 | B.530 | Thiết bị laser điều trị liệt | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
314 | B.531 | Thiết bị quang châm | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
315 | B.532 | Thiết bị quang trị liệu dùng điều trị trẻ sơ sinh vàng da | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
316 | B.533 | Thiết bị tập khớp chi dưới | Cái | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
317 | B.534 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng chi dưới | Cái | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
318 | B.535 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng khép đùi | Cái | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
319 | B.536 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ khớp gối | Cái | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
320 | B.537 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân giữa | Cái | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
321 | B.538 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân trên | Cái | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
322 | B.539 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân và bả vai | Cái | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
323 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
324 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 2 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
325 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 0 | 7 | 0 | 7 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
326 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
327 | B.549 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
328 | B.550 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 3 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
329 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
330 | B.554 | Tủ mát | Cái | 0 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
331 | B.555 | Tủ nuôi cấy vi sinh các loại | Cái | 2 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
332 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 3 | 8 | 8 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
333 | B.558 | Tủ thao tác vô trùng | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
334 | B.559 | Tủ ủ CO2 | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.3 | Bể ổn nhiệt | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
2 | C.4 | Bếp cách thủy các loại | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
3 | C.8 | Bộ lọc nước và chất lỏng | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
4 | C.9 | Bộ lọc vi sinh | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
5 | C.12 | Buồng cách âm đo thính lực | Cái | 0 | 3 | 0 | 3 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
6 | C.13 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 0 | 20 | 2 | 18 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
7 | C.14 | Cân phân tích các loại | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
8 | C.15 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 0 | 20 | 0 | 20 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
9 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 1 | 20 | 10 | 10 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
10 | C.17 | Đèn khám các loại | Cái | 3 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
11 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 2 | 20 | 10 | 10 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
12 | C.19 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 0 | 8 | 6 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
13 | C.20 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 4 | 1 | 3 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
14 | C.21 | Hệ thống camera lưu trữ ghi hình trong phẫu thuật | Hệ thống | 0 | 4 | 0 | 4 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
15 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 3 | 5 | 3 | 2 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
16 | C.23 | Hệ thống hút dịch trung tâm | Hệ thống | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
17 | C.24 | Hệ thống làm tinh khiết nước | Hệ thống | 0 | 10 | 0 | 10 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
18 | C.26 | Hệ thống lọc nước | Hệ thống | 0 | 5 | 0 | 5 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
19 | C.29 | Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm | Hệ thống | 1 | 3 | 1 | 2 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
20 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
21 | C.31 | Hệ thống sắc thuốc | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
22 | C.34 | Hòm lạnh | Cái | 2 | 5 | 0 | 5 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
23 | C.35 | Kính lúp 2 mắt | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
24 | C.37 | Máy cất nước | Máy | 1 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
25 | C.40 | Máy đo bức xạ nhiệt | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
26 | C.43 | Máy đo cường độ ánh sáng | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
27 | C.45 | Máy đo độ ẩm | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
28 | C.46 | Máy đo độ cồn | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
29 | C.49 | Máy đo độ ồn | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
30 | C.50 | Máy đo độ pH các loại | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
31 | C.52 | Máy dò huyệt châm cứu | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
32 | C.53 | Máy đo lực bóp tay | Máy | 0 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
33 | C.54 | Máy đo mắt kính | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
34 | C.55 | Máy đo nồng độ bụi | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
35 | C.56 | Máy đo oxy hoà tan | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
36 | C.57 | Máy đo thân nhiệt từ xa | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
37 | C.58 | Máy đo tốc độ gió | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
38 | C.59 | Máy đo vi khí hậu | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
39 | C.61 | Máy đóng gói thuốc đông y | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
40 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 3 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
41 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 4 | 7 | 4 | 3 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
42 | C.66 | Máy hút điện các loại | Máy | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
43 | C.67 | Máy in phim khô | Máy | 1 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
44 | C.69 | Máy khoan mắt kính | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
45 | C.70 | Máy là đồ vải | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
46 | C.75 | Máy mài lắp kính tự động | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
47 | C.76 | Máy nén khí các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
48 | C.77 | Máy phân tích nước | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
49 | C.79 | Máy phát hiện nhanh khí độc | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
50 | C.80 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 5 | 15 | 15 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
51 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
52 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
53 | C.86 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 1 | 4 | 2 | 2 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
54 | C.87 | Máy thái thuốc đông y | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
55 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 7 | 10 | 0 | 10 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
56 | C.90 | Nồi luộc tiệt trùng | Cái | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
57 | C.91 | Nồi ủ ấm | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
58 | C.95 | Tủ hút khí độc | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
59 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 3 | 20 | 6 | 14 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
60 | C.99 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 1 | 5 | 0 | 5 | Đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám và điều trị bệnh nhân
61 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 15 | 30 | 0 | 30 | Đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn
Nhận xét: So với Quyết định 63/2023/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 150 danh mục, tăng định mức 96 danh mục, Bổ sung 179 danh mục