## FILE IN HỌP
Phụ lục XVIII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA LAI
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Theo QĐ số 1024/QĐ-SYT; QĐ số 1165/QĐ-SYT | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 2 | 5 |  | 5 | Hiện tại khoa Chẩn đoán hình ảnh của đơn vị thực hiện trên 4000 ca chụp/tháng và định hướng phát triển trong 03 năm tới với 1300 giường bệnh nên khoa Chẩn đoán hình ảnh cần 05 máy theo thông tư 08/2019/TT-BYT
b) | A1.b) | Máy X quang di động | Máy | 2 | 8 |  | 8 | Đơn vị có 1 khoa hồi sức tích cực; 1 khoa cấp cứu; 1 đơn vị hồi sức sau phẫu thuật và 1300 giường bệnh nội trú nên cần 08 máy theo thông tư 08/2019/TT-BYT
c) | A1.c) | Máy X quang C Arm | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị có 08 phòng mổ nên cần 02 máy theo thông tư 08/2019/TT-BYT.
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại khoa Chẩn đoán hình ảnh của đơn vị thực hiện bình quân 750 ca chụp/tháng nên cần 2 máy theo thông tư 08/2019/TT-BYT
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại khoa Chẩn đoán hình ảnh của đơn vị thực hiện bình quân trên 450 ca chụp/tháng và hệ thống CT 128 lát hiện có đã sử dụng trên 9 năm và hay hư hỏng nên cần 2 máy theo thông tư 08/2019/TT-BYT
c) | A2.c) | Hệ thống CT Scanner ≥256 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Định hướng phát triển trong 03 năm tới với 1300 giường bệnh nên khoa Chẩn đoán hình ảnh cần bổ sung thêm 01 hệ thống tại đơn vị.
3 | A.3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Khoa CĐHA thực hiện bình quân 300 ca/tháng và dự kiến tăng trong thời gian tới nên cần bổ sung 2 hệ thống theo thông tư 08/2019/TT-BYT và định hướng phát triển trong 03 năm tới với 1300 giường bệnh.
4 | A.4 | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị có 1 phòng chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), đơn vị cần bổ sung thêm 1 máy để dùng chung cho toàn viện khi triển khai can thiệp mạch não, mạch ngoại vi, mạch tạng theo định hướng phát triển trong 03 năm tới với 1300 giường bệnh
5 | A.5 | Siêu âm
a) | A5.a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 4 | 5 |  | 5 | Hiện tại đơn vị có 1 phòng chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và 1 đơn vị hồi sức Tim mạch, khoa Chẩn đoán hình ảnh của đơn vị thực hiện bình quân trên 1000 ca chụp/tháng nên cần 5 máy theo thông tư 08/2019/TT-BYT
b) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 5 | 12 |  | 12 | Khoa CĐHA thực hiện bình quân 3000-4000 ca siêu âm/tháng, đơn vị có 1 khoa hồi sức tích cực, 1 khoa cấp cứu, 1 đơn vị hồi sức sau PT, 4 khoa có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ tại giường chăm sóc bệnh nhân nặng (Ung bướu, Nội, Lão, Sản) nên cần 12 máy siêu âm theo thông tư 08/2019/TT-BYT.
6 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 1 | 3 |  | 3 | Hiện tại nhu cầu của đơn vị là trên 3000 test/ngày nên cần bổ sung 03 hệ thống theo thông tư 08/2019/TT-BYT và định hướng phát triển trong 03 năm tới với 1300 giường bệnh.
7 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 0 | 5 |  | 5 | Hiện tại nhu cầu của đơn vị là trên 300-500 test/ngày và dự kiến tăng trong thời gian tới nên cần bổ sung 3 hệ thống theo thông tư 08/2019/TT-BYT và định hướng phát triển trong 03 năm tới với 1300 giường bệnh.
8 | A.8 | Máy thận nhân tạo | Máy | 30 | 55 |  | 55 | Hiện tại, số lượng bệnh nhân dao động từ 160 đến 200. Mỗi năm tăng thêm 50 bệnh nhân chạy thận và định hướng phát triển trong 03 năm tới với 1300 giường bệnh.
9 | A.9 | Máy thở | Máy | 46 | 100 |  | 100 | Định hướng phát triển trong 03 năm tới với 1300 giường bệnh. Đơn vị sẽ triển khai 50 giường hồi sức tích cực, 40 giường cấp cứu và 10 giường hồi sức sau phẫu thuật nên cần trang bị 100 máy theo thông tư 08/2019/TT-BYT.
10 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 8 | 23 |  | 23 | Đơn vị hiện tại đang có 11 bàn mổ nên cần trang bị 11 máy, tiêu chuẩn dự phòng 01 máy/06 máy theo thông tư 08/2019/TT-BYT và định hướng phát triển bệnh viện trong 03 năm tới với 1300 giường bệnh nên cần trang bị 23 máy
11 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 36 | 217 |  | 217 | Định hướng phát triển trong 03 năm tới với 1300 giường bệnh trong đó có 50 giường hồi sức tích cực, 40 giường cấp cứu và 10 giường hồi sức sau phẫu thuật, 106 giường điều trị bênh nhân nặng tại các khoa và 11 bàn mổ nên cần trang bị 217 máy theo thông tư 08/2019/TT-BYT.
12 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 165 | 566 |  | 566 | Định hướng phát triển trong 03 năm tới với 1300 giường bệnh trong đó có 50 giường hồi sức tích cực, 40 giường cấp cứu (Tối đa 05 máy/giường), 10 giường hồi sức sau phẫu thuật, 106 giường điều trị bênh nhân nặng tại các khoa nên cần trang bị 566 máy theo thông tư 08/2019/TT-BYT.
13 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 25 | 566 |  | 566 | Định hướng phát triển trong 03 năm tới với 1300 giường bệnh trong đó có 50 giường hồi sức tích cực, 40 giường cấp cứu (Tối đa 05 máy/giường), 10 giường hồi sức sau phẫu thuật, 106 giường điều trị bênh nhân nặng tại các khoa nên cần trang bị 566 máy theo thông tư 08/2019/TT-BYT.
14 | A.14 | Dao mổ
a) | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 8 | 24 |  | 24 | Đơn vị hiện tại đang có 11 bàn mổ nên cần trang bị 11 cái, tiêu chuẩn dự phòng 01 cái/06 cái theo thông tư 08/2019/TT-BYT và định hướng phát triển bệnh viện trong 03 năm tới với 1300 giường bệnh nên cần trang bị 22 máy
b) | A14.b) | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô | Cái | 1 | 8 |  | 8 | Hiện tại đơn vị có 08 phòng mổ nên cần trang bị 08 máy theo thông tư 08/2019/TT-BYT.
15 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 8 | 13 |  | 13 | Hiện tại đơn vị có 08 phòng mổ, 01 khoa hồi sức tích cực-chống độc; 01 khoa cấp cứu; 01 đơn vị hồi sức sau phẫu thuật, 01 khoa tim mạch và 01 phòng can thiệp tim mạch nên cần tối thiểu 13 máy theo thông tư 08/2019/TT-BYT
16 | A.16 | Máy tim phổi nhân tạo | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Giữ nguyên theo theo Thông tư 08/2019/TT-BYT
17 | A.17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 8 | 12 |  | 12 | Hiện tại đơn vị có 11 bàn mổ có mổ nội soi theo thông tư 08/2019/TT-BYT, cần trang bị 12 hệ thống do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh
18 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 7 | 17 |  | 17 | Hiện tại đơn vị có 8 phòng mổ với 11 bàn mổ, nhưng phần lớn sử dụng đã lâu (07 bàn mổ sử dụng từ năm 2009) hư hỏng nhiều bộ phận, và định hướng phát triển bệnh viện trong 03 năm tới với 1300 giường bệnh nên cần trang bị 17 bộ
19 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 8 | 30 |  | 30 | Hiện tại đơn vị có 1 khoa HSTC-CĐ, 1 khoa cấp cứu và phòng tiểu phẫu các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
20 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 12 | 27 |  | 27 | Hiện tại đơn vị có 8 phòng mổ với 11 bàn mổ, nhưng phần lớn sử dụng đã lâu (07 bàn mổ sử dụng từ năm 2009) hư hỏng nhiều bộ phận, và định hướng phát triển 03 năm tới với 1300 giường bệnh cần bổ sung thêm 27 bàn mổ.
21 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 18 | 28 |  | 28 | Số giường điều trị của đơn vị là 1300 giường và khoa nội soi thực hiện trung bình 1 ngày trung bình 1250 ca khám ngoại trú/tháng và định hướng phát triển 03 năm tới với 1300 giường bệnh cần trang bị 28 máy theo thông tư 08/2019/TT-BYT.
22 | A.22 | Máy điện não | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị có thực hiện kỹ thuật chuyên khoa về thăm dò chức năng/thần kinh/tâm thần và 01 máy hiện tại đã cũ (sử dụng từ năm 2016) nên cần trang bị thêm 01 máy
23 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a) | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 2 | 5 |  | 5 | Hiện tại đơn vị thực hiện trung bình 500 ca nội soi/ tháng và sắp tới nhu cầu tăng cao, cần 05 hệ thống theo thông tư 08/2019/TT-BYT.
b) | A23.b) | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2 | Sắp tới đơn vị triển khai kĩ thuật tại 02 khoa Nội soi và khoa Hồi sức tích cực-Chống độc.
c) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 2 | 4 |  | 4 | Hiện tại đơn vị có 02 bàn khám tai mũi họng nên cần trang bị 02 hệ thống theo thông tư 08/2019/TT-BYT. Định hướng phát triển bệnh viện trong 03 năm tới với 1300 giường bệnh nên cần 04 hệ thống
d) | A23.d) | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2 | Định hướng phát triển trong 03 năm tới thành lập khoa Ngoại tiết niệu cần bổ sung thêm 02 hệ thống để thực hiện tại đơn vị.
24 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị có 02 bàn khám phụ khoa nên cần trang bị 02 máy theo thông tư 08/2019/TT-BYT.
25 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 5 | 10 |  | 10 | Hiện tại đơn vị có 06 bàn đẻ và 4 giường theo dõi sản khoa nên cần trang bị 10 máy theo thông tư 08/2019/TT-BYT.
26 | A.26 | Thiết bị xạ trị | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Phù hợp quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong y tế đến năm 2020 theo Quy định tại Quyết định số 1958/QĐ-TTg ngày 04/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Khoa Sản cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 8 | 16 |  | 16 | Khoa Sản cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
3 | B.30 | Bàn ép huyết tương | Cái | 2 | 5 |  | 5 | Khoa Huyết học-TM cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
4 | B.31 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại Khoa Ngoại CTCH-Bỏng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
5 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 2 | 4 |  | 4 | Khoa Sản cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
6 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại Khoa Ngoại CTCH-Bỏng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
7 | B.36 | Bàn phân tích bệnh phẩm | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Giải phẫu bệnh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
8 | B.40 | Bể ổn nhiệt | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
9 | B.41 | Bếp cách thủy các loại | Cái | 0 | 3 | 3 | 0 | Khoa Vi sinh có nhu cầu sử dụng để đổ môi trường nuôi cấy vi sinh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
10 | B.44 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 3 | 5 | 5 | 0 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
11 | B.45 | Bộ dao trám và điêu khắc Composite nha khoa | Bộ | 2 | 5 |  | 5 | Khoa Răng hàm mặt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
12 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 52 | 94 | 20 | 74 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
13 | B.47 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
14 | B.48 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 1 | 5 | 5 | 0 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
15 | B.51 | Bộ dụng cụ cắt amidan | Bộ | 4 | 4 |  | 4 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
16 | B.52 | Bộ dụng cụ cắt bỏ túi mật | Bộ | 0 | 4 |  | 4 | Khoa Ngoại TH cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
17 | B.53 | Bộ dụng cụ cắt bỏ tuyến giáp | Bộ | 0 | 5 |  | 5 | Khoa Ngoại TH cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
18 | B.54 | Bộ dụng cụ phẫu thuật trĩ | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Ngoại TH cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
19 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Sản cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
20 | B.56 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ | 1 | 4 |  | 4 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
21 | B.57 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 5 | 10 | 4 | 6 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
22 | B.59 | Bộ dụng cụ cố định chi các loại | Bộ | 0 | 5 |  | 5 | Khoa Ngoại CTCH-Bỏng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
23 | B.61 | Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Ngoại CTCH-Bỏng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
24 | B.63 | Bộ dụng cụ kẹp mạch máu nội soi (Tay cầm + kìm mạch máu) | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Ngoại TH cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
25 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 40 | 100 |  | 100 | Khoa Răng hàm mặt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
26 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 5 | 5 |  | 5 | Không thay đổi định mức theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
27 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 0 | 4 |  | 4 | Khoa Sản hiện cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
28 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 1 | 4 |  | 4 | Khoa Sản hiện cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
29 | B.70 | Bộ dụng cụ khám thần kinh | Bộ | 0 | 14 |  | 14 | Khoa khám hiện chưa có, cần bổ sung để phục vụ công tác chuyên môn tại các buồng khám Nội, phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
30 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 0 | 12 |  | 12 | Khoa khám hiện chưa có, cần bổ sung để phục vụ công tác chuyên môn tại các buồng khám Nội, phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
31 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 0 | 5 |  | 5 | Khoa Sản cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
32 | B.75 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ | 0 | 10 |  | 10 | Khoa cấp cứu, các khoa Ngoại cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
33 | B.76 | Bộ dụng cụ mổ đục thủy tinh thể | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
34 | B.77 | Bộ dụng cụ mổ hàm ếch | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
35 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Khoa Tai mũi họng cần 02 bộ do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
36 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 10 | 15 |  | 15 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
37 | B.81 | Bộ dụng cụ mổ quặm | Bộ | 1 | 4 |  | 4 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
38 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 12 | 12 |  | 12 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
39 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 1 | 9 | 5 | 4 | Khoa Tai mũi họng và Khoa Nội soi cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
40 | B.86 | Bộ dụng cụ nội soi tuyến giáp | Bộ | 0 | 3 |  | 3 | Khoa Ngoại TH cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
41 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 4 | 9 | 5 | 4 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
42 | B.91 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
43 | B.92 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Ngoại TH cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
44 | B.94 | Bộ dụng cụ phẫu thuật hậu môn trực tràng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
45 | B.95 | Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Không thay đổi định mức theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
46 | B.97 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt ngoài bao | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
47 | B.99 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ quặm | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
48 | B.100 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
49 | B.102 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 11 | 17 |  | 17 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
50 | B.103 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi lồng ngực can thiệp tối thiểu (Phẫu thuật tim ít xâm lấn) | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
51 | B.104 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 1 | 3 |  | 3 | Khoa Phẫu thuật-GMHS và Khoa Sản cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
52 | B.105 | Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
53 | B.106 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 2 | 5 | 5 | 0 | Khoa Răng hàm mặt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
54 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 1 | 10 | 10 | 0 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
55 | B.110 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 1 | 5 | 5 | 0 | Khoa Tai mũi họng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
56 | B.111 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Tai mũi họng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
57 | B.113 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh sọ não | Bộ | 2 | 8 | 2 | 6 | Khoa Phẫu thuật-GMHS và Khoa Ngoại TK Sọ não cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
58 | B.114 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thanh quản | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Khoa Tai mũi họng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
59 | B.115 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến | Bộ | 0 | 5 | 5 | 0 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
60 | B.116 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ | 2 | 5 | 2 | 3 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
61 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 5 | 10 | 10 | 0 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
62 | B.118 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tim mạch | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Tim Mạch cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
63 | B.119 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
64 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 6 | 9 | 5 | 4 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
65 | B.121 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Cấp cứu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
66 | B.122 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày | Bộ | 0 | 10 | 10 | 0 | Khoa Ngoại CTCH-Bỏng và Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
67 | B.123 | Bộ dụng cụ sinh khiết lõi | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Giải phẫu bệnh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
68 | B.124 | Bộ dụng cụ soi bàng quang | Bộ | 0 | 4 |  | 4 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
69 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 0 | 1 | 2 | -1 | Khoa Sản cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
70 | B.127 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 0 | 5 | 5 | 0 | Khoa Tai mũi họng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
71 | B.130 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
72 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 3 | 10 | 5 | 5 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
73 | B.133 | Bộ dụng cụ vén gan nội soi | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
74 | B.134 | Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu | Bộ | 2 | 6 | 5 | 1 | Khoa Ngoại CTCH-Bỏng, Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
75 | B.135 | Bộ dụng cụ vi phẫu tai | Bộ | 3 | 3 |  | 3 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
76 | B.136 | Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh | Bộ | 0 | 4 | 4 | 0 | Khoa Ngoại TK Sọ não, Ngoại TK-Cột sống cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
77 | B.138 | Bộ khung cố định ngoài phẫu thuật tầng sinh môn và vòng banh rộng lỗ hậu môn dùng cho người lớn | Bộ | 0 | 5 | 5 | 0 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
78 | B.143 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 0 | 5 | 5 | 0 | Khoa nội soi cần 02 bộ do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
79 | B.145 | Bộ thử sắc giác | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
80 | B.150 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Khoa Vi sinh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
81 | B.155 | Buồng cách âm/đo thính lực | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Khoa Tai mũi họng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
82 | B.156 | Buồng chiếu UVA - UVB toàn thân | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Da liễu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
83 | B.160 | Cân phân tích | Cái | 0 | 6 | 6 | 0 | Khoa Vi sinh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
84 | B.162 | Cầu thang tập đi | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
85 | B.164 | Cưa xương các loại | Cái | 0 | 5 | 5 | 0 | Khoa Ngoại CTCH-Bỏng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
86 | B.165 | Dao điện lấy da | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Ngoại CTCH-Bỏng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
87 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 21 | 27 | 10 | 17 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
88 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 2 | 20 | 20 | 0 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
89 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
90 | B.172 | Đèn mổ đội đầu | Cái | 2 | 4 |  | 4 | Khoa Tai mũi họng, Khoa Răng hàm mặt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
91 | B.174 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 0 | 3 |  | 3 | Khoa cấp cứu, Khoa mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
92 | B.178 | Đèn trám Composite cầm tay | Cái | 2 | 4 |  | 4 | Khoa Răng hàm mặt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
93 | B.179 | Đèn trám trắng răng | Cái | 2 | 2 |  | 2 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
94 | B.189 | Dụng cụ treo thành bụng phẫu thuật | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
95 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 2 | 2 |  | 2 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
96 | B.191 | Ghế lấy máu chuyên dụng | Cái | 4 | 50 | 50 | 0 | Khoa Huyết học - truyền máu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
97 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 4 | 20 | 20 | 0 | Khoa Răng hàm mặt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
98 | B.193 | Ghế tập cơ tứ đầu | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
99 | B.194 | Ghế tập mạnh tay chân | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
100 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 887 | 1074 | 800 | 274 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
101 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 83 | 156 | 50 | 106 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
102 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 28 | 70 | 50 | 20 | Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
103 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 1 | 50 | 50 | 0 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
104 | B.207 | Hệ thống điều trị làm lành vết thương | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Ngoại CTCH-Bỏng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
105 | B.208 | Hệ thống điều trị oxy cao áp | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
106 | B.209 | Hệ thống đo cung lượng động mạch vành | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
107 | B.210 | Hệ thống đo phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành (FFR) | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
108 | B.214 | Hệ thống hóa mô miễn dịch | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Giải phẫu bệnh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
109 | B.215 | Hệ thống Holter điện tim | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Khoa Tim Mạch cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
110 | B.220 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Phòng Vật tư-TBYT cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
111 | B.226 | Hệ thống Laser Diod | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Da liễu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
112 | B.227 | Hệ thống Laser YAG | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Da liễu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
113 | B.228 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 3 | 7 | 3 | 4 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
114 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 1 | 6 | 2 | 4 | Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc và Khoa Sinh hóa cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
115 | B.234 | Hệ thống PCR Realtime | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Khoa Vi Sinh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
116 | B.237 | Hệ thống phẫu thuật định vị | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Khoa PT-TKCS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
117 | B.242 | Hệ thống rửa quả lọc thận | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
118 | B.118 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật | Hệ thống | 4 | 14 | 10 | 4 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
119 | B.245 | Hệ thống tán sỏi (ngoài cơ thể/nội soi/laser) | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Hiện nay đang có 01 máy tán sỏi, Khoa Ngoại Tổng hợp cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
120 | B.246 | Hệ thống thăm dò và cắt đốt điện sinh lý trong buồng tim. | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
121 | B.249 | Hệ thống thử thị lực | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
122 | B.250 | Hệ thống trao đổi oxy ngoài màng cơ thể | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
123 | B.252 | Hệ thống xét nghiệm chẩn đoán tế bào ung thư cổ tử cung | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Giải phẫu bệnh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
124 | B.253 | Hệ thống xét nghiệm sàng lọc máu (NAT) | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Huyết học - truyền máu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
125 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 1 | 11 |  | 11 | Khoa Phẫu thuật-GMHS, Khoa Ngoại PTTK-Cột sống, Khoa Ung bướu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
126 | B.257 | Khoan phẫu thuật hàm mặt | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Khoa Răng hàm mặt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
127 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 4 | 10 | 10 | 0 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
128 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái | 4 | 8 |  | 8 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
129 | B.262 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 4 | 8 |  | 8 | Khoa Phẫu thuật-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
130 | B.263 | Kìm sinh thiết cổ tử cung | Bộ | 1 | 4 |  | 4 | Khoa Phẫu thuật-GMHS, Khoa Sản cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
131 | B.264 | Kìm vuốt dây máu | Cái | 5 | 50 | 50 | 0 | Khoa Huyết học - truyền máu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
132 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 5 | 11 | 2 | 9 | Khoa Huyết học - truyền máu, Khoa Giải phẫu bệnh, Khoa Vi sinh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
133 | B.269 | Kính hiển vi phẫu thuật các loại | Cái | 1 | 4 |  | 4 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
134 | B.272 | Kính lúp vi phẫu | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Ngoại CTCH-Bỏng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
135 | B.273 | Kính soi da | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Da liễu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
136 | B.277 | Kính vi phẫu | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Khoa Ngoại CTCH-Bỏng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
137 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 4 | 4 |  | 4 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
138 | B.282 | Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
139 | B.287 | Máy cắm ghép Implant | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
140 | B.288 | Máy cạo vôi siêu âm | Máy | 3 | 6 | 4 | 2 | Khoa Răng hàm mặt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
141 | B.289 | Máy cắt hút dùng trong phẫu thuật tai mũi họng | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
142 | B.290 | Máy cắt tiêu bản | Máy | 1 | 3 | 2 | 1 | Khoa Giải phẫu bệnh hiện tại 01 máy đã cũ (Sử dụng từ năm 2009), cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
143 | B.295 | Máy cấy máu tự động | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Khoa Vi Sinh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
144 | B.297 | Máy chẩn đoán nhiễm khuẩn Helicobacter Pylori | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Vi Sinh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
145 | B.299 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
146 | B.301 | Máy chiếu tia UVA cục bộ vùng đầu mặt | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Da liễu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
147 | B.307 | Máy chụp đáy mắt | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
148 | B.310 | Máy chụp phim Panorama (2 hàm) | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Khoa Răng hàm mặt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
149 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
150 | B.313 | Máy dán lamen tự động | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Giải phẫu bệnh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
151 | B.327 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 1 | 5 | 5 | 0 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
152 | B.328 | Máy điều trị kích thích điện | Máy | 1 | 3 |  | 3 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
153 | B.330 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
154 | B.331 | Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Khoa VLTL-PHCN, Khoa Tim Mạch cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
155 | B.334 | Máy điều trị xung điện | Máy | 9 | 10 | 10 | 0 | Khoa Đông Y cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
156 | B.340 | Máy đo các chỉ số ABI | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
157 | B.343 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 1 | 20 | 20 | 0 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
158 | B.347 | Máy đo cung lượng tim | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa HSTC-CĐ cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
159 | B.348 | Máy đo điện cơ | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
160 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 15 | 150 | 60 | 90 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
161 | B.352 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Khoa CĐHA cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
162 | B.356 | Máy đo dự trữ lưu lượng động mạch vành. | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
163 | B.359 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 1 | 38 | 5 | 33 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
164 | B.360 | Máy đo huyết động không xân lấn | Máy | 6 | 13 |  | 13 | Khoa Tim Mạch cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
165 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
166 | B.366 | Máy đo nhãn áp các loại (không tiếp xúc, cầm tay…) | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
167 | B.367 | Máy đo nhĩ lượng | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Tai mũi họng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
168 | B.371 | Máy đo thị lực | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
169 | B.372 | Máy đo thị trường | Máy | 1 | 5 | 5 | 0 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
170 | B.373 | Máy đo thính lực các loại | Máy | 2 | 5 | 5 | 0 | Khoa Tai mũi họng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
171 | B.374 | Máy đo tim thai | Cái | 1 | 5 | 50 | -45 | Khoa Sản cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
172 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Khoa Sinh Hóa cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
173 | B.381 | Máy đọc kháng sinh đồ tự động | Máy | 1 | 5 | 5 | 0 | Khoa Vi Sinh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
174 | B.383 | Máy đốt điện cao tần | Máy | 7 | 12 | 10 | 2 | Khoa Da liễu(1), Khoa Tai mũi họng(1), Khoa PT-GMHS(12) cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
175 | B.384 | Máy đốt điện tần số Radio | Máy | 1 | 15 | 15 | 0 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
176 | B.385 | Máy đốt tai mũi họng | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Tai mũi họng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
177 | B.386 | Máy đốt tĩnh mạch bằng sóng cao tầng RFA hoặc Laser | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
178 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Khoa Sản cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
179 | B.389 | Máy đúc bệnh phẩm | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Giải phẫu bệnh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
180 | B.391 | Máy ép nhịp tim ngoài cơ thể | Máy | 1 | 3 |  | 3 | Khoa cấp cứu, Khoa HSTC-CĐ cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
181 | B.392 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 0 | 4 |  | 4 | Khoa Ngoại CTCH-Bỏng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
182 | B.395 | Máy hạ thân nhiệt chỉ huy | Máy | 0 | 4 |  | 4 | Khoa HSTC-CĐ cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
183 | B.396 | Máy hàn dây máu | Máy | 2 | 5 | 5 | 0 | Khoa Huyết học-TM cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
184 | B.398 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Sản cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
185 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 11 | 20 | 20 | 0 | Khoa HSTC-CĐ, Cấp cứu, Tai mũi họng, Tim mạch, Bệnh nhiệt đới cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
186 | B.400 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 0 | 3 |  | 3 | Khoa Tim Mạch cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
187 | B.403 | Máy kéo cột sống | Máy | 2 | 4 | 4 | 0 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
188 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 1 | 3 | 2 | 1 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
189 | B.405 | Máy khám răng di động | Máy | 0 | 4 | 4 | 0 | Khoa Răng hàm mặt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
190 | B.407 | Máy khoan cắt mảng xơ vữa vôi hoá động mạch. | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Tim Mạch cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
191 | B.409 | Máy khoan răng | Máy | 5 | 7 |  | 7 | Khoa Răng hàm mặt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
192 | B.410 | Máy khoan tai chuyên dụng | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Khoa Tai mũi họng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
193 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 1 | 9 | 5 | 4 | Khoa Bệnh nhiệt đới, Tim mạch, PT-GMHS, HSTC-CĐ cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
194 | B.413 | Máy kích thích điện | Máy | 0 | 20 | 5 | 15 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
195 | B.414 | Máy kích thích điện & điện phân thuốc | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
196 | B.415 | Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
197 | B.416 | Máy kích thích nói nuốt | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
198 | B.417 | Máy kích thích sinh xương | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
199 | B.418 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
200 | B.419 | Máy kích thích từ xuyên sọ | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
201 | B.420 | Máy lắc các loại | Máy | 3 | 35 | 2 | 33 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
202 | B.421 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 0 | 6 | 6 | 0 | Khoa PT-GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
203 | B.422 | Máy làm ấm và truyền máu nhanh | Máy | 0 | 6 | 6 | 0 | Khoa Cấp cứu, Khoa HSTC-CĐ, Khoa Tim mạch, Nội tổng hợp cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
204 | B.423 | Máy laser châm cứu | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Khoa Đông Y, Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
205 | B.424 | Máy laser CO2 | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
206 | B.431 | Máy laser trị liệu | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
207 | B.434 | Máy lọc máu liên tục | Máy | 2 | 6 | 4 | 2 | Khoa HSTC-CĐ cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
208 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 5 | 12 | 10 | 2 | Khoa Vi sinh, Sinh hóa, Huyết học-TM cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
209 | B.436 | Máy mài răng | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Khoa Răng hàm mặt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
210 | B.439 | Máy nhiệt lạnh trị liệu | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
211 | B.441 | Máy nhuộm tiêu bản | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Khoa Giải phẫu bệnh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
212 | B.443 | Máy nội nha cầm tay có tích hợp định vị chóp | Máy | 1 | 10 |  | 10 | Khoa Răng hàm mặt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
213 | B.444 | Máy Oxy dòng cao HFNC | Máy | 2 | 4 |  | 4 | Khoa HSTC-CĐ cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
214 | B.447 | Máy phân tích da | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Da liễu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
215 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Khoa Huyết học-Truyền máu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
216 | B.449 | Máy phân tích khí máu | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Khoa HSTC-CĐ, Khoa Sinh hóa cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
217 | B.453 | Máy phát xung điện | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
218 | B.455 | Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
219 | B.456 | Máy phun thuốc điều trị | Máy | 8 | 9 |  | 9 | Khoa Nội tổng hợp, Nội Trung cao cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
220 | B.458 | Máy rã đông huyết tương | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Huyết học-Truyền máu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
221 | B.461 | Máy rửa quả lọc thận tự động | Máy | 0 | 5 |  | 5 | Khoa HSTC-CĐ cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
222 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 2 | 2 |  | 2 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
223 | B.464 | Máy sấy tiêu bản | Máy | 0 | 1 | 2 | -1 | Khoa Giải phẫu bệnh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
224 | B.465 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 1 | 4 | 2 | 2 | Khoa Răng hàm mặt, Khoa Giải phẫu bệnhcần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
225 | B.466 | Máy siêu âm B (UBM) | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
226 | B.467 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 1 | 4 |  | 4 | Khoa CĐHA cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
227 | B.468 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 2 | 4 |  | 4 | Khoa CĐHA cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
228 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
229 | B.471 | Máy siêu âm doppler xuyên sọ | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa CĐHA cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
230 | B.472 | Máy siêu âm gắng sức | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Tim mạch cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
231 | B.473 | Máy siêu âm mắt | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Mắt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
232 | B.474 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 2 | 4 |  | 4 | Khoa CĐHA cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
233 | B.475 | Máy siêu âm trong gây tê vùng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Phẫu Thuật -GMHS cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
234 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 2 | 4 | 1 | 3 | Khoa cấp cứu, Khoa Nội Trung Cao cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
235 | B.477 | Máy sinh thiết vú hút chân không có siêu âm phần mềm kèm theo | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Giải phẫu bệnh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
236 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 0 | 10 | 10 | 0 | Khoa HSTC - CĐ, Khoa Cấp Cứu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
237 | B.484 | Máy súc rửa ống nội soi tự động | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Khoa nội soi cần 02 bộ do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
238 | B.486 | Máy tách chiết DNA, RNA tự động | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Khoa Vi Sinh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
239 | B.487 | Máy tách thành phần máu tự động | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Khoa Huyết Học cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
240 | B.488 | Máy tách tiểu cầu | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Khoa Huyết Học cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
241 | B.490 | Máy tập chủ động, thụ động tay chân kết hợp | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
242 | B.492 | Máy tập phát âm | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
243 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
244 | B.497 | Máy theo dõi huyết áp 24h | Máy | 4 | 8 |  | 8 | Khoa Khoa Tim Mạch cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
245 | B.498 | Máy theo dõi tim mạch 24h | Máy | 4 | 8 |  | 8 | Khoa Khoa Tim Mạch cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
246 | B.500 | Máy thủy trị liệu | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
247 | B.501 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 2 | 2 |  | 2 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
248 | B.502 | Máy trẻ hóa da bằng oxy tinh khiết | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Da liễu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
249 | B.503 | Máy triệt lông bằng ánh sáng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Da liễu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
250 | B.506 | Máy từ trường xuyên sọ | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
251 | B.507 | Máy ủ tiểu cầu | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Huyết Học cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
252 | B.510 | Máy vi sóng xung và liên tục | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
253 | B.511 | Máy vỗ rung lồng ngực tự động | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
254 | B.512 | Máy X quang các loại (không thuộc loại kỹ thuật số chụp tổng quát/di động/C Arm) | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Khoa Răng Hàm mặt ( máy Xquang cận chóp)cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
255 | B.513 | Máy xạ hình /Thiết bị chẩn đoán bằng đồng vị phóng xạ (PET, PET/CT, SPECT, SPECT/CT) | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Ngoại PT-TK Cột sống cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
256 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Khoa Sinh Hóa cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
257 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Khoa Sinh Hóa cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
258 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 1 | 3 | 2 | 1 | Khoa Khoa Huyết Học cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
259 | B.520 | Máy xử lý mô tự động | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
260 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 9 | 17 | 10 | 7 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
261 | B.526 | Súng sinh thiết tự động | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Giải phẫu bệnh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
262 | B.533 | Thiết bị tập khớp chi dưới | Cái | 0 | 2 | 5 | -3 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
263 | B.534 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng chi dưới | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
264 | B.535 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng khép đùi | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
265 | B.536 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ khớp gối | Cái | 0 | 2 | 5 | -3 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
266 | B.537 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân giữa | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
267 | B.538 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân trên | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
268 | B.539 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân và bả vai | Cái | 0 | 2 | 5 | -3 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
269 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 2 | 6 | 6 | 0 | Khoa Vi sinh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
270 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Khoa Vi sinh, Khoa Huyết Học cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
271 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 2 | 6 | 6 | 0 | Khoa Huyết Học-TM cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
272 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 2 | 2 |  | 2 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
273 | B.545 | Tủ bảo quản tiểu cầu | Cái | 0 | 6 | 6 | 0 | Khoa Huyết Học-TM cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
274 | B.549 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 6 | 15 | 15 | 0 | Khoa Vi sinh và Khoa Huyết Học cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
275 | B.550 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 2 | 10 | 10 | 0 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
276 | B.551 | Tủ lạnh lưu giữ tử thi | Cái | 2 | 4 | 1 | 3 | Phòng Hành chính-Quản trị cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
277 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 1 | 8 | 8 | 0 | Khoa Khoa Huyết Học cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
278 | B.553 | Tủ lưu trữ tiêu bản | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Giải phẫu bệnh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
279 | B.554 | Tủ mát | Cái | 9 | 10 | 3 | 7 | Khoa HSTC-CĐ cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
280 | B.556 | Tủ pha chế hóa chất điều trị bệnh nhân ung thư | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Khoa Ung Bướu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
281 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 4 | 20 | 20 | 0 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
282 | B.559 | Tủ ủ CO2 | Cái | 0 | 6 | 6 | 0 | Khoa Vi Sinh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
283 | BS | Máy đo Hct tại giường | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Bệnh nhiệt đới cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
284 | BS | Máy định lượng Troponin (nhanh) cấp cứu | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Cấp cứu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
285 | BS | Hệ thống điện tim gắng sức | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Khoa Tim mạch cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
286 | BS | Hệ thống theo dõi đông máu trong ECMO (Máy theo dõi thông số máu liên tục Hỗ trợ Ecmo) | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Tim mạch cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
287 | BS | Bộ dụng cụ vi phẫu thanh quản | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Tai mũi họng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
288 | BS | Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm | Hệ thống | 0 | 2 | 1 | 1 | Khoa HSTC-CĐ cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
289 | BS | Máy điều trị da bằng ánh sáng LED | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Da liễu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
290 | BS | Máy chụp cắt lớp quang học nội mạch OCT (Optical Coherence Tomography) | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Tim mạch cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
291 | BS | Hệ thống định vị phẫu thuật thần kinh Leksell Stereotactic | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Ngoại PT-TK Cột sống cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
292 | BS | Máy CT Scanner mô phỏng (dùng trong mô phỏng xạ trị ung thư) | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Ung bướu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
293 | BS | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy | 5 | 50 | 50 | 0 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.2 | Bàn đông lạnh (bàn làm lạnh mẫu) | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Giải phẫu bệnh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
2 | C.5 | Bình chứa Nitơ lỏng | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Da liễu cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
3 | C.12 | Buồng cách âm đo thính lực | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Giữ nguyên theo Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
4 | C.13 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Khoa HSTC - CĐ, Khoa Cấp Cứu, Khoa Tai mũi họng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
5 | C.14 | Cân phân tích các loại | Cái | 0 | 5 | 5 | 0 | Khoa Vi Sinh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
6 | C.15 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 0 | 3 |  | 3 | Khoa Răng hàm mặt cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
7 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 0 | 8 |  | 8 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
8 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 23 | 39 |  | 39 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
9 | C.19 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
10 | C.20 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Khoa Giải phẫu bệnh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
11 | C.21 | Hệ thống camera lưu trữ ghi hình trong phẫu thuật | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Tim Mạch cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
12 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ vắc xin | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
13 | C.23 | Hệ thống hút dịch trung tâm | Hệ thống | 6 | 8 |  | 8 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
14 | C.26 | Hệ thống lọc nước | Hệ thống | 0 | 3 | 3 | 0 | Toàn viện cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
15 | C.29 | Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm | Hệ thống | 1 | 3 | 3 | 0 | Phòng VT - TBYT cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
16 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Phòng VT - TBYT cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
17 | C.36 | Màn hình y tế chuyên dụng của hệ thống nội soi các loại | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Khoa Tai Mũi Họng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
18 | C.45 | Máy đo độ ẩm | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Khoa Vi Sinh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
19 | C.50 | Máy đo độ pH các loại | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Khoa Vi Sinh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
20 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 6 | 8 | 6 | 2 | Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
21 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 13 | 25 | 10 | 15 | Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Tim mạch cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
22 | C.70 | Máy là đồ vải | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
23 | C.81 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 1 | 5 | 5 | 0 | Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, khoa Bệnh Nhiệt Đới cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
24 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 5 | 7 | 5 | 2 | Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
25 | C.86 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 1 | 3 | 2 | 1 | Khoa Vi Sinh, Giải phẫu bệnh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
26 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 37 | 34 | 8 | 26 | Khoa Vi sinh, Khoa Sinh Hóa, Khoa Huyết Học cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
27 | C.91 | Nồi ủ ấm | Cái | 2 | 2 |  | 2 | Khoa Giải phẫu bệnh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
28 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 6 | 50 | 50 | 0 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
29 | C.99 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 2 | 4 |  | 4 | Khoa VLTL-PHCN cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
30 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 51 | 75 |  | 75 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
31 | BS | Bộ nhuộm lame kính | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Giải phẫu bệnh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
32 | BS | Báng súng chọc hút kim nhỏ | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Giải phẫu bệnh cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
33 | BS | Máy ép túi dụng cụ | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
34 | BS | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Cái | 0 | 3 | 3 | 0 | Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
35 | BS | Thiết bị điều chế dung dịch khử khuẩn | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
36 | BS | Máy thổi khô dụng cụ sau khi rửa | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
37 | BS | Máy sấy bảo quản dụng cụ | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
38 | BS | Hệ thống vận chuyển mẫu xét nghiệm tự động | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Các khoa phòng cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
39 | BS | Thiết bị hỗ trợ tư vấn, chẩn đoán và điều trị từ xa | Hệ thống | 0 | 4 | 4 | 0 | Khoa Tim mạch cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới, với 1300 giường bệnh.
Nhận xét: So với Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 89 danh mục, tăng định mức 47 danh mục, giảm 06 danh mục; Bổ sung 225 danh mục