## 1.BVĐKBS
Phụ lục II
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BỒNG SƠN
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Định mức theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 3 | 4 | 3 | 1 | Bình quân 6000ca/tháng; theo TT08 thì trang bị 4,6 máy, đề nghị 4 máy
b) | A1.b) | Máy X quang di động | Máy | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
c) | A1.c) | Máy X quang C Arm | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Nhu cầu trung bình ≤ 400 ca chụp/tháng/cơ sở; tối đa 1 hệ thống
c) | A2.c) | Hệ thống CT Scanner ≥256 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Áp dụng mục 5 danh mục 1 TT35/2016/TT-BYT.Số lượng bệnh nhân chụp CT – Scanner trong năm 2023 đến giữa năm 2025 khoảng hơn 22000 ca, trong đó chỉ có 01 máy CT – Scanner 16 lát cắt chủ yếu đáp ứng nhu cầu cấp cứu và các bệnh lý thông thường.
3 | A.3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
4 | A.4 | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Nhu cầu sử dụng trung bình 40-300 ca chụp/tháng/cơ sở, tối đa 2 hệ thống; đề xuất 1 hệ thống
5 | A.5 | Siêu âm
a) | A5.a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
b) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 3 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
6 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 3 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
7 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
8 | A.8 | Máy thận nhân tạo | Máy | 0 | 30 | 10 | 20 | Số lượng máy đáp ứng tối thiểu 2ca/ngày/máy; đang xây dựng đơn nguyên chạy thận 30 giường, dự kiến điều trị cho 60 bệnh nhân bắc Gia Lai
9 | A.9 | Máy thở | Máy | 16 | 55 | 55 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
10 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 4 | 8 | 8 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
11 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 29 | 80 | 80 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
12 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 22 | 50 | 50 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
13 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 5 | 50 | 50 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
14 | A.14 | Dao mổ
a) | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 5 | 7 | 4 | 3 | Tối đa 1 cái /1 phòng mổ; 6 cái dự phòng 1 cái; bệnh viện có 7 phòng mổ
b) | A14.b) | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
15 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 2 | 8 | 8 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
17 | A.17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 Hệ thống trên 1 bàn mổ có mổ nội soi; bệnh viện có 6 bàn mổ
18 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 5 | 7 | 7 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
19 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 4 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
20 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 5 | 7 | 7 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
21 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 6 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
22 | A.22 | Máy điện não | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
23 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a) | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
b) | A23.b) | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
c) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
d) | A23.d) | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
24 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
25 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 4 | 15 | 15 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
3 | B.31 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
4 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 1 | 2 | 0 | 2 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
5 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
6 | B.37 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
7 | B.39 | Banh bụng tự động | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
8 | B.43 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
9 | B.45 | Bộ dao trám và điêu khắc Composite nha khoa | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Bổ sung số lượng
10 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 8 | 20 | 8 | 12 | Bổ sung số lượng
11 | B.48 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
12 | B.49 | Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
13 | B.50 | Bộ dụng cụ bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser qua nội soi | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
14 | B.51 | Bộ dụng cụ cắt amidan | Bộ | 3 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
15 | B.52 | Bộ dụng cụ cắt bỏ túi mật | Bộ | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
16 | B.53 | Bộ dụng cụ cắt bỏ tuyến giáp | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
17 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
18 | B.56 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Bổ sung số lượng
19 | B.57 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
20 | B.44 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
21 | B.60 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 0 | 5 | 0 | 5 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
22 | B.63 | Bộ dụng cụ kẹp mạch máu nội soi (Tay cầm + kìm mạch máu) | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
23 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 0 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
24 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 0 | 25 | 4 | 21 | Bổ sung số lượng
25 | B.66 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
26 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 0 | 5 | 2 | 3 | Bổ sung số lượng
27 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 0 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
28 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
29 | B.70 | Bộ dụng cụ khám thần kinh | Bộ | 0 | 8 | 0 | 8 | Bổ sung số lượng
30 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 0 | 15 | 0 | 15 | Bổ sung số lượng
31 | B.72 | Bộ dụng cụ khám xâm hại tình dục | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
32 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 0 | 4 | 0 | 4 | Bổ sung số lượng
33 | B.74 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 0 | 20 | 8 | 12 | Bổ sung số lượng
34 | B.76 | Bộ dụng cụ mổ đục thủy tinh thể | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
35 | B.77 | Bộ dụng cụ mổ hàm ếch | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
36 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 0 | 9 | 9 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
37 | B.80 | Bộ dụng cụ mổ nội soi tiếp khẩu túi lệ mũi | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
38 | B.81 | Bộ dụng cụ mổ quặm | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
39 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
40 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
41 | B.88 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cắm ghép Implant | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
42 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
43 | B.91 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
44 | B.92 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
45 | B.94 | Bộ dụng cụ phẫu thuật hậu môn trực tràng | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
46 | B.95 | Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
47 | B.96 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
48 | B.97 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt ngoài bao | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
49 | B.100 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
50 | B.101 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
51 | B.102 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 0 | 4 | 0 | 4 | Bổ sung số lượng
52 | B.103 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi lồng ngực can thiệp tối thiểu (Phẫu thuật tim ít xâm lấn) | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
53 | B.104 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Bổ sung số lượng
54 | B.105 | Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
55 | B.106 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
56 | B.107 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
57 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 0 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
58 | B.109 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sụp mi | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
59 | B.110 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
60 | B.111 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
61 | B.113 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh sọ não | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
62 | B.114 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thanh quản | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
63 | B.115 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
64 | B.116 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ | 0 | 6 | 2 | 4 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
65 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
66 | B.118 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tim mạch | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
67 | B.54 | Bộ dụng cụ phẫu thuật trĩ | Bộ | 0 | 5 | 2 | 3 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
68 | B.142 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
69 | B.119 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
70 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 0 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
71 | B.121 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
72 | B.122 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
73 | B.123 | Bộ dụng cụ sinh khiết lõi | Bộ | 0 | 4 | 0 | 4 | Bổ sung số lượng
74 | B.124 | Bộ dụng cụ soi bàng quang | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
75 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 0 | 5 | 1 | 4 | Bổ sung số lượng
76 | B.127 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
77 | B.128 | Bộ dụng cụ thử Glocom | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
78 | B.130 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 0 | 5 | 0 | 5 | Bổ sung số lượng
79 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
80 | B.132 | Bộ dụng cụ vá nhĩ | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
81 | B.133 | Bộ dụng cụ vén gan nội soi | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
82 | B.134 | Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu | Bộ | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
83 | B.135 | Bộ dụng cụ vi phẫu tai | Bộ | 5 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
84 | B.136 | Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Bổ sung số lượng
85 | B.138 | Bộ khung cố định ngoài phẫu thuật tầng sinh môn và vòng banh rộng lỗ hậu môn dùng cho người lớn | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
86 | B.139 | Bộ khung cố định ngoài phẫu thuật tầng sinh môn và vòng banh rộng lỗ hậu môn dùng cho trẻ em | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
87 | B.140 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
88 | B.143 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
89 | B.144 | Bộ sinh thiết hút trực tràng (Sinh thiết phình trực tràng bẩm sinh) | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
90 | B.145 | Bộ thử sắc giác | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
91 | B.146 | Bộ thử thị lực | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
92 | B.147 | Bộ triệt sản | Bộ | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
93 | B.148 | Bộ tròng thử kính | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
94 | B.158 | Camera gắn vào kính hiển vi phẫu thuật | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
95 | B.159 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
96 | B.162 | Cầu thang tập đi | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
97 | B.164 | Cưa xương các loại | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
98 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 6 | 8 | 8 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
99 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 20 | 30 | 0 | 30 | Bổ sung số lượng
100 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 2 | 10 | 0 | 10 | Bổ sung số lượng
101 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1 | 7 | 7 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
102 | B.172 | Đèn mổ đội đầu | Cái | 0 | 8 | 0 | 8 | Bổ sung số lượng
103 | B.173 | Đèn quang trùng hợp | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Bổ sung số lượng
104 | B.174 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
105 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 1 | 9 | 3 | 6 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
106 | B.177 | Đèn soi thanh quản | Cái | 0 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
107 | B.178 | Đèn trám Composite cầm tay | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
108 | B.179 | Đèn trám trắng răng | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
109 | B.180 | Đèn UV di động | Cái | 7 | 20 | 0 | 20 | Bổ sung số lượng
110 | B.186 | Dụng cụ cố định tấm lưới nội soi | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
111 | B.187 | Dụng cụ đo cong vẹo cột sống | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
112 | B.188 | Dụng cụ khoét chóp cổ tử cung | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Bổ sung số lượng
113 | B.189 | Dụng cụ treo thành bụng phẫu thuật | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
114 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
115 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
116 | B.193 | Ghế tập cơ tứ đầu | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
117 | B.194 | Ghế tập mạnh tay chân | Cái | 0 | 4 | 0 | 4 | Bổ sung số lượng
118 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 650 | 650 | 650 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
119 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 15 | 50 | 50 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
120 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 0 | 50 | 30 | 20 | Bổ sung số lượng
121 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 0 | 4 | 2 | 2 | Bổ sung số lượng
122 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 0 | 20 | 0 | 20 | Bổ sung số lượng
123 | B.207 | Hệ thống điều trị làm lành vết thương | Hệ thống | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
124 | B.208 | Hệ thống điều trị oxy cao áp | Hệ thống | 0 | 5 | 0 | 5 | Bổ sung số lượng
125 | B.215 | Hệ thống Holter điện tim | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
126 | B.216 | Hệ thống IOL kính nội nhãn | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
127 | B.219 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
128 | B.220 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 2 | 4 | 0 | 4 | Bổ sung số lượng
129 | B.223 | Hệ thống làm tinh khiết nước | Hệ thống | 0 | 4 | 0 | 4 | Bổ sung số lượng
130 | B.228 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 0 | 6 | 0 | 6 | Bổ sung số lượng
131 | B.240 | Hệ thống phẫu thuật mắt phaco | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
132 | B.242 | Hệ thống rửa quả lọc thận | Hệ thống | 0 | 4 | 1 | 3 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
133 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống/cái | 2 | 4 | 0 | 4 | Bổ sung số lượng
134 | B.245 | Hệ thống tán sỏi (ngoài cơ thể/nội soi/laser) | Hệ thống | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
135 |  | Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm | Hệ thống | 0 | 3 | 0 | 3 | Bổ sung số lượng
136 | B.247 | Hệ thống theo dõi thần kinh trong phẫu thuật | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
137 | B.248 | Hệ thống thở áp lực dương liên tục | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
138 | B.249 | Hệ thống thử thị lực | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
139 | B.251 | Hệ thống xác định nhóm máu và tìm kháng thể bất thường | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
140 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 0 | 6 | 0 | 6 | Bổ sung số lượng (triển khai chạy thận)
141 | B.254 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 0 | 5 | 4 | 1 | Bổ sung số lượng
142 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 9 | 20 | 10 | 10 | Bổ sung số lượng
143 | B.257 | Khoan phẫu thuật hàm mặt | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
144 | B.258 | Khoan răng các loại | Cái | 0 | 6 | 0 | 6 | Bổ sung số lượng
145 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 3 | 6 | 5 | 1 | Bổ sung số lượng
146 | B.260 | Khung cố định đầu | Cái | 0 | 5 | 4 | 1 | Bổ sung số lượng
147 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
148 | B.262 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 0 | 4 | 0 | 4 | Bổ sung số lượng
149 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 4 | 6 | 5 | 1 | Bổ sung số lượng
150 | B.269 | Kính hiển vi phẫu thuật các loại | Cái | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
151 | B.273 | Kính soi da | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
152 | B.277 | Kính vi phẫu | Cái | 1 | 10 | 0 | 10 | Bổ sung số lượng
153 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 2 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
154 | B.280 | Máy bào da | Máy | 0 | 4 | 0 | 4 | Bổ sung số lượng
155 | B.281 | Máy bào mô | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
156 | B.283 | Máy bơm hơi vòi trứng | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
157 | B.284 | Máy bơm rửa ống tủy siêu âm | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
158 | B.285 | Máy bơm thức ăn qua ống thông | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
159 | B.286 | Máy bơm tinh trùng vào buồng trứng | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
160 | B.287 | Máy cắm ghép Implant | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
161 | B.288 | Máy cạo vôi siêu âm | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
162 | B.289 | Máy cắt hút dùng trong phẫu thuật tai mũi họng | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Bổ sung số lượng
163 | B.291 | Máy cắt trĩ | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
164 | B.292 | Máy cắt trong niệu đạo | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
165 | B.299 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
166 | B.310 | Máy chụp phim Panorama (2 hàm) | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
167 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Máy | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
168 | B.320 | Máy điện phân thuốc | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
169 | B.322 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
170 | B.323 | Máy điều trị bằng dòng giao thoa | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
171 | B.324 | Máy điều trị bằng dòng Tens | Máy | 0 | 4 | 0 | 4 | Bổ sung số lượng
172 | B.328 | Máy điều trị kích thích điện | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
173 | B.329 | Máy điều trị siêu cao tần | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
174 | B.330 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Bổ sung số lượng
175 | B.331 | Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
176 | B.334 | Máy điều trị xung điện | Máy | 2 | 4 | 2 | 2 | Bổ sung số lượng
177 | B.338 | Máy đo áp lực xâm lấn | Máy |  | 40 | 40 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
178 | B.343 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 2 | 3 | 0 | 3 | Bổ sung số lượng
179 | B.346 | Máy đo công suất thể thủy tinh không tiếp xúc | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
180 | B.348 | Máy đo điện cơ | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
181 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 10 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
182 | B.352 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
183 | B.355 | Máy đo độ vàng da | Máy | 0 | 3 | 0 | 3 | Bổ sung số lượng
184 | B.358 | Máy đo giác mạc tự động | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
185 | B.359 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 0 | 20 | 0 | 20 | Bổ sung số lượng
186 | B.360 | Máy đo huyết động không xâm lấn | Máy | 0 | 40 | 5 | 35 | Bổ sung số lượng
187 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 0 | 4 | 0 | 4 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
188 | B.365 | Máy đo lưu huyết não | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
189 | B.366 | Máy đo nhãn áp các loại (không tiếp xúc, cầm tay…) | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
190 | B.371 | Máy đo thị lực | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
191 | B.372 | Máy đo thị trường | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
192 | B.373 | Máy đo thính lực các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
193 | B.374 | Máy đo tim thai | Máy | 3 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
194 | B.375 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
195 | B.376 | Máy đo tròng kính | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
196 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
197 | B.380 | Máy đọc chỉ thị sinh học | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
198 | B.383 | Máy đốt điện cao tần | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
199 | B.384 | Máy đốt điện tần số Radio | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
200 | B.385 | Máy đốt tai mũi họng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
201 | B.386 | Máy đốt tĩnh mạch bằng sóng cao tầng RFA hoặc Laser | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
202 | B.387 | Máy đốt u bằng sóng Microwave | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
203 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
204 | B.391 | Máy ép nhịp tim ngoài cơ thể | Máy | 0 | 4 | 2 | 2 | Bổ sung số lượng
205 | B.392 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 0 | 4 | 0 | 4 | Bổ sung số lượng
206 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 18 | 25 | 20 | 5 | Bổ sung số lượng
207 | B.400 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 0 | 20 | 0 | 20 | Bổ sung số lượng
208 | B.402 | Máy in phim khô laser | Máy | 0 | 6 | 0 | 6 | Bổ sung số lượng
209 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 0 | 4 | 0 | 4 | Bổ sung số lượng
210 | B.405 | Máy khám răng di động | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
211 | B.406 | Máy khâu mạch máu tự động | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
212 | B.408 | Máy khoan đa năng dùng trong sọ não và cột sống | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
213 | B.409 | Máy khoan răng | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
214 | B.410 | Máy khoan tai chuyên dụng | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
215 | B.420 | Máy lắc các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
216 | B.421 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 0 | 10 | 0 | 10 | Bổ sung số lượng
217 | B.425 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 0 | 4 | 2 | 2 | Bổ sung số lượng
218 | B.432 | Máy lấy cao răng | Máy | 1 | 4 | 3 | 1 | Bổ sung số lượng
219 | B.434 | Máy lọc máu liên tục | Máy | 0 | 4 | 0 | 4 | Bổ sung số lượng
220 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 3 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
221 | B.436 | Máy mài răng | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
222 | B.437 | Máy mát xa mi | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
223 | B.440 | Máy nhiệt trị liệu | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
224 | B.441 | Máy nhuộm tiêu bản | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
225 | B.443 | Máy nội nha cầm tay có tích hợp định vị chóp | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Bổ sung số lượng
226 | B.447 | Máy phân tích da | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
227 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 3 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
228 | B.449 | Máy phân tích khí máu | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
229 | B.450 | Máy phân tích khí mê | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
230 | B.451 | Máy phát hiện ký sinh trùng sốt rét | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
231 | B.452 | Máy phát nhiệt cao tần | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
232 | B.455 | Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
233 | B.456 | Máy phun thuốc điều trị | Máy | 0 | 20 | 0 | 20 | Bổ sung số lượng
234 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
235 | B.467 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Bổ sung số lượng
236 | B.469 | Máy siêu âm đen trắng | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
237 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 0 | 4 | 0 | 4 | Bổ sung số lượng
238 | B.471 | Máy siêu âm doppler xuyên sọ | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
239 | B.472 | Máy siêu âm gắng sức | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
240 | B.473 | Máy siêu âm mắt | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
241 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 0 | 4 | 2 | 2 | Bổ sung số lượng
242 | B.477 | Máy sinh thiết vú hút chân không có siêu âm phần mềm kèm theo | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
243 | B.478 | Máy soi đáy mắt | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
244 | B.479 | Máy soi mũi xoang | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
245 | B.480 | Máy soi thực quản | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
246 | B.481 | Máy soi tĩnh mạch | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
247 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 1 | 4 | 2 | 2 | Bổ sung số lượng
248 | B.485 | Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân | Máy | 0 | 10 | 0 | 10 | Bổ sung số lượng
249 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
250 | B.490 | Máy tập chủ động, thụ động tay chân kết hợp | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
251 | B.492 | Máy tập phát âm | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
252 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 0 | 4 | 2 | 2 | Bổ sung số lượng
253 | B.494 | Máy thăm dò huyết động xâm lấn | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
254 | B.495 | Máy tháo lồng ruột | Máy | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
255 | B.496 | Máy theo dõi điện não 24h | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
256 | B.497 | Máy theo dõi huyết áp 24h | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
257 | B.499 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy | 0 | 7 | 0 | 7 | Bổ sung số lượng
258 | B.501 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 2 | 4 | 2 | 2 | Bổ sung số lượng
259 | B.504 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 0 | 6 | 4 | 2 | Bổ sung số lượng
260 | B.512 | Máy X quang các loại (không thuộc loại kỹ thuật số chụp tổng quát/di động/C Arm) | Máy | 0 | 4 | 3 | 1 | Bổ sung số lượng
261 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
262 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
263 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
264 | B.518 | Máy xoa bóp | Máy | 0 | 4 | 0 | 4 | Bổ sung số lượng
265 | B.519 | Máy xông thuốc đông y | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
266 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 6 | 16 | 12 | 4 | Bổ sung số lượng
267 | B.523 | Robot tập đi | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
268 | B.525 | Sinh hiển vi cầm tay | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
269 | B.526 | Súng sinh thiết tự động | Cái | 0 | 4 | 1 | 3 | Bổ sung số lượng
270 | B.528 | Thiết bị điều trị 2 kênh tần số trung bình đa chức năng | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
271 | B.530 | Thiết bị laser điều trị liệt | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
272 | B.534 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng chi dưới | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
273 | B.536 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ khớp gối | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
274 | B.537 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân giữa | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
275 | B.539 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân và bả vai | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung số lượng
276 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 1 | 4 | 3 | 1 | Bổ sung số lượng
277 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 3 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
278 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 1 | 4 | 0 | 4 | Bổ sung số lượng
279 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0 | 4 | 0 | 4 | Bổ sung số lượng
280 | B.549 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 0 | 6 | 0 | 6 | Bổ sung số lượng
281 | B.550 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 0 | 6 | 1 | 5 | Bổ sung số lượng
282 | B.551 | Tủ lạnh lưu giữ tử thi | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Bổ sung số lượng
283 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 2 | 4 | 3 | 1 | Bổ sung số lượng
284 | B.553 | Tủ lưu trữ tiêu bản | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung số lượng
285 | B.555 | Tủ nuôi cấy vi sinh các loại | Cái | 0 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
286 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 1 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
287 | B.558 | Tủ thao tác vô trùng | Cái | 0 | 6 | 0 | 6 | Bổ sung số lượng
C | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.5 | Bình chứa Nitơ lỏng | Cái | 0 | 10 | 0 | 10 | Triển khai kỹ thuật mới
2 | C.9 | Bộ lọc vi sinh | Bộ | 0 | 10 | 0 | 10 | Bổ sung danh mục số lượng
3 | C.10 | Bơm hút chân không | Cái | 0 | 4 | 0 | 4 | Bổ sung danh mục số lượng
4 | C.11 | Bồn tắm cho bệnh nhân bỏng | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung danh mục số lượng
5 | C.12 | Buồng cách âm đo thính lực | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Bổ sung danh mục số lượng
6 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
7 | C.21 | Hệ thống camera lưu trữ ghi hình trong phẫu thuật | Hệ thống |  | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
8 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
9 | C.23 | Hệ thống hút dịch trung tâm | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
10 | C.25 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống | 0 | 2 | 1 | 1 | Bổ sung số lượng
11 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
12 | C.34 | Hòm lạnh | Cái | 0 | 10 | 0 | 10 | Bổ sung danh mục số lượng
13 | C.37 | Máy cất nước | Máy | 0 | 4 | 2 | 2 | Bổ sung số lượng
14 | C.40 | Máy đo bức xạ nhiệt | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung danh mục số lượng
15 | C.43 | Máy đo cường độ ánh sáng | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Bổ sung số lượng
16 | C.45 | Máy đo độ ẩm | Máy | 0 | 10 | 0 | 10 | Bổ sung danh mục số lượng
17 | C.46 | Máy đo độ cồn | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung danh mục số lượng
18 | C.61 | Máy đóng gói thuốc đông y | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
19 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
20 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 0 | 10 | 20 | -10 | Điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế
21 | C.70 | Máy là đồ vải | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung danh mục số lượng
22 | C.72 | Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm | Máy | 0 | 2 | 4 | -2 | Điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế
23 | C.80 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 0 | 10 | 2 | 8 | Bổ sung số lượng
24 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 0 | 4 | 3 | 1 | Bổ sung số lượng
25 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 0 | 2 | 4 | -2 | Điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế
26 | C.86 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 0 | 2 | 4 | -2 | Điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế
27 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 0 | 20 | 6 | 14 | Bổ sung số lượng
28 | C.99 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
29 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 0 | 60 | 40 | 20 | Bổ sung số lượng
Nhận xét: So với Quyết định 63/2023/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 139 danh mục, tăng định mức 56 danh mục, Bổ sung 150 danh mục