## FILE IN HỌP
Phụ lục XXIII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Theo QĐ số 1024/QĐ-SYT; QĐ số 1165/QĐ-SYT | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 2 | 3 |  | 3 | + Trung bình từ 300 - 2600 ca chụp/tháng/cơ sở (bệnh viện trung bình 1800 ca/tháng): 2 máy/cơ sở + Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 1300 ca chụp/tháng/máy: 1 máy
b) | A1.b) | Máy X quang di động | Máy | 2 | 4 |  | 4 | + Khoa Hồi sức tích cực chống độc: 1 máy + Khoa Khám - Cấp cứu: 1 máy + Hồi sức sau phẫu thuật: 1 máy + Khoa Chẩn đoán hình ảnh: 1 máy/200 giường (Bệnh viện quy mô 380 giường)
c) | A1.c) | Máy X quang C Arm | Máy | 1 | 2 |  | 2 | + 01 máy/04 phòng mổ (bệnh viện có 04 phòng mổ): 01 máy + 01 máy dự phòng để dự phòng trường hợp hư hỏng chờ thanh lý trong khi mua máy mới.
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | + Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở.
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | + Nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 400 ca chụp/tháng/cơ sở + Hiện tại cơ sở có 1 máy, giai đoạn 2026 tiếp nhận khối phụ sản từ BVĐK Gia Lai qua. Do đó, nhu cầu cần tăng 01 hệ thống để đảm bảo thực hiện kịp thời các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu
c) | A2.c) | Hệ thống CT Scanner ≥256 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Trong 03 năm tiếp theo bệnh viện có nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 400 ca chụp/tháng/cơ sở: 01 hệ thống/cơ sở
3 | A.3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Bệnh viện chưa có máy. Do đó, cần bổ sung trong thời gian tới để phục vụ nhu cầu chẩn đoán và điều trị dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu
4 | A.4 | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Bệnh viện chưa có máy. Do đó, cần bổ sung trong thời gian tới để phục vụ nhu cầu chẩn đoán và điều trị dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu
5 | A.5 | Siêu âm
a) | A5.a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 1 | 5 |  | 5 | Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 300ca/tháng/máy (bệnh viện trung bình 1500ca/tháng/máy): 5 máy
b) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 4 | 6 |  | 6 | + Nhu cầu sử dụng trung bình 600 - 1600 ca/tháng/cơ sở (bệnh viện trung bình 600 ca/tháng): 02 máy + Khoa Hồi sức tích cực chống độc: 1 máy + Khoa Khám - Cấp cứu: 1 máy + Hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp: 1 máy + Bệnh viện có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ: 1 máy Tổng: 6 máy - Giai đoạn 2027-2028 Bệnh viện xin bổ sung đầu tư thêm 01 máy
6 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 2 | 3 |  | 3 | Bệnh viện đang có 2 máy tổng công suất 800test/ giờ. Do đó, cần bổ sung thêm 1 máy tổng công suất 400 test/giờ để đảm bảo theo tiêu chuẩn định mức theo TT08/2019/TT-BYT và đảm bảo nhu cầu phục vụ lượng bệnh tăng cao trong thời gian tới.
7 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 2 | 4 |  | 4 | + Dưới 100 test/ngày/cơ sở: Thiết bị có tổng công suất tương đương 100 test/giờ
8 | A.9 | Máy thở | Máy | 28 | 86 |  | 86 | Bệnh viện có: + 15 giường Hồi sức tích cực chống độc: 15 máy + 59 Hồi sức cấp cứu: 59 máy + Dự phòng 01 máy/06 máy: 12 máy - Giai đoạn 2026-2028 Bệnh viện xin bổ sung đầu tư thêm 03 máy
9 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 4 | 5 |  | 5 | 01 máy/bàn mổ (bệnh viện có 04 bàn mổ): 4 máy - Giai đoạn 2026-2028 Bệnh viện xin bổ sung đầu tư thêm 01 máy để thay thế 1 máy đã quá cũ, thường xuyên hư hỏng và kiểm định, hiệu chuẩn không đạt yêu cầu
10 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 54 | 83 |  | 83 | Bệnh viện có: + 04 bàn mổ: 4 máy + 05 giường Hồi tỉnh: 5 máy + 15 giường Hồi sức tích cực chống độc: 15 máy + 59 giường Hồi sức cấp cứu: 59 máy - Giai đoạn 2026-2028 Bệnh viện xin bổ sung đầu tư thêm 09 máy
11 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 112 | 379 |  | 379 | Bệnh viện có: + 04 bàn mổ: 4 cái + 05 giường Hồi tỉnh: 5 máy + 15 giường Hồi sức tích cực chống độc: 75 cái + 59 giường Hồi sức cấp cứu: 295 cái - Giai đoạn 2026-2028 Bệnh viện xin bổ sung đầu tư thêm 10 máy
12 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 75 | 379 |  | 379 | Bệnh viện có: + 04 bàn mổ: 4 cái + 05 giường Hồi tỉnh: 5 máy + 15 giường Hồi sức tích cực chống độc: 75 cái + 59 giường Hồi sức cấp cứu: 295 cái - Giai đoạn 2026-2028 Bệnh viện xin bổ sung đầu tư thêm 10 máy
13 | A.14 | Dao mổ
a) | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 3 | 6 |  | 6 | Tối đa 01 cái/bàn mổ (bệnh viện có 04 bàn mổ): 04 cái
b) | A14.b) | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô | Cái | 0 | 4 |  | 4 | Tối đa 01 cái/phòng mổ (bệnh viện có 04 phòng mổ): 04 cái
14 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 2 | 6 |  | 6 | Bệnh viện có: + 04 phòng mổ: 04 máy + Khoa Hồi sức tích cực chống độc: 1 máy + Khoa Khám - Cấp cứu: 1 máy
15 | A.16 | Máy tim phổi nhân tạo | Máy | 0 | 1 |  | 1 | 01 máy/ phòng mổ tim hở (bệnh viện có 01 phòng mổ tim hở): 1 máy
16 | A.17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 1 | 4 |  | 4 | 01 hệ thống/bàn mổ có mổ nội soi (bệnh viện có 04 bàn mổ): 04 hệ thống
17 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 4 | 4 |  | 4 | 01 bộ/bàn mổ (bệnh viện có 04 bàn mổ): 04 bộ
18 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 1 | 3 |  | 3 | + Phòng tiểu phẫu: 01 bộ + Khoa Hồi sức tích cực chống độc: 01 bộ + Khoa Khám - Cấp cứu: 01 bộ
19 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 4 | 4 |  | 4 | 01 cái/phòng mổ (bệnh viện có 04 phòng mổ): 04 cái
20 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 6 | 6 |  | 6 | + 01 máy/100 giường điều trị (bệnh viện có 380 giường): 3 máy + 01 máy/200 bệnh nhân khám ngoại trú : 1 máy
21 | A.22 | Máy điện não | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Bệnh viện có thực hiện kỹ thuật chuyên khoa về thăm dò chức năng: 2 máy - Giai đoạn 2026-2028 Bệnh viện xin bổ sung đầu tư thêm 01 máy
22 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a) | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 hệ thống/cơ sở
b) | A23.b) | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Trong 03 năm tiếp theo bệnh viện có nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 hệ thống/cơ sở
c) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 2 | 5 |  | 5 | + Nhu cầu sử dụng trung bình 200-1800 ca/tháng/cơ sở (bệnh viện trung bình 1800 ca/tháng): 02 hệ thống/cơ sở + Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo (bệnh viện trung bình 1800 ca/tháng): 2 hệ thống/cơ sở + 01 hệ thống/ bàn khám tai mũi họng ( bệnh viện có 1 bàn khám): 1 hệ thống/bàn
d) | A23.d) | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Trong 03 năm tiếp theo bệnh viện có nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/tháng/cơ sở: 01 hệ thống/cơ sở
23 | A.26 | Thiết bị xạ trị | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Phù hợp quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong y tế
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 13 | 28 |  | 28 | Dự kiến giai đoạn 2026 BV sẽ tiếp nhận khối phụ sản từ BVĐK Gia Lai. Do đó, nhu cầu sử dụng bàn chăm sóc sơ sinh sẽ tăng so với hiện tại.
2 | B.30 | Bàn ép huyết tương | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Khoa XN-GPB cần bổ sung do nhu cầu phục vụ tăng lên theo định hướng phát triển 3 năm tới.
3 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 7 | 20 | 20 | 0 | Dụng cụ thiết yếu, cần thiết trong khám và điều trị bệnh nhân. Do đó cần bổ sung kịp thời theo nhu cầu sử dụng trong chuyên môn
4 | B.47 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 1 | 10 | 50 | -40 | Dụng cụ thiết yếu, cần thiết trong khám và điều trị bệnh nhân. Do đó cần bổ sung kịp thời theo nhu cầu sử dụng trong chuyên môn
5 | B.51 | Bộ dụng cụ cắt amidan | Bộ | 1 | 4 | 4 | 0 | Dụng cụ thường xuyên hư hỏng qua mỗi lần sử dụng. Do đó, cần bổ sung, thay thế khi hư hỏng đảm bảo nhu cầu cần thiết trong chuyên môn
6 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 2 | 4 | 5 | -1 | Dụng cụ thường xuyên hư hỏng qua mỗi lần sử dụng. Do đó, cần bổ sung, thay thế khi hư hỏng đảm bảo nhu cầu cần thiết trong chuyên môn
7 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 2 | 3 | 1 | 2 | Dụng cụ thường xuyên hư hỏng qua mỗi lần sử dụng. Do đó, cần bổ sung, thay thế khi hư hỏng đảm bảo nhu cầu cần thiết trong chuyên môn
8 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 11 | 15 |  | 15 | Dụng cụ thiết yếu, cần thiết trong khám và điều trị bệnh nhân. Do đó cần bổ sung kịp thời theo nhu cầu sử dụng trong chuyên môn
9 | B.81 | Bộ dụng cụ mổ quặm | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Tiếp nhận từ Trung tâm Y tế Chư Pưh về
10 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 1 | 4 | 3 | 1 | Dụng cụ thiết yếu, cần thiết trong khám và điều trị bệnh nhân. Do đó cần bổ sung kịp thời theo nhu cầu sử dụng trong chuyên môn
11 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 2 | 3 | 5 | -2 | Dụng cụ thường xuyên hư hỏng qua mỗi lần sử dụng. Do đó, cần bổ sung, thay thế khi hư hỏng đảm bảo nhu cầu cần thiết trong chuyên môn
12 | B.91 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống | Bộ | 0 | 1 | 2 | -1 | Dụng cụ thiết yếu, cần thiết trong khám và điều trị bệnh nhân. Do đó cần bổ sung kịp thời theo nhu cầu sử dụng trong chuyên môn
13 | B.95 | Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực | Bộ | 1 | 2 | 5 | -3 | Bệnh viện có 01 bộ được đầu tư vào năm 2018 và sử dụng thường xuyên, đến nay một số dụng cụ đã hư hỏng không còn đủ bộ. Cần bổ sung thêm
14 | B.96 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Dụng cụ thiết yếu, cần thiết trong khám và điều trị bệnh nhân. Do đó cần bổ sung kịp thời theo nhu cầu sử dụng trong chuyên môn
15 | B.101 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa | Bộ | 2 | 4 | 5 | -1 | Dụng cụ thường xuyên hư hỏng qua mỗi lần sử dụng. Do đó, cần bổ sung, thay thế khi hư hỏng đảm bảo nhu cầu cần thiết trong chuyên môn
16 | B.102 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Bệnh viện có 01 bộ được đầu tư vào năm 2021 và sử dụng thường xuyên, đến nay một số dụng cụ đã hư hỏng không còn đủ bộ. Cần bổ sung thêm
17 | B.106 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 0 | 1 | 5 | -4 | Dụng cụ thiết yếu, cần thiết trong khám và điều trị bệnh nhân. Do đó cần bổ sung kịp thời theo nhu cầu sử dụng trong chuyên môn
18 | B.110 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 1 | 2 | 5 | -3 | Dụng cụ thường xuyên hư hỏng qua mỗi lần sử dụng. Do đó, cần bổ sung, thay thế khi hư hỏng đảm bảo nhu cầu cần thiết trong chuyên môn
19 | B.113 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh sọ não | Bộ | 1 | 2 | 4 | -2 | Bệnh viện có 01 bộ được đầu tư vào năm 2021 và sử dụng thường xuyên, đến nay một số dụng cụ đã hư hỏng không còn đủ bộ. Cần bổ sung thêm
20 | B.116 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Bệnh viện có 01 bộ được đầu tư vào năm 2023 và sử dụng thường xuyên, đến nay một số dụng cụ đã hư hỏng không còn đủ bộ. Cần bổ sung thêm
21 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 2 | 4 | 10 | -6 | Dụng cụ thường xuyên hư hỏng qua mỗi lần sử dụng. Do đó, cần bổ sung, thay thế khi hư hỏng đảm bảo nhu cầu cần thiết trong chuyên môn
22 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 3 | 4 |  | 4 | Dụng cụ thường xuyên hư hỏng qua mỗi lần sử dụng. Do đó, cần bổ sung, thay thế khi hư hỏng đảm bảo nhu cầu cần thiết trong chuyên môn
23 | B.127 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Thường xuyên
24 | B.130 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Dụng cụ thường xuyên hư hỏng qua mỗi lần sử dụng. Do đó, cần bổ sung, thay thế khi hư hỏng đảm bảo nhu cầu cần thiết trong chuyên môn
25 | B.155 | Buồng cách âm/đo thính lực | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Cần bổ sung giai đoạn tiếp theo để phục vụ công tác chuyên môn
26 | B.164 | Cưa xương các loại | Cái | 1 | 4 | 19 | -15 | Bệnh viện có 01 cái được đầu tư vào năm 2020 và sử dụng thường xuyên, đến nay máy cũng đã cũ, sửa chữa nhiều lần. Do đó, cần bổ sung thêm phòng trường hợp hư hỏng không khắc phục được
27 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 19 | 24 | 40 | -16 | Bệnh viện hiện có 19 cái trong đó 17 cái thường xuyên sử dụng đến nay cũng đã quá cũ, thường xuyên hư hỏng, 2 cái hỏng đang chờ thanh lý. Do đó, bệnh viện bổ sung trong 3 năm tiếp theo phục vụ chuyên môn
28 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 2 | 5 | 20 | -15 | Dụng cụ thiết yếu, cần thiết trong khám và điều trị bệnh nhân. Do đó cần bổ sung kịp thời theo nhu cầu sử dụng trong chuyên môn
29 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Bệnh viện chưa có máy. Do đó, cần bổ sung thêm để phục vụ công tác chuyên môn kịp thời
30 | B.174 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 1 | 3 |  | 3 | Dụng cụ thiết yếu, cần thiết trong khám và điều trị bệnh nhân. Do đó cần bổ sung kịp thời theo nhu cầu sử dụng trong chuyên môn
31 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 3 | 5 | 10 | -5 | Dụng cụ thiết yếu, cần thiết trong khám và điều trị bệnh nhân. Do đó cần bổ sung kịp thời theo nhu cầu sử dụng trong chuyên môn
32 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Thường xuyên
33 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 2 | 2 | 20 | -18 | Thường xuyên
34 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 436 | 600 |  | 600 | Định hướng phát triển trong chuyên môn trong giai đoạn 2026-2030 nâng số giường lên 500 giường
35 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 51 | 60 | 100 | -40 | Dự phòng trong trường hợp lượng bệnh nhân tăng hoặc tăng giường bệnh trong giai đoạn 3 năm tiếp theo
36 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 6 | 15 | 90 | -75 | Dự phòng trong trường hợp lượng bệnh nhân tăng hoặc tăng giường bệnh trong giai đoạn 3 năm tiếp theo
37 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 10 | 20 | 20 | 0 | Giường sưởi ấm rất cần thiết trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh
38 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 1 | 1 | 50 | -49 | Thường xuyên
39 | B.213 | Hệ thống hạ thân nhiệt cho trẻ sơ sinh | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Hệ thống rất cần thiết cho việc chăm sóc trẻ sơ sinh
40 | B.220 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 1 | 3 |  | 3 | Bệnh viện đã có hệ thống 2 đường khí, giai đoạn 3 năm tới bệnh viện triển khai hệ thống hút trung tâm để đảm bảo phục vụ bệnh nhân
41 | B.228 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 1 | 1 | 3 | -2 | Thường xuyên
42 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống/cái | 6 | 8 | 4 | 4 | Cần thiết trong kiểm soát nhiễm khuẩn
43 | B.244 | Hệ thống sưởi bệnh nhân trong phẫu thuật (Đệm khí + Máy sưởi khí) | Hệ thống | 1 | 4 |  | 4 | Bệnh viện có 4 phòng mổ. Do đó cần bổ sung thêm để đảm bảo phục vụ bệnh nhân
44 | B.253 | Hệ thống xét nghiệm sàng lọc máu (NAT) | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Bệnh viện chưa có hệ thống xét nghiệm sàng lọc máu, định hướng trong năm tới đơn vị sẽ triển khai sàng lọc, lấy máu để phục vụ bệnh nhân kịp thời
45 | B.254 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 2 | 2 | 5 | -3 | Thường xuyên
46 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Thường xuyên
47 | B.257 | Khoan phẫu thuật hàm mặt | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Bổ sung trong 3 năm tiếp theo
48 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 1 | 5 | 20 | -15 | Bệnh viện có 01 cái sử dụng thường xuyên và được đầu tư ban đâu năm 2019, đến nay đã cũ. Cần bổ sung trong trường hợp hư hỏng không khắc phục được trong khi chờ thanh lý
49 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 2 | 4 | 12 | -8 | Để triển khai một số dịch vụ kỹ thuật mới, Khoa XN-GPB cần bổ sung thêm 2 cái trong 3 năm tiếp theo
50 | B.269 | Kính hiển vi phẫu thuật các loại | Cái | 1 | 1 | 8 | -7 | Thường xuyên
51 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 11 | 14 | 10 | 4 | Bổ sung trong 3 năm tiếp theo 02 cái và tiếp nhận 01 cái từ Trung tâm y tế Chư Pưh về
52 | B.310 | Máy chụp phim Panorama (2 hàm) | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Bổ sung trong 3 năm tiếp theo
53 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Cái | 1 | 3 | 4 | -1 | Bệnh viện có 01 cái được đầu tư vào năm 2017 và sử dụng thường xuyên, đến nay máy cũng đã cũ, sửa chữa nhiều lần. Do đó, cần bổ sung thêm phòng trường hợp hư hỏng không khắc phục được
54 | B.319 | Máy điện di các loại | Máy | 0 | 2 | 8 | -6 | Bệnh viện chưa có máy nên cần bổ sung cho giai đoạn tiếp theo
55 | B.326 | Máy điều trị bằng sóng ngắn/sóng radio/điện trường cao tần | Máy | 1 | 1 | 2 | -1 | ít sử dụng
56 | B.335 | Máy định danh vi khuẩn/vi rút/vi nấm | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Thường xuyên
57 | B.343 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 1 | 1 | 20 | -19 | ít sử dụng
58 | B.347 | Máy đo cung lượng tim | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Bệnh viện chưa có máy. Do đó, cần bổ sung thêm để triển khai dịch vụ kỹ thuật mới phục vụ chuyên môn kịp thời
59 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 15 | 20 | 28 | -8 | Dụng cụ thiết yếu, cần thiết trong khám và điều trị bệnh nhân. Do đó cần bổ sung kịp thời theo nhu cầu sử dụng trong chuyên môn
60 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 1 | 2 | 5 | -3 | Thường xuyên
61 | B.367 | Máy đo nhĩ lượng | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Bệnh viện chưa có máy. Do đó, cần bổ sung thêm 1 máy phục vụ công tác chuyên môn kịp thời
62 | B.371 | Máy đo thị lực | Máy | 1 | 2 | 5 | -3 | Thường xuyên
63 | B.373 | Máy đo thính lực các loại | Máy | 1 | 2 | 7 | -5 | Hiện tại Bệnh viện có 1 máy đo thính lực được đầu tư năm 2014, để đảm bảo thực hiện dịch vụ kỹ thuật kịp thời. Bệnh viện đề xuất tăng định mức theo nhu cầu thực tế của đơn vị
64 | B.375 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Bệnh viện chưa có máy. Do đó, cần bổ sung để phục vụ công tác chuyên môn
65 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Bệnh viện có 01 cái được đầu tư vào năm 2019 và sử dụng thường xuyên, đến nay máy cũng đã cũ, sửa chữa nhiều lần. Do đó, cần bổ sung thêm phòng trường hợp hư hỏng không khắc phục được
66 | B.395 | Máy hạ thân nhiệt chỉ huy | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Bệnh viện chưa có máy. Do đó, cần bổ sung để phục vụ chuyên môn kịp thời
67 | B.396 | Máy hàn dây máu | Máy | 1 | 4 | 5 | -1 | Dụng cụ thiết yếu, cần thiết trong khám và điều trị bệnh nhân. Do đó cần bổ sung kịp thời theo nhu cầu sử dụng trong chuyên môn
68 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 25 | 25 | 87 | -62 | Thường xuyên
69 | B.408 | Máy khoan đa năng dùng trong sọ não và cột sống | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Bệnh viện chưa có máy. Do đó, cần bổ sung thêm phục vụ công tác chuyên môn
70 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 3 | 4 | 5 | -1 | Thường xuyên
71 | B.420 | Máy lắc các loại | Máy | 1 | 3 | 23 | -20 | Dụng cụ thiết yếu, cần thiết trong khám và điều trị bệnh nhân. Do đó cần bổ sung kịp thời theo nhu cầu sử dụng trong chuyên môn
72 | B.422 | Máy làm ấm và truyền máu nhanh | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Máy rất cần thiết phục vụ trong chuyên môn
73 | B.434 | Máy lọc máu liên tục | Máy | 1 | 3 | 4 | -1 | Do nhu cầu sử dụng ngày càng cao do đó, bệnh viện có kế hoạch đầu tư thêm máy trong giai đoạn 3 năm tiếp theo để phục vụ bệnh nhân kịp thời
74 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 4 | 6 | 15 | -9 | Bổ sung trong 3 năm tiếp theo 02 cái
75 | B.441 | Máy nhuộm tiêu bản | Máy | 0 | 1 | 2 | -1 | Bổ sung trong 3 năm tiếp theo
76 | B.444 | Máy Oxy dòng cao HFNC | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Thường xuyên
77 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 3 | 4 |  | 4 | Bổ sung trong 3 năm tiếp theo
78 | B.449 | Máy phân tích khí máu | Máy | 2 | 3 | 5 | -2 | Thường xuyên
79 | B.450 | Máy phân tích khí mê | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Thiết bị rất cần thiết trong phân tích khí mê trong phẫu thuật
80 | B.459 | Máy rửa dụng cụ ly tâm | Máy | 2 | 3 |  | 3 | Nhu cầu cần bổ sung thêm để đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn
81 | B.460 | Máy rửa phim X quang | Máy | 1 | 1 | 5 | -4 | Hỏng không sử dụng
82 | B.464 | Máy sấy tiêu bản | Máy | 0 | 1 | 2 | -1 | Bổ sung trong 3 năm tiếp theo
83 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 1 | 1 | 2 | -1 | ít sử dụng
84 | B.473 | Máy siêu âm mắt | Máy | 0 | 1 | 10 | -9 | Bổ sung trong 3 năm tiếp theo
85 | B.481 | Máy soi tĩnh mạch | Máy | 2 | 5 |  | 5 | Bệnh viện chuyên khoa Nhi, việc lấy vein cho các bệnh nhân sơ sinh rất khó khăn. Do đó, đề xuất tăng định mức để đáp ứng nhu cầu thực tế trong chuyên môn
86 | B.482 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 1 | 1 | 2 | -1 | ít sử dụng
87 | B.485 | Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Thường xuyên
88 | B.487 | Máy tách thành phần máu tự động | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu cần để phục vụ công tác chuyên môn kịp thời
89 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 1 | 1 | 20 | -19 | ít sử dụng
90 | B.495 | Máy tháo lồng ruột | Máy | 1 | 2 | 5 | -3 | Bệnh viện có 01 cái được điều động từ bệnh viện đa khoa tỉnh từ năm 2017 và sử dụng thường xuyên, đến nay máy cũng đã cũ, sửa chữa nhiều lần. Do đó, cần bổ sung thêm phòng trường hợp hư hỏng không khắc phục được
91 | B.501 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Thường xuyên
92 | B.504 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 42 | 50 |  | 50 | Bổ sung trong 3 năm tiếp theo
93 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2 | 3 | 3 | 0 | Thường xuyên
94 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Thường xuyên
95 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 4 | 4 | 4 | 0 | Thường xuyên
96 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 2 | 5 | 25 | -20 | Thường xuyên
97 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Dụng cụ thiết yếu, cần thiết trong khám và điều trị bệnh nhân. Do đó cần bổ sung kịp thời theo nhu cầu sử dụng trong chuyên môn
98 | B.549 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 2 | 3 | 27 | -24 | Thiết bị sử dụng thường xuyên và rất cần thiết trong công tác lưu trữ bảo quản. Do đó, cần bổ sung kịp thời theo nhu cầu cần thiết trong chuyên môn
99 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 1 | 3 | 12 | -9 | Thiết bị sử dụng thường xuyên và rất cần thiết trong công tác lưu trữ bảo quản. Do đó, cần bổ sung kịp thời theo nhu cầu cần thiết trong chuyên môn
100 | B.554 | Tủ mát | Cái | 1 | 3 | 5 | -2 | Thiết bị sử dụng thường xuyên và rất cần thiết trong công tác lưu trữ bảo quản. Do đó, cần bổ sung kịp thời theo nhu cầu cần thiết trong chuyên môn
101 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 4 | 6 | 20 | -14 | Thường xuyên
102 | BS | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 14 | 14 | 10 | 4 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu rất cần trong chuyên môn
103 | BS | Tủ bảo quản dụng cụ (nội soi, phẫu thuật…) | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Rất cần thiết để bảo quản các dụng cụ phẫu thuật và ống nội soi tiêu hóa
104 | BS | Kính soi đáy mắt các loại | Cái | 0 | 5 |  | 5 | Rất cần thiết trong thăm khám mắt cho trẻ sơ sinh
105 | BS | Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm | Hệ thống | 1 | 3 |  | 3 | Hệ thống rất cần thiết cho việc theo dõi chỉ số sinh tồm bệnh nhân
106 | BS | Máy theo dõi huyết động bằng kỹ thuật PICCO | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Bệnh viện triển khai dịch vụ kỹ thuật mới, do đó cần bổ sung thêm để phục vụ công tác chuyên môn
107 | BS | Hệ thống hút thông khí trung tâm | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Hệ thống rất cần thiết trong việc chăm sóc và điều trị bệnh nhân
108 | BS | Bộ dụng cụ phẫu thuật chi (chi trên, chi dưới) | Bộ | 3 | 5 | 3 | 2 | Dụng cụ thường xuyên hư hỏng qua mỗi lần sử dụng. Do đó, cần bổ sung, thay thế khi hư hỏng đảm bảo nhu cầu cần thiết trong chuyên môn
109 | BS | Kìm cộng lực cắt nẹp phẫu thuật | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Thường xuyên
110 | BS | Bộ dụng cụ nội soi tiêu hóa | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Bổ sung trong 3 năm tiếp theo
111 | BS | Bộ dụng cụ nội soi khớp | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Bổ sung trong 3 năm tiếp theo
112 | BS | Bộ dụng cụ nội soi mũi xoang | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Bổ sung trong 3 năm tiếp theo
113 | BS | Bộ dụng cụ phẫu thuật mi mắt – lệ đạo | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Bệnh viện triển khai dịch vụ kỹ thuật mới, do đó cần bổ sung thêm để phục vụ công tác chuyên môn
114 | BS | Giường sơ sinh | Cái | 13 | 28 |  | 28 | Hiện tại Bệnh viện có 13 giường sơ sinh, giường này sử dụng rất hiệu quả trong quá trình chăm sóc cấp 1 và xử lý cấp cứu trên trẻ sơ sinh. Do đó, Bệnh viện có kế hoạch bổ sung thêm trong 3 năm tiếp theo
115 | BS | Máy cắt đốt Plasma các loại | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Thường xuyên
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.10 | Bơm hút chân không | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Bổ sung trong trường hợp hư hỏng đột xuất cần thay thế ngay
2 | C.11 | Bồn tắm cho bệnh nhân bỏng | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Bổ sung trong 3 năm tiếp theo
3 | C.12 | Buồng cách âm đo thính lực | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Bổ sung trong 3 năm tiếp theo
4 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2 | Hệ thống rất cần trong công tác bảo quản hóa chất, sinh phẩm, vắc xin của đơn vị
5 | C.29 | Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Thường xuyên
6 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Thường xuyên
7 | C.37 | Máy cất nước | Máy | 1 | 1 | 6 | -5 | Thường xuyên
8 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 3 | 4 | 6 | -2 | Bổ sung trong 3 năm tiếp theo
9 | C.63 | Máy hấp nhiệt độ cao các loại | Máy | 2 | 4 | 7 | -3 | Bổ sung trong 3 năm tiếp theo
10 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 5 | 10 | 3 | 7 | Thường xuyên
11 | C.68 | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy | 2 | 2 | 50 | -48 | Thường xuyên
12 | C.72 | Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm | Máy | 2 | 4 |  | 4 | Thường xuyên
13 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 2 | 3 | 4 | -1 | Bổ sung trong 3 năm tiếp theo
14 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 12 | 20 | 8 | 12 | Bệnh viện hiện có 12 cái các loại được đầu tư ban đầu từ năm 2020 đến nay cũng đã cũ, cần bổ sung thêm cho giai đoạn 2026-2028
15 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 4 | 10 | 50 | -40 | Thường xuyên
16 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 13 | 20 |  | 20 | Bệnh viện đang triển khai bệnh án điện tử cần bổ sung thêm xe để đi buồng bệnh
17 | BS | Hệ thống lưu điện/Bộ lưu điện | Hệ thống/Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại trên địa bàn phía tây thường xuyên ảnh hưởng mưa bảo, nguồn điện lưới hay bị ngắt đột ngột làm ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thống máy CT Scanner của đơn vị, đo đó cần đầu tư ngay để phục vụ nhu cầu kịp thời
18 | BS | Máy hàn túi tiệt trùng | Cái | 2 | 4 | 5 | -1 | Máy sử dụng thường xuyên và rất cần thiết trong công tác nhiễm khuẩn bệnh viện
19 | BS | Xe đẩy bệnh nhân các loại | Cái | 4 | 6 |  | 6 | Thường xuyên
20 | BS | Xe đẩy rác y tế | Cái | 5 | 8 |  | 8 | Thường xuyên
21 | BS | Tủ đựng dụng cụ nội soi | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Thường xuyên
Nhận xét: So với Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh như sau: Giữ nguyên định mức là 16 danh mục; Tăng định mức là 09 danh mục; Giảm định mức là 58 danh mục; Bổ sung định mức là 85 danh mục