## FILE IN HỌP
Phụ lục XXIV
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ PLEIKU
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Theo QĐ số 1024/QĐ-SYT; QĐ số 1165/QĐ-SYT | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 2 | 3 |  | 3 | Định mức theo Thông tư 08/2019/TT-BYT quy định "+ Nhu cầu trung bình từ 300 - 2600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 máy/cơ sở; + Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 1300 ca chụp/tháng/máy được bổ sung thêm máy tiếp theo". Hiện tại, đơn vị có 2 máy X quang, trung bình 1 tháng chụp 1800 ca, trong đó Máy Xquang Fuji chụp 1700 ca/tháng do đó định mức 3 máy
b) | A1.c) | Máy X quang C Arm | Máy | 2 | 2 |  | 2 | Đơn vị đang có 2 máy do đó đề nghị phê duyệt định mức 2 máy
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Đơn vị đang có 1 hệ thống do đó đề nghị phê duyệt định mức 1 hệ thống
3 | A.3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Đơn vị đề nghị phê duyệt định mức 1 hệ thống để sử dụng chụp cộng hưởng từ cho bệnh nhân, đã có đề án xây dựng bệnh viện 350 giường bệnh
4 | A.5 | Siêu âm
a) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 2 | 3 |  | 3 | Định mức theo Thông tư 08/2019/TT-BYT quy định "+ Nhu cầu sử dụng trung bình 600 - 1600 ca / tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/đơn vị; + Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 800 ca/ tháng/ máy được bổ sung định mức máy tiếp theo.". Hiện tại, đơn vị có 2 máy siêu âm,trung bình 1 tháng siêu âm 1300 ca, trong đó Máy siêu âm Aloka F37 siêu âm 1000 ca/tháng do đó đề nghị phê duyệt định mức 3 máy
5 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 4 | 4 |  | 4 | Đơn vị đang có 4 hệ thống do đó đề nghị phê duyệt 4 hệ thống
6 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Đơn vị đang có 1 hệ thống, đề nghị phê duyệt định mức 2 hệ thống để hư hỏng có cái thay thế
7 | A.8 | Máy thận nhân tạo | Máy | 12 | 20 |  | 20 | Định mức theo Thông tư 08/2019/TT-BYT quy định "Số lượng máy đáp ứng tối thiểu 2 ca/máy/ngày". Hiện tại, đơn vị đang chạy thận cho 40 bệnh nhân do đó đề nghị phê duyệt định mức là 20 máy.
8 | A.9 | Máy thở | Máy | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
9 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 4 | 4 |  | 4 | Đơn vị đang có 4 máy do đó đề nghị phê duyệt định mức 4 máy
10 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 17 | 17 |  | 17 | Đơn vị đang có 17 máy do đó đề nghị phê duyệt định mức 17 máy
11 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 14 | 14 |  | 14 | Đơn vị đang có 14 cái do đó đề nghị phê duyệt định mức 14 cái
12 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 10 | 10 |  | 10 | Đơn vị đang có 10 máy do đó đề nghị phê duyệt định mức 10 máy
13 | A.14 | Dao mổ
a) | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 4 | 6 |  | 6 | Định mức theo Thông tư 08/2019/TT-BYT quy định "+ Tối đa 01 cái/ bàn mổ; + Dự phòng 01 cái/ 06 dao mổ điện.". Hiện tại, đơn vị có 03 phòng mổ, do đó định mức 06 cái
14 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Đơn vị đề nghị phê duyệt định mức 2 máy để sốc tim cấp cứu bệnh nhân, hư hỏng có cái thay thế
15 | A.17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 1 | 3 |  | 3 | Định mức theo Thông tư 08/2019/TT-BYT quy định "01 hệ thống/ Bàn mổ có mổ nội soi". Hiện tại, đơn vị có 3 bàn mổ, trong đó có 3 bàn mổ có mổ nội soi do đó đề nghị phê duyệt định mức 3 hệ thống
16 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 5 | 5 |  | 5 | Đơn vị đang có 5 bộ do đó đề nghị phê duyệt định mức 5 bộ
17 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 2 | 4 |  | 4 | Định mức theo Thông tư 08/2019/TT-BYT quy định "+ Tối đa 01 bộ/ Phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu". Hiện tại, đơn vị có 03 phòng tiểu phẫu, 01 phòng hồi sức cấp cứu do đó định mức 04 bộ
18 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 3 | 3 |  | 3 | Đơn vị đang có 3 cái do đó đề nghị phê duyệt định mức 3 cái
19 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 5 | 5 |  | 5 | Đơn vị đang có 5 máy do đó đề nghị phê duyệt định mức 5 máy
20 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a) | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 2 | 2 |  | 2 | Đơn vị đang có 2 hệ thống do đó đề nghị phê duyệt định mức 2 hệ thống
b) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị có 1 hệ thống, đề nghị phê duyệt định mức 2 hệ thống để hư hỏng còn có cái thay thế
21 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
22 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 2 | 3 |  | 3 | Định mức theo Thông tư 08/2019/TT-BYT quy định "+ 01 máy/ Bàn đẻ; + 01 máy/ Giường theo dõi sản khoa". Hiện tại, đơn vị có 02 bàn đẻ, 01 giường theo dõi sản khoa do đó định mức 3 máy
B | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 3 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
2 | B.44 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
3 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Đơn vị đang có 1 bộ đề nghị phê duyệt định mức 2 bộ để hư hỏng có cái thay thế
4 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Đơn vị đang có 1 bộ đề nghị phê duyệt định mức 2 bộ để hư hỏng có cái thay thế
5 | B.102 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Đơn vị đang có 1 bộ đề nghị phê duyệt định mức 2 bộ để hư hỏng có cái thay thế
6 | B.106 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Đơn vị đang có 1 bộ đề nghị phê duyệt định mức 2 bộ để hư hỏng có cái thay thế
7 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
8 | B.110 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Đơn vị đang có 1 bộ đề nghị phê duyệt định mức 2 bộ để hư hỏng có cái thay thế
9 | B.113 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh sọ não | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Đơn vị đang có 1 bộ do đó đề nghị phê duyệt định mức 1 bộ
10 | B.116 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ | 1 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị đang có 1 bộ đề nghị phê duyệt định mức 2 bộ để hư hỏng có cái thay thế
11 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Đơn vị đang có 2 bộ do đó đề nghị phê duyệt định mức 2 bộ
12 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
13 | B.134 | Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Đơn vị đề nghị phê duyệt định mức 2 bộ sử dụng để phẫu thuật nối mạch máu thần kinh, hư hỏng có cái thay thế
14 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 1 | 2 | 5 | -3 | theo nhu cầu thực tế của đơn vị
15 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Đơn vị đang có 1 cái đề nghị phê duyệt định mức 2 cái để hư hỏng có cái thay thế
16 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 4 | 4 | 2 | 2 | Đơn vị đang có 4 cái đề nghị phê duyệt định mức 4 cái
17 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 15 | 15 | 10 | 5 | Đơn vị đang có 15 cái do đó đề nghị phê duyệt định mức 15 cái
18 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 1 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
19 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 1 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
20 | B.219 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 3 | 3 | 2 | 1 | Đơn vị đang có 3 hệ thống do đó đề nghị phê duyệt định mức 3 hệ thống
21 | B.220 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
22 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị đang có 1 hệ thống đề nghị phê duyệt định mức 2 hệ thống để hư hỏng có cái thay thế
23 | B.242 | Hệ thống rửa quả lọc thận | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Đơn vị đang có 1 hệ thống đề nghị phê duyệt định mức 2 hệ thống để hư hỏng có cái thay thế
24 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống/cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
25 | B.257 | Khoan phẫu thuật hàm mặt | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Định hướng trong 3 năm tiếp theo đơn vị triển khai phẫu thuật răng hàm mặt, cấy ghép implant, nhổ răng khôn khó, cắt rạch xương vùng hàm mặt; Hư hỏng có cái thay thế
26 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
27 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 2 | 2 |  | 2 | theo nhu cầu thực tế của đơn vị
28 | B.269 | Kính hiển vi phẫu thuật các loại | Cái | 1 | 3 |  | 3 | Đơn vị đề xuất định mức 3 cái để sử dụng cho phẫu thuật mắt 1 cái, phẫu thuật tai mũi họng 1 cái và 1 cái dự phòng hư hỏng có cái thay thế
29 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 4 | 4 | 5 | -1 | theo nhu cầu thực tế của đơn vị
30 | B.295 | Máy cấy máu tự động | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Đơn vị đang có 1 máy đề nghị phê duyệt 2 máy để hư hỏng có cái thay thế
31 | B.299 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Đơn vị đề xuất phê duyệt định mức 1 máy để sử dụng trong khám mắt
32 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị đang có 1 cái đề nghị phê duyệt định mức 2 cái để hư hỏng có cái thay thế
33 | B.316 | Máy đếm khuẩn lạc | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Đơn vị đang có 1 cái đề nghị phê duyệt định mức 2 cái để hư hỏng có cái thay thế
34 | B.330 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
35 | B.333 | Máy điều trị trung tần | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
36 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị đang có 1 máy đề nghị phê duyệt định mức 2 máy để hư hỏng có cái thay thế
37 | B.374 | Máy đo tim thai | Cái | 2 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
38 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
39 | B.392 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị đang có 1 máy đề nghị phê duyệt định mức 2 máy để hư hỏng có cái thay thế
40 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 7 | 7 | 5 | 2 | Đơn vị đang có 7 máy do đó đề nghị phê duyệt định mức 7 máy
41 | B.402 | Máy in phim khô laser | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
42 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị đang có 1 máy đề nghị phê duyệt định mức 2 máy để hư hỏng có cái thay thế
43 | B.420 | Máy lắc các loại | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị đang có 1 máy đề nghị phê duyệt định mức 2 máy để hư hỏng có cái thay thế
44 | B.424 | Máy laser CO2 | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
45 | B.425 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
46 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
47 | B.443 | Máy nội nha cầm tay có tích hợp định vị chóp | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Định hướng trong 3 năm tiếp theo đơn vị triển khai điều trị tủy răng như mở ống tủy, làm sạch ống tủy, tạo hình ống tủy. Hư hỏng có cái thay thế
48 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
49 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị đang có 1 máy đề nghị phê duyệt 2 máy để hư hỏng có cái thay thế
50 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Đơn vị đang có 1 máy đề nghị phê duyệt 2 máy để hư hỏng có cái thay thế
51 | B.481 | Máy soi tĩnh mạch | Máy | 0 | 10 |  | 10 | Định hướng trong 3 năm tiếp theo đơn vị triển khai máy để tìm ven dễ dàng, tránh sai sót, giảm đau giảm lo lắng cho bệnh nhân, tiết kiệm thời gian cho nhân viên y tế.
52 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
53 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
54 | B.501 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
55 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
56 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
57 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 3 | 3 | 1 | 2 | Đơn vị đang có 3 cái do đó đề nghị phê duyệt định mức 3 cái
58 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
59 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị đang có 1 cái đề nghị phê duyệt định mức 2 cái để hư hỏng có cái thay thế
60 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
61 | B.554 | Tủ mát | Cái | 5 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
62 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 19 | 19 | 5 | 14 | Đơn vị đang có 19 cái do đó đề nghị phê duyệt định mức 19 cái
63 | BS | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 4 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
64 | BS | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Đơn vị đề xuất phê duyệt định mức 2 bộ để sử dụng tháo phương tiện kết hợp xương, hư hỏng có cái thay thế
65 | BS | Hệ thống giàn tập phục hồi chức năng | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Đơn vị đang có 1 hệ thống do đó đề nghị phê duyệt định mức 1 hệ thống
66 | BS | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | Bộ | 4 | 4 |  | 4 | Đơn vị đang có 4 bộ do đó đề nghị phê duyệt định mức 4 bộ
67 | BS | Bộ dụng cụ phẫu thuật bụng | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Đơn vị đang có 2 bộ do đó đề nghị phê duyệt định mức 2 bộ
68 | BS | Hệ thống khí nén nha khoa | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
C | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.37 | Máy cất nước | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
2 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 3 | 3 | 2 | 1 | Đơn vị đang có 3 máy do đó đè nghị phê duyệt định mức 3 máy
3 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị đang có 1 máy đề nghị phê duyệt định mức 2 máy để hư hỏng có cái thay thế
4 | C.72 | Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Đơn vị đang có 1 máy đề nghị phê duyệt định mức 2 máy để hư hỏng có cái thay thế
5 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 2 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị đang có 2 máy do đó đề nghị phê duyệt định mức 2 máy
Nhận xét: So với Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 31 danh mục, tăng định mức 18 danh mục, giảm 2 danh mục; Bổ sung 46 danh mục

## Sheet1 (hidden)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính |  | BVĐK TT tỉnh Gia Lai |  | BVĐK Gia Lai |  | BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI QUY NHƠN |  | BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI PLEIKU |  | BỆNH VIỆN TÂM THẦN QUY NHƠN |  | BỆNH VIỆN TÂM THẦN KINH PLEIKU |  | BỆNH VIỆN YHCT VÀ PHCN QUY NHƠN |  | BỆNH VIỆN YDCT VÀ PHCN PLEIKU |  | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH GIA LAI |  | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BỒNG SƠN |  | BỆNH VIỆN 331 |  | BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI |  | TRUNG TÂM Y TẾ TÂY SƠN |  | TRUNG TÂM Y TẾ QUY NHƠN |  | TRUNG TÂM Y TẾ AN NHƠN |  | TRUNG TÂM Y TẾ TUY PHƯỚC |  | TRUNG TÂM Y TẾ VÂN CANH |  | TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH THẠNH |  | TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ CÁT |  | TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ MỸ |  | TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN |  | TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI ÂN |  | TRUNG TÂM Y TẾ AN LÃO |  | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH |  | TRUNG TÂM Y TẾ PLEIKU |  | TRUNG TÂM Y TẾ AN KHÊ |  | TRUNG TÂM Y TẾ AYUN PA |  | TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ PĂH |  | TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ PƯH |  | TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ PRÔNG |  | TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ SÊ |  | TRUNG TÂM Y TẾ ĐỨC CƠ |  | TRUNG TÂM Y TẾ ĐAK ĐOA |  | TRUNG TÂM Y TẾ ĐAK PƠ |  | TRUNG TÂM Y TẾ IA GRAI |  | TRUNG TÂM Y TẾ IA PA |  | TRUNG TÂM Y TẾ KBANG |  | TRUNG TÂM Y TẾ KÔNG CHRO |  | TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG PA |  | TRUNG TÂM Y TẾ MANG YANG |  | TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ THIỆN |  | TRẠM Y TẾ XÃ/ PHƯỜNG | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC | TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH GIA LAI
[5 empty] | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có |  | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có |  | hiện có |  | hiện có |  | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức |  |  | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có |  | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có |  | hiện có | định mức | hiện có |  | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | ayun pa, chư puh, chư prông, ia pa k đề xuất? Đề xuất mỗi đơn vị tối thiểu 2 máy để dự phòng hư hỏng chờ sửa chữa | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | đề xuất mỗi đơn vị tối thiểu 1 máy | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
28 | B.28 | Bàn chống rung | Cái | đã chuyển sang mục C vì không phải tbyt | 0 | trùng C.1 | [19 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
85 | B.85 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật thực quản | Bộ | gộp về B.84 | 1 | 4 | 1 | 3 | [15 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1
126 | B.126 | Bộ dụng cụ soi lấy dị vật thực quản | Bộ | gộp về B.84 | 0 | 0 | 1 | 5 | [14 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 4 | [6 empty] | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 4 |  |  | 1 | 3 | 0 | 2 |  |  | 0 | 1
154 | B.154 | Bồn rửa tay phẫu thuật | Cái | GỘP VÀO b.243 | 0 | 0 | 4 | 14 | [15 empty] | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3
166 | B.166 | Đầu dò siêu âm | Cái | phụ kiện | 44 | 100 | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 2 | [8 empty] | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 6 |  |  | 1 | 2 |  | 2
176 | B.176 | Đèn soi đáy mắt gián tiếp đội đầu | Cái | gộp về b175 | 2 | 2 | [14 empty] | 1 | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 5 | [19 empty] | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | 2
184 | B.184 | Điện hóa phát quang miễn dịch | Hệ thống | gộp vào mục A Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | 0 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | [18 empty] | 1 | [22 empty] | 0 |  | 0
204 | B.204 | Hệ thống camera + lưu trữ ghi hình phẫu thuật tại phòng mổ | Bộ | chuyển sang mã C21 | 0 | Trùng C.21 | 0 | 2 | [15 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  |  | 0 | 2 | [16 empty] | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
212 | B.212 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ vắc xin | Hệ thống | chuyển sang mã C22 | 0 | 1 | 0 | 2 | [14 empty] | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 4 | [8 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 | 5 | 3 | 5 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2
230 | B.230 | Hệ thống lọc nước RO cho xét nghiệm | Hệ thống | gộp vào b.229 | 0 | 2 | 0 | 4 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 4 | [8 empty] | 0 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
265 | B.265 | Kính Abraham Capsulotomy yag | Cái | phụ kiện | 0 | 0 | [15 empty] | 10 |  |  |  | 0 | [45 empty] | 0 |  | 0
266 | B.266 | Kính Abraham Iridectomy yag | Cái | phụ kiện | 0 | 0 | [15 empty] | 10 |  |  |  | 0 | [45 empty] | 0 |  | 0
274 | B.274 | Kính soi đáy mắt thị trường rộng | Cái | gộp về Kính soi đáy mắt các loại | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | 30 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 2 | [16 empty] | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
275 | B.275 | Kính soi góc Golman 3 mặt gương | Cái | gộp về b.276 Kính soi góc tiền phòng các loại | 0 | 0 | [15 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 1
454 | B.454 | Máy phẫu thuật Yag Laser | Máy | nhập vào B.227 Hệ thống Laser YAG | 0 | 0 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [45 empty] | 0 |  | 0
527 | B.527 | Thấu kính Mainster | Cái | gộp về Kính soi đáy mắt các loại | 0 | 0 | [14 empty] | 2 | 4 |  |  |  | 0 | [45 empty] | 0 |  | 0
560 | BS | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | ok | [12 empty] | 1 | 5 | [7 empty] | 10 |  | 14 | [25 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | [7 empty] | 12 | [12 empty] | 4 | 8
562 | BS | Hệ thống chụp cộng hưởng từ <1.5 Tesla | Hệ thống | ok | 1 | 2 | [24 empty] | 0 | 1
563 | BS | Hệ thống dẫn lưu kín màng phổi | Hệ thống | ok
564 | BS | Máy huỷ bơm kim tiêm | Cái | dưới 10tr
565 | BS | Thòng lọng | Cái | phụ kiện
566 | BS | Kìm cá sấu | Cái | đã có bộ dụng cụ lấy dị vật
568 | BS | Tủ bảo quản dụng cụ (nội soi, phẫu thuật…) | Cái | ok | [20 empty] | 0 | 5 | 1
569 | BS | Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động | Máy | ok | [16 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 2
570 | BS | Màn hình thử thị lực | Máy | ok | [17 empty] | 15
571 | BS | Máy laser YAG phối hợp laser tạo hình vùng bè chọn lọc | Máy | ok | [17 empty] | 2
572 | BS | Máy Javal kế đo công suất giác mạc | Máy | ok | [17 empty] | 3
573 | BS | Nhãn áp kế goldman | Cái | ok | [17 empty] | 6
574 | BS | Bảng đo thị lực điện tử | Cái | ok | [17 empty] | 3
575 | BS | Gọng thử kính | Cái | ok | [17 empty] | 5
578 | BS | Hệ thống phẫu thuật mắt Femtosecond laser | Hệ thống | đã có ở mã b211 | [17 empty] | 2
579 | BS | Kính soi góc Golman | Cái | gộp về b276 Kính soi góc tiền phòng các loại | [17 empty] | 5
580 | BS | Kính Volk các loại | Cái | gộp về Kính soi đáy mắt các loại | [17 empty] | 10 | [5 empty] | 5
581 | BS | Bộ dụng cụ chụp tử cung vòi trứng | Bộ | ok | 0 | 3
582 | BS | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cột sống | Bộ | ok | 0 | 2
583 | BS | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sọ não | Bộ | ok | 0 | 2
584 | BS | Bộ dụng cụ soi buồng tử cung | Bộ | ok | 0 | 2
585 | BS | Bộ trợ cụ kết hợp xương khung chậu, ổ cối | Bộ | ok | 0 | 2
586 | BS | Dao mổ Gamma các loại | Cái | ok | 0 | 2
587 | BS | Đĩa giữ nhiệt cho máy tiêm tinh trùng vào bào tương trứng | Cái | ok | 0 | 2
588 | BS | Hệ thống chụp cộng hưởng từ < 1.5 Tesla | Hệ thống | ok | 1 | 2
589 | BS | Hệ thống CT Scanner di động trong phòng mổ | Hệ thống | ok | 0 | 2
590 | BS | Hệ thống định vị dẫn đường có phần mềm hiển thị bó thần kinh | Hệ thống | ok | 0 | 2
591 | BS | Hệ thống elisa bán tự động | Hệ thống | gộp vào mục A Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | 0 | 3
592 | BS | Hệ thống elisa tự động | Hệ thống | gộp vào mục A Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | 2 | 2 | [21 empty] | 1
593 | BS | Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm | Hệ thống | ok | 0 | 4 | 0 | 2 | [14 empty] | 0 | 3 |  | 1 |  | 1 | [29 empty] | 2 | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
594 | BS | Máy bơm rửa dùng trong nội soi can thiệp | Máy | ok | 0 | 2
595 | BS | Máy chiếu tia laser CO2 điều trị | Máy | ok | 0 | 2
596 |  | Máy CT Scanner mô phỏng (dùng trong mô phỏng xạ trị ung thư) | Máy | ok | 1 | 2 | 0 | 1
597 | BS | Máy Piezotome nha khoa | Máy | ok | 0 | 2
598 | BS | Máy theo dõi oxy nhu mô não | Máy | ok | 0 | 2
599 | BS | Máy theo dõi huyết động bằng kỹ thuật PICCO | Máy | ok | 0 | 4 | [21 empty] | 2
600 | BS | Robot phẫu thuật | Hệ thống | ok | 0 | 2
601 | BS | Thiết bị điều trị lạnh | Máy | ok | 0 | 2
602 | BS | Tủ nuôi cấy phôi ba khí CO2, Oxy, Nitơ | Cái | ok | 2 | 2
603 | BS | Hệ thống CT Conebean 3D | Hệ thống | ok | 0 | 1
604 | BS | Máy chụp X-quang nhũ ảnh kỹ thuật số 3D có hỗ trợ sinh thiết | Máy | ok | 0 | 1 | [19 empty] | 1
605 | BS | Buồng X-Quang chụp mẫu bệnh phẩm | Buồng | ok | 0 | 1
606 | BS | Máy giải trình tự gene | Máy | ok | 0 | 1
607 | BS | Hệ thống siêu âm chuyên mạch máu | Hệ thống | là Máy siêu âm chuyên tim mạch | 0 | 1
608 | BS | Máy siêu âm trong lồng mạch/ Máy siêu âm nội mạch (IVUS) | Máy | ok | 0 | 3
609 | BS | Máy chụp cắt lớp quang học nội mạch OCT (Optical Coherence Tomography) | Máy | ok | 0 | 1 | 0 | 1
610 | BS | Máy xét nghiệm soi cặn lắng nước tiểu tự động | Máy | ok | 0 | 1
611 | BS | Hệ thống máy O-Arm | Máy | ok | 0 | 1
612 | BS | Hệ thống hút thông khí trung tâm | Hệ thống | ok | 0 | 1 | [21 empty] | 1
613 | BS | Hệ thống robot phẫu thuật sọ não | Hệ thống | ok | 0 | 1
614 | BS | Hệ thống robot phẫu thuật cột sống | Hệ thống | ok | 0 | 1
615 | BS | Bộ tay dao cắt xương siêu âm tích hợp với hệ thống đánh u | Hệ thống | ok | 0 | 1
616 | BS | Bộ phẫu thuật gan ống mật | Bộ | ok | 0 | 2
617 | BS | Bộ cắt bỏ túi mật | Bộ | ok | 0 | 2
618 | BS | Màn hình y tế chuyên dụng của hệ thống nội soi các loại | Cái | mục c.36 |  |  |  |  | 0 | 1
619 | BS | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | trùng b.493 |  |  |  |  | 0 | 2
620 | BS | Máy vỗ rung lồng ngực tự động | Máy | trùng b.511
621 | BS | Máy đo Spo2 cổ tay | Cái | dưới 10tr |  |  |  |  | 0 | 2
622 | BS | Xe đạp tập có gắn hệ thống theo dõi nhịp tim, huyết áp, SpO2 | Cái | ok |  |  |  |  | 0 | 5
623 | BS | Bộ dụng cụ đặt và tháo dụng cụ tử cung | Bộ | dưới 10tr
624 | BS | Bộ dụng cụ tháo phương tiện kết hợp xương | Bộ | là bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | [49 empty] | 1
625 | BS | Bàn tiểu phẫu | Cái | dưới 10tr
626 | BS | Hệ thống cánh tay treo màn hình lớn tích hợp với màn hình hệ thống DSA (chuyên dụng cho phòng mổ Hybrid) | Hệ thống | ok |  | 1
627 | BS | Cánh tay treo kính chì tích hợp (chuyên dụng cho phòng mổ Hybrid) | Cái | ok |  | 1
628 | BS | Cánh tay treo trần gây mê (chuyên dụng cho phòng mổ Hybrid) | Cái | ok |  | 1
629 | BS | Cánh tay treo trần phẫu thuật (chuyên dụng cho phòng mổ Hybrid) | Cái | ok |  | 1
630 | BS | Cánh tay treo màn hình đôi hiển thị hình ảnh phẫu trường hoặc sinh hiệu (chuyên dụng cho phòng mổ Hybrid) | Cái | ok |  | 1
631 | BS | Hệ thống tích hợp thông tin cho phòng mổ Hybrid | Hệ thống | ok |  | 1
632 | BS | Bộ thiết bị đầu cuối tích hợp hợp thông tin cho phòng hội chẩn và hội trường | Bộ | ok |  | 1
633 | BS | Hệ thống máy gây mê kèm giúp thở và theo dõi bệnh nhân tự động | Bộ | ok |  | 4
634 | BS | Máy hàn mạch tích hợp dao mổ điện cao tần | Bộ | ok |  | 3
635 | BS | Hệ thống tay treo dùng cho thiết bị các loại | Hệ thống | ok |  | 4
636 | BS | Máy điện châm các loại | Cái | ok | [21 empty] | 16 | [31 empty] | 2 | [9 empty] | 30 | [11 empty] | 20
637 | BS | Hệ thống giàn tập phục hồi chức năng | Hệ thống | ok | [21 empty] | 2 | [31 empty] | 1 | [9 empty] | 1
638 | BS | Máy tập cơ sàn chậu | Cái | ok | [21 empty] | 1 | [27 empty] | 1
639 | BS | Bàn khám tai mũi họng | Cái | ok | [21 empty] | 2
640 | BS | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | Bộ | ok | [48 empty] | 4 | 4
641 | BS | Bộ dụng cụ phẫu thuật bụng | Bộ | ok | [48 empty] | 2 | 2
642 | BS | Hệ thống khí nén nha khoa | Hệ thống | ok | [48 empty] | 0 | 1
644 | BS | Bộ dụng cụ phẫu thuật chi (chi trên, chi dưới) | Bộ | ok | [22 empty] | 3 | 5
645 | BS | Đèn soi dáy mắt gián tiếp | Cái | b175 | [22 empty] | 1 | 1
646 | BS | Kìm cộng lực cắt nẹp phẫu thuật | Cái | ok | [22 empty] | 1 | 1
647 | BS | Bộ dụng cụ nội soi tiêu hóa | Bộ | ok | [22 empty] | 0 | 2
648 | BS | Bộ dụng cụ nội soi khớp | Bộ | ok | [22 empty] | 0 | 1
649 | BS | Bộ dụng cụ nội soi mũi xoang | Bộ | ok | [22 empty] | 0 | 1
650 | BS | Bộ dụng cụ phẫu thuật mi mắt – lệ đạo | Bộ | chuẩn hóa thành tên: Bộ dụng cụ phẫu thuật mi mắt – lệ đạo | [22 empty] | 0 | 1
651 | BS | Giường sơ sinh | Cái | ok | [22 empty] | 13 | 28