## FILE IN HỌP
Phụ lục XXV
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ AN KHÊ
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Theo QĐ số 1024/QĐ-SYT; QĐ số 1165/QĐ-SYT | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chụp trung bình tại đơn vị là 600 ca/tháng. Theo Thông tư 08/2019/TT-BYT, định mức cho đơn vị là 2 máy. Hiện tại đơn vị có 1 máy, đề nghị bổ sung thêm 1 máy
b) | A1.b) | Máy X quang di động | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Tối đa 01 máy/ đơn vị4 hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật. Khoa Chẩn đoán hình ảnh: Tối đa 01 máy/ 200 giường nội trú
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở. Nhu cầu 300 - 1300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/ cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 650 ca chụp/ tháng/ hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | theo thông tư 08/2019/TT-BYT định mức cho đơn vị là 1 máy, Nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 400 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở.Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 400 ca chụp/ tháng/ hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo. đến năm 2030 đơn vị cần bổ sung thêm 1 hệ thống
3 | A.3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Theo thông tư 08/2019/TT-BYT định mức cho đơn vị là 2 máy, Nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 400 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở. Nhu cầu của đơn vị đến năm 2030 cần bổ sung thêm 01 hệ thống
4 | A.5 | Siêu âm
a) | A5.a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 300 ca8/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 máy/ đơn vị. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 300 ca/ tháng/ máy được bổ sung định mức máy tiếp theo. 01 máy/ Phòng chụp mạch số hóa xóa nền (DSA); Đơn vị hồi sức tim mạch.
b) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 2 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng trung bình của đơn vị từ 300 - 2600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 máy/cơ sở.theo thông tư 08/2019/TT-BYT, Đơn vị hiên tại siêu âm hơn 600ca/ tháng nên đơn vị đề nghị định mức 2 máy
5 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư. Nhu cầu dưới 1200 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị tối đa 1200 test/ giờ. Nhu cầu trong khoảng 1200 - 2400 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị bổ sung 1200 test/giờ. Nhu cầu tăng trong khoảng 1200 test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 800 test/giờ.
6 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 2 | 2 |  | 2 | Dưới 100 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 100 test/ giờ. 100 - 300 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 300 test/giờ. Nhu cầu tăng trong khoảng 200 test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 150 test/ giờ.
7 | A.8 | Máy thận nhân tạo | Máy | 0 | 10 |  | 10 | Trước đây đơn vị có 4 máy nhưng đã chuyên cho bệnh viện đa khoa Gia Lai, dự kiến đến năm 2030 khi khoa hồi sức cấp cứu thận nhân tạo được xây dựng sẽ đấu tư 10 máydđể phục vụ cho bệnh nhân. Thông Tư 08/2019 của Bộ Y tế. Số lượng máy đáp ứng nhu cầu sử dụng tối thiểu 02 ca/ngày/máy.
8 | A.9 | Máy thở | Máy | 3 | 6 |  | 6 | Hiện tại đơn vị có 3 bàn mổ, 8 giường hồi sức, tuy nhiên hiện chỉ có 3 máy thở, đề nghị bổ sung thêm 3 máy. Để đủ máy phục vụ bệnh nhâ và dự phòng trường hợp hư . Tối đa 01 máy/ giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu. Tiêu chuẩn dự phòng 01 máy/ 06 máy.
9 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 3 | 4 |  | 4 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư. 01 máy/ bàn mổ. Tiêu chuẩn dự phòng 01 máy/ 06 máy.
10 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 9 | 14 |  | 14 | Hiện tại đơn vị có 3 bàn mổ, 8 giường hồi sức, tuy nhiên hiện chỉ có 9 máy theo dõi bệnh nhân, đề nghị bổ sung thêm 05 máy , đủ máy sử dụng thường xuyên và dự phòng trường hợp hư. 01 máy/ bàn mổ. 01 máy/ giường Hồi tỉnh; Hồi sức; Cấp cứu. 01 máy/ giường chăm sóc bệnh nhân nặng.
11 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 6 | 22 |  | 22 | Hiện tại đơn vị có 3 bàn mổ, 8 giường hồi sức, tuy nhiên hiện chỉ có 6 bơm tiêm điện, đề nghị bổ sung thêm 16 cái. Tối thiểu 01 cái/ bàn mổ. Tối thiểu 01 cái/ giường Hồi tỉnh. Tối đa 05 cái/ giường Hồi sức; Cấp cứu. 01 cái/ giường chăm sóc bệnh nhân nặng. Tối đa 02 cái/ giường điều trị bệnh nhân ngoại trú chuyên khoa Nhi, Ung bướu.
12 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 0 | 8 |  | 8 | Hiện tại đơn vị có 3 bàn mổ, 8 giường hồi sức, tuy nhiên chưa có máy truyền dịch nên đề nghị bổ sung thêm 8 máy truyền dịch.
13 | A.14 | Dao mổ
a) | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 1 | 3 | 1 | 2 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
14 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên,để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung. Tối thiểu 01 máy/ Phòng mổ; Hồi sức; cấp cứu; Khoa tim mạch; Chống độc.
15 | A.17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 2 | 2 |  | 2 | 01 hệ thống/ Bàn mổ có mổ nội soi.
16 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại Đơn vị có 2 phòng mổ nội soi nhưng chỉ có 01 đèn mổ treo trân, nên cần bổ sung 01 đèn mở treo trần để phẩu thuạt nội soi. 01 bộ/ Bàn mổ
17 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Tối đa 01 bộ/ Phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu.
18 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 3 | 4 |  | 4 | Hiện tại đơn vị có 3 bàn mổ, trong đó 1 bàn đã cũ, đề nghị bổ sung thêm 1 bàn để thay thế. Tối thiểu 01 cái/ Phòng mổ.
19 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 7 | 10 |  | 10 | Theo TT 08/2019/TTBYT+ 01 máy/100 giường điều trị. + 01 máy/200 bệnh nhân khám ngoại trú; + Dự phòng 01 máy khi máy hỏng sửa chữa và dự phòng trong trường hợp mang máy phục vụ khám nghĩa vụ quân sự tại các xã Hiện tại đơn vị có 7 cái máy điện tim, tuy nhiên 3 máy qua thời gian sử dụng ( từ 2013 đến nay) đã hư hỏng nặng, không thể khắc phục mặc dù đã sửa chữa nhiều lần. nên cần bổ sung 3 máy để đủ khám chữa bệnh
20 | A.22 | Máy điện não | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị có 1 máy, đề nghị bổ sung thêm 1 máy đề phòng trường hợp hư hỏng. đơn vị có thực hiện kỹ thuật chuyên khoa về thăm dò chức năng/thần kinh/tâm thần: 01 - 03 máy
21 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a) | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, hư hỏng 1 nên số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư. Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/ tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
b) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư. Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo. 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng.
22 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 2 | 2 | 1 | 1 | 01 máy/ Bàn khám phụ khoa.
23 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 2 | 3 |  | 3 | Hiện tại Đơn vị có 2 bàn đẻ và đang triển khai thêm 2 bàn để nên cần bổ sung thêm 01 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng. 01 máy/ Bàn đẻ. 01 máy/ Giường theo dõi sản khoa.
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 0 | 4 |  | 4 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 2 | 4 | 20 | -16 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
3 | B.31 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
4 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
5 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
6 | B.37 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
7 | B.44 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 2 | 3 | 2 | 1 | Hiện tại đơn vị đã có 2 bộ dụng cụ để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên bị đã cũ thiếu nhiều, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị.
8 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 5 | 10 | 5 | 5 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị.
9 | B.49 | Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
10 | B.51 | Bộ dụng cụ cắt amidan | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
11 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 1 | 4 | 2 | 2 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
12 | B.60 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 0 | 1 | 2 | -1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
13 | B.63 | Bộ dụng cụ kẹp mạch máu nội soi (Tay cầm + kìm mạch máu) | Bộ | 2 | 4 |  | 4 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
14 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 1 | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
15 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 2 | 2 | 1 | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
16 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
17 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 1 | 4 |  | 4 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
18 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 1 | 4 |  | 4 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
19 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
20 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
21 | B.75 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
22 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
23 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
24 | B.82 | Bộ dụng cụ mổ tử thi | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
25 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
26 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 0 | 3 |  | 3 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
27 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
28 | B.92 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 1 | 2 | 1 | 1 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
29 | B.102 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 2 | 4 |  | 4 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
30 | B.104 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, do đó để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị nên đề xuất bổ sung
31 | B.106 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
32 | B.107 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
33 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
34 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
35 | B.121 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
36 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 2 | 4 |  | 4 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
37 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
38 | B.140 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 0 | 1 | 2 | -1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
39 | B.142 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
40 | B.143 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
41 | B.145 | Bộ thử sắc giác | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
42 | B.146 | Bộ thử thị lực | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
43 | B.147 | Bộ triệt sản | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
44 | B.150 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
45 | B.151 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
46 | B.152 | Bơm truyền dịch | Cái | 6 | 14 |  | 14 | Hiện tại đơn vị có 3 bàn mổ, 8 giường hồi sức, tuy nhiên hiện chỉ có 6 bơm tiêm điện, đề nghị bổ sung thêm 16 cái.
47 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 4 | 4 | 5 | -1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
48 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 1 | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
49 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
50 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
51 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
52 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
53 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 2 | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
54 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 160 | 300 |  | 300 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
55 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 6 | 10 | 20 | -10 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
56 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 8 | 15 | 20 | -5 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
57 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 0 | 1 | 5 | -4 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
58 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 1 | 1 | 10 | -9 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
59 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 1 | 3 | 1 | 2 | Hiện tại đơn vị chư có hệ thống Xử lý nước RO cho xét nghiệm nên cần bổ sung 01 hệ thống
60 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống/cái | 2 | 6 | 2 | 4 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
61 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
62 | B.262 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 10 | 10 |  | 10 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
63 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 2 | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
64 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 4 | 4 |  | 4 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
65 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
66 | B.322 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 1 | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
67 | B.327 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
68 | B.331 | Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
69 | B.343 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 1 | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
70 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 1 | 10 | 1 | 9 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
71 | B.359 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 10 | 20 |  | 20 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
72 | B.371 | Máy đo thị lực | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
73 | B.374 | Máy đo tim thai | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
74 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
75 | B.398 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
76 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 6 | 10 | 5 | 5 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
77 | B.400 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
78 | B.402 | Máy in phim khô laser | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
79 | B.403 | Máy kéo cột sống | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
80 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
81 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
82 | B.423 | Máy laser châm cứu | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
83 | B.425 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
84 | B.431 | Máy laser trị liệu | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
85 | B.432 | Máy lấy cao răng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
86 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 3 | 3 |  | 3 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
87 | B.449 | Máy phân tích khí máu | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
88 | B.451 | Máy phát hiện ký sinh trùng sốt rét | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
89 | B.468 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
90 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
91 | B.474 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung. Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 600 ca / tháng/ cơ sở: Tối đa 01 máy/đơn vị. Nhu cầu sử dụng trung bình 600 - 1600 ca / tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/đơn vị. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 800 ca/ tháng/ máy được bổ sung định mức máy tiếp theo. Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ.
92 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
93 | B.478 | Máy soi đáy mắt | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
94 | B.479 | Máy soi mũi xoang | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
95 | B.482 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
96 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
97 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
98 | B.490 | Máy tập chủ động, thụ động tay chân kết hợp | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
99 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
100 | B.495 | Máy tháo lồng ruột | Máy | 1 | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
101 | B.497 | Máy theo dõi huyết áp 24h | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
102 | B.498 | Máy theo dõi tim mạch 24h | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
103 | B.504 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 0 | 3 |  | 3 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
104 | B.514 | Máy xét nghiệm Gene-Xpert | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
105 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 0 | 1 | 5 | -4 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
106 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
107 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
108 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 7 | 13 | 8 | 5 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
109 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 1 | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
110 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
111 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 0 | 1 | 2 | -1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
112 | B.549 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
113 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
114 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 0 | 1 | 5 | -4 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 5 | 5 |  | 5 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
2 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 2 | 10 |  | 10 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
3 | C.19 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
4 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có Hệ thống Oxy trung tâm để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
5 | C.36 | Màn hình y tế chuyên dụng của hệ thống nội soi các loại | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Hiện tại máy nội soi của đơn vị bị hỏng màn hình không thể sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
6 | C.46 | Máy đo độ cồn | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
7 | C.52 | Máy dò huyệt châm cứu | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
8 | C.57 | Máy đo thân nhiệt từ xa | Máy | 8 | 20 | 6 | 14 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
9 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Hiện tại đơn vị có 1 máy đang sử dụng tốt nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu giặt, đơn vị cần bổ sung thêm một máy
10 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 0 | 3 | 1 | 2 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu bảo quản thuốc, do đó đề xuất bổ sung để bảo quản thuốc
11 | C.66 | Máy hút điện các loại | Máy | 2 | 5 | 2 | 3 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
12 | C.67 | Máy in phim khô | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
13 | BS | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy | 0 | 3 | 10 | -7 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
14 | C.80 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 8 | 10 | 7 | 3 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
15 | C.81 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
16 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
17 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 2 | 3 | 4 | -1 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
18 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 3 | 5 | 10 | -5 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
19 | C.99 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
20 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 5 | 10 |  | 10 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
Nhận xét: So với Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 19 danh mục, tăng định mức 15 danh mục, giảm 20 danh mục; Bổ sung 102 danh mục