## FILE IN HỌP
Phụ lục XXVI
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ AYUN PA
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Theo QĐ số 1024/QĐ-SYT; QĐ số 1165/QĐ-SYT | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Trung bình đơn vị có khoảng 700 ca chụp/ tháng nên cần 2 máy theo như Thông tư 08/2019/TT-BYT quy định.
b) | A1.b) | Máy X quang di động | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Theo Thông tư 08/2019/TT-BYT quy định, đơn vị xây dựng 01 máy cho khoa Hồi sức, 01 máy cho khoa chẩn đoán hình ảnh
c) | A1.c) | Máy X quang C Arm | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Trung tâm có 04 phòng mổ nên số lượng theo Thông tư 08/2019/TT-BYT quy định tối đa 01 máy.
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Đơn vị có nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng theo định mức Thông tư 08/2019/TT-BYT quy định được 01 hệ thống. Tiêu chuẩn dự phòng thêm 01 hệ thống.
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Giai đoạn 2026 – 2030 lên bệnh viện hạng II, đơn vị đề xuất thêm để phục vụ điều trị.
3 | A.3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Dự kiến giai đoạn 2026 – 2030 triển khai hệ thống chụp cộng hưởng từ. Đơn vị có nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 400 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 máy.
4 | A.5 | Siêu âm
a) | A5.a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Dự kiến giai đoạn 2026 – 2030 triển khai siêu âm tim mạch. Đơn vị có nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 300 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 máy.
b) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Trung bình đơn vị có khoảng 1.100 ca/ tháng nên cần 2 hệ thống theo Thông tư 08/2019/TT-BYT quy định;
5 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 2 | 2 |  | 2 | Nhu cầu dưới 1200 test/ ngày/ cơ sở: Tổng công suất thiết bị tối đa 1200 test/ giờ.
6 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | + 100 - 300 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 300 test/giờ.
7 | A.8 | Máy thận nhân tạo | Máy | 10 | 20 |  | 20 | Dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 triển khai thêm 10 máy.
8 | A.9 | Máy thở | Máy | 8 | 37 |  | 37 | Dự kiến giai đoạn 2026 - 2030, đơn vị có 14 giường hồi tỉnh, 12 giường hồi sức, 6 giường cấp cứu (tổng: 32 giường), dự phòng 5 máy/ 32 máy theo định mức như Thông tư 08.
9 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 2 | 5 |  | 5 | Đơn vị có 04 bàn mổ, đề xuất định mức 04 gây mê. Dự phòng 1 máy hư hỏng.
10 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 11 | 57 |  | 57 | Nhu cầu sử dụng giai đoạn 2026 -2030: - 4 máy/ 4 bàn mổ; - 1 máy/ giường x 14 giường hồi tỉnh; - 1 máy/ giường x 06 giường cấp cứu - 1 máy/ giường x 21 giường bệnh nặng - 1 máy/ giường x 12 giường hồi sức
11 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 12 | 105 |  | 105 | Nhu cầu sử dụng giai đoạn 2026 -2030 : - 1 cái/ bàn mổ x 4 bàn mổ; - 1 cái/ giường x 14 giường hồi tỉnh; - 1 cái/ giường x 06 giường cấp cứu - 1 cái/ giường x 21 giường bệnh nặng - 5 cái/ giường x 12 giường hồi sức
12 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 8 | 105 |  | 105 | Nhu cầu sử dụng giai đoạn 2026 -2030 : - 1 cái/ bàn mổ x 4 bàn mổ; - 1 cái/ giường x 14 giường hồi tỉnh; - 1 cái/ giường x 06 giường cấp cứu - 1 cái/ giường x 21 giường bệnh nặng - 5 cái/ giường x 12 giường hồi sức
13 | A.14 | Dao mổ
a) | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 2 | 4 |  | 4 | Đơn vị có 04 bàn mổ, 01 máy/ bàn mổ.
b) | A14.b) | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô | Cái | 0 | 4 |  | 4 | Đơn vị có 04 bàn mổ, 01 máy/ bàn mổ.
14 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 3 | 6 |  | 6 | Đơn vị có 04 bàn mổ; 04 máy/ 04 bàn mổ; 01 máy/ Cấp cứu ; 01 máy/ Hồi sức .
15 | A.17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Hiện trung tâm có 01 bàn mổ có mổ nội soi theo định mức 01 hệ thống/ Bàn mổ có mổ nội soi. Kế hoạch giai đoạn 2026 -2030 triển khai thêm 1 hệ thống mổ nội soi cho khoa Sản.
16 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 2 | 4 | 4 | 0 | Trung tâm có 4 bàn mổ, tối thiểu 01 bộ/ Bàn mổ.
17 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 1 | 3 |  | 3 | Xây dựng cho 3 bộ phận: phòng tiểu phẫu (ngoại), phòng cấp cứu và phòng hồi sức.
18 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 3 | 4 |  | 4 | Trung tâm có 04 phòng mổ, tối thiểu 01 cái/ Phòng mổ.
19 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 5 | 10 | 4 | 6 | 01 máy/ 100 giường điều trị. Đến năm 2030, đơn vị có 250 giường điều trị (03 máy); 300 đến 500 bệnh nhân khám ngoại trú (02 máy). Để dự trù hư hỏng, sữa chữa nên đơn vị xin tăng định mức thêm 05 máy.
20 | A.22 | Máy điện não | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Các đơn vị có thực hiện kỹ thuật chuyên khoa về thăm dò chức năng/thần kinh/tâm thần: 01 - 03 máy. Dự phòng 1 máy hư hỏng, sữa chữa nên đơn vị đề xuất 2 máy.
21 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a) | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 2 | 3 |  | 3 | Trung tâm có nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
b) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Dự kiến triển khai kỹ thuật nội soi Tai mũi họng. Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
22 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 2 | 2 |  | 2 | 01 máy/ Bàn khám phụ khoa. Đơn vị có 02 bàn khám phụ khoa.
23 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 4 | 5 |  | 5 | 01 máy/ Bàn đẻ (02 bàn đẻ); 01 máy / gường theo dõi sản khoa (có 02 giường theo dõi sản khoa). Dự trù hư hỏng, sữa chữa 01 máy.
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 2 | 4 |  | 4 | Khoa nhi (1), Khoa CSSKSS (1).
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 2 | 4 | 50 | -46 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
3 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 2 | 2 | 50 | -48 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
4 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 2 | 2 | 1 | 1 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có. (Phòng cấp cứu và Khoa Ngoại TH)
5 | B.37 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, triển khai kỹ thuật mới: phẫu thuật phụ khoa
6 | B.43 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
7 | B.44 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 1 | 2 | 5 | -3 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
8 | B.45 | Bộ dao trám và điêu khắc Composite nha khoa | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ khám điều trị răng hàm mặt.
9 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 5 | 11 | 20 | -9 | Dự trù cho phòng Hồi sức, Ngoại, Nhi.
10 | B.47 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 0 | 2 | 5 | -3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
11 | B.48 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 1 | 2 | 5 | -3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
12 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 10 | 10 | 5 | 5 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
13 | B.56 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt.
14 | B.57 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, triển khai thêm phòng mổ mới
15 | B.60 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 0 | 2 | 5 | -3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
16 | B.63 | Bộ dụng cụ kẹp mạch máu nội soi (Tay cầm + kìm mạch máu) | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, triển khai thêm phòng mổ mới
17 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 1 | 2 | 5 | -3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
18 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Khoa Liên chuyên khoa Mắt -RHM - TMH
19 | B.66 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 3 | 4 | 5 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
20 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 0 | 2 | 5 | -3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
21 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
22 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 0 | 3 |  | 3 | Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản
23 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Khám bệnh
24 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Đơn vị có 02 bàn khám sản nên nhu cầu 02 bộ
25 | B.74 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Đơn vị có 02 bàn khám sản nên nhu cầu 02 bộ
26 | B.75 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Khoa Ngoại TH
27 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Khoa HSCC
28 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 5 | 10 |  | 10 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, triển khai thêm phòng mổ mới.
29 | B.81 | Bộ dụng cụ mổ quặm | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Khoa Liên chuyên khoa Mắt -RHM - TMH
30 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 2 | 5 | 5 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
31 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Liên chuyên khoa Mắt -RHM - TMH
32 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 2 | 2 | 3 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
33 | B.92 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
34 | B.94 | Bộ dụng cụ phẫu thuật hậu môn trực tràng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, triển khai thêm phòng mổ mới
35 | B.99 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ quặm | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
36 | B.100 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
37 | B.102 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 1 | 2 | 1 | 1 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, triển khai thêm phòng mổ mới
38 | B.104 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, triển khai thêm phòng mổ mới
39 | B.106 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 1 | 2 | 5 | -3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
40 | B.107 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 5 | 5 |  | 5 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
41 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 4 | 4 | 6 | -2 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
42 | B.110 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Khám và điều trị tai mũi họng
43 | B.115 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến | Bộ | 0 | 1 | 5 | -4 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
44 | B.116 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, triển khai thêm phòng mổ mới
45 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 0 | 2 | 10 | -8 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
46 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 3 | 3 | 5 | -2 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
47 | B.121 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Khoa HSCC
48 | B.122 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày | Bộ | 1 | 2 | 10 | -8 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
49 | B.124 | Bộ dụng cụ soi bàng quang | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, triển khai thêm phòng mổ mới
50 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, phục vụ chuyên khoa sản
51 | B.127 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 0 | 1 | 5 | -4 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
52 | B.128 | Bộ dụng cụ thử Glocom | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
53 | B.130 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
54 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 0 | 2 | 5 | -3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
55 | B.134 | Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu | Bộ | 0 | 1 | 5 | -4 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
56 | B.135 | Bộ dụng cụ vi phẫu tai | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Khám và điều trị tai mũi họng
57 | B.136 | Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh | Bộ | 0 | 1 | 4 | -3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
58 | B.141 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, phục vụ chuyên khoa sản
59 | B.142 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Khám và điều trị tai mũi họng
60 | B.143 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Khoa CĐHA
61 | B.147 | Bộ triệt sản | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Khoa Chăm sóc SKSS
62 | B.150 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Khoa xét nghiệm
63 | B.151 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Khoa xét nghiệm
64 | B.160 | Cân phân tích | Cái | 2 | 2 | 6 | -4 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
65 | B.165 | Dao điện lấy da | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Khoa Ngoại TH
66 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 3 | 5 | 30 | -25 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
67 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 0 | 15 |  | 15 | Phục vụ chẩn đoán X-quang.
68 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 0 | 10 |  | 10 | Khoa Khám bệnh
69 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
70 | B.172 | Đèn mổ đội đầu | Cái | 0 | 4 |  | 4 | Khoa Ngoại TH
71 | B.174 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 0 | 5 |  | 5 | Nhu cầu sử dụng giai đoạn 2026 -2030 cho khoa HSCC
72 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 5 | 5 | 5 | 0 | Liên chuyên khoa Mắt - RHM - TMH
73 | B.177 | Đèn soi thanh quản | Cái | 0 | 2 | 5 | -3 | Liên chuyên khoa Mắt - RHM - TMH
74 | B.178 | Đèn trám Composite cầm tay | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
75 | B.179 | Đèn trám trắng răng | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Đề xuất cho giai đoạn 2026 - 2030.
76 | B.188 | Dụng cụ khoét chóp cổ tử cung | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, phục vụ chuyên khoa sản
77 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
78 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 2 | 2 | 20 | -18 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
79 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 180 | 325 |  | 325 | Đề án năm 2026 - 2030 phát triển lên bệnh viện hạng 2, cần thêm giường để phục vụ bệnh nhân và dự phòng hư hỏng.
80 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 16 | 27 | 50 | -23 | Đề án năm 2026 - 2030 phát triển lên bệnh viện hạng 2, cần thêm giường để phục vụ bệnh nhân và dự phòng hư hỏng.
81 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 2 | 26 | 20 | 6 | Đề án năm 2026 - 2030 phát triển lên bệnh viện hạng 2, cần thêm giường để phục vụ bệnh nhân và dự phòng hư hỏng.
82 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 2 | 10 | 5 | 5 | Phục vụ cho đơn nguyên sơ sinh, cần bổ sung thêm để đáp ứng điều trị.
83 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 2 | 12 | 50 | -38 | Đề án năm 2026 - 2030 phát triển lên bệnh viện hạng 2, triển khai các phòng chăm sóc bệnh nhân cấp 1 tại các khoa (Nội, Nhi, Nhiễm, Sản, Ngoại (2 khu mổ), HSCC).
84 | B.206 | Hệ thống điều trị đốt giảm đau bằng sóng cao tần | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Đề án năm 2026 -2030 phát triển lên bệnh viện hạng 2, phục vụ chuyên khoa ngoại
85 | B.207 | Hệ thống điều trị làm lành vết thương | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Đề án năm 2026 -2030 phát triển lên bệnh viện hạng 2, phục vụ chuyên khoa ngoại
86 | B.213 | Hệ thống hạ thân nhiệt cho trẻ sơ sinh | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Đề xuất điều trị chuyên khoa nhi
87 | B.219 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 1 | 1 | 2 | -1 | Khoa PHCN
88 | B.220 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 0 | 2 | 5 | -3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
89 | B.228 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
90 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 7 | 9 |  | 9 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
91 | B.242 | Hệ thống rửa quả lọc thận | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ đơn nguyên thận nhân tạo giai đoạn 2026 - 2030.
92 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống | 8 | 8 | 4 | 4 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
93 | B.245 | Hệ thống tán sỏi (ngoài cơ thể/nội soi/laser) | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
94 | B.249 | Hệ thống thử thị lực | Hệ thống | 3 | 3 |  | 3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
95 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/ Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Đề xuất cho phòng mổ
96 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 1 | 3 |  | 3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
97 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Đề xuất cho phòng mổ
98 | B.262 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 0 | 6 |  | 6 | Đề xuất cho phòng mổ, HSCC
99 | B.264 | Kìm vuốt dây máu | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
100 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 2 | 5 | 2 | 3 | Phục vụ xét nghiệm.
101 | B.269 | Kính hiển vi phẫu thuật các loại | Cái | 0 | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
102 | B.276 | Kính soi góc tiền phòng các loại | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
103 | B.277 | Kính vi phẫu | Cái | 0 | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
104 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 6 | 10 | 10 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
105 | B.287 | Máy cắm ghép Implant | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
106 | B.289 | Máy cắt hút dùng trong phẫu thuật tai mũi họng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khám và điều trị tai mũi họng
107 | B.291 | Máy cắt trĩ | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ chuyên khoa ngoại
108 | B.299 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
109 | B.304 | Máy chườm ấm mi | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
110 | B.310 | Máy chụp phim Panorama (2 hàm) | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ khám và điều trị răng hàm mặt
111 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Cái | 1 | 3 | 5 | -2 | Phục vụ khoa ngoại TH
112 | B.322 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 0 | 3 | 5 | -2 | Phục vụ bệnh nhân PHCN
113 | B.323 | Máy điều trị bằng dòng giao thoa | Máy | 0 | 2 | 10 | -8 | Phục vụ bệnh nhân PHCN
114 | B.327 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Phục vụ bệnh nhân PHCN
115 | B.330 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ điều trị phục hồi chức năng.
116 | B.331 | Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Xây dựng cho khoa Ngoại TH
117 | B.334 | Máy điều trị xung điện | Máy | 1 | 2 | 5 | -3 | Phục vụ bệnh nhân PHCN
118 | B.343 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 1 | 2 | 20 | -18 | Khoa Nội TH
119 | B.348 | Máy đo điện cơ | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
120 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 10 | 10 | 8 | 2 | Để theo dõi độ bão hòa oxy trong máu của bệnh nhi có dấu hiệu suy hô hấp.
121 | B.355 | Máy đo độ vàng da | Máy | 1 | 2 | 10 | -8 | Để đo lượng bilirubin trong máu một cách chính xác, không xâm lấn, qua da của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
122 | B.359 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 10 | 20 |  | 20 | Phục vụ khám chữa bệnh
123 | B.362 | Máy đo khúc xạ cầm tay | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
124 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 1 | 2 | 5 | -3 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
125 | B.366 | Máy đo nhãn áp các loại (không tiếp xúc, cầm tay…) | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
126 | B.374 | Máy đo tim thai | Cái | 1 | 4 |  | 4 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
127 | B.376 | Máy đo tròng kính | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
128 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 2 | 2 |  | 2 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
129 | B.383 | Máy đốt điện cao tần | Máy | 2 | 2 | 10 | -8 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
130 | B.385 | Máy đốt tai mũi họng | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Khám và điều trị tai mũi họng
131 | B.386 | Máy đốt tĩnh mạch bằng sóng cao tầng RFA hoặc Laser | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
132 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 0 | 1 | 2 | -1 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
133 | B.392 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ phòng mổ
134 | B.396 | Máy hàn dây máu | Máy | 0 | 1 | 5 | -4 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
135 | B.398 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ đơn nguyên sơ sinh,
136 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 16 | 16 | 20 | -4 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
137 | B.400 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hủy bơm kim tiêm
138 | B.402 | Máy in phim khô laser | Máy | 0 | 1 | 3 | -2 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
139 | B.403 | Máy kéo cột sống | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
140 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
141 | B.409 | Máy khoan răng | Máy | 0 | 1 | 5 | -4 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
142 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 4 | 5 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
143 | B.414 | Máy kích thích điện & điện phân thuốc | Máy | 0 | 2 | 5 | -3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
144 | B.415 | Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
145 | B.416 | Máy kích thích nói nuốt | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ điều trị phục hồi chức năng.
146 | B.418 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
147 | B. | Máy lắc các loại | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Phục vụ xét nghiệm - CĐHA
148 | B.421 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 0 | 2 | 6 | -4 | Phục vụ phòng mổ. Được sử dụng để làm ấm dịch truyền đến nhiệt độ gần bằng nhiệt độ cơ thể trước khi truyền cho bệnh nhân. Điều này giúp ngăn ngừa tình trạng hạ thân nhiệt, một biến chứng có thể xảy ra khi truyền dịch lạnh, đặc biệt trong các trường hợp phẫu thuật hoặc điều trị cấp cứu.
149 | B.422 | Máy làm ấm và truyền máu nhanh | Máy | 0 | 1 | 6 | -5 | Phục vụ truyền máu nhanh
150 | B.423 | Máy laser châm cứu | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Khoa YHCT
151 | B.425 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
152 | B.426 | Máy laser nha khoa đa chức năng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ khám và điều trị răng hàm mặt
153 | B.432 | Máy lấy cao răng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ khám và điều trị răng hàm mặt
154 | B.434 | Máy lọc máu liên tục | Máy | 0 | 4 | 4 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
155 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 1 | 5 | 15 | -10 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
156 | B.443 | Máy nội nha cầm tay có tích hợp định vị chóp | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ khám và điều trị răng hàm mặt
157 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 2 | 3 | 4 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
158 | B.449 | Máy phân tích khí máu | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
159 | B.456 | Máy phun thuốc điều trị | Máy | 11 | 20 | 50 | -30 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
160 | B.461 | Máy rửa quả lọc thận tự động | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ đơn nguyên thận nhân tạo giai đoạn 2026 - 2030.
161 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Thực hiện rửa và khử khuẩn dụng cụ y tế tập trung cho toàn TTYT theo Quy trình xử lý dụng cụ tại QĐ số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 Quyết định phê duyệt các Hướng dẫn KSNK trong cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh.
162 | B.467 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
163 | B.468 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Giai đoạn 2026 – 2030 triển khai thêm siêu âm qua ngã âm đạo
164 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
165 | B.474 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
166 | B.475 | Máy siêu âm trong gây tê vùng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Gây tê vùng dưới hướng dẫn siêu âm, để theo dõi hồi tỉnh và chuyên tê vùng
167 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 2 | 3 | 1 | 2 | - 01 máy siêu âm di động tại giường hồi sức cho bệnh nhân; - 01 máy siêu âm di động sử dụng tại Khoa Sản; - 01 máy siêu âm di động sử dụng để hỗ trợ gây tê vùng dưới cho Khoa ngoại TH.
168 | B.478 | Máy soi đáy mắt | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ chuyên khoa mắt
169 | B.481 | Máy soi tĩnh mạch | Máy | 1 | 5 | 10 | -5 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
170 | B.482 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Điều trị bằng sóng ngắn cho bệnh nhân PHCN. Năm 2028 xây dựng khoa YHCT-PHCN mới.
171 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 1 | 2 | 10 | -8 | Hiện đang sử dụng 1 máy. Nhu cầu năm 2027 bổ sung thêm 01 máy để đủ đáp ứng điều trị.
172 | B.485 | Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân | Máy | 0 | 10 |  | 10 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và khoa Nội TH
173 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Khoa HSCC
174 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Đề án 2026-2030 nâng hạng bệnh viện, đơn vị đề xuất thêm máy để kịp đáp ứng phục vụ bệnh nhân
175 | B.495 | Máy tháo lồng ruột | Máy | 1 | 2 | 5 | -3 | Hiện đang sử dụng 1 máy. Nhu cầu năm 2028 bổ sung thêm 01 máy để đủ đáp ứng điều trị.
176 | B.497 | Máy theo dõi huyết áp 24h | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Đề xuất sử dụng cho khoa HSCC và khoa Nội
177 | B.498 | Máy theo dõi tim mạch 24h | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Đề xuất sử dụng cho khoa HSCC và khoa Nội
178 | B.499 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy | 0 | 4 |  | 4 | Theo dõi độ sâu để nhận biết khả năng thức tỉnh trong và chuẩn bị kết thúc: 04 máy cho 04 bàn phẫu thuật.
179 | B.501 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
180 | B.514 | Máy xét nghiệm Gene-Xpert | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
181 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Hiện tại khoa chưa có máy chuyên đo HbA1c. Đơn vị hiện đang sử dụng máy sinh hóa để lấy kết quả đo HbA1c.
182 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2 | 2 | 3 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
183 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Hiện đang sử dụng máy bán tự động, nhu cầu máy tự động để đảm bảo độ tin cậy, độ chính xác cao hơn.
184 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 8 | 10 |  | 10 | Hấp tiệt trùng dụng cụ
185 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 2 | 4 | 6 | -2 | Khoa Xét nghiệm
186 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
187 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Đề xuất thêm để bảo quản hoá chất.
188 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0 | 6 |  | 6 | Đề án 2026-2030 nâng hạng bệnh viện, đơn vị đề xuất để kịp đáp ứng phục vụ bệnh nhân
189 | B.545 | Tủ bảo quản tiểu cầu | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Đề án 2026-2030 nâng hạng bệnh viện, đơn vị đề xuất để kịp đáp ứng phục vụ bệnh nhân
190 | B.548 | Tủ làm đông băng bình tích lạnh | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Tủ trữ vaccine.
191 | B.549 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 0 | 1 | 15 | -14 | Đề xuất 01 tủ lạnh âm sâu chuyên dụng để bảo quản mẫu bệnh phẩm xét nghiệm HIV (+).
192 | B.550 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Đề án 2026-2030 nâng hạng bệnh viện, đơn vị đề xuất để kịp đáp ứng phục vụ bệnh nhân
193 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 2 | 4 | 4 | 0 | Đề án 2026-2030 nâng hạng bệnh viện, đơn vị đề xuất để kịp đáp ứng phục vụ bệnh nhân
194 | B.553 | Tủ lưu trữ tiêu bản | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Đề án 2026-2030 nâng hạng bệnh viện, đơn vị đề xuất để kịp đáp ứng phục vụ bệnh nhân
195 | B.554 | Tủ mát | Cái | 2 | 10 | 2 | 8 | Đề án 2026-2030 nâng hạng bệnh viện, đơn vị đề xuất năm 2026 mua thêm tủ đựng thuốc và tủ bảo quản quả lọc thận cho Thận nhân tạo (do bổ sung thêm 5 máy)
196 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 2 | 2 | 20 | -18 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
197 | BS | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 0 | 15 |  | 15 | Khoa HSCC, Ngoại TH
198 | BS | Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm | Hệ thống | 0 | 2 | 1 | 1 | Đề án 2026-2030 nâng hạng bệnh viện, đơn vị đề xuất để kịp đáp ứng điều trị phục vụ bệnh nhân (dự trù cho khoa Hồi sức cấp cứu).
199 | BS | Máy điện châm các loại | Cái | 0 | 30 |  | 30 | Khoa YHCT - PHCN
200 | BS | Hệ thống giàn tập phục hồi chức năng | Hệ thống | 0 | 1 | 2 | -1 | Đề án 2026-2030 nâng hạng bệnh viện, đơn vị đề xuất để kịp đáp ứng điều trị phục vụ bệnh nhân.
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.10 | Bơm hút chân không | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Đề xuất cho giai đoạn 2026 - 2030.
2 | C.13 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 3 | 3 | 1 | 2 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
3 | C.15 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 2 | 3 |  | 3 | Chưa có Định mức, Bệnh viện bổ sung để đựng các dung dịch sát khuẩn ngâm dụng cụ trong các thủ thuật Nội soi khí phế quản, thở máy….
4 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 3 | 10 |  | 10 | Chưa có Định mức, Bệnh viện bổ sung để khử khuẩn ở các khoa phòng
5 | C.17 | Đèn khám các loại | Cái | 5 | 10 | 20 | -10 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
6 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 2 | 5 |  | 5 | Bổ sung định mức cho các khoa chưa có và thay thế dự phòng máy hư.
7 | C.19 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 2 | 7 | 1 | 6 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
8 | C.20 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2 | Đề xuất cho giai đoạn 2026 - 2030.
9 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Theo dõi nhiệt độ tủ lạnh bảo quản vaccine
10 | C.23 | Hệ thống hút dịch trung tâm | Hệ thống | 0 | 3 |  | 3 | Đề xuất sử dụng cho 02 khu phòng mổ và Khoa HSCC
11 | C.29 | Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Đề xuất sử dụng cho Khoa HSCC
12 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 1 | 2 | 5 | -3 | Hiện đơn vị có 1 hệ thống, nhưng nhỏ. Để đáp ứng đủ nhu cầu cho bệnh viện 250 giường, đơn vị đề xuất thêm 1 hệ thống (kèm theo các đầu ra oxy tại giường).
13 | C.37 | Máy cất nước | Máy | 2 | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
14 | C.46 | Máy đo độ cồn | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
15 | C.47 | Máy đo độ dẫn điện | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Đề xuất cho đơn nguyên thận nhân tạo (sử dụng test độ dẫn điện cho hệ thống xử lý nước R.O)
16 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 2 | 10 | 6 | 4 | Hiện đơn vị có 2 máy, 1 máy (2009) đang đề xuất thanh lý, 1 máy đã cũ hay hư hỏng, nên dự trù năm 2026 2 máy. Năm 2028 đề xuất thêm để đáp ứng đủ cho bệnh viện 250 giường.
17 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 0 | 10 | 10 | 0 | Phục vụ bảo quản thuốc tại các kho dược, hóa chất.
18 | C.70 | Máy là đồ vải | Máy | 0 | 2 | 3 | -1 | Là phẳng đồ vải y tế. Năm 2028 dự trù thêm để phục vụ đủ cho 250 giường.
19 | C.72 | Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm | Máy | 0 | 1 | 3 | -2 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
20 | C.81 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 1 | 6 | 5 | 1 | Thực hiện biện pháp phòng ngừa bổ sung, khử khuẩn định kỳ tại các khoa phòng và KSNK
21 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 0 | 4 | 1 | 3 | Khoa YHCT
22 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 2 | 3 | 4 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
23 | C.86 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 2 | 3 |  | 3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
24 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 10 | 10 | 8 | 2 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
25 | C.93 | Tủ đựng hóa chất chống độc | Cái | 0 | 6 | 6 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
26 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 12 | 30 | 50 | -20 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
27 | C.97 | Tủ lạnh đông băng bình tích lạnh | Cái | 3 | 3 | 10 | -7 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
28 | C.99 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
29 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 6 | 31 |  | 31 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, đề xuất thêm để đủ phục vụ bệnh nhân
30 | BS | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
31 | BS | Máy hàn túi tiệt trùng | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Thực hiện biện pháp phòng ngừa bổ sung, khử khuẩn định kỳ tại các khoa phòng và KSNK
32 | BS | Xe đẩy bệnh nhân | Cái | 0 | 30 |  | 30 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
33 | BS | Xe đẩy rác y tế | Cái | 0 | 20 |  | 20 | Thực hiện biện pháp phòng ngừa bổ sung, khử khuẩn định kỳ tại các khoa phòng và KSNK
34 | BS | Xe làm vệ sinh chuyên dùng | Cái | 0 | 27 |  | 27 | Thực hiện biện pháp phòng ngừa bổ sung, khử khuẩn định kỳ tại các khoa phòng và KSNK
Nhận xét: So với Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh: giữ nguyên định mức 30 danh mục; tăng định mức 21 danh mục; giảm 66 danh mục; Bổ sung 146 danh mục