## FILE IN HỌP
Phụ lục XXVIII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ PƯH
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Theo QĐ số 1024/QĐ-SYT; QĐ số 1165/QĐ-SYT | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy Xquang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Stt 1.a, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019. Trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng.
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/ vong quay | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Stt 2.a, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019. Đơn vị định hướng kỹ thuật cho giai đoạn 2026 - 2030.
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát cắt/ vong quay | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT, nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 400 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 400 ca chụp/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo.
3 | A.5 | Siêu âm
a) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Stt 5b TT 08/2019/TT-BYT, Nhu cầu phục vụ công tác chuyên môn chẩn đoán hình ảnh.
4 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hoá các loại | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Stt 06, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019, Máy hiện tại được cấp năm 2015, nhu cầu tăng khoảng 1200 test/ ngày/đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 800 test/giờ.
5 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Stt 07, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019, Dưới 100 test/ngày/cơ sở: máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 100 test/giờ.
6 | A.9 | Máy thở | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Stt 09, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019, Hiện tại có 01 máy đã hư hỏng. Theo định mức tối đa 01 máy/ giường HSCC
7 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 4 | 11 |  | 11 | Stt 11, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019. Định mức 01 máy /giường HSCC, hiện tại đơn vị có 10 giường HSCC.
8 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 4 | 9 |  | 9 | Stt 12, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019.Tối đa 05 máy/ giường HSCC. Hiện tại đơn vị có 10 giường HSCC.
9 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 3 | 8 |  | 8 | Stt 13, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019. Tối đa 05 máy/ giường HSCC. Hiện tại đơn vị có 10 giường HSCC.
10 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Stt 15, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019. Tối thiểu 01 máy/ Phòng HSCC.
11 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Stt 19, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019, Tối đa 01 bộ/ phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu. Hiện đơn vị có 01 khoa HSCC và 01 phòng cấp cứu ngoại.
12 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Stt 20, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019, Đơn vị 01 cái được cấp năm 2015 đã cũ, đơn vị cần bổ sung 01 cái/ khoa cấp cứu ngoại.
13 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 3 | 2 |  | 2 | Stt 21, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019, 01 máy/100 giường điều trị, Hiện tại có 1 máy hỏng, 02 máy hoạt động không ổn định. Cần 01 máy để phục vụ điều trị và 01 máy thực hiện công tác khác và dự phòng.
14 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Stt 23.a, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019. Tối đa 01 hệ thống/ cơ sở. Đơn vị định hướng phát triển chuyên khoa tai mũi họng giai đoạn 2026-2030.
15 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Stt 24, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019. Đơn vị xây dựng 01 máy/ bàn khám phụ khoa.
16 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 2 | 2 |  | 2 | Stt 25, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019. Hiện tại đơn vị có 02 máy được cấp 2015. Đơn vị có 2 bàn đẻ, định mức 01 máy/ bàn đẻ. Do đó, đơn vị cần bổ sung nhu cầu 02 cái.
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 1 | 5 | -4 | Nhu cầu chuyên môn để chăm sóc trẻ sơ sinh
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 1 | 6 | 20 | -14 | Phụ lục II, Stt 01, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 20 cái.
3 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 1 | 4 | 4 | 0 | Phụ lục II, Stt 02, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 10 cái.
4 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Phụ lục II, Stt 03, QĐ 1165/QĐ-SYT định mức 01 cái.
5 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 2 | 4 | 2 | 2 | Phụ lục II, Stt 16, QĐ 1024, định mức 05 bộ/ Đơn vị đề nghị định mức 5 bộ
6 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Phụ lục II, Stt 12, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái.
7 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu thiết bị, đơn vị có định hướng xây dựng chuyên khoa lẻ tai mũi họng giai đoạn 2026-2030.
8 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 1 | 3 |  | 3 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khoa Ngoại sản
9 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 1 | 3 |  | 3 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khoa Ngoại sản
10 | B.72 | Bộ dụng cụ khám xâm hại tình dục | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khoa Ngoại sản
11 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 2 | 5 |  | 5 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khoa Ngoại sản
12 | B.74 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 0 | 5 |  | 5 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khoa Ngoại sản
13 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 0 | 3 |  | 3 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khoa Ngoại sản
14 | B.121 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 3 | 10 |  | 10 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khoa Hồi sức cấp cứu.
15 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khoa Ngoại sản, CSSKSS
16 | B.127 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu thiết bị, đơn vị có định hướng xây dựng chuyên khoa lẻ tai mũi họng giai đoạn 2026-2030.
17 | B.141 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khoa Ngoại sản, CSSKSS
18 | B.146 | Bộ thử thị lực | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa khám bệnh.
19 | B.149 | Bộ xét nghiệm côn trùng | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn phòng chóng bệnh sốt xuất huyết khoa KSBT.
20 | B.152 | Bơm truyền dịch | Cái | 3 | 3 |  | 3 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa khám bệnh- hồi sức cấp cứu.
21 | B.160 | Cân phân tích | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Phụ lục II, Stt 81, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 01 cái.
22 | B.162 | Cầu thang tập đi | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Phụ lục II, Stt 17, QĐ 1165, định mức 02.
23 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 4 | 4 | 2 | 2 | Phụ lục II, Stt 97, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái. Nhu cầu đọc phim cho 2 phòng khám bệnh, Khoa hồi sứu cấp, Khoa ngoại sản và phòng Xquang.
24 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 0 | 2 | 10 | -8 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại các khoa lâm sàng, khám bệnh.
25 | B.172 | Đèn mổ đội đầu | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khoa Ngoại sản trong thủ thuật tiểu phẫu.
26 | B.174 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 1 | 1 | 2 | -1 | Nhu cầu cần bổ sung nhu cầu 02 cái cho Khoa Khám bệnh – Hồi sức - Cấp cứu
27 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 1 | 1 | 2 | -1 | Phụ lục II, Stt 101, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái.
28 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu thiết bị, đơn vị có định hướng xây dựng chuyên khoa lẻ tai mũi họng giai đoạn 2026-2030.
29 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 2 | 4 | 10 | -6 | Phụ lục II, Stt 113, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 10 cái.
30 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 0 | 10 | 10 | 0 | Phụ lục II, Stt 121, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 10 cái.
31 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ cho hệ thống máy xét nghiệm
32 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật | Hệ thống | 1 | 2 | 4 | -2 | Phụ lục II, Stt 193, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 04 cái.
33 | B.254 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 1 | 1 | 2 | -1 | Phụ lục II, STT 122 QĐ 1024, định mức 02 hệ thống đầu đọc x-quang kỹ thuật số CR. Đơn vị đề nghị định mức thêm định mức 01 hệ thống đầu đọc x-quang kỹ thuật số DR.
34 | B.330 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 0 | 1 | 2 | -1 | Phụ lục II, Stt 203, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái.
35 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 6 | 6 | 20 | -14 | Có 02 máy hỏng chớ thanh lý, Nhu cầu chuyên môn theo dõi độ bão hòa oxy trong máu
36 | B.359 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 0 | 10 |  | 10 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn các khoa phòng .
37 | B.374 | Máy đo tim thai | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khoa Ngoại sản, CSSKSS
38 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Phụ lục II, Stt 206, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 01 cái.
39 | B.398 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khoa Ngoại sản và HSCC.
40 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 4 | 4 | 5 | -1 | Phụ lục II Stt 249, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 05 cái.
41 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Phụ lục II, Stt 261, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 01 cái.
42 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 2 | 1 | 2 | -1 | Phụ lục II, Stt 286, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái.
43 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 2 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khoa Xét nghiệm.
44 | B.455 | Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Phụ lục II, Stt 16, QĐ 1165, định mức 01.
45 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Phụ lục II, Stt 37, QĐ 1165, định mức 01.
46 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn chẩn đoán hình ảnh khoa Hồi sức cấp cứu và Ngoại sản.
47 | B.479 | Máy soi mũi xoang | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Phụ lục II, Stt 300, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 01 cái.
48 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 0 | 1 | 2 | -1 | Phụ lục II, Stt 303, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái.
49 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 7 | 9 |  | 9 | Có 04 hư hỏng chờ thành lý. Nhu cầu phục vụ chuyên môn các khoa phòng.
50 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 1 | 1 | 2 | -1 | Phụ lục II, Stt 287, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái.
51 | B.518 | Máy xoa bóp | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu trang thiết bị đễ thành lập khoa đông y, y học cổ truyền, phục hồi chức năng.
52 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 1 | 3 |  | 3 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khoa phòng hấp dụng cụ.
53 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 1 | 1 | 2 | -1 | Phụ lục II, Stt 324, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái.
54 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Phụ lục II, Stt 328, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 01 cái.
55 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Phụ lục II, Stt 332, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái.
56 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 1 | 1 | 2 | -1 | Phụ lục II, Stt 335, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái.
57 | B.548 | Tủ làm đông băng bình tích lạnh | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu vì thiết bị hiện tại cũ cần bổ sung 01 mới để làm đông băng bình tích lạnh bảo quản vắc xin.
58 | B.550 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 0 | 3 |  | 3 | Nhu cầu đề xuất để đảm bảo công tác bảo quản thuốc các khoa phòng
59 | B.551 | Tủ lạnh lưu giữ tử thi | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Phụ lục II, Stt 331, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 01 cái.
60 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 1 | 1 | 5 | -4 | Phụ lục II, Stt 338, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 05 cái.
61 | BS | Hệ thống giàn tập phục hồi chức năng | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Phụ lục II, Stt 16, QĐ 1165, định mức 01.
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 1 | 6 |  | 6 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa Ngoại sản và HSCC.
2 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ bảo quản vắc xin theo quy định, dự phòng khi hệ thống bị hỏng sửa chữa
3 | C.68 | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Cái | 1 | 8 | 10 | -2 | Phụ lục II, Stt 265,Quyết định 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019.
4 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu trang thiết bị đễ thành lập khoa đông y, y học cổ truyền, phục hồi chức năng.
5 | C.99 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu trang thiết bị đễ thành lập khoa đông y, y học cổ truyền, phục hồi chức năng.
6 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 3 | 14 |  | 14 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa phòng.
Nhận xét: So với Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 14 danh mục, tăng định mức 02 danh mục, giảm 18 danh mục; Bổ sung 51 danh mục