## FILE IN HỌP
Phụ lục XXXI
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ ĐỨC CƠ
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Theo QĐ số 1024/QĐ-SYT; QĐ số 1165/QĐ-SYT | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, dự kiến thu dung dưới 300 ca chụp/ tháng nên đơn vị có nhu cầu là 01 cái.
b) | A1.b) | Máy X quang di động | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật nên có nhu cầu là 01 cái.
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới đơn vị được nâng cấp BVĐKKV, dự kiến thu dung dưới 300 ca chụp/ tháng nên đơn vị có nhu cầu là 01 hệ thống.
b) | A.3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới đơn vị được nâng cấp BVĐKKV, dự kiến thu dung trung bình ≤ 400 ca chụp/ tháng nên đơn vị có nhu cầu là 01 hệ thống.
3 | A.5 | Siêu âm
a) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 2 | 2 | 1 | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
4 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 2 | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
5 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, dự kiến xét nghiệm dưới 100 test/ ngày nên đơn vị cần thiết bị có tổng công suất tương đương 100 test/ giờ.
6 | A.9 | Máy thở | Máy | 6 | 10 |  | 10 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị này nhưng chưa đủ định mức theo TT 08, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai 10 giường HSCC; 5 giường hồi sức sau phẫu thuật nên đơn vị có nhu cầu tăng thêm 04 máy.
7 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 2 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị trang bị cần trang bị cho 2 phòng mổ
8 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 4 | 10 |  | 10 | Hiện tại đơn vị đã có 2 thiết bị này nhưng chưa đủ định mức theo TT 08, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai: 02 phòng mổ; 10 giường HSCC; 5 giường hồi sức sau phẫu thuật; 5 giường BN nặng nên đơn vị có nhu cầu tăng thêm 08 máy.
9 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 2 | 20 |  | 20 | Hiện tại đơn vị đã có 2 thiết bị này nhưng chưa đủ định mức theo TT 08, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai: 02 phòng mổ; 10 giường HSCC; 5 giường hồi sức sau phẫu thuật; 5 giường BN nặng nên đơn vị có nhu cầu tăng thêm 18 máy.
10 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 2 | 10 |  | 10 | Hiện tại đơn vị đã có 2 thiết bị này nhưng chưa đủ định mức theo TT 08, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai: 02 phòng mổ; 10 giường HSCC; 5 giường hồi sức sau phẫu thuật; 5 giường BN nặng nên đơn vị có nhu cầu tăng thêm 9 máy.
11 | A.14 | Dao mổ |  |  |  |  | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
a) | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị đã có 1 thiết bị này nhưng chưa đủ định mức theo TT 08, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai: 02 phòng mổ nên có nhu cầu thêm 01 cái
b) | A14.b) | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai: 02 phòng mổ nên có nhu cầu 01 cái theo TT 08
12 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai: 02 phòng mổ; HSCC; chống độc nên có nhu cầu 02 cái theo TT 08
13 | A.17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
14 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị có 1 thiết bị này tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai: 02 phòng mổ nên có nhu cầu 01 bộ theo TT 08
15 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 0 | 2 | 5 | -3 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai: 01 phòng tiểu phẫu; khoa HSCC nên có nhu cầu 02 bộ theo TT 08
16 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 2 | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
17 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 5 | 4 |  | 4 | Hiện tại đơn vị có 01 thiết bị này tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, theo kế hoạch 2026-2030 đơn vị xây dựng 150 giường điều trị + thu dung 400 bệnh nhân khám ngoại trú nên có nhu cầu thêm 03 máy.
18 | A.22 | Máy điện não | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
19 | A.23 | Hệ thống khám nội soi | [5 empty] | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
a) | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
b) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
20 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
21 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 0 | 4 |  | 4 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai 02 phòng sinh nên có nhu cầu 4 máy
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai 02 phòng sinh nên có nhu cầu 2 cái.
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 2 | 4 | 20 | -16 | Hiện tại đơn vị có 02 thiết bị này tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai 02 phòng sinh nên có nhu cầu thêm 2 cái.
3 | B.31 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
4 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 2 | 5 | 10 | -5 | Hiện tại đơn vị có 01 thiết bị này tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai 02 phòng sinh và khám phụ khoa nên có nhu cầu 5 cái.
5 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị có nhu cầu 01 cái.
6 | B.42 | Bình làm ẩm và ấm khí thở vào cho máy thở | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị có nhu cầu 02 cái.
7 | B.43 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 01 bộ.
8 | B.44 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
9 | B.45 | Bộ dao trám và điêu khắc Composite nha khoa | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 01 bộ.
10 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 1 | 5 | 5 | 0 | Hiện tại đơn vị có 01 bộ thiết bị này, tuy nhiên để trang bị sẵn sàng cho HSCC, phòng mổ, và điệu trị bệnh nhân nặng, đơn vị triển khai thêm mỗi khoa 01 bộ do đó đơn vị có nhu cầu tăng thên 04 bộ.
11 | B.47 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 02 bộ.
12 | B.48 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 02 bộ.
13 | B.51 | Bộ dụng cụ cắt amidan | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 02 bộ.
14 | B.54 | Bộ dụng cụ phẫu thuật trĩ | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 01 bộ.
15 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 02 bộ.
16 | B.56 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 01 bộ.
17 | B.57 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 01 bộ.
18 | B.60 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 02 bộ.
19 | B.63 | Bộ dụng cụ kẹp mạch máu nội soi (Tay cầm + kìm mạch máu) | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 01 bộ.
20 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 02 bộ.
21 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 1 | 2 | 1 | 1 | Hiện tại đơn vị có BS CK, do đó cần có dụng cụ phục vụ KCB
22 | B.66 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị có BSCK, do đó cần có dụng cụ đáp ứng nhu cầu KCB
23 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 0 | 1 | 2 | -1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 01 bộ.
24 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 0 | 10 |  | 10 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có để đáp ứng nhu cầu KCB
25 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 0 | 5 |  | 5 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có để đáp ứng nhu cầu KCB
26 | B.70 | Bộ dụng cụ khám thần kinh | Bộ | 0 | 5 |  | 5 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có để đáp ứng nhu cầu KCB
27 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 0 | 5 |  | 5 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có để đáp ứng nhu cầu KCB
28 | B.72 | Bộ dụng cụ khám xâm hại tình dục | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có để đáp ứng nhu cầu KCB
29 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có để đáp ứng nhu cầu KCB
30 | B.74 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có để đáp ứng nhu cầu KCB
31 | B.75 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có để đáp ứng nhu cầu KCB
32 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 1 | 4 |  | 4 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
33 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
34 | B.82 | Bộ dụng cụ mổ tử thi | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có để đáp công tác chuyên môn
35 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 1 | 2 | 5 | -3 | Hiện tại đơn vị đã có 01 thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 01 bộ.
36 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
37 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 01 bộ.
38 | B.90 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình nha khoa | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
39 | B.92 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 01 bộ.
40 | B.94 | Bộ dụng cụ phẫu thuật hậu môn trực tràng | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
41 | B.101 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
42 | B.102 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. 2026-20230 đơn vị triển khai mổ nội soi
43 | B.104 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. 2026-20230 đơn vị triển khai mổ nội soi
44 | B.106 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 01 bộ.
45 | B.107 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
46 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
47 | B.110 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
48 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 01 bộ.
49 | B.122 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày | Bộ | 0 | 1 | 2 | -1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 01 bộ.
50 | B.124 | Bộ dụng cụ soi bàng quang | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
51 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
52 | B.127 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 01 bộ.
53 | B.130 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
54 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Hiện tại đơn vị đã có 01 bộ thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 01 bộ.
55 | B.132 | Bộ dụng cụ vá nhĩ | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
56 | B.140 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
57 | B.141 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
58 | B.142 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Hiện tại đơn vị đã có 01 bộ thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 01 bộ.
59 | B.143 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị đã có 01 hệ thống nội soi dạ dày, tá tràng, tuy nhiên cần bổ sung trong định mức 01 bộ, dự phòng khi bộ này trong hệ thống bị hỏng .
60 | B.145 | Bộ thử sắc giác | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
61 | B.146 | Bộ thử thị lực | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
62 | B.150 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
63 | B.151 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị đã chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 01 bộ.
64 | B.152 | Bơm truyền dịch | Cái | 0 | 10 |  | 10 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
65 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 1 | 1 | 5 | -4 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
66 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 1 | 4 | 2 | 2 | Trang bị cho các khoa có công cụ đọc phim
67 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 0 | 10 | 10 | 0 | Hiện tại đơn vị đã chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 10 cái.
68 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
69 | B.177 | Đèn soi thanh quản | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị đã chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 1 cái.
70 | B.178 | Đèn trám Composite cầm tay | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
71 | B.181 | Đèn Wood | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị đã chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 1 cái.
72 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
73 | B.191 | Ghế lấy máu chuyên dụng | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
74 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 1 | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
75 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 154 | 150 | 150 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
76 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 5 | 15 | 10 | 5 | Hiện tại đơn vị đã có 5 thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 10 cái.
77 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 5 | 10 | 10 | 0 | Hiện tại đơn vị đã có 5 thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 số kỹ thuật mới nên có nhu cầu 5 cái.
78 | B.198 | Giường mát xa các loại | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
79 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 0 | 2 | 10 | -8 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
80 | B.200 | Giường xông hơi cục bộ | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
81 | B.201 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
82 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 1 | 6 | 10 | -4 | Hiện tại đơn vị đã có 1 thiết bị này, tuy nhiên cần trang bị thêm cho các khoa điều trị nên có nhu cầu 5 hệ thống
83 | B.220 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 1 | 1 | 1 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
84 | B.227 | Hệ thống Laser YAG | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
85 | B.228 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
86 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống | 2 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
87 | B.244 | Hệ thống sưởi bệnh nhân trong phẫu thuật (Đệm khí + Máy sưởi khí) | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
88 | B.254 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 1 | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
89 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
90 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái | 2 | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
91 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
92 | B.273 | Kính soi da | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
93 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 2 | 5 | -3 | Hiện tại đơn vị đã có 1 thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị triển khai thêm 1 phòng sinh nên có nhu cầu thêm 01 cái
94 | B.288 | Máy cạo vôi siêu âm | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị đã chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị có nhu cầu 01 máy
95 | B.289 | Máy cắt hút dùng trong phẫu thuật tai mũi họng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
96 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị đã chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị có nhu cầu 01 máy
97 | B.334 | Máy điều trị xung điện | Máy | 0 | 1 | 2 | -1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này , tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị có nhu cầu thêm 01 cái .
98 | B.335 | Máy định danh vi khuẩn/vi rút/vi nấm | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
99 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 0 | 20 | 20 | 0 | Hiện tại đơn vị đã chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị trang bị cho các khoa điều trị nên có nhu cầu 20 máy
100 | B.352 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 1 | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
101 | B.359 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 4 | 15 |  | 15 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị trang bị cho các khoa điều trị ; phòng khám nên có nhu cầu 15 máy
102 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
103 | B.371 | Máy đo thị lực | Máy | 0 | 2 | 5 | -3 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị có nhu cầu 2 máy
104 | B.373 | Máy đo thính lực các loại | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị có nhu cầu 01 máy
105 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
106 | B.383 | Máy đốt điện cao tần | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị có nhu cầu 01 máy
107 | B.385 | Máy đốt tai mũi họng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
108 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
109 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 7 | 9 | 5 | 4 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu 09 cái trong đó 4 cái Máy hút đờm dãi trẻ em.
110 | B.400 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 0 | 4 |  | 4 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
111 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 1 | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
112 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
113 | B.414 | Máy kích thích điện & điện phân thuốc | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
114 | B.415 | Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị có nhu cầu 01 máy
115 | B.420 | Máy lắc các loại | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
116 | B.421 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị có nhu cầu 03 máy
117 | B.422 | Máy làm ấm và truyền máu nhanh | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
118 | B.424 | Máy laser CO2 | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
119 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 1 | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
120 | B.443 | Máy nội nha cầm tay có tích hợp định vị chóp | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
121 | B.447 | Máy phân tích da | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
122 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
123 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
124 | B.474 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có thiết bị này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
125 | B.475 | Máy siêu âm trong gây tê vùng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
126 | B.482 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
127 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
128 | B.484 | Máy súc rửa/khử khuẩn ống nội soi tự động | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị có nhu cầu 01 máy
129 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 3 | 3 | 2 | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
130 | B.495 | Máy tháo lồng ruột | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
131 | B.500 | Máy thủy trị liệu | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị cần có thêm để đáp ứng nhu cầu KCB
132 | B.512 | Máy X quang các loại (không thuộc loại kỹ thuật số chụp tổng quát/di động/C Arm) | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Hiện tại đơn vị đã 01có thiết bị này , tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị có nhu cầu thêm Máy Xquang kỹ thuật số nha khoa cầm tay 01 cái .
133 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 0 | 1 | 5 | -4 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị có nhu cầu 01 máy
134 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2 | 2 | 6 | -4 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
135 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 0 | 1 | 2 | -1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này , tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị có nhu cầu thêm 01 cái .
136 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 4 | 4 | 4 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
137 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
138 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Hiện tại đơn vị đã có 01 thiết bị này tại Khoa xét nghiệm, tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị có nhu cầu thêm 01 cái để bảo quản hoá chất tại khoa dược
139 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
140 | B.550 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 2 | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
141 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
142 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 0 | 5 |  | 5 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị có nhu cầu để phụ vụ công tác chuyên môn
2 | C.17 | Đèn khám các loại | Cái | 0 | 5 |  | 5 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị có nhu cầu để phụ vụ công tác chuyên môn
3 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị có nhu cầu để phụ vụ công tác chuyên môn
4 | C.21 | Hệ thống camera lưu trữ ghi hình trong phẫu thuật | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này, tuy nhiên đơn vị triển khai 2 phòng mổ nên có nhu cầu 02 bộ
5 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị có nhu cầu để phụ vụ công tác chuyên môn
6 | C.25 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị có nhu cầu để phụ vụ công tác chuyên môn
7 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị có nhu cầu để phụ vụ công tác chuyên môn
8 | C.37 | Máy cất nước | Máy | 1 | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
9 | C.46 | Máy đo độ cồn | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
10 | C.52 | Máy dò huyệt châm cứu | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị có nhu cầu để phụ vụ công tác chuyên môn
11 | C.57 | Máy đo thân nhiệt từ xa | Máy | 0 | 10 |  | 10 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị có nhu cầu để phụ vụ công tác chuyên môn
12 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 1 | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
13 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Hiện tại đơn vị có nhu cầu để phụ vụ công tác bảo quản thuốc
14 | C.67 | Máy in phim khô | Máy | 1 | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
15 | C.76 | Máy nén khí các loại | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Theo QĐ 1024 và QĐ 1165 không có bộ dụng cụ này. Hiện tại đơn vị có nhu cầu để phụ vụ công tác chuyên môn
16 | C.81 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
17 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
18 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 3 | 3 | 5 | -2 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
19 | C.90 | Nồi luộc tiệt trùng | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
20 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 4 | 4 |  | 4 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
21 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 6 | 10 |  | 10 | Hiện tại đơn vị có nhu cầu để phụ vụ công tác chuyên môn
22 | BS | Máy hút khói | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị này , tuy nhiên để nâng cao chất lượng KCB trong thời gian tới, đơn vị có nhu cầu thêm 01 cái .
23 | BS | Hệ thống giàn tập phục hồi chức năng | Hệ thống | 1 | 1 | 1 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
Nhận xét: So với Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 48 danh mục, tăng định mức 9 danh mục, giảm 24 danh mục; Bổ sung 113 danh mục