## FILE IN HỌP
Phụ lục XXXII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ ĐAK ĐOA
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Theo QĐ số 1024/QĐ-SYT; QĐ số 1165/QĐ-SYT | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A | A | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Stt 01, a Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 Năm 2025: Đơn vị hiện có máy X-quang cũ được đầu tư năm 2004 trên 20 năm, hoạt động không ổn định, ảnh hưởng đến chất lượng chẩn đoán hình ảnh. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy, thay thế máy Xq cũ và hết khấu hao sử dụng.
b) | A1.b) | Máy X quang di động | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Stt 01, b Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019. Trung tâm hiện chưa có máy này, Đang xây dựng đề án phát triển cho giai đoạn 2026-2030, đề xuất để thực hiện công tác chẩn đoán hình ảnh tại giường nội trú phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân giai đoạn 2028 trở về sau
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Trung tâm chưa có Trang bị này, đề xuất nhu cầu cho giai đoạn sau này để phục vụ bệnh nhân tốt hơn
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Trung tâm chưa có Trang bị này, đề xuất nhu cầu cho giai đoạn sau này để phục vụ bệnh nhân tốt hơn
3 | A.5 | Siêu âm
b) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Theo STT 05b TT 08/2029/TTBYT, Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 600 ca / tháng/ và Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức; cấp cứu; và dự phòng khi máy hỏng phải sửa chữa.
4 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Stt 06 Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 Năm 2025: Trung tâm có 01 máy thường xuyên bị hư hỏng do sét đánh gây chập điện, ảnh hưởng hoạt động xét nghiệm thường quy. Năm 2026: Khối lượng mẫu bệnh phẩm tăng cao, cần dự phòng thiết bị khi quá tải. Năm 2027: Bổ sung hệ thống hỗ trợ chẩn đoán nhanh tại các khoa lâm sàng. → Đề nghị bổ sung thêm định mức 01 máy.
5 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Stt 07 Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019; Dưới 100 test/ ngày
6 | A.9 | Máy thở | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Stt 09 Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 Năm 2025: Trang bị thêm để phục vụ điều trị bệnh nhân nặng, liên quan đến bệnh hô hấp. Năm 2026: Mở rộng khoa Hồi sức – cấp cứu, tăng số giường bệnh. Năm 2027: Bổ sung đảm bảo tiêu chuẩn mỗi buồng cấp cứu và phòng mổ có tối thiểu 1 máy thở. → Đề nghị bổ sung thêm định mức 01 máy
7 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Stt 10 Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/201 Năm 2025: Hiện tại Trung tâm có 01 Máy hiện tại đã sử dụng lâu năm, độ chính xác kém, bộ phận giúp thở bị hỏng từ lâu đã xin kinh phí sửa chữa nhưng chưa có. đồng thời Trung tâm Triển khai 2 bàn mổ đồng thời, cần thêm máy gây mê đảm bảo an toàn gây mê hồi sức. Năm 2027: Đáp ứng nhu cầu phẫu thuật các chuyên khoa (ngoại, sản, răng hàm mặt...). → Đề nghị bổ sung đinh mức thêm 01 máy.
8 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 7 | 10 |  | 10 | Stt 11 Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019; Năm 2025: Đơn vị hiện có: 05 giường hồi sức cấp cứu, 02 phòng mổ và 05 giường chăm sóc sau mổ. Năm 2026-2027 triển khai mạnh công tác HSCC tại trung tâm để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
9 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 2 | 4 |  | 4 | Stt 12 Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019; Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai khám điều trị bệnh nhân chuyên sâu. → Đề nghị bổ sung đinh mức thêm 02 máy.
10 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 2 | 2 |  | 2 | Stt 13 Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019; Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai khám điều trị bệnh nhân chuyên sâu. → Đề nghị bổ sung đinh mức thêm 02 máy.
11 | A.14 | Dao mổ
a) | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2029/TTBYT, hiện đơn vị có 02 bàn mổ và dự phòng khi máy hỏng phải sửa chữa
12 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 2 | 2 |  | 2 | Theo định mức Stt 15 Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019
13 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Stt 18 Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 Năm 2025: Trung tâm triển khai thêm 01 phòng mổ. Theo TT 08/2029/TTBYT, Đơn vị có 2 phòng mổ, và dự phòng khi máy hỏng phải sửa chữa → Đề nghị bổ sung đinh mức thêm 01 máy.
14 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 1 | 3 |  | 3 | Stt 19 Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 Năm 2025: Trung tâm triển khai thêm 01 phòng mổ. Theo TT 08/2029/TTBYT, Đơn vị có 2 phòng mổ, và dự phòng khi máy hỏng phải sửa chữa → Đề nghị đầu tư bổ sung định mức 02 máy.
15 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 2 | 2 |  | 2 | Stt 20 Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019
16 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 2 | 2 |  | 2 | Stt 21 Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019
17 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Stt 23 c Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019
18 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Stt 24 Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019
19 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 2 | 4 |  | 4 | Stt 25 Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 Năm 2026: Đơn vị có 01 bàn đẻ và 02 giường theo dõi sản khoa. Dự phòng trong trường hợp có các ca đẻ đồng thời. Năm 2027: Đảm bảo mỗi buồng đẻ có ít nhất 01 monitor sản khoa. → Đề nghị đầu tư 02 máy.
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.1 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Năm 2025: trang bị hiện đang hoạt động bình thường. Năm 2026: Dự phòng thêm trang bị để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản quy mô hơn, cần thêm trang bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 trang bị.
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 1 | 3 | 20 | -17 | Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản quy mô hơn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 02 máy. Stt 01, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
3 | B.31 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm chưa có máy nên đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy để triển khai công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.→ Đề nghị đầu tư bổ sung 02 máy
4 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 1 | 2 | 10 | -8 | Năm 2025: Máy hiện có hoạt động không ổn định, ảnh hưởng thời gian trả kết quả. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy. Stt 02, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
5 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Năm 2025: Máy hiện có hoạt động không ổn định, ảnh hưởng thời gian trả kết quả. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy. Stt 03, QĐ 1065/QĐ-SYT ngày 31/12/2019
6 | B.37 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Năm 2025: Trung tâm hiện có 2 phòng mổ và dự phòng khi hỏng. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
7 | B.43 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có trang bị này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
8 | B.45 | Bộ dao trám và điêu khắc Composite nha khoa | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có trang bị này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
9 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 3 | 5 | 5 | 0 | Năm 2025: Trung tâm hiện có 03 bộ đặt nội khí quản. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và bổ sung cho khoa CSSKSS để dự phòng cấp cứu trẻ sơ sinh. Năm 2027: Bổ sung cho khoa Nội nhi lây. → Đề nghị đầu tư bổ sung 02 máy. Stt 16, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
10 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
11 | B.59 | Bộ dụng cụ cố định chi các loại | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có trang bị này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
12 | B.60 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 0 | 1 | 2 | -1 | Stt 26, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019 Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có trang bị này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
13 | B.61 | Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có trang bị này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
14 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 0 | 1 | 2 | -1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy. Stt 51, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
15 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 1 | 2 | 1 | 1 | Năm 2025: Máy hiện có hoạt động không ổn định, ảnh hưởng thời gian trả kết quả. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị bổ sung thêm định mức 01 máy. Stt 53, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
16 | B.66 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có trang bị này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
17 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Stt 28, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019 Năm 2025: Bộ khám mắt hiện có hoạt động không ổn định, ảnh hưởng đến công tác khám bệnh. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
18 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
19 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
20 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
21 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
22 | B.74 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có trang bị này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
23 | B.75 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có trang bị này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
24 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Năm 2025: Trang bị hiện có đã được đầu tư từ lâu nên nhiều lúc hỏng hóc gây ảnh hưởng đến công tác cấp cứu điều trị bệnh nhân. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai công tác cấp cứu chuyên sâu hơn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
25 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Năm 2025: Trang bị hiện có đã được đầu tư từ lâu nên nhiều lúc hỏng hóc gây ảnh hưởng đến công tác cấp cứu điều trị bệnh nhân. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai công tác cấp cứu chuyên sâu hơn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
26 | B.81 | Bộ dụng cụ mổ quặm | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
27 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
28 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
29 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Năm 2025: Trang bị hiện có đã được đầu tư từ lâu nên nhiều lúc hỏng hóc gây ảnh hưởng đến công tác cấp cứu điều trị bệnh nhân. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai công tác cấp cứu chuyên sâu hơn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.Stt 36, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
30 | B.99 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ quặm | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
31 | B.100 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
32 | B.107 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Năm 2025: Máy hiện có hoạt động không ổn định, ảnh hưởng thời gian trả kết quả. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 02 máy.
33 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Năm 2025: Trang bị hiện có đã được đầu tư từ lâu nên nhiều lúc hỏng hóc gây ảnh hưởng đến công tác cấp cứu điều trị bệnh nhân. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai công tác cấp cứu chuyên sâu hơn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
34 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có trang bị này. Năm 2026-2027: Triển khai công tác phẫu thuật, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
35 | B.121 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Năm 2025: Máy hiện có hoạt động không ổn định, ảnh hưởng thời gian trả kết quả. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 02 máy.
36 | B.122 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
37 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
38 | B.130 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
39 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Năm 2025: Thiếu dụng cụ phục vụ 2 bàn mổ đồng thời. Năm 2026: Tăng số lượng ca phẫu thuật theo yêu cầu và BHYT. Năm 2027: Đáp ứng quy định đảm bảo vô khuẩn, có đủ bộ xoay vòng thay thế.→ Đề nghị bổ sung thêm 01 bộ.
40 | B.140 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
41 | B.141 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
42 | B.142 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
43 | B.146 | Bộ thử thị lực | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
44 | B.147 | Bộ triệt sản | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Năm 2026 thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa và Dự phòng trong trường hợp thực hiện nhiều và thời gian hấp dụng cụ giữa các lần mổ rất lâu vì máy tiệt trùng nhiệt độ cao có dung tích nhỏ
45 | B.150 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị để phục vụ chuyên môn xét nghiệm. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
46 | B.151 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị để phục vụ chuyên môn xét nghiệm. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
47 | B.152 | Bơm truyền dịch | Cái | 2 | 5 |  | 5 | Năm 2025: Máy hiện có hoạt động không ổn định, ảnh hưởng thời gian trả kết quả. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 02 máy.
48 | B.164 | Cưa xương các loại | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
49 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 2 | 2 | 5 | -3 | Stt 96, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
50 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 1 | 5 |  | 5 | Năm 2025: Máy hiện có hoạt động không ổn định, ảnh hưởng thời gian trả kết quả. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 02 máy.
51 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
52 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 1 | 1 | 2 | -1 | Stt 101, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
53 | B.178 | Đèn trám Composite cầm tay | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
54 | B.179 | Đèn trám trắng răng | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
55 | B.180 | Đèn UV di động | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
56 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
57 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 2 | 4 | 2 | 2 | Năm 2025: 02 Máy hiện có hoạt động không ổn định, ảnh hưởng thời gian khám bệnh và thường xuyên hư hỏng, được đầu tư từ 2006 hư hỏng và cái đầu tư 2013 thường xuyên hư hỏng. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị bổ sung 02 máy nâng cao chất lượng phòng nha khoa. Stt 111, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
58 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 120 | 150 |  | 150 | Để kê điều trị cho bệnh nhân khi có nhu cầu tăng thêm.
59 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 8 | 10 | 10 | 0 | Tại khoa khám- hồi sức cấp cứu. Đề xuất tăng định mức trong trường hợp mở rộng khoa và tăng giường bệnh; Stt 111, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
60 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 0 | 4 | 10 | -6 | Tại khoa khám- hồi sức cấp cứu. Đề xuất tăng định mức trong trường hợp mở rộng khoa và tăng giường bệnh; Stt 116, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
61 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 1 | 2 | 10 | -8 | Năm 2025: Trang bị hiện có đã được đầu tư từ lâu nên nhiều lúc hỏng hóc gây ảnh hưởng đến công tác cấp cứu điều trị bệnh nhân. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai công tác cấp cứu chuyên sâu hơn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy. Stt 118, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
62 | B.201 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Hệ thống an toàn sinh học cấp 1 hiện tại cơ sở hạ tầng còn thiếu một số trang thiết bị đang làm hồ sơ nâng cao chất lượng phòng xét nghiệm
63 | B.223 | Hệ thống làm tinh khiết nước | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Hiện chưa có hệ thống nước sạch phục vụ nhu cầu sử dụng nước cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Năm 2026: Phục vụ máy hấp, xét nghiệm và các thiết bị cần nước sạch. Năm 2027: Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phòng xét nghiệm và xử lý dụng cụ. → Đề nghị đầu tư 01 hệ thống.
64 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Hiện chưa có hệ thống nước sạch phục vụ xét nghiệm, điều trị. Năm 2026: Phục vụ máy xét nghiệm và các thiết bị cần nước sạch. Năm 2027: Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phòng xét nghiệm và xử lý dụng cụ. → Đề nghị đầu tư 01 hệ thống.
65 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Stt 131, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
66 | B.249 | Hệ thống thử thị lực | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
67 | B.254 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 1 | 1 | 2 | -1 | Stt 122, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
68 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Hiện tại, Trung tâm chưa có, để Dự phòng khi đặt nội khí quản khó phục vụ khoa khám- HSCC và phòng mổ
69 | B.258 | Khoan răng các loại | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai mạnh về chuyên khoa răng hàm mặt quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
70 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 1 | 2 | 12 | -10 | Năm 2025: Máy hiện có hoạt động không ổn định, ảnh hưởng thời gian trả kết quả. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai khám công tác phẫu thuật để thu phục vụ bệnh nhân, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy. Stt 154-156, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
71 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái | 2 | 5 |  | 5 | Phục vụ chuyên môn về chấn thương chỉnh hình, và để thay thế trang bị do được đầu tư từ lâu.
72 | B.262 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 5 | 10 |  | 10 | Nhu cầu chuyên môn để cầm máu và xử lý vết thương và thay thế một số đã hư hỏng vì được đầu tư từ lâu
73 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 2 | 2 | 22 | -20 | Stt 159-169, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
74 | BS | Kính soi đáy mắt các loại | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
75 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 1 | 5 | -4 | Stt 176, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
76 | B.287 | Máy cắm ghép Implant | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
77 | B.288 | Máy cạo vôi siêu âm | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Stt 182, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
78 | B.296 | Máy chẩn đoán điện kết hợp điện xung trị liệu | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
79 | B.297 | Máy chẩn đoán nhiễm khuẩn Helicobacter Pylori | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
80 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Năm 2025: Trung tâm chưa có máy cắt bột. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. → Đề nghị đầu tư bổ sung 02 máy. Stt 87-88, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
81 | B.327 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 1 | 1 | 2 | -1 | Stt 197, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
82 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 2 | 8 | 25 | -17 | Stt 207-208, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
83 | B.352 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 0 | 1 | 2 | -1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy. Stt 211, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
84 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Stt 219, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
85 | B.374 | Máy đo tim thai | Cái | 3 | 5 |  | 5 | Năm 2025: Máy hiện có hoạt động không ổn định, ảnh hưởng thời gian trả kết quả. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ sức khở sinh sản quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị bổ sung định mức thêm 02 máy.
86 | B.375 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai thêm kỹ thuật xét nghiệm để phục vụ công tác khám chữa bệnh. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
87 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 1 | 1 | 2 | -1 | Stt 206 QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
88 | B.383 | Máy đốt điện cao tần | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Năm 2025: Trung tâm triển khai 02 phòng mổ đề xuất bổ sung thêm định mức 01 cái. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai thêm phòng mổ, cần thêm thiết bị. → Đề nghị bổ sung định mức 01 máy. Stt 234 QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
89 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị bổ sung định mức 01 máy. Stt 232 QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
90 | B.392 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
91 | B.393 | Máy giác hơi chân không | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
92 | B.398 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
93 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 5 | 5 | 15 | -10 | Stt 249, 251-254 QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
94 | B.409 | Máy khoan răng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
95 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Năm 2025: Máy hiện có hoạt động không ổn định, ảnh hưởng thời gian trả kết quả. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 02 máy.
96 | B.423 | Máy laser châm cứu | Máy | 0 | 10 |  | 10 | Năm 2025: Khoa Y học cổ truyền – PHCN chưa có máy châm cứu hiện đại. Năm 2026: Tăng số bệnh nhân điều trị bằng vật lý trị liệu – châm cứu. Năm 2027: Phát triển kỹ thuật không xâm lấn, không dùng kim truyền thống. → Đề nghị đầu tư 10 máy.
97 | B.432 | Máy lấy cao răng | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Năm 2025: Máy hiện có hoạt động không ổn định, ảnh hưởng thời gian trả kết quả. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
98 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 2 | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
99 | B.436 | Máy mài răng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
100 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 2 | 3 |  | 3 | Năm 2025: 01 máy đang bị lỗi, cần dự phòng máy thay thế khi hỏng hóc. Năm 2026: Tăng cường tần suất kiểm tra công thức máu trong chẩn đoán bệnh truyền nhiễm. Năm 2027: Mở rộng phòng xét nghiệm, đào tạo kỹ thuật viên vận hành luân phiên. → Đề nghị đầu tư 01 máy.
101 | B.451 | Máy phát hiện ký sinh trùng sốt rét | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
102 | B.467 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
103 | B.468 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
104 | B.474 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Stt 06 b Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 Trung tâm hiện có 02 máy Siêu âm màu, 01 được cấp 2008, 01 năm 2019, hiện tại đã hết khấu hao và đã cũ. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
105 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 1 | 5 |  | 5 | Năm 2025: Máy hiện có hoạt động không ổn định, được cấp tư giai đoạn 2008-2009 thường xuyên hư hỏng. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên và sự dụng cho 05 trạm y tế mới sát nhập Năm 2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị bổ sung định mức 04 máy.
106 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy. Stt 40, Quyết định số 1165/QĐ-SYT ngày 31/12/2019
107 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 3 | 6 |  | 6 | Năm 2025: Máy hiện có hoạt động không ổn định,hư hỏng và đã đưa vào danh mục để đề xuất thanh lý giai đoạn năm 2025. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị định mức 06 máy.
108 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
109 | B.495 | Máy tháo lồng ruột | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
110 | B.499 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
111 | B.504 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
112 | B.512 | Máy X quang các loại (không thuộc loại kỹ thuật số chụp tổng quát/di động/C Arm) | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
113 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Năm 2024 được Mặt trận trao tặng 01 cái và đang sử dụng, 2026, 2027 triển khai Xét nghiệm Hba1C sau khi được phê duyệt kỹ thuật cận lâm sàng này nên đề xuất bổ sung 01 cái. Stt 217, Quyết định số 1165/QĐ-SYT ngày 31/12/2019
114 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 1 | 3 | 2 | 1 | Năm 2025: Máy hiện có hoạt động không ổn định, ảnh hưởng thời gian trả kết quả. Năm 2026: Dự phòng thêm máy để chia tải công việc và sửa chữa luân phiên. Năm 2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 02 máy. Stt 287, Quyết định số 1165/QĐ-SYT ngày 31/12/2019
115 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có máy này. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
116 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 2 | 5 | 6 | -1 | Stt 241-242, 316-317Quyết định số 1165/QĐ-SYT ngày 31/12/2019
117 | B.532 | Thiết bị quang trị liệu dùng điều trị trẻ sơ sinh vàng da | Cái | 2 | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
118 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Stt 328 Quyết định số 1165/QĐ-SYT ngày 31/12/2019
119 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Năm 2025: Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa xét nghiệm. Hiện đơn vị dùng các tủ mát để bảo quản hoá chất chứ chưa có tủ chuyên dụng để bảo quản. Năm 2026-2027: Triển khai khám sức khỏe định kỳ quy mô lớn, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy. Stt 332 Quyết định số 1165/QĐ-SYT ngày 31/12/2019
120 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 1 | 3 | 12 | -9 | Stt 338-340 Quyết định số 1165/QĐ-SYT ngày 31/12/2019
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.10 | Bơm hút chân không | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại Trung tâm chưa có bơm hút chân không. Đề xuất bổ sung định mức cho Khoa CSSKSS để triển khai dịch vụ khám chữa bệnh của khoa cho giai đoạn 2026-2027
2 | C.17 | Đèn khám các loại | Cái | 5 | 10 | 10 | 0 | Stt 100, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019; Hiện tại Trung tâm còn lại được 05 đèn khám còn hoạt động một số cũ hư đã thanh lý hết. Đề xuất bổ sung định mức cho các khoa phòng để triển khai phục vụ công tác khám chữa bệnh cho giai đoạn 2026-2027
3 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 3 | 10 |  | 10 | Hiện tại Trung tâm còn lại được 03 đèn sưởi còn hoạt động một số cũ hư đã thanh lý hết. Đề xuất bổ sung định mức cho các khoa CSSKSS, khoa HSCC để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân điều trị, nhất là giai đoạn mùa mưa và mùa đông giai đoạn 2026-2027. đề nghị bổ sung định mức thêm 07 cái
4 | C.19 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Hiện tại Trung tâm chưa có giường tập đa năng. Đề xuất bổ sung định mức cho Khoa YHCT-PHCN triển khai dịch vụ YHCT-PHCN cho giai đoạn 2026-2027. Đề nghị bổ sung định mức 02 cái
5 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Năm 2025: Trung tâm hiện chưa có hệ thống này. Năm 2026-2027: Triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng, để đảm bảo công tác bảo quản vắc xin, cần thêm thiết bị. → Đề nghị đầu tư bổ sung 01 máy.
6 | C.26 | Hệ thống lọc nước | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại Trung tâm chưa có Hệ thống lọc nước. Đề xuất bổ sung để sử dụng cho bệnh nhân và trung tâm giai đoạn 2026-2027; Đề nghị bổ sung định mức 01 hệ thống
7 | C.31 | Hệ thống sắc thuốc | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại Trung tâm chưa có hệ thống sắc thuốc. Đề xuất bổ sung định mức cho Khoa YHCT-PHCN triển khai dịch vụ YHCT-PHCN cho giai đoạn 2026-2027; Đề nghị bổ sung định mức 01 hệ thống
8 | C.46 | Máy đo độ cồn | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
9 | C.52 | Máy dò huyệt châm cứu | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại Trung tâm chưa có máy dò huyệt châm cứu. Đề xuất bổ sung định mức cho Khoa YHCT-PHCN triển khai dịch vụ châm cứu, điện châm cho giai đoạn 2026-2027
10 | C.61 | Máy đóng gói thuốc đông y | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại Trung tâm chưa có máy đóng gói thuốc đông y riêng. Đề xuất bổ sung định mức cho Khoa YHCT-PHCN triển khai dịch vụ thuốc đông y, điện đông cho giai đoạn 2026-2027
11 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 1 | 2 |  | 2 | 2025: Hiện tại Trung tâm có 01 máy giặt công nghiệp, tuy nhiên được đầu tư đã lâu và xuống cấp. Đề xuất bổ sung thêm 01 máy để giảm tải cho máy hiện tại và tránh gián đoạn khi có sự cố khi máy bị hỏng hóc. Đề nghị bổ sung định mức 01 máy
12 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại Trung tâm chưa có máy hút ẩm. Đề xuất bổ sung định mức cho Khoa YHCT-PHCN, để bảo quản vị thuốc YHCT.
13 | C.80 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 4 | 4 | 8 | -4 | Stt 288, 289, 290, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
14 | C.81 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 1 | 5 | -4 | Hiện tại Trung tâm chưa có máy phun khử khuẩn buồng bệnh riêng. Đề xuất bổ sung định mức cho Khoa YHCT-PHCN triển khai dịch vụ khuẩn buồng bệnh, điện buồng cho giai đoạn 2026-2027. Stt 290, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019.
15 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Hiện tại Trung tâm chưa có máy sắc thuốc đông y. Đề xuất bổ sung định mức cho Khoa YHCT-PHCN triển khai dịch vụ YHCT giai đoạn 2127-2028. Stt 35, QĐ 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019
16 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại Trung tâm chưa có máy sấy đồ vải. Đề xuất bổ sung định mức cho Khoa YHCT-PHCN triển khai dịch vụ vải, điện đồ cho giai đoạn 2026-2027
17 | C.90 | Nồi luộc tiệt trùng | Cái | 0 | 10 |  | 10 | Hiện tại Trung tâm đã thanh lý hết các nồi luộc tiệt trùng bị hỏng. Đề xuất bổ sung định mức cho các khoa phòng mỗi khoa một máy để triển khai công tác tiệt trùng vô khuẩn cho giai đoạn 2026-2027
18 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 7 | 7 |  | 7 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
19 | C.97 | Tủ lạnh đông băng bình tích lạnh | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Năm 2025 Trung tâm có 01 tủ lạnh để bảo quản, do đó đề xuất thêm 01 cái để dự phòng và tránh gián đoạn gây ảnh hưởng đến bảo quản vắc xin. Đề xuất bổ sung định mức 01 cái
20 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 11 | 15 |  | 15 | Hiện tại Trung tâm còn lại 05 xe tiêm thuốc đã được cấp lâu. Đề xuất bổ sung định mức cho giai đoạn 2026-2027 để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của khoa phòng giai đoạn 2026-2027. 03 cái cho các khoa Nội, Ngoại, SKSS, HS-CCCD, YHCT
Nhận xét: So với Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 19 danh mục, tăng định mức 6 danh mục, giảm 21 danh mục; Bổ sung 115 danh mục