## FILE IN HỌP
Phụ lục XXXIII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ ĐAK PƠ
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Theo QĐ số 1024/QĐ-SYT; QĐ số 1165/QĐ-SYT | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Nhu cầu bình quân chụp trên 400 ca/tháng. Và dự phòng khi máy hỏng sửa chữa
2 |  | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở.
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 400 ca chụp5/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở
2 | A.5 | Siêu âm
a) | A5.a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Đơn vị đã có bác sỹ chuyên khoa cấp 1 chẩn đoán hình ảnh, nhu cầu cần thiết để phục vụ người bệnh
b) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 600 ca / tháng/ và Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức; cấp cứu; và dự phòng khi máy hỏng phải sửa chữa
4 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | STT 6 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Nhu cầu dưới 1200 test/ ngày/ sơ sở tổng công xuất sử dụng thiết bị tối đa 1200 test/giờ. Hiện chưa có định mức tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 hệ thống
5 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Nhu cầu + Dưới 100 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 100 test/ giờ.
6 | A.9 | Máy thở | Máy | 2 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBY Tối đa 01 máy/ giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu. Tiêu chuẩn dự phòng 01 máy/ 06 máy.
7 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 2 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT, đơn vị có 2 phòng mổ, 01 máy/ bàn mổ.
8 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 5 | 10 |  | 10 | Theo TT 08/2019/TTBYT 4 giường hồi sức cấp cứu, 02 phòng mổ và 04 giường chăm sóc sau mổ
9 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 3 | 5 |  | 5 | Stt 12 Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019: 4 giường hồi sức cấp cứu, 02 phòng mổ và 04 giường chăm sóc sau mổ
10 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 1 | 5 |  | 5 | Theo TT 08/2019/TTBYT 4 giường hồi sức cấp cứu, 02 phòng mổ và 04 giường chăm sóc sau mổ
11 |  | Dao mổ
a) | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 1 | 2 |  | 2 | STT 14a Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tối đa 1 cái/bàn mổ. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
12 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 0 | 2 |  | 2 | STT 15 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tối thiểu 01 máy/ mổ. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 máy
13 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | STT 18 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Đơn vị có 02 bàn mổ. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ
14 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | STT 19 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tối đa 01 bộ/1 phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; Khoa cấp cứu. Đơn vị có 01 phòng tiểu phẫu, 01 khoa Hồi sức cấp cứu. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ
15 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 2 | 2 |  | 2 | STT 20 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tối thiểu 1 cái/phòng mổ. Đơn vị có 02 phòng mổ. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
16 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 2 | 5 |  | 5 | Theo TT 08/2019/TTBYT. 01 máy/100 giường điều trị. 01 máy/200 bệnh nhân khám ngoại trú; Dự phòng máy khi máy hỏng sửa chữa
17 | A.22 | Máy điện não | Máy | 0 | 2 |  | 2 | STT 22 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Đơn vị có thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng về thần kinh/tâm thần. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 máy
18 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a) | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT. Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/ tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
b) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | STT 23 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/tháng/cơ sở: Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 01 hệ thống
19 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Theo TT 08/2019/TTBYT và Đơn vị có 02 bàn đẻ và 02 giường theo dõi sản khoa
20 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 2 | 2 |  | 2 | STT 25 Thông tư số 08/2019/TT-BYT01. 1 máy/bàn đẻ. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 máy
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 3 | 5 | -2 | Nhu cầu chuyên môn để chăm sóc trẻ sơ sinh
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 1 | 4 | 10 | -6 | STT 1 QĐ 1024, định mức 20 cái. Đơn vị đề nghị định mức 04 cái cho Khoa CSSKSS và phụ sản
3 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 1 | 2 | 10 | -8 | Nhu cầu thực hiện chuyên môn về khám bệnh phụ khoa
4 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng phục vụ chuyên môn ngoại khoa và Dự phòng 01 bàn khi hỏng
5 | B.36 | Bàn phân tích bệnh phẩm | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn xét nghiệm
6 | B.37 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu thực hiện phẫu thuật phụ khoa
7 | B.38 | Bàn ủ ấm ống nghiệm | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn xét nghiệm
8 | B.39 | Banh bụng tự động | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn trong phẫu thuật
9 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 2 | 5 | 5 | 0 | STT 16 QĐ 1024, định mức 05 bộ/ Đơn vị đề nghị định mức 5 ộ
10 | B.49 | Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu trong phục vụ về hồi sức cấp cứu
11 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Đơn vị có 02 bàn đẻ, dự phòng khi đi hấp sấy và khi hỏng
12 | B.62 | Bộ dụng cụ giám sát côn trùng và động vật y học | Bộ | 1 | 2 | 3 | -1 | STT 24 QĐ 1024, định mức 03 bộ. Đơn vị đề nghị 02 bộ cho Khoa KSBT, HIV/AIDS,; Khoa XN và CĐHA
13 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 1 | 1 | 2 | -1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn điều trị răng hàm mặt
14 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Dự kiến trong 3 năm tới đơn vị sẽ triển khai phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng, cần bổ sung 01 bộ
15 | B.66 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Nhu cầu chuyên môn chuyên về khoa mắt
16 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về chuyên khám mắt
17 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 1 | 4 |  | 4 | Nhu cầu trong khám phụ sản khoa, Dự phòng khi hỏng
18 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 1 | 4 |  | 4 | Nhu cầu trong khám thai, Dự phòng bộ khi hỏng
19 | B.70 | Bộ dụng cụ khám thần kinh | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khám thần kinh
20 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ để đảm bảo công tác khám sức khoẻ
21 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ phục vụ công tác khám sức khoẻ
22 | B.74 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn sản phụ khoa, Dự phòng 01 bộ khi hỏng
23 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu công tác cấp cứu người bệnh.
24 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn trong phẫu thuật mổ lấy thai
25 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 3 | 2 | 5 | -3 | STT 58 QĐ 1024, Định mức 05 bộ. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ
26 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật( khí quản,thực quản...) | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại HSCC
27 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn, 01 bộ để dự phòng
28 | B.107 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Đơn vị tổ chức 2 phòng mổ (Dự phòng 01 bộ khi hỏng)
29 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 1 | 1 | 2 | -1 | Nhu cầu trong phẫu thuật sản phụ khoa
30 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 1 | 2 | 10 | -8 | STT56, QĐ 1024. Định mức 10 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ
31 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 0 | 1 | 2 | -1 | Nhu cầu trong phẫu thuật xương
32 | B.121 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn tại cấp cứu ngộ độc
33 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn về khám phụ khoa, dự phòng 01 bộ khi hỏng
34 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu trong phẫu thuật, Dự phòng thêm 01 bộ khi hỏng
35 | B.140 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về mắt
36 | B.146 | Bộ thử thị lực | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | STT 54 QĐ 1024, định mức 02 bộ. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ
37 | B.148 | Bộ tròng thử kính | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Trung tâm hiện chưa có Bộ này. Triển khai khám sức khỏe định kỳ , cần thêm thiết bị. Đề nghị đầu tư bổ sung 01 Bộ.
38 | B.150 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn xét nghiệm
39 | B.151 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 bộ cho Phòng xét nghiệm
40 | B.152 | Bơm truyền dịch | Cái | 1 | 3 |  | 3 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa khạnh bệnh- hồi sức cấp cứu và phòng mổ
41 | B.154 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | STT 74 QĐ 1024, định mức 02 cái. đơn vị đề nghị định 02 cái cho 02 phòng mổ
42 | B.160 | Cân phân tích | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 cái, đảm bảo tính chính xác trong khi thực hiện kỹ thuật xét nghiệm.
43 | B.164 | Cưa xương các loại | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn về phẫu thuật chấn thương chỉnh hình
44 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu trong điều trị vàng da, Dự phòng máy hỏng khi sửa chữa
45 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 4 | 8 | 2 | 6 | Đơn vị có 05 phòng khám và 05 khoa phòng; dự kiến thêm Khoa Truyền nhiễm. Định mức đề nghị 08 cái
46 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 0 | 10 | 10 | 0 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại các khoa lâm sàng, khám bệnh và phòng mổ
47 | B.174 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 cái cho Khoa Khám bệnh – Hồi sức - Cấp cứu
48 | B.175 | Đèn soi đáy mắt | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu chuyên môn về mắt
49 | B.180 | Đèn UV di động | Cái | 0 | 4 |  | 4 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại các khoa lâm sàng, khám bệnh và phòng mổ
50 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Nhu cầu khám bệnh chuyên khoa mũi họng
51 | B.191 | Ghế lấy máu chuyên dụng | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu về chuyên môn xét nghiệm
52 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | STT 111 QĐ 1024, định mức 02 cái. Đơn vị đề nghị định mức 01 cái
53 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 65 | 95 | 95 | 0 | STT 112 QĐ 1024, định mức theo số lượng giường bệnh được giao tại đơn vị. Đơn vị có 50 giường kế hoạch. Dự kiến đến năm 2028 lên 100 giường kế hoạch. Đơn vị đề nghị định mức 80 giường (theo thực kê).
54 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 2 | 10 | 10 | 0 | Đơn vị có 05 giường cấp cứu theo kế hoạch, 5 giường chăm sóc bệnh nhân nặng. Định mức đề nghị 10 cái
55 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 0 | 5 |  | 5 | Nhu cầu trong cấp cứa bệnh nhân tại khoa khám bệnh - HSCC
56 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 1 | 2 | 5 | -3 | Nhu cầu phục vụ để sưởi ấm trẻ sơ sinh
57 | B.201 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại phòng xét nghiệm
58 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 0 | 5 | 10 | -5 | Nhu cầu phục vụ bệnh nhân kịp thời hơn
59 | B.219 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về phục hồi chức năng
60 | B.220 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu khí oxy cho bệnh nhân thở tại các khoa
61 | B.228 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ nước sạch cho toàn bệnh viện
62 | B.230 | Hệ thống lọc nước RO (thận nhân tạo,xét nghiệm...) | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ cho hệ thống máy xét nghiệm
63 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ 02 phòng mổ và dự phòng khi hỏng phải sửa chữa
64 | B.244 | Hệ thống sưởi bệnh nhân trong phẫu thuật (Đệm khí + Máy sưởi khí) | Hệ thống | 0 | 2 | 1 | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 hệ thống cho Phòng mổ
65 | B.251 | Hệ thống xác định nhóm máu và tìm kháng thể bất thường | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 hệ thống cho phòng xét nghiệm
66 | B.254 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 0 | 1 | 2 | -1 | STT 122 QĐ 1024, định mức 02 hệ thống đầu đọc x-quang kỹ thuật số CR. Đơn vị đề nghị định mức thêm định mức 01 hệ thống đầu đọc x-quang kỹ thuật số DR.
67 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Dự phòng khi đặt nội khí quản khó phục vụ khoa khám- HSCC và phòng mổ
68 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 0 | 1 | 3 | -2 | STT 223 QĐ 1024, định mức 03 cái. Đơn vị đề nghị định mức 01cái
69 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ chuyên môn về chấn thương chỉnh hình
70 | B.262 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 0 | 20 |  | 20 | Nhu cầu chuyên môn để cầm máu và xử lý vết thương
71 | B.263 | Kìm sinh thiết cổ tử cung | Bộ | 2 | 4 | 20 | -16 | Nhu cầu chuyên môn về xét nghiệm
72 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 6 | 3 | 2 | 1 | QĐ 1024 quy định cụ thể định mức của nhiểu loại kính hiển vi khác nhau. Nên đơn vị đề nghị định mức kính hiển vi các loại là 03 cái.
73 | B.270 | Kính hiển vi soi nổi | Cái | 4 | 4 | 4 | 0 | STT 171 QĐ 1024, định mức 04 cái. Đon vị đề nghị định mức 04 cái
74 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 1 | 5 | -4 | Nhu cầu phục vụ cấp cứu, điều trẻ sơ sinh nhẹ cân, non tháng
75 | B.285 | Máy bơm thức ăn qua ống thông | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa khám- HSCC
76 | B.299 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, đáp ứng nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
77 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Cái | 0 | 2 | 3 | -1 | Nhu cầu phục chuyên môn ngoại khoa
78 | B.322 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 1 | 5 | 2 | 3 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và phục hồi chức năng
79 | B.326 | Máy điều trị bằng sóng ngắn/sóng radio/điện trường cao tần | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và phục hồi chức năng
80 | B.327 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và phục hồi chức năng
81 | B.328 | Máy điều trị kích thích điện | Máy | 0 | 5 | 4 | 1 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và phục hồi chức năng
82 | B.330 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 0 | 5 | 1 | 4 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và phục hồi chức năng
83 | B.334 | Máy điều trị xung điện | Máy | 0 | 5 | 2 | 3 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và phục hồi chức năng
84 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 4 | 20 | 20 | 0 | Nhu cầu chuyên môn theo dõi độ bão hòa oxy trong máu
85 | B.355 | Máy đo độ vàng da | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng tại khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
86 | B.359 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 0 | 10 |  | 10 | Phục vụ nhu cầu phòng mổ và khoa khám - HSCC và khoa lâm sàng
87 | B.362 | Máy đo khúc xạ cầm tay | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào định mức
88 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Danh mục STT 219 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
89 | B.371 | Máy đo thị lực | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Danh mục STT 225 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
90 | B.372 | Máy đo thị trường | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Danh mục STT 226 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
91 | B.373 | Máy đo thính lực các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Danh mục STT 227, 228 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
92 | B.374 | Máy đo tim thai | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
93 | B.375 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ khoa Xét nghiệm và dự phòng khi máy hỏng
94 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Nhu cầu phục vụ khoa Xét nghiệm và dự phòng khi máy hỏng
95 | B.383 | Máy đốt điện cao tần | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu sử dụng và dự phòng khi hỏng sửa chữa
96 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn Dự phòng thêm 01 máy khi hỏng sửa chữa
97 | B.392 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng trong phòng mổ và dự phòng khi máy hỏng
98 | B.398 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về hồi sức sơ sinh
99 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 5 | 10 | 5 | 5 | Nhu cầu phục vụ phòng mổ và các khoa lâm sàng
100 | B.400 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 1 | 5 |  | 5 | Nhu cầu phục vụ phòng mổ và các khoa lâm sàng
101 | B.403 | Máy kéo cột sống | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Đơn vị đã có Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng. Dự kiến trong 3 năm tới (đang đi học) sẽ có thêm 01 Bác sĩ CK1 YHCT-PHCN để triển khai kỹ thuật mới nên cần bổ sung 02 máy
102 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền và phục hồi chức năng, dự phòng khi máy hỏng
103 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 3 |  | 3 | Nhu cầu tại phòng mổ và các khoa lâm sàng
104 | B.412 | Máy khuấy từ | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | STT 269 QĐ 1024, định mức 01 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
105 | B.420 | Máy lắc các loại | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về xét nghiệm
106 | B.421 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 0 | 7 |  | 7 | Nhu cầu phục vụ tại khoa khám- HSCC và phòng mổ
107 | B.422 | Máy làm ấm và truyền máu nhanh | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ tại khoa khám- HSCC và phòng mổ
108 | B.423 | Máy laser châm cứu | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền và phục hồi chức năng, dự phòng khi máy hỏng
109 | B.431 | Máy laser trị liệu | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền và phục hồi chức năng, dự phòng khi máy hỏng
110 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn trong xét nghiệm
111 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 1 | 3 | 6 | -3 | Nhu cầu phục vụ khoa xét nghiệm và dự phòng máy khi hỏng sửa chữa
112 | B.449 | Máy phân tích khí máu | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ khoa xét nghiệm và dự phòng máy khi hỏng sửa chữa
113 | B.451 | Máy phát hiện ký sinh trùng sốt rét | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ khoa xét nghiệm và dự phòng máy khi hỏng sửa chữa
114 | B.455 | Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền và phục hồi chức năng, dự phòng khi máy hỏng
115 | B.456 | Máy phun thuốc điều trị | Máy | 2 | 5 |  | 5 | Nhu cầu phục vụ khoa khám- HSCC và các khoa lâm sàng, dự phòng máy khi hỏng sửa chữa (phun khí dung)
116 | B.459 | Máy rửa dụng cụ ly tâm | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu trong rửa dụng cụ sau phẫu thuật, thủ thuật
117 | B.460 | Máy rửa phim X quang | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | STT 294 QĐ 1024, định mức 02 máy. Đơn vị đề nghị 02 máy
118 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu để rủa và khư khuẩn dụng cụ sau phẫu thuật, thủ tuật trong toàn bệnh viện, dự phòng khi máy hỏng sửa chữa
119 | B.464 | Máy sấy tiêu bản | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa XN và CĐHA
120 | B.465 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 5 | 5 |  | 5 | Nhu cầu phục vụ công việc sấy, bảo quản dụng cụ sau khi hấp, sấy và dự phòng máy hỏng sửa chữa
121 | B.467 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ khoa CSSKSS và dự phòng máy hỏng sửa chữa
122 | B.468 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ khoa CSSKSS và dự phòng máy hỏng sửa chữa
123 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | STT 63 QĐ 1165, định mức 01 máy. Đơn vị đề nghị định mức 02 cho Khoa YHCT và PHCN
124 | B.474 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa XN và CĐHA
125 | B.475 | Máy siêu âm trong gây tê vùng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ trong gây tê khó
126 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ khoa chẩn đoán hình ảnh
127 | B.478 | Máy soi đáy mắt | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên khoa về mắt
128 | B.482 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn y học cổ truyền, phục hồi chức năng và dự phòng máy khi hỏng điều trị
129 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn cấp cứu tại HSCC, và dự phòng khi máy hỏng
130 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 2 | 5 |  | 5 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại khoa Khám- HSCC
131 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa YHCT và PHCN
132 | B.499 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 máy cho phòng mổ
133 | B.504 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy Khoa Khám bệnh - Hồi sức - Cấp cứu
134 | B.505 | Máy truyền máu hoàn hồi | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ chuyên môn trong truyền máu hoàn hồi tại phòng mổ
135 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 0 | 2 | 5 | -3 | Nhu cầu chuyên môn tại khoa xét nghiệm và Dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
136 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | STT 287 QĐ 1024, định mức 02 máy. Đơn vị đề nghị định mức 02 máy.
137 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn tại khoa xét nghiệm và Dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
138 | B.518 | Máy xoa bóp | Máy | 0 | 3 |  | 3 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 03 máy
139 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 3 | 4 | 4 | 0 | STT 532 QĐ 1024, định mức 02 cái. Đơn vị đề nghị định mức 04 cái
140 | B.534 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng chi dưới | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng cho Y học cổ truyền và phục hồi chức năng
141 | B.535 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng khép đùi | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng cho Y học cổ truyền và phục hồi chức năng
142 | B.536 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ khớp gối | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng cho Y học cổ truyền và phục hồi chức năng
143 | B.537 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân giữa | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng cho Y học cổ truyền và phục hồi chức năng
144 | B.538 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân trên | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng cho Y học cổ truyền và phục hồi chức năng
145 | B.539 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân và bả vai | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng cho Y học cổ truyền và phục hồi chức năng
146 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | STT 328 QĐ 1024, định mức 02 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
147 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu để bảo quản hóa chất xét nghiệm
148 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 cái cho Phòng xét nghiệm
149 | B.549 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Phòng xét nghiệm hiện chưa có tủ lạnh âm chuyên dụng cần bổ sung thêm 2 cái
150 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa xét nghiệm và dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
151 | B.553 | Tủ lưu trữ tiêu bản | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa xét nghiệm và dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
152 | B.554 | Tủ mát | Cái | 0 | 2 | 10 | -8 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa xét nghiệm và dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
153 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 4 | 5 | 12 | -7 | QĐ 1024 quy định định mức của nhiều loại tủ sấy khác nhau. Trong đó Tủ sấy- tiệt trùng định mức 02 cái. Đơn vị đề nghị định mức 05 cái
154 | B.560 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 2 | 12 | 5 | 7 | Nhu cầu chuyên môn tại khoa khám bệnh- HSCC và các khoa lâm sàng thực hiện các thủ thuật
155 | B.593 | Hệ thống Monitor trung tâm | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về theo dõi bệnh nhân được kịp thời và liên tục tại khoa khám- HSCC và sau mổ
156 |  | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy |  | 1 |  | 3 | Đơn vị mới có 01 cái, cần bổ sung thêm 02 máy để đảm bảo công tác chuyên môntại khoa Khám bệnh - Hồi sức - Cấp cứu; Khoa Nội - Nhi
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.7 | Bộ lấy mẫu nước, chất lỏng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 bộ cho phòng xét nghiệm. Định mức đề nghị 02 bộ
2 | C.13 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 4 | 6 |  | 6 | STT 81 QĐ 1024, định mức 01 cái. Đơn vị đề nghị định mức 2 cái sử dụng trong phòng xét nghiệm và cân vị thuốc YHCT tại Khoa Dược - Vật tư, thiết bị y tế, định mức 04 cái sử dụng trong phòng xét nghiệm và cân vị thuốc YHCT tại khoa dược
3 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 0 | 5 |  | 5 | Nhu cầu phục vụ tại phòng mổ và phòng thủ thuật, HSCC
4 | C.17 | Đèn khám các loại | Cái | 0 | 10 | 10 | 0 | Nhu cầu phục vụ 06 phòng khám bệnh và khám bệnh tại các khoa lâm sàng
5 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 2 | 5 |  | 5 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa CSSKSS và bệnh nhân
6 | C.19 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 0 | 5 | 2 | 3 | Nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền, phục hồi chức năng
7 | C.20 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 hệ thống cho phòng xét nghiệm
8 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ vắc xin | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ bảo quản vắc xin theo quy định, dự phòng khi hệ thống bị hỏng sửa chữa
9 | C25 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 hệ thống cho Phòng mổ
10 | C.26 | Hệ thống lọc nước | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Phục phụ nhu cầu nước sinh hoạt cho toàn bệnh viện
11 | C.29 | Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm | Hệ thống | 1 | 1 | 2 | -1 | Nhu cầu phục vụ cho bệnh nhân thở oxy tại các khoa lâm sàng
12 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 1 | 1 | 2 | -1 | Nhu cầu phục vụ cho bệnh nhân thở oxy tại các khoa lâm sàng
13 | C.31 | Hệ thống sắc thuốc | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và dự phòng khi hệ thống bị hỏng sửa chữa
14 | C.37 | Máy cất nước | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 máy cho phòng xét nghiệm
15 | C.45 | Máy đo độ ẩm | Máy | 0 | 5 |  | 5 | Phục vụ chuyên môn tại kho thuốc, Khoa xét nghiệm -CĐHA
16 | C.46 | Máy đo độ cồn | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở bệnh nhân và khám sức khỏe lái xe
17 | C.48 | Máy đo độ đục | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 máy cho phòng xét nghiệm
18 | C.50 | Máy đo độ pH các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu kiểm tra độ PH trong nước thải y tế và nước sinh hoạt
19 | C.52 | Máy dò huyệt châm cứu | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn y học cổ truyền và dự phòng khi máy hỏng
20 | C.53 | Máy đo lực bóp tay | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn y học cổ truyền, phục hồi chức năng
21 | C.57 | Máy đo thân nhiệt từ xa | Máy | 10 | 10 | 6 | 4 | Hiện tại TT có 10 cái nhưng đã cũ , một số máy hết khấu hao → Đề nghị đầu tư bổ sung thêm
22 | C.61 | Máy đóng gói thuốc đông y | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Chưa có trong danh mục. Đơn vị đề nghị định mức 2 máy cho khoa YHCT-PHCN đề phòng máy hỏng chưa kịp sửa chữa
23 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | STT 237 QĐ 1024, định mức 2 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 máy phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
24 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 1 | 5 | 1 | 4 | STT 237 QĐ 1024, định mức 1 cái. Đơn vị đề nghỊ cho Khoa Dược để bảo quản thuốc, KHOA XN-CĐHA
25 | C.67 | Máy in phim khô | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ công tác in phim khô tại khoa chẩn đoán hình ảnh
26 | C.72 | Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu xử lý dụng cụ sau khi làm các thủ thuật, phẫu thuật tại đơn vị và dự phòng 1 máy khi hỏng
27 | C.73 | Máy lọc khí di động | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu để sử dụng tại các phòng bệnh, phòng phẫu thuật, thủ thuật và dự phòng máy hỏng
28 | C.77 | Máy phân tích nước | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ công tác kiểm tra các chỉ số nước sạch tại đơn vị
29 | C.80 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 3 | 10 | 13 | -3 | Nhu cầu phục vụ phun hóa chất tại các buồng bệnh và trong phòng chống dịch bệnh
30 | C.81 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 4 | 2 | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung thêm 04 cái để đảm bảo công tác chống nhiễm khuẩn
31 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa YHCT-PHCN
32 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | STT 298 QĐ 1024, định mức 1 cái. 02 máy cho tổ kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
33 | C.86 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu hấp đồ vải trong toàn bệnh viện và dự phòng máy hỏng
34 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 6 | 6 |  | 6 | Chưa có trong danh mục. Định mức đề nghị 06 cái cho khoa Xét nghiệm - CĐHA. Định mức đề nghị 06 cái
35 | C.90 | Nồi luộc tiệt trùng | Cái | 0 | 5 |  | 5 | Nhu cầu sử dụng luộc nhanh dụng cụ tại các chuyên khoa lẻ
36 | C.91 | Nồi ủ ấm | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại phòng xét nghiệm và dự phòng khi hỏng
37 | C.93 | Tủ đựng hóa chất chống độc | Cái | 1 | 2 | 6 | -4 | STT 564. QĐ 1024, định mức 6 cái. Đơn vị đề nghị định mức 2 cái cho khoa Xét nghiệm - CĐHA
38 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 3 | 5 | 5 | 0 | Định mức đề nghị 05 cái, bổ sung 02 cái cho Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu. Định mức đề nghị 05 cái
39 | C.97 | Tủ lạnh đông băng bình tích lạnh | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục. Định mức đề nghị 02 cái cho khoa Dược tại kho bảo quản vắc xin. Định mức đề nghị 02 cái
40 | C.99 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn về y học cổ truyền
41 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 4 | 15 |  | 17 | Phục vụ nhu cầu tiêm thuốc tại các khoa lâm sàng
Nhận xét: So với Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 44 danh mục, tăng định mức 26 danh mục, giảm 24 danh mục; Bổ sung 126 danh mục