## FILE IN HỌP
Phụ lục XXXIV
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ IA GRAI
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Theo QĐ số 1024/QĐ-SYT; QĐ số 1165/QĐ-SYT | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 |  | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 0 | 2 |  | 2 | STT 1a. Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Nhu cầu chụp trung bình tại đơn vị là dưới 300 ca/tháng. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 máy.
2 | A2.a) | Hệ thống CT Scanner | Hệ thống | 0
a) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT ,Tối đa 01 máy/ 04 phòng mổ - Đơn vị dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030, đề nghị định mức 01 hệ thống
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT ,Tối đa 01 máy/ 04 phòng mổ - Đơn vị dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030, đề nghị định mức 01 hệ thống
3 |  | Siêu âm
a) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 0 | 2 |  | 2 | STT 5b Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Nhu cầu sử dụng trung bình tại đơn vị là 600 ca/tháng. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 máy.
4 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 2 | 2 |  | 2 | STT 6 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Nhu cầu dưới 1200 test/ ngày/ sơ sở tổng công xuất sử dụng thiết bị tối đa 1200 test/giờ. Hiện chưa có định mức tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 hệ thống
5 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | STT 7 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Nhu cầu dưới 100 test/ ngày/ sơ sở: máy móc thiết bị có tổng công suất tương đương 100 test/giờ. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 01 hệ thống.
6 | A.9 | Máy thở | Máy | 2 | 5 |  | 5 | STT 7 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tối đa 1 máy/ giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 05 máy
7 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 1 | 2 |  | 2 | STT 10 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tiêu chuẩn là 01 máy/1 bàn mổ. Đơn vị có 02 bàn mổ, Cần bổ sung thêm 2 máy.
8 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 7 | 8 |  | 8 | STT 11 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. 01 máy/ bàn mổ. Đơn vị có 02 bàn mổ, cần bổ sung thêm 1 máy; 05 giường Hồi sức cáp cứu. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 08 máy
9 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 2 | 12 |  | 12 | STT 12 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tối thiểu 1 máy/bàn mổ; Tối đa 05 máy/ 1 giường hồi sức; cấp cứu. Đơn vị có 2 bàn mổ, 5 giường hồi sức. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 12 cái
10 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 2 | 12 |  | 12 | STT 13 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Số lượng tương đương số lượng bơm tiêm điện. Đơn vị có nhu cầu sử dụng Máy truyền dịch cho 2 bàn mổ và 02 giường cấp cứu. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 12 máy
11 |  | Dao mổ
a) | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 1 | 2 |  | 2 | STT 14a Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tối đa 1 cái/bàn mổ. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
12 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 1 | 3 |  | 3 | STT 15 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tối thiểu 01 máy/ mổ. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 03 máy
13 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | STT 18 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Đơn vị có 02 bàn mổ. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ
14 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | STT 19 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tối đa 01 bộ/1 phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; Khoa cấp cứu. Đơn vị có 01 phòng tiểu phẫu, 01 khoa Hồi sức cấp cứu. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ
15 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 1 | 2 |  | 2 | STT 20 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tối thiểu 1 cái/phòng mổ. Đơn vị có 02 phòng mổ. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
16 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 0 | 3 |  | 3 | STT 21 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tối thiểu 1 máy/100 giường điều trị nội trú. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 03 cái
17 | A.22 | Máy điện não | Máy | 2 | 2 |  | 2 | STT 22 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Đơn vị có thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng về thần kinh/tâm thần. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 máy
18 | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | STT 23 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/tháng/cơ sở: Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 01 hệ thống
19 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Định mức 2 tại STT 178 QĐ 1024. đơn vị đề nghị 2 máy
20 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 2 | 2 |  | 2 | STT 25 Thông tư số 08/2019/TT-BYT01. 1 máy/bàn đẻ. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 máy
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 2 | 5 | -3 | STT 5 QĐ 1024, định mức 05 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái cho Khoa CSSKSS và phụ sản
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 3 | 3 | 20 | -17 | STT 1 QĐ 1024, định mức 20 cái. Đơn vị đề nghị định mức 03 cái cho Khoa CSSKSS và phụ sản
3 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ cho Khoa CSSKSS và phụ sản
4 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | STT 3 QĐ 1165, định mức 01 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái cho Khoa Ngoại- RHM-Mắt-TMH
5 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 4 | 4 | 5 | -1 | STT 16 QĐ 1024, định mức 05 bộ/ Đơn vị đề nghị định mức 4 bộ.
6 | B.47 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục. Hiện tại đơn vị đã có 01 Bác sĩ CK1 Hồi sức cấp cứu và 01 Bác sĩ CK1 Gây mê hồi sức, cần bổ sung 02 bộ để đảm bảo công tác cấp cứu người bệnh.
7 | B.49 | Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục. Hiện tại đơn vị đã có 01 Bác sĩ CK1 ngoại, cần bổ sung 02 bộ để đảm bảo công tác cấp cứu người bệnh.
8 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 3 | 4 | 2 | 2 | Hiện tại đơn vị có 02 bàn đẻ mà chỉ có 03 bộ. đề nghị định mức thêm 1 bộ để đảm bảo hấp sấy, tiệt trùng. 02 bộ/ 1 bàn đẻ. Định mức đề nghị 04 bộ
9 | B.62 | Bộ dụng cụ giám sát côn trùng và động vật y học | Bộ | 1 | 3 | 3 | 0 | STT 24 QĐ 1024, định mức 03 bộ. Đơn vị đề nghị 03 bộ cho Khoa KSBT, HIV/AIDS, YTCC và ATTP; Khoa XN và CĐHA
10 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Dự kiến trong 3 năm tới đơn vị sẽ triển khai phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng, cần bổ sung 02 bộ
11 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 10 | 10 |  | 10 | Chưa có trong danh mục. Đơn vị đề nghị định mức 10 bộ để đảm bảo công tác chống nhiễm khuẩn khi thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản
12 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ để đảm bảo công tác khám sức khoẻ
13 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ phục vụ công tác khám sức khoẻ
14 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị đã có 01 Bác sĩ CK1 Hồi sức cấp cứu và 01 Bác sĩ CK1 Gây mê hồi sức, cần bổ sung 02 bộ để đảm bảo công tác cấp cứu người bệnh.
15 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục. Đơn vị đã có 01 bác sĩ CK1 sản phụ khoa nên đề nghị định mức 02 bộ phục vụ công tác mổ cấp cứu cho bệnh nhân sản
16 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 3 | 2 | 5 | -3 | STT 58 QĐ 1024, Định mức 05 bộ. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ
17 | B.107 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục. Đơn vị đã có 02 bác sĩ CK1 ngoại nên đề nghị định mức 02 bộ phục vụ công tác mổ cấp cứu cho bệnh nhân sản
18 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 1 | 2 | 10 | -8 | STT56, QĐ 1024. Định mức 10 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ
19 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Đơn vị có 02 bàn mổ, cần bổ sung thêm 01 bộ đèn.định mức đề nghị 02 bộ
20 | B.146 | Bộ thử thị lực | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | STT 54 QĐ 1024, định mức 02 bộ. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ
21 | B.151 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 bộ cho Phòng xét nghiệm
22 | B.152 | Bơm truyền dịch | Cái | 1 | 12 |  | 12 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 12 bộ cho Khoa Khám bệnh - Hồi sức - Cấp cứu
23 | B.160 | Cân phân tích | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 cái, đảm bảo tính chính xác trong khi thực hiện kỹ thuật xét nghiệm.
24 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 2 | 2 | 5 | -3 | STT 95 QĐ 1024, định mức 05 bộ. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ
25 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 5 | 6 | 2 | 4 | Đơn vị có 05 phòng khám và 05 khoa phòng; dự kiến thêm Khoa Truyền nhiễm. Định mức đề nghị 06 cái
26 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 2 | 2 | 10 | -8 | STT 100 QĐ 1024, định mức 10 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
27 | B.174 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 cái cho Khoa Khám bệnh – Hồi sức - Cấp cứu
28 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 cái cho Khoa Khám bệnh – Hồi sức - Cấp cứu
29 | B.177 | Đèn soi thanh quản | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 cái cho Khoa Khám bệnh – Hồi sức - Cấp cứu
30 | B.180 | Đèn UV di động | Cái | 2 | 3 | 1 | 2 | Đơn vị có 02 phòng mổ, 01 phòng tiểu phẫu cần bổ sung thêm 02 cái. Định mức đề nghị 03 cái
31 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 bộ cho Khoa Ngoại – Răng hàm mặt – Mắt – Tai mũi họng
32 | B.191 | Ghế lấy máu chuyên dụng | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 cái cho Phòng xét nghiệm
33 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | STT 111 QĐ 1024, định mức 02 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
34 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 132 | 180 | 60 | 120 | STT 112 QĐ 1024, định mức theo số lượng giường bệnh được giao tại đơn vị. Đơn vị có 70 giường kế hoạch. Dự kiến đến năm 2028 lên 100 giường kế hoạch. Đơn vị đề nghị định mức 180 giường (theo thực kê).
35 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 2 | 10 | 10 | 0 | Đơn vị có 05 giường cấp cứu theo kế hoạch, 5 giường chăm sóc bệnh nhân nặng. Định mức đề nghị 10 cái
36 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 0 | 5 | 10 | -5 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 05 cái cho Khoa Khám bệnh – Hồi sức - Cấp cứu
37 | B.201 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 hệ thống cho phòng xét nghiệm
38 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 0 | 7 | 10 | -3 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 7 hệ thống, mỗi khoa 01 hệ thống
39 | B.205 | Hệ thống đếm tế bào dòng chảy Gen | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 hệ thống cho phòng xét nghiệm
40 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống | 2 | 2 | 2 | 0 | STT 74 QĐ 1024, định mức 02 cái. đơn vị đề nghị định 02 cái cho 02 phòng mổ
41 | B.244 | Hệ thống sưởi bệnh nhân trong phẫu thuật (Đệm khí + Máy sưởi khí) | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 hệ thống cho Phòng mổ
42 | B.251 | Hệ thống xác định nhóm máu và tìm kháng thể bất thường | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 hệ thống cho phòng xét nghiệm
43 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 01 hệ thống cho phòng xét nghiệm
44 | B.254 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | STT 122 QĐ 1024, định mức 02 hệ thống đầu đọc x-quang kỹ thuật số CR. Đơn vị đề nghị định mức thêm định mức 02 hệ thống đầu đọc x-quang kỹ thuật số DR.
45 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 bộ cho Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu
46 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 2 | 2 | 5 | -3 | STT 223 QĐ 1024, định mức 05 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
47 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái | 3 | 3 |  | 3 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 03 bộ cho Khoa Ngoại- RHM-Mắt-TMH
48 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 6 | 3 | 2 | 1 | QĐ 1024 quy định cụ thể định mức của nhiểu loại kính hiển vi khác nhau. Nên đơn vị đề nghị định mức kính hiển vi các loại là 03 cái.
49 | B.270 | Kính hiển vi soi nổi | Cái | 2 | 2 | 4 | -2 | STT 171 QĐ 1024, định mức 04 cái. Đon vị đề nghị định mức 02 cái
50 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 2 | 5 | -3 | STT 176 QĐ 1024, định mức 05 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
51 | B.299 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy Khoa Khám bệnh - Hồi sức - Cấp cứu
52 | B.317 | Máy đếm tế bào CD4 | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 01 máy
53 | B.327 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa YHCT và PHCN
54 | B.330 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Dự phòng 02 máy khi máy hỏng sửa chữa
55 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 2 | 3 | 20 | -17 | Đon vị có 05 khoa lâm sàng, cần bổ sung thêm 03 máy.
56 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị cần 02 máy cho Khoa Ngoại- RHM-Mắt-TMH đề phòng máy hỏng chưa kịp sửa chữa
57 | B.374 | Máy đo tim thai | Cái | 2 | 2 | 10 | -8 | STT 109 QĐ 1024, định mức 10 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
58 | B.375 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 máy
59 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 máy
60 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | STT 234 QĐ 1024. Định mức 2 máy, đơn vị đề nghị 2 máy
61 | B.392 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy Khoa Ngoại- RHM-Mắt-TMH
62 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 4 | 6 | 5 | 1 | Đon vị có 05 khoa lâm sàng và dự kiến thêm Khoa Truyền nhiễm, cần bổ sung thêm 02 máy. Định mức đề nghị 06 máy
63 | B.400 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa XN và CĐHA
64 | B.403 | Máy kéo cột sống | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Đơn vị đã có Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng. Dự kiến trong 3 năm tới (đang đi học) sẽ có thêm 01 Bác sĩ CK1 YHCT-PHCN để triển khai kỹ thuật mới nên cần bổ sung 02 máy
65 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị đã có Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng. Dự kiến trong 3 năm tới (đang đi học) sẽ có thêm 01 Bác sĩ CK1 YHCT-PHCN để triển khai kỹ thuật mới nên cần bổ sung 02 máy
66 | BS | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy |  | 3 |  | 3 | Đơn vị mới có 01 cái, cần bổ sung thêm 02 máy để đảm bảo công tác chuyên môntại khoa Khám bệnh - Hồi sức - Cấp cứu; Khoa Nội - Nhi
67 | B.412 | Máy khuấy từ | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | STT 269 QĐ 1024, định mức 01 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
68 | B.420 | Máy lắc các loại | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | QĐ 1024 quy định cụ thể định mức của nhiểu loại máy lắc khác nhau. Đơn vị đề nghị định mức máy lắc các loại là 02 máy
69 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị, dự phòng máy móc bị hỏng. Định mức đề nghị 02 máy
70 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 3 | 2 | 2 | 0 | STT 309 QĐ 1024, định mức 02 máy. Đơn vị đề nghị định mức 02 máy
71 | B.449 | Máy phân tích khí máu | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa XN và CĐHA
72 | B.450 | Máy phân tích khí mê | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa XN và CĐHA
73 | B.459 | Máy rửa dụng cụ ly tâm | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa XN và CĐHA
74 | B.460 | Máy rửa phim X quang | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | STT 294 QĐ 1024, định mức 02 máy. Đơn vị đề nghị 02 máy
75 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa XN và CĐHA
76 | B.464 | Máy sấy tiêu bản | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa XN và CĐHA
77 | B.465 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 máy
78 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | STT 63 QĐ 1165, định mức 01 máy. Đơn vị đề nghị định mức 02 cho Khoa YHCT và PHCN
79 | B.474 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa XN và CĐHA
80 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Cần 02 máy cho Khoa Khám bệnh - Hồi sức - Cấp cứu và Khoa Nội - Nhi
81 | B.482 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 máy
82 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | STT 63 QĐ 1165, định mức 1. Đơn vị đề nghị định mức 02 ámy
83 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 10 | 10 | 2 | 8 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên một số thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị. Định mức đề nghị 10 máy
84 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa YHCT và PHCN
85 | B.499 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 máy cho phòng mổ
86 | B.504 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy Khoa Khám bệnh - Hồi sức - Cấp cứu
87 | B.512 | Máy X quang các loại (không thuộc loại kỹ thuật số chụp tổng quát/di động/C Arm) | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy Khoa Khám bệnh - Hồi sức - Cấp cứu; Khoa Nội - Nhi
88 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 0 | 5 | 1 | 4 | Bổ sung thêm đề phòng máy hỏng không kịp sửa chữa
89 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | STT 287 QĐ 1024, định mức 02 máy. Đơn vị đề nghị định mức 02 máy.
90 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa XN và CĐHA
91 | B.518 | Máy xoa bóp | Máy | 0 | 3 |  | 3 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 03 máy
92 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | STT 532 QĐ 1024, định mức 02 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
93 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | STT 328 QĐ 1024, định mức 02 cái. Đơn vị đề nghị định mức 01 cái
94 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 cái cho Phòng xét nghiệm
95 | B.549 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Phòng xét nghiệm hiện chưa có tủ lạnh âm chuyên dụng cần bổ sung thêm 2 cái
96 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 cái cho Phòng xét nghiệm
97 | B.554 | Tủ mát | Cái | 0 | 5 | 2 | 3 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 05 cái cho Phòng xét nghiệm và 4 khoa lâm sàng
98 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 3 | 3 | 2 | 1 | QĐ 1024 quy định định mức của nhiều loại tủ sấy khác nhau. Trong đó Tủ sấy- tiệt trùng định mức 02 cái. Đơn vị đề nghị định mức 03 cái
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.7 | Bộ lấy mẫu nước, chất lỏng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 bộ cho phòng xét nghiệm. Định mức đề nghị 02 bộ
2 | C.8 | Bộ lọc nước và chất lỏng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 bộ cho phòng xét nghiệm. Định mức đề nghị 02 bộ
3 | C.13 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 4 | 4 | 2 | 2 | STT 81 QĐ 1024, định mức 01 cái. Đơn vị đề nghị định mức 4 cái sử dụng trong phòng xét nghiệm và cân vị thuốc YHCT tại Khoa Dược - Vật tư, thiết bị y tế
4 | C.15 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 2 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 cái cho Khoa Ngoại – Răng hàm mặt – Mắt – Tai mũi họng
5 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 2 | 7 | 1 | 6 | Chưa có trong danh mục. Đơn vị có 05 khoa lâm sàng và thêm Khoa Truyền nhiễm, cần bổ sung thêm 05 cái, đề phòng hư hỏng chưa kịp sửa chữa thay thế. Đơn vị đề nghị định mức 07 cái
6 | C.17 | Đèn khám các loại | Cái | 6 | 12 | 10 | 2 | Đơn vị có 05 khoa lâm sàng và dự kiến thêm Khoa Truyền nhiễm, cần bổ sung thêm 04 cái, đề phòng hư hỏng chưa kịp sửa chữa thay thế. Định mức đề nghị 10 cái
7 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 4 | 6 |  | 6 | Đơn vị có 05 khoa lâm sàng và dự kiến thêm Khoa Truyền nhiễm, cần bổ sung thêm 06 cái cho Khoa Truyền nhiễm dự kiến xây trong năm 2027 . Định mức đề nghị 06 cái
8 | C.20 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 hệ thống cho phòng xét nghiệm
9 | C.25 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 hệ thống cho phòng xét nghiệm
10 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 hệ thống cho Trung tâm Y tế
11 | C.37 | Máy cất nước | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 máy cho phòng xét nghiệm
12 | C.43 | Máy đo cường độ ánh sáng | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa Y tế công cộng
13 | C.45 | Máy đo độ ẩm | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 máy cho phòng xét nghiệm
14 | C.48 | Máy đo độ đục | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 máy cho phòng xét nghiệm
15 | C.49 | Máy đo độ ồn | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 máy cho Khoa Y tế công cộng
16 | C.53 | Máy đo lực bóp tay | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu
17 | C.61 | Máy đóng gói thuốc đông y | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Chưa có trong danh mục. Đơn vị đề nghị định mức 2 máy cho khoa YHCT-PHCN đề phòng máy hỏng chưa kịp sửa chữa
18 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | STT 237 QĐ 1024, định mức 2 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 máy phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
19 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | STT 237 QĐ 1024, định mức 1 cái. Đơn vị đề nghị 1 cái cho Khoa Dược để bảo quản thuốc
20 | C.80 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 3 | 5 | 2 | 3 | Đơn vị mới có 03 cái, cần bổ sung thêm 02 máy để đảm bảo công tác chuyên môn
21 | C.81 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 5 | 2 | 3 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung thêm 04 cái để đảm bảo công tác chống nhiễm khuẩn
22 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa YHCT-PHCN
23 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | STT 298 QĐ 1024, định mức 1 cái. 02 máy cho tổ kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
24 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 6 | 6 |  | 6 | Chưa có trong danh mục. Định mức đề nghị 06 cái cho khoa Xét nghiệm - CĐHA. Định mức đề nghị 06 cái
25 | C.93 | Tủ đựng hóa chất chống độc | Cái | 1 | 2 | 6 | -4 | STT 564. QĐ 1024, định mức 6 cái. Đơn vị đề nghị định mức 2 cái cho khoa Xét nghiệm - CĐHA
26 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 6 | 7 |  | 7 | Định mức đề nghị 07 cái, bổ sung 01 cái cho Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu. Định mức đề nghị 07 cái
27 | C.97 | Tủ lạnh đông băng bình tích lạnh | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục. Định mức đề nghị 02 cái cho khoa Dược tại kho bảo quản vắc xin. Định mức đề nghị 02 cái
28 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 13 | 13 |  | 13 | Chưa có trong danh mục. Định mức đề nghị 11 cái cho các khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Định mức đề nghị 11 cái
Nhận xét: So với Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 22 danh mục, tăng định mức 35 danh mục, giảm 15 danh mục; Bổ sung 76 danh mục