## FILE IN HỌP
Phụ lục XXXVII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ KÔNG CHRO
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Theo QĐ số 1024/QĐ-SYT; QĐ số 1165/QĐ-SYT | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở2: tối đa 01 máy/cơ sở.
b) | A1.b) | Máy X quang di động | Máy |  | 1 |  | 1 | Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật.
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở
3 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 4 | 5 |  | 5 | + Nhu cầu dưới 1200 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị tối đa 1200 test/ giờ.
4 | A.9 | Máy thở | Máy | 3 | 4 |  | 4 | + Tối đa 01 máy/ giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu. Đơn vị hiện đang có 07 giường hồi sức
5 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 1 | 2 |  | 2 | + 01 máy/ bàn mổ.
6 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 7 | 9 |  | 9 | + Tối thiểu 01 cái/ bàn mổ, 01 cái/ giường Hồi tỉnh, 07 cái/ 7 giường hồi sức
7 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 1 | 3 |  | 3 | + Tối thiểu 01 cái/ bàn mổ, 01 cái/ giường Hồi tỉnh, 02 cái/ 7 giường hồi sức, + 01 cái/ giường chăm sóc bệnh nhân nặng.
8 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 1 | 5 |  | 5 | Tương đương số lượng Bơm tiêm điện
9 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy |  | 1 |  | 1 | + Tối thiểu 01 máy/ Phòng mổ
10 | A.17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | 01 hệ thống/ Bàn mổ có mổ Khoa Nội-Nhi-Nhiễm soi.
11 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | + Tối thiểu 01 cái/ Phòng mổ
12 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 3 | 3 |  | 3 | + 01 máy/100 giường điều trị. Đơn vị có 65 giường điều trị + 01 máy/200 bệnh nhân khám ngoại trú
13 | A.22 | Máy điện não | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Các đơn vị có thực hiện kỹ thuật chuyên khoa về thăm dò chức năng/thần kinh/tâm thần: 01 - 03 máy
14 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a) | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | + Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
b) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | + Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
15 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 3 | 4 | 3 | 1 | + 01 máy/ Bàn đẻ, 01 máy/ Giường theo dõi sản khoa: Đơn vị có 2 bàn đẻ và 1 giường theo dõi
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái |  | 1 |  | 1 | Khoa Khoa Nội-nhi-nhiễm-Nhi-Nhiễm
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 2 | 2 | 20 | -18 | Khoa CSSKSS
3 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ |  | 1 | 10 | -9 | Khoa CSSKSS
4 | B.43 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ |  | 1 |  | 1 | Khoa Khám
5 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 6 | 7 | 15 | -8 | Theo QĐ 1024 chia làm 3 danh mục đặt Khoa Nội-Nhi-Nhiễm khí quản cho người lớn: 5, trẻ em: 5, sơ sinh: 5, tổng là 15
6 | B.48 | Bộ đo nhãn áp | Cái |  | 1 | 2 | -1 | Khoa Khám
7 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 1 | 11 | 2 | 9 | Khoa CSSKSS
8 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Khoa Khám
9 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Khoa Khám
10 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ |  | 2 |  | 2 | Khoa CSSKSS
11 | B.70 | Bộ dụng cụ khám thần kinh | Bộ |  | 1 |  | 1 | Khoa Nội-nhi-nhiễm
12 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ |  | 2 |  | 2 | Khoa Nội-nhi-nhiễm
13 | B.72 | Bộ dụng cụ khám xâm hại tình dục | Bộ |  | 1 |  | 1 | Khoa CSSKSS
14 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ |  | 3 |  | 3 | Khoa CSSKSS
15 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ |  | 2 | 5 | -3 | Khoa CSSKSS
16 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ |  | 1 | 2 | -1 | Khoa CSSKSS
17 | B.126 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 1 | 3 | 1 | 2 | Khoa HSCC
18 | B.130 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ |  | 2 | 2 | 0 | Khoa Khám
19 | B.140 | Bộ kính thử mắt | Bộ |  | 1 | 2 | -1 | Khoa Khám
20 | B.141 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 1 | 1 | 2 | -1 | Khoa CSSKSS
21 | B.145 | Bộ thử sắc giác | Bộ |  | 1 |  | 1 | Khoa Khám
22 | B.146 | Bộ thử thị lực | Bộ |  | 1 | 2 | -1 | Khoa Khám
23 | B.148 | Bộ tròng thử kính | Bộ |  | 1 |  | 1 | Khoa Khám
24 | B.150 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ |  | 1 |  | 1 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
25 | B.151 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ |  | 1 |  | 1 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
26 | B.152 | Bơm truyền dịch | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Khoa HSCC
27 | B.161 | Cân thăng bằng túi máu | Cái |  | 1 |  | 1 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
28 | B.165 | Dao điện lấy da | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Phòng mổ
29 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 2 | 2 | 5 | -3 | Khoa CSSKSS
30 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 1 | 1 | 2 | -1 | Khoa HSCC
31 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái |  | 3 | 10 | -7 | Khoa Nội-nhi-nhiễm
32 | B.174 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái |  | 3 |  | 3 | Khoa Nội-nhi-nhiễm, Khoa Khám
33 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái |  | 4 | 2 | 2 | Khoa Nội-nhi-nhiễm, Khoa Khám
34 | B.191 | Ghế lấy máu chuyên dụng | Cái |  | 1 |  | 1 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
35 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 1 | 1 | 2 | -1 | Khoa Khám
36 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 1 | 100 | 65 | 35 | Khoa Nội-nhi-nhiễm, Khoa CSSKSS, Khoa YHCT
37 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 7 | 7 | 10 | -3 | Khoa HSCC
38 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái |  | 4 | 10 | -6 | Khoa HSCC
39 | B.198 | Giường mát xa các loại | Cái |  | 5 |  | 5 | Khoa YHCT
40 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 2 | 5 | 10 | -5 | Khoa Nội-nhi-nhiễm
41 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống |  | 1 | 10 | -9 | Khoa HSCC
42 | B.219 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 1 | 1 | 2 | -1 | Khoa Ngoại
43 | B.228 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
44 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật | Hệ thống | 2 | 3 | 2 | 1 | Khoa CSSKSS, phòng mổ
45 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ |  | 2 |  | 2 | Khoa HSCC
46 | B.264 | Kìm vuốt dây máu | Cái |  | 2 |  | 2 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
47 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 1 | 1 | 2 | -1 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
48 | B.272 | Kính lúp vi phẫu | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
49 | B.273 | Kính soi da | Cái |  | 1 |  | 1 | Khoa Khám
50 | B.274 | Kính soi đáy mắt các loại | Cái |  | 1 |  | 1 | Khoa Khám
51 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái |  | 2 | 5 | -3 | Khoa Nội-nhi-nhiễm
52 | B.304 | Máy chườm ấm mi | Máy |  | 1 |  | 1 | Khoa Khám
53 | B.308 | Máy chụp đáy mắt | Máy |  | 1 |  | 1 | Khoa Khám
54 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Khoa Ngoại
55 | B.334 | Máy điều trị xung điện | Máy |  | 2 | 2 | 0 | Khoa YHCT
56 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy |  | 3 | 20 | -17 | Khoa HSCC
57 | B.359 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy |  | 17 |  | 17 | Khoa Nội-nhi-nhiễm, Khoa CSSKSS, Khoa Khám, Khoa HSCC
58 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy |  | 1 |  | 1 | Khoa Khám
59 | B.366 | Máy đo nhãn áp các loại (không tiếp xúc, cầm tay…) | Máy |  | 1 |  | 1 | Khoa Khám
60 | B.374 | Máy đo tim thai | Cái | 1 | 1 | 10 | -9 | Khoa CSSKSS
61 | B.383 | Máy đốt điện cao tần | Máy |  | 1 | 1 | 0 | Khoa Khám
62 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Khoa CSSKSS
63 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 1 | 4 | 5 | -1 | Khoa Nội-nhi-nhiễm, Khoa HSCC
64 | B.400 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy |  | 2 |  | 2 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA, Khoa Nội-nhi-nhiễm
65 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy |  | 2 | 1 | 1 | Khoa YHCT
66 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy |  | 1 |  | 1 | Khoa HSCC
67 | B.412 | Máy khuấy từ | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Khoa XN-CĐHA
68 | B.420 | Máy lắc các loại | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Khoa XN-CĐHA
69 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Khoa XN-CĐHA
70 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Khoa XN-CĐHA
71 | B.456 | Máy phun thuốc điều trị | Máy | 2 | 2 | 10 | -8 | Khoa Nội-nhi-nhiễm, Khoa HSCC
72 | B.464 | Máy sấy tiêu bản | Máy |  | 1 |  | 1 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
73 | B.469 | Máy siêu âm đen trắng | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
74 | B.474 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
75 | B.482 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Khoa YHCT
76 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 1 | 3 | 2 | 1 | Khoa HSCC
77 | B.485 | Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân | Máy |  | 2 |  | 2 | Khoa HSCC
78 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 4 | 9 | 4 | 5 | Ngoại, Khoa CSSKSS, Khoa HSCC
79 | B.497 | Máy theo dõi huyết áp 24h | Máy |  | 3 |  | 3 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA, Khoa Nội-nhi-nhiễm, Khoa HSCC
80 | B.504 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Khoa Nội-nhi-nhiễm
81 | B.512 | Máy X quang các loại (không thuộc loại kỹ thuật số chụp tổng quát/di động/C Arm) | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
82 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy |  | 1 |  | 1 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
83 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
84 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái |  | 8 | 1 | 7 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
85 | B.532 | Thiết bị quang trị liệu dùng điều trị trẻ sơ sinh vàng da | Cái |  | 1 |  | 1 | Khoa Nội-nhi-nhiễm
86 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái |  | 1 | 1 | 0 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
87 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 1 | 2 | -1 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
88 | B.549 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 6 | 6 | 10 | -4 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
89 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái |  | 1 | 1 | 0 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
90 | B.554 | Tủ mát | Cái | 1 | 1 | 2 | -1 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
91 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 1 | 2 | 5 | -3 | Khoa Khám
92 | B.558 | Tủ thao tác vô trùng | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Khoa Xét nghiệm-CĐHA
93 |  | Máy điện châm | Cái | 2 | 20 | 50 | -30 | Khoa YHCT
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.13 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 3 | 3 |  | 3 | Khoa XN-CĐHA
2 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 2 | 8 | 1 | 7 | Khoa XN-CĐHA
3 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 5 | 10 |  | 10 | Khoa CSSKSS
4 | C.19 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái |  | 1 |  | 1 | Khoa YHCT
5 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Khoa HSCC
6 | C.46 | Máy đo độ cồn | Máy |  | 1 | 1 | 0 | Khoa XN-CĐHA
7 | C.57 | Máy đo thân nhiệt từ xa | Máy | 11 | 11 |  | 11 | Khoa HSCC, Khoa Nội-Nhi-nhiễm, Khoa Khám, Khoa CSSKSS
8 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Khoa Ngoại
9 | C.76 | Máy nén khí các loại | Máy | 3 | 6 |  | 6 | Khoa HSCC
10 | C.80 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 4 | 4 | 4 | 0 | Khoa HSCC, Khoa Nội-Nhi-nhiễm, Khoa Khám, Khoa CSSKSS
11 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Khoa YHCT
12 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Khoa Ngoại
13 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 9 | 12 |  | 12 | Khoa XN-CĐHA
14 | C.99 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái |  | 1 | 2 | -1 | Khoa Ngoại
15 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 8 | 9 |  | 9 | Khoa HSCC, Khoa Nội-Nhi-nhiễm, Khoa Khám, Khoa CSSKSS
Nhận xét: Tổng 125 danh mục, so với Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 25 danh mục, tăng định mức 15 danh mục, giảm 30 danh mục; Bổ sung 55 danh mục