## FILE IN HỌP
Phụ lục XXXVIII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG PA
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Theo QĐ số 1024/QĐ-SYT; QĐ số 1165/QĐ-SYT | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Nhu cầu bình quân chụp trên 400 ca/tháng. Và dự phòng khi máy hỏng sửa chữa
b) | A1.b) | Máy X quang di động | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật. Khoa Chẩn đoán hình ảnh: Tối đa 01 máy/ 200 giường nội trú
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở. Nhu cầu 300 - 1300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/ cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 650 ca chụp/ tháng/ hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 400 ca chụp 5/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 400 ca chụp/ tháng/ hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo.
3 | A.5 | Siêu âm
a) | A5.a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Đơn vị đã có bác sỹ chuyên khoa cấp 1 chẩn đoán hình ảnh, nhu cầu cần thiết để phục vụ người bệnh
b) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 600 ca / tháng/ và Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức; cấp cứu; và dự phòng khi máy hỏng phải sửa chữa
4 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Nhu cầu dưới 1200 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị tối đa 1200 test/ giờ
5 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Nhu cầu cấp cứu tăng, dự phòng khi máy hỏng phải sửa chữa
6 | A.9 | Máy thở | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBY, Tối đa 01 máy/ giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu. Tiêu chuẩn dự phòng 01 máy/ 06 máy.
7 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT, đơn vị có 2 phòng mổ và dự phòng khi máy hỏng phải sửa chữa
8 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 6 | 16 |  | 16 | Theo TT 08/2019/TTBYT, 10 giường hồi sức cấp cứu, 02 phòng mổ và 04 giường chăm sóc sau mổ
9 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 4 | 7 |  | 7 | Theo TT 08/2019/TTBYT, 10 giường hồi sức cấp cứu, 02 phòng mổ và 04 giường chăm sóc sau mổ
10 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 3 | 7 |  | 7 | Theo TT 08/2019/TTBYT,10 giường hồi sức cấp cứu, 02 phòng mổ và 04 giường chăm sóc sau mổ
11 | A.14 | Dao mổ
a) | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT, và dự phòng khi máy hỏng phải sửa chữa
12 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Tối thiểu 01 máy/ Phòng mổ; Hồi sức; cấp cứu; Khoa tim mạch; Chống độc. Dự phòng khi máy hỏng phải sửa chữa
13 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Đơn vị có 2 phòng mổ, và dự phòng khi máy hỏng phải sửa chữa
14 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 1 | 4 |  | 4 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Đơn vị đang triển khai 2 phòng mổ và 03 phòng thủ thuật
15 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 2 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Tối thiểu 01 cái/ Phòng mổ.
16 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 2 | 4 |  | 4 | Theo TT 08/2019/TTBYT, 01 máy/100 giường điều trị. 01 máy/200 bệnh nhân khám ngoại trú; Dự phòng máy khi máy hỏng sửa chữa
17 | A.22 | Máy điện não | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Các đơn vị có thực hiện kỹ thuật chuyên khoa về thăm dò chức năng/thần kinh/tâm thần: 01 - 03 máy
18 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a) | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Nhu cầu sử dụng trung bình 100 - 400 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 200 ca/ tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
b) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng.
19 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT 01 máy/ Bàn khám phụ khoa. Dự phòng khi máy hỏng sửa chữa
20 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 2 | 5 |  | 5 | Theo TT 08/2019/TTBYT và Đơn vị có 02 bàn đẻ và 03 giường theo dõi sản khoa
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 3 | 5 | -2 | Nhu cầu chuyên môn để chăm sóc trẻ sơ sinh
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 2 | 4 | 20 | -16 | Nhu cầu chuyên môn phục vụ sinh đẻ
3 | B.31 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu sử dụng phục vụ chuyên môn ngoại khoa
4 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 1 | 2 | 10 | -8 | Nhu cầu thực hiện chuyên môn về khám bệnh phụ khoa
5 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng phục vụ chuyên môn ngoại khoa và Dự phòng 01 bàn khi hỏng
6 | B.36 | Bàn phân tích bệnh phẩm | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn xét nghiệm
7 | B.37 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu thực hiện phẫu thuật phụ khoa
8 | B.38 | Bàn ủ ấm ống nghiệm | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn xét nghiệm
9 | B.39 | Banh bụng tự động | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn trong phẫu thuật
10 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 4 | 5 | 15 | -10 | Nhu cầu trong cấp cứu bệnh nhân
11 | B.47 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu trong cấp cứu bệnh nhân
12 | B.49 | Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu trong cấp cứu bệnh nhân
13 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 2 | 4 | 2 | 2 | Nhu cầu chuyên môn trong sinh đẻ, đơn vị có 02 bàn đẻ
14 | B.57 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Đơn vị có triển khai mổ lấy thai, dự phòng khi cần dùng
15 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 1 | 1 | 2 | -1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn điều trị răng hàm mặt
16 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khám điều trị Tai mũi họng
17 | B.66 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Nhu cầu chuyên môn chuyên về khoa mắt
18 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về chuyên khám mắt
19 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 2 | 4 |  | 4 | Nhu cầu trong khám phụ sản khoa, Dự phòng khi hỏng
20 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 2 | 4 |  | 4 | Nhu cầu phục vụ trong khám thai
21 | B.70 | Bộ dụng cụ khám thần kinh | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khám thần kinh
22 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 0 | 3 |  | 3 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khám bệnh tổng quát
23 | B.72 | Bộ dụng cụ khám xâm hại tình dục | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ trong khám xâm hại tình dục
24 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn sản phụ khoa, Dự phòng 01 bộ khi hỏng
25 | B.74 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn sản phụ khoa, Dự phòng 01 bộ khi hỏng
26 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn hồi sức cấp cứu
27 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn trong phẫu thuật mổ lấy thai
28 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại HSCC
29 | B.85 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật thực quản | Bộ | 0 | 1 | 2 | -1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại HSCC
30 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn, 01 bộ để dự phòng
31 | B.107 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Đơn vị tổ chức 2 phòng mổ (Dự phòng 01 bộ khi hỏng)
32 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu trong phẫu thuật sản phụ khoa
33 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu trong phẫu thuật tiêu hóa
34 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu trong phẫu thuật xương
35 | B.121 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn tại cấp cứu ngộ độc
36 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn về khám phụ khoa, dự phòng 01 bộ khi hỏng
37 | B.126 | Bộ dụng cụ soi lấy dị vật thực quản | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu trong cấp cứu dị vật thực quản
38 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu trong phẫu thuật, Dự phòng thêm 01 bộ khi hỏng
39 | B.140 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về mắt
40 | B.146 | Bộ thử thị lực | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn mắt
41 | B.150 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn xét nghiệm
42 | B.151 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn xét nghiệm
43 | B.152 | Bơm truyền dịch | Cái | 2 | 4 |  | 4 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa khạnh bệnh- hồi sức cấp cứu và phòng mổ
44 | B.154 | Bồn rửa tay phẫu thuật | Cái | 1 | 4 | 2 | 2 | Nhu cầu phục vụ tại phòng mổ và 03 phòng thủ thuật
45 | B.157 | Buồng xông thuốc toàn thân | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền
46 | B.162 | Cầu thang tập đi | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu chuyên môn phục hồi chức năng
47 | B.164 | Cưa xương các loại | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn về phẫu thuật chấn thương chỉnh hình
48 | B.166 | Đầu dò siêu âm | Cái | 0 | 6 | 3 | 3 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về siêu âm chẩn đoán hình ảnh
49 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu trong điều trị vàng da, Dự phòng máy hỏng khi sửa chữa
50 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 4 | 4 | 2 | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại các khoa lâm sàng, khám bệnh và phòng mổ
51 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 0 | 10 | 10 | 0 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại các khoa lâm sàng, khám bệnh và phòng mổ
52 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu chuyên môn về khám mắt
53 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu chuyên môn về khám mắt
54 | B.180 | Đèn UV di động | Cái | 1 | 4 |  | 4 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại các khoa lâm sàng, khu khám bệnh và phòng mổ
55 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Nhu cầu khám bệnh chuyên khoa mũi họng
56 | B.191 | Ghế lấy máu chuyên dụng | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu về chuyên môn xét nghiệm
57 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Nhu cầu về chuyên môn nha khoa
58 | B.193 | Ghế tập cơ tứ đầu | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục về chuyên môn về phục hồi chức năng
59 | B.194 | Ghế tập mạnh tay chân | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục về chuyên môn về phục hồi chức năng
60 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 95 | 115 | 95 | 20 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại các khoa lâm sàng, phòng khám bệnh theo thực kê
61 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 4 | 10 | 10 | 0 | Nhu cầu trong cấp cứu bệnh nhân tại khoa khám bênh- HSCC
62 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 0 | 5 | 10 | -5 | Nhu cầu trong cấp cứa bệnh nhân tại khoa khám bệnh - HSCC
63 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 1 | 2 | 5 | -3 | Nhu cầu phục vụ để sưởi ấm trẻ sơ sinh
64 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 0 | 5 | 10 | -5 | Nhu cầu phục vụ bệnh nhân kịp thời hơn
65 | B.213 | Hệ thống hạ thân nhiệt cho trẻ sơ sinh | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu về chuyên môn hạ thân nhiệt cho trẻ sơ sinh
66 | B.219 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về phục hồi chức năng
67 | B.220 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 1 | 1 | 2 | -1 | Nhu cầu khí oxy cho bệnh nhân thở tại các khoa
68 | B.228 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ nước sạch cho toàn bệnh viện
69 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ cho hệ thống máy xét nghiệm
70 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống/cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ 02 phòng mổ và dự phòng khi hỏng phải sửa chữa
71 | B.244 | Hệ thống sưởi bệnh nhân trong phẫu thuật (Đệm khí + Máy sưởi khí) | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại 02 phòng mổ và hồi sức sau mổ
72 | B.254 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn chẩn đoán hình ảnh
73 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Dự phòng khi đặt nội khí quản khó phục vụ khoa khám- HSCC và phòng mổ
74 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 1 | 2 | 3 | -1 | Nhu cầu trong phẫu thuật xương
75 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ chuyên môn về chấn thương chỉnh hình
76 | B.262 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 0 | 20 |  | 20 | Nhu cầu chuyên môn để cầm máu và xử lý vết thương
77 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 2 | 3 | 20 | -17 | Nhu cầu chuyên môn về xét nghiệm
78 | B.272 | Kính lúp vi phẫu | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu thực thực các loại phẫu thuật, thủ thuật vi phẫu
79 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 2 | 5 | -3 | Nhu cầu phục vụ cấp cứu, điều trẻ sơ sinh nhẹ cân, non tháng
80 | B.285 | Máy bơm thức ăn qua ống thông | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa khám- HSCC
81 | B.291 | Máy cắt trĩ | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn trong phẫu thuật cắt trĩ
82 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Cái | 2 | 2 | 3 | -1 | Nhu cầu phục chuyên môn ngoại khoa
83 | B.322 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và phục hồi chức năng
84 | B.326 | Máy điều trị bằng sóng ngắn/sóng radio/điện trường cao tần | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và phục hồi chức năng
85 | B.327 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và phục hồi chức năng
86 | B.328 | Máy điều trị kích thích điện | Máy | 0 | 5 | 4 | 1 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và phục hồi chức năng
87 | B.330 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và phục hồi chức năng
88 | B.334 | Máy điều trị xung điện | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và phục hồi chức năng
89 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 4 | 20 | 20 | 0 | Nhu cầu chuyên môn theo dõi độ bão hòa oxy trong máu
90 | B.355 | Máy đo độ vàng da | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng tại khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
91 | B.359 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 0 | 10 |  | 10 | Phục vụ nhu cầu phòng mổ và khoa khám - HSCC và khoa lâm sàng
92 | B.374 | Máy đo tim thai | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
93 | B.375 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy |  | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ khoa Xét nghiệm và dự phòng khi máy hỏng
94 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu phục vụ khoa Xét nghiệm và dự phòng khi máy hỏng
95 | B.383 | Máy đốt điện cao tần | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu tại 02 phòng mổ và dự phòng khi hỏng sửa chữa
96 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn Dự phòng thêm 01 máy khi hỏng sửa chữa
97 | B.392 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng trong phòng mổ và dự phòng khi máy hỏng
98 | B.398 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy |  | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về hồi sức sơ sinh
99 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 5 | 10 | 5 | 5 | Nhu cầu phục vụ phòng mổ và các khoa lâm sàng
100 | B.400 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 0 | 12 |  | 12 | Nhu cầu phục vụ phòng mổ và các khoa lâm sàng
101 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền và phục hồi chức năng, dự phòng khi máy hỏng
102 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu tại phòng mổ và các khoa lâm sàng
103 | B.420 | Máy lắc các loại | Máy | 2 | 3 | 3 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về xét nghiệm
104 | B.421 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 1 | 6 |  | 6 | Nhu cầu phục vụ tại khoa khám- HSCC; Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng mổ
105 | B.422 | Máy làm ấm và truyền máu nhanh | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ tại khoa khám- HSCC và phòng mổ
106 | B.423 | Máy laser châm cứu | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền và phục hồi chức năng, dự phòng khi máy hỏng
107 | B.431 | Máy laser trị liệu | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền và phục hồi chức năng, dự phòng khi máy hỏng
108 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 2 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn trong xét nghiệm
109 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 2 | 3 | 6 | -3 | Nhu cầu phục vụ khoa xét nghiệm và dự phòng máy khi hỏng sửa chữa
110 | B.449 | Máy phân tích khí máu | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ khoa xét nghiệm và dự phòng máy khi hỏng sửa chữa
111 | B.451 | Máy phát hiện ký sinh trùng sốt rét | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ khoa xét nghiệm và dự phòng máy khi hỏng sửa chữa
112 | B.455 | Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền và phục hồi chức năng, dự phòng khi máy hỏng
113 | B.456 | Máy phun thuốc điều trị | Máy | 2 | 4 |  | 4 | Nhu cầu phục vụ khoa khám- HSCC và các khoa lâm sàng, dự phòng máy khi hỏng sửa chữa (phun khí dung)
114 | B.459 | Máy rửa dụng cụ ly tâm | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu trong rửa dụng cụ sau phẫu thuật, thủ thuật
115 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu để rủa và khư khuẩn dụng cụ sau phẫu thuật, thủ tuật trong toàn bệnh viện, dự phòng khi máy hỏng sửa chữa
116 | B.464 | Máy sấy tiêu bản | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ khoa xét nghiệm, dự phòng máy hỏng sửa chữa
117 | B.465 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ công việc sấy, bảo quản dụng cụ sau khi hấp, sấy và dự phòng máy hỏng sửa chữa
118 | B.467 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ khoa CSSKSS và dự phòng máy hỏng sửa chữa
119 | B.468 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ khoa CSSKSS và dự phòng máy hỏng sửa chữa
120 | B.469 | Máy siêu âm đen trắng | Máy | 2 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về siêu âm chẩn đoán hình ảnh và dự phòng khi máy hỏng
121 | B.474 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về siêu âm chẩn đoán hình ảnh và dự phòng khi máy hỏng
122 | B.475 | Máy siêu âm trong gây tê vùng | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ trong gây tê vùng khó xác định
123 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về chẩn đoán hình ảnh
124 | B.478 | Máy soi đáy mắt | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên khoa về mắt
125 | B.482 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn y học cổ truyền, phục hồi chức năng và dự phòng máy khi hỏng điều trị
126 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 1 | 4 | 2 | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn cấp cứu tại HSCC, và dự phòng khi máy hỏng
127 | B.485 | Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ sưởi ấm cơ thể bệnh nhân
128 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 3 | 7 |  | 7 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại khoa Khám- HSCC
129 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn về y học cổ truyền, phục hồi chức năng, dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
130 | B.504 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ hỗ trợ thở áp lực dương liên tục cho bệnh nhân khó thở tại khoa hồi sức cấp cứu
131 | B.505 | Máy truyền máu hoàn hồi | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ chuyên môn trong truyền máu hoàn hồi tại phòng mổ
132 | B.514 | Máy xét nghiệm Gene-Xpert | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn tại khoa xét nghiệm và Dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
133 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 0 | 2 | 5 | -3 | Nhu cầu chuyên môn tại khoa xét nghiệm và Dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
134 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu chuyên môn tại khoa xét nghiệm và Dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
135 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn tại khoa xét nghiệm và Dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
136 | B.518 | Máy xoa bóp | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền và Dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
137 | B.519 | Máy xông thuốc đông y | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền và Dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
138 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 0 | 3 | 4 | -1 | Nhu cầu phục vụ hấp tiệt trùng dụng cụ
139 | B.533 | Thiết bị tập khớp chi dưới | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng cho Y học cổ truyền và phục hồi chức năng
140 | B.534 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng chi dưới | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng cho Y học cổ truyền và phục hồi chức năng
141 | B.535 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng khép đùi | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng cho Y học cổ truyền và phục hồi chức năng
142 | B.536 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ khớp gối | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng cho Y học cổ truyền và phục hồi chức năng
143 | B.537 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân giữa | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng cho Y học cổ truyền và phục hồi chức năng
144 | B.538 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân trên | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng cho Y học cổ truyền và phục hồi chức năng
145 | B.539 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân và bả vai | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng cho Y học cổ truyền và phục hồi chức năng
146 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 0 | 2 | 7 | -5 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa xét nghiệm và dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
147 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu để bảo quản hóa chất xét nghiệm
148 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu để bảo quản mẫu xét nghiệm
149 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa xét nghiệm và dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
150 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa xét nghiệm và dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
151 | B.553 | Tủ lưu trữ tiêu bản | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa xét nghiệm và dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
152 | B.554 | Tủ mát | Cái | 0 | 2 | 10 | -8 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa xét nghiệm và dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
153 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 2 | 5 | 12 | -7 | Nhu cầu trong chuyên môn sấy khô dụng cụ
154 | BS | Bảng đo thị lực điện tử | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn trong khám bệnh về mắt và khám triểm tra sức khỏe
155 | BS | Bộ dụng cụ chụp tử cung vòi trứng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về theo dõi bệnh nhân được kịp thời và liên tục tại khoa khám- HSCC và sau mổ
156 | BS | Bộ dụng cụ soi buồng tử cung | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về khám bệnh phụ khoa
157 | BS | Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Nhu cầu phục vụ theo dõi bệnh nhân nặng tại khoa Hồi sức cấp cứu
158 | BS | Xe đạp tập có gắn hệ thống theo dõi nhịp tim, huyết áp, SpO2 | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng cho Y học cổ truyền và phục hồi chức năng
159 | BS | Giường sơ sinh | Cái | 0 | 2 | 10 | -8 | Nhu cầu phục vụ cho trẻ sơ sinh tại đơn nguyên sơ sinh
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.7 | Bộ lấy mẫu nước, chất lỏng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Có nhu cầu để phục vụ chuyên môn về kiểm định nước thải đầu ra theo quy định
2 | C.15 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 0 | 5 | 10 | -5 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn ngâm dụng cụ tại khu phẫu thuật và phòng thủ thuật
3 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 0 | 4 |  | 4 | Nhu cầu phục vụ tại phòng mổ và phòng thủ thuật, HSCC
4 | C.17 | Đèn khám các loại | Cái | 0 | 10 | 10 | 0 | Nhu cầu phục vụ 06 phòng khám bệnh và khám bệnh tại các khoa lâm sàng
5 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 0 | 4 |  | 4 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa CSSKSS và bệnh nhân trong và sau mổ
6 | C.19 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền, phục hồi chức năng
7 | C.20 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ khoa xét nghiệm theo quy định, dự phòng khi hệ thống bị hỏng sửa chữa
8 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ bảo quản vắc xin theo quy định, dự phòng khi hệ thống bị hỏng sửa chữa
9 | C.23 | Hệ thống hút dịch trung tâm | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại phòng mổ và HSCC
10 | C.26 | Hệ thống lọc nước | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Phục phụ nhu cầu nước sinh hoạt cho toàn bệnh viện
11 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ cho bệnh nhân thở oxy tại các khoa lâm sàng
12 | C.31 | Hệ thống sắc thuốc | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và dự phòng khi hệ thống bị hỏng sửa chữa
13 | C.33 | Hệ thống xử lý nước R.O cho xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu nước lọc RO khoa xét nghiệm
14 | C.37 | Máy cất nước | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ khoa xét nghiệm và Dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
15 | C.45 | Máy đo độ ẩm | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ chuyên môn tại kho thuốc
16 | C.46 | Máy đo độ cồn | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở bệnh nhân và khám sức khỏe lái xe
17 | C.50 | Máy đo độ pH các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu kiểm tra độ PH trong nước thải y tế và nước sinh hoạt
18 | C.52 | Máy dò huyệt châm cứu | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn y học cổ truyền và dự phòng khi máy hỏng
19 | C.53 | Máy đo lực bóp tay | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn y học cổ truyền, phục hồi chức năng
20 | C.61 | Máy đóng gói thuốc đông y | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền
21 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ giặt đồ vải tại đơn vị và dự phòng khi máy hỏng
22 | C.63 | Máy hấp nhiệt độ cao các loại | Máy | 2 | 2 | 6 | -4 | Nhu cầu phục vụ hấp dụng cụ sau phẫu thuật thủ thuật và dự phòng khi máy hỏng
23 | C.67 | Máy in phim khô | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ công tác in phim khô tại khoa chẩn đoán hình ảnh
24 | C.68 | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy | 2 | 8 | 10 | -2 | Nhu cầu chuyên môn phục vụ bệnh nhân
25 | C.70 | Máy là đồ vải | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu phục vụ là đồ vải và Dự phòng khi máy hỏng sửa chữa
26 | C.73 | Máy lọc khí di động | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu để sử dụng tại các phòng bệnh, phòng phẫu thuật, thủ thuật và dự phòng máy hỏng
27 | C.74 | Máy lọc khí treo tường | Máy | 0 | 4 |  | 4 | Nhu cầu tại phòng mổ và các phòng thủ thuật
28 | C.77 | Máy phân tích nước | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ công tác kiểm tra các chỉ số nước sạch tại đơn vị
29 | C.78 | Máy phát điện dự phòng các loại | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ cung cấp điện khi mất điện lưới, dự phòng khi máy hỏng sửa chữa
30 | C.80 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 4 | 8 | 13 | -5 | Nhu cầu phục vụ phun hóa chất tại các buồng bệnh và trong phòng chống dịch bệnh
31 | C.81 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 1 | 4 | 1 | 3 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại phòng mổ và các khoa lâm sàng và phòng khi máy hỏng
32 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Phụ vụ nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền và dự phòng máy khi hỏng
33 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 3 | 3 | 1 | 2 | Nhu cầu phục vụ công tác hấp sấy dụng cụ và đồ phải và dự phòng máy hỏng
34 | C.87 | Máy thái thuốc đông y | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn về y học cổ truyền
35 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 4 | 8 | 8 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về xét nghiệm
36 | C.89 | Nồi hấp áp lực các loại | Cái | 2 | 4 | 9 | -5 | Nhu cầu hấp đồ vải và dụng cụ
37 | C.90 | Nồi luộc tiệt trùng | Cái | 0 | 4 |  | 4 | Nhu cầu sử dụng luộc nhanh dụng cụ tại các chuyên khoa lẻ
38 | C.91 | Nồi ủ ấm | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại phòng xét nghiệm và dự phòng khi hỏng
39 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 4 | 6 | 5 | 1 | Nhu cầu bảo quản thuốc
40 | C.99 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn về y học cổ truyền
41 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 6 | 10 |  | 10 | Phục vụ nhu cầu tiêm thuốc tại các khoa lâm sàng
42 | BS | Hệ thống bốc số tự động | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ tại Khoa Khám bệnh
43 | BS | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng rửa dụng cụ sau phẫu thuật, thủ thuật
44 | BS | Thiết bị điều chế dung dịch khử khuẩn | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu để phục vụ chuyên môn về khử khuẩn dụng cụ và vệ sinh sàn nhà
45 | BS | Máy thổi khô dụng cụ sau khi rửa | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng để thổi khô dụng cụ sau khi xử lý dụng cụ phẫu thuật, thủ thuật
46 | BS | Xe đẩy bệnh nhân các loại | Cái | 20 | 20 |  | 20 | Nhu cầu phục vụ để vận chuyển người bệnh
47 | BS | Xe đẩy rác y tế chuyên dùng | Cái | 0 | 10 |  | 10 | Nhu cầu để vận chuyển xử lý rác thải y tế theo quy định
48 | BS | Xe tắm trẻ sơ sinh | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu để phục vụ tắm rửa trẻ sơ sinh tại đơn nguyên sơ sinh
49 | BS | Xe làm vệ sinh chuyên dùng | Cái | 0 | 10 |  | 10 | Nhu cầu để làm vệ sinh trong toàn bệnh viện
Nhận xét: So với Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 42 danh mục, tăng định mức 24 danh mục, giảm 26 danh mục; Bổ sung 143 danh mục