## 1.BVTTQN
Phụ lục IV
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: BỆNH VIỆN TÂM THẦN QUY NHƠN
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Định mức theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống |  | 1 | 0 | 1 | Nhu cầu trong 03 năm tới
3 | A.3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla | Hệ thống |  | 1 | 0 | 1 | Mỗi tháng chuyển khoảng 50 ca bệnh đến đơn vị khác để chụp công hưởng từ
4 | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
5 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
6 | A.9 | Máy thở | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
7 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
8 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
9 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
10 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
11 | A.22 | Máy điện não | Máy | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.167 | Đệm luyện tập | Cái | 10 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
2 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 170 | 180 | 180 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
3 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 5 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
4 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
5 | B.302 | Máy choáng điện tâm thần có theo dõi ECG | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
6 | B.402 | Máy in phim khô laser | Máy | 1 | 1 | 0 | 1 | Nhu cầu trong 03 năm tới
7 | B.403 | Máy kéo cột sống | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
8 | B.413 | Máy kích thích điện | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
9 | B.419 | Máy kích thích từ xuyên sọ | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
10 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
11 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
12 | B.460 | Máy rửa phim X quang | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
13 | B.471 | Máy siêu âm doppler xuyên sọ | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
14 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
15 | B.512 | Máy X quang các loại (không thuộc loại kỹ thuật số chụp tổng quát/di động/C Arm) | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
16 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
17 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
18 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
19 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Phòng XN chưa trang bị tủ bảo quản hóa chất. Cần sử dụng để đựng hóa chất, mẫu bệnh phẩm
20 | B.555 | Tủ nuôi cấy vi sinh các loại | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
21 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | BV hiện có 160 giường bệnh, lượng đồ vải cần làm giặt tăng
2 | C.70 | Máy là đồ vải | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Lượng đồ vải cần là, tiệt khuẩn tăng.
3 | C.81 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
4 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
5 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
6 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ 63/2023/QĐ-UBND
7 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 5 | 10 | 5 | 5 | Các khoa điều trị, sử dụng cho BAĐT, điều dưỡng đi bệnh phòng
Nhận xét: So với Quyết định 63/2023/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 33 danh mục, tăng định mức 7 danh mục, Bổ sung 06 danh mục