## FILE IN HỌP
Phụ lục XL
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ THIỆN
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Theo QĐ số 1024/QĐ-SYT; QĐ số 1165/QĐ-SYT | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Nhu cầu bình quân chụp trên 400 ca/tháng. Và dự phòng khi máy hỏng sửa chữa
b) | A1.b) | Máy X quang di động | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT.+ Tối đa 01 máy/ đơn vị[4] hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật. + Khoa Chẩn đoán hình ảnh: Tối đa 01 máy/ 200 giường nội trú Hiện tại đơn vị chưa có máy X-quang di động
c) | A1.c) | Máy X quang C Arm | Máy |  | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT ,Tối đa 01 máy/ 04 phòng mổ - Đơn vị dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT ,Tối đa 01 máy/ 04 phòng mổ - Đơn vị dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2031
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT ,Tối đa 01 máy/ 04 phòng mổ - Đơn vị dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2031
3 | A.5 | Siêu âm
a) | A5.a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại đơn vị
b) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 600 ca / tháng/ và Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức; cấp cứu; và dự phòng khi máy hỏng phải sửa chữa
4 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Nhu cầu dưới 1200 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị tối đa 1200 test/ giờ
5 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT
6 | A.8 | Máy thận nhân tạo | Máy | 0 | 5 |  | 5 | Theo TT 08/2019/TTBYT
7 | A.9 | Máy thở | Máy | 3 | 3 |  | 3 | Theo TT 08/2019/TTBYT
8 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 2 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT, đơn vị có 2 phòng mổ và dự phòng khi máy hỏng phải sửa chữa
9 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 10 | 15 |  | 15 | Đơn vị hiện có: 8 giường hồi sức cấp cứu, 02 phòng mổ và 05 giường chăm sóc sau mổ
10 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 15 | 47 |  | 47 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Hiện đơn vị có 8 giường hồi sức cấp cứu, 02 phòng mổ và 05 giường chăm sóc sau mổ
11 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 3 | 47 |  | 47 | Theo TT08/2019/TTBYT. Số lượng máy truyền dịch tương ứng số lượng bơm tiêm điện
12 | A.14 | Dao mổ
a) | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT, hiện đơn vị có 02 bàn mổ và dự phòng khi máy hỏng phải sửa chữa
13 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT. Hiện tại đơn vị có 2 phòng mổ, khoa HSCC và dự phòng khi máy hỏng phải sửa chữa
14 | A.17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT. Đơn vị dự kiến triển khai trong giai đoạn đầu tư 2026-2030
15 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT, Đơn vị có 2 phòng mổ, và dự phòng khi máy hỏng phải sửa chữa
16 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT. Đơn vị hiện có 2 phòng mổ
17 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 2 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT
18 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 5 | 5 |  | 5 | Theo TT 08/2019/TTBYT+ 01 máy/100 giường điều trị. + 01 máy/200 bệnh nhân khám ngoại trú; + Dự phòng 01 máy khi máy hỏng sửa chữa + Hiện tại đơn vị có 5 cái máy điện tim, tuy nhiên 3 máy 3 cần qua thời gian sử dụng ( từ 2013 đến nay) đã hư hỏng nặng, không thể khắc phục dù đã sửa chữa nhiều lần.
19 | A.22 | Máy điện não | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT
20 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a) | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT. Đơn vị dự kiến triển khai trong giai đoạn đầu tư 2026-2030
c) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT
d) | A23.d) | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị trong thòiq gian tới
21 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Theo TT 08/2019/TTBYT và Dự phòng khi máy hỏng sửa chữa
22 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 2 | 3 |  | 3 | Theo TT 08/2019/TTBYT và Dự phòng khi máy hỏng sửa chữa
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 3 |  | 3 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị Đề xuất thêm trong đầu tư công giai đoạn 2026-2030 về mở rộng khoa CSSKSS
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 1 | 10 | 10 | 0 | Đơn vị hiện chỉ có 01 bàn đẻ Đề xuất thêm trong đầu tư công giai đoạn 2026-2030 về mở rộng khoa CSSKSS
3 | B.31 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại Khoa Ngoại Tổng hợp
4 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phụ vụ chuyên môn tại khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản
5 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại đơn vị
6 | B.36 | Bàn phân tích bệnh phẩm | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn xét nghiệm
7 | B.37 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 2 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại đơn vị
8 | B.38 | Bàn ủ ấm ống nghiệm | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn xét nghiệm
9 | BS | Bảng đo thị lực điện tử | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Phục vu cầu chuyên khoa mắt
10 | B.39 | Banh bụng tự động | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khi mổ
11 | B.43 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ |  | 1 |  | 1 | Phục vụ cầu chuyên môn chuyên khoa mắt Đơn vị đã có 01 Bs.CK1 Mắt
12 | B.45 | Bộ dao trám và điêu khắc Composite nha khoa | Bộ |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị về triển khai chuyên khoa Răng- Hàm -Mặt
13 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 1 | 5 |  | 5 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại phòng mổ và khoa HSCC
14 | B.47 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại khoa HSCC
15 | B.48 | Bộ đo nhãn áp | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ cầu chuyên môn chuyên khoa mắt Đơn vị đã có 01 Bs.CK1 Mắt
16 | B.49 | Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn HSCC
17 | B.51 | Bộ dụng cụ cắt amidan | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Đơn vị đã triển trai nội soi tai mũi họng, có BSCK1 Tai mũi họng
18 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 1 | 4 |  | 4 | Đơn vị có 02 bàn đẻ, dự phòng khi đi hấp sấy và khi hỏng
19 | B.56 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ |  | 1 |  | 1 | Phục vụ cầu chuyên môn chuyên khoa mắt Đơn vị đã có 01 Bs.CK1 Mắt
20 | B.57 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại khoa CSSKSS
21 | B.60 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị về triển khai chuyên khoa Răng- Hàm -Mặt
22 | B.61 | Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy | Bộ |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu khoa Ngoại tổng hợp
23 | B.62 | Bộ dụng cụ giám sát côn trùng và động vật y học | Bộ |  | 3 | 3 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
24 | B.63 | Bộ dụng cụ kẹp mạch máu nội soi (Tay cầm + kìm mạch máu) | Bộ |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị trong dự án đầu tư giai đoạn 2026-2030 . Phát triển Kỹ thuật Nội soi
25 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị về triển khai chuyên khoa Răng- Hàm -Mặt
26 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu sử dụng tại đơn vị. Dự phòng trong trường hợp hư hỏng
27 | B.66 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn. Đơn vị hiện đã có BSCK1 về mắt
28 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn. Đơn vị hiện đã có BSCK1 về mắt
29 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 2 | 4 |  | 4 | Dự phòng bộ khi hỏng. Các bộ dụng cụ của đơn vị hiện qua thời gian dài sử dụng đã xuống cấp.
30 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 2 | 4 |  | 4 | Dự phòng bộ khi hỏng. Các bộ dụng cụ của đơn vị hiện qua thời gian dài sử dụng đã xuống cấp.
31 | B.70 | Bộ dụng cụ khám thần kinh | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn
32 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 0 | 3 |  | 3 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn
33 | B.72 | Bộ dụng cụ khám xâm hại tình dục | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn
34 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 1 | 3 |  | 3 | Dự phòng 01 bộ khi hỏng . Các bộ dụng cụ của đơn vị hiện qua thời gian dài sử dụng đã xuống cấp.
35 | B.74 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 1 | 3 |  | 3 | Dự phòng 01 bộ khi hỏng. Các bộ dụng cụ của đơn vị hiện qua thời gian dài sử dụng đã xuống cấp.
36 | B.75 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ |  | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại đơn vị. Hiện đơn vị có 02 phòng mổ
37 | B.77 | Bộ dụng cụ mổ hàm ếch | Bộ |  | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
38 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
39 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 3 | 6 |  | 6 | Dự phòng trong trường hợp mổ nhiều và thời gian hấp dụng cụ giữa các lần mổ rất lâu vì máy tiệt trùng nhiệt độ cao có dung tích nhỏ
40 | B.81 | Bộ dụng cụ mổ quặm | Bộ |  | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn. Đơn vị hiện đã có BSCK1 về mắt. Dự phòng trường hợp hư hỏng
41 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ |  | 5 | 5 | 0 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại đơn vị. Dự phòng trong trường hợp sấy hấp các dụng cụ mới
42 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại Khoa Khám-LCk. Đã có BSCK1 Tai- Mũi- Họng
43 | B.88 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cắm ghép Implant | Bộ |  | 1 |  | 1 | Dự kiến triên khai chuyên khoa Răng- Hàm- Mặt trong thời gian tới
44 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ |  | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại đưn vị
45 | B.90 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình nha khoa | Bộ |  | 1 |  | 1 | Dự kiến triên khai chuyên khoa Răng- Hàm- Mặt trong thời gian tới
46 | B.98 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lé | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn. Đơn vị hiện đã có BSCK1 về mắt.
47 | B.99 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ quặm | Bộ |  | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn. Đơn vị hiện đã có BSCK1 về mắt.
48 | B.100 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn. Đơn vị hiện đã có BSCK1 về mắt. Dự phòng trường hợp hư hỏng
49 | B.101 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn. Đơn vị hiện đã có BSCK1 về Nhi đang đi học. D
50 | B.102 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị trong thời gian tới
51 | B.106 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị trong thời gian tới
52 | B.107 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Dự phòng 01 bộ khi hỏng. Hiện đơn vị có 02 phòng mổ
53 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Hiện đơn vị có 02 phòng mổ
54 | B.110 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Hiện đơn vị đã có BSCK1 Tai Mũi Họng. 01 bộ dự phòng trong lúc tiệt khuẩn hoặc dự phòng khi hư hỏng
55 | B.119 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
56 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
57 | B.121 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn tại cấp cứu. Hiện đơn vị triển khai các bộ dụng cụ súc rửa dạ dày kín được đấu thầu và mua sắm vật tư y té
58 | B.122 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
59 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Thêm 01 bộ để dự phòng khi hỏng
60 | B.127 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Hiện đơn vị đã có BSCK1 Tai Mũi Họng.
61 | B.130 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Hiện đơn vị đã có BSCK1 về mắt, dự kiến triển khai các thủ thuật trong thời gian tới
62 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Dự phong thêm 01 bộ khi hỏng
63 | B.134 | Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn tại cấp cứu
64 | B.135 | Bộ dụng cụ vi phẫu tai | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu chuyên môn tại cấp cứu
65 | B.136 | Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu chuyên môn tại cấp cứu
66 | B.140 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn. Hiện đơn vị đã có BSCK1 về mắt
67 | B.142 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Hiện đơn vị đã có BSCK1 Tai Mũi Họng.
68 | B.143 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ |  |  |  | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị trong thời gian tới
69 | B.145 | Bộ thử sắc giác | Bộ |  | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn. Đơn vị hiện đã có BSCK1 về mắt. Dự phòng trong trường hợp hư hỏng
70 | B.146 | Bộ thử thị lực | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn. Đơn vị hiện đã có BSCK1 về mắt
71 | B.147 | Bộ triệt sản | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Dự phòng trong trường hợp thực hiện nhiều và thời gian hấp dụng cụ giữa các lần mổ rất lâu vì máy tiệt trùng nhiệt độ cao có dung tích nhỏ
72 | B.148 | Bộ tròng thử kính | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn. Đơn vị hiện đã có BSCK1 về mắt
73 | B.150 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn xét nghiệm
74 | B.151 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn xét nghiệm
75 | B.152 | Bơm truyền dịch | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa hồi sức cấp cứu và phỏng mổ
76 | B.155 | Buồng cách âm/đo thính lực | Cái |  | 1 |  | 1 | Hiện đơn vị đã có BSCK1 Tai Mũi Họng. Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
77 | B.157 | Buồng xông thuốc toàn thân | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn
78 | B.164 | Cưa xương các loại | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại khoa Ngoại, Phòng mổ
79 | B.165 | Dao điện lấy da | Cái |  | 1 |  | 1 | Hiện đơn vị đã có BSCK1 da liễu. Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
80 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực té tại đơn vị
81 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 4 | 10 |  | 10 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại các khoa lâm sàng, khám bệnh và phòng mổ
82 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 0 | 10 |  | 10 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại các khoa lâm sàng, khám bệnh và phòng mổ
83 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu trong thời gian tới khi đơn vị đã có BS.CK1 về mắt
84 | B.173 | Đèn quang trùng hợp | Cái |  | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu triển khai chuyên khoa răng -Hàm Mặt trong thời gian tới
85 | B.174 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái |  | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu trong thời gian tới khi đơn vị đã có BS.CK1 về mắt
86 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 2 | 3 |  | 3 | Phục vụ nhu cầu trong thời gian tới khi đơn vị đã có BS.CK1 về mắt
87 | B.178 | Đèn trám Composite cầm tay | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu triển khai chuyên khoa răng -Hàm Mặt trong thời gian tới
88 | B.179 | Đèn trám trắng răng | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu triển khai chuyên khoa răng -Hàm Mặt trong thời gian tới
89 | B.180 | Đèn UV di động | Cái | 2 | 4 |  | 4 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại các khoa lâm sàng, khám bệnh và phòng mổ
90 | B.181 | Đèn Wood | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Đơn vị hiện đã có BSCK1 về da liễu
91 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại đơn vị
92 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại đơn vị
93 | B.193 | Ghế tập cơ tứ đầu | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn
94 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 95 | 115 |  | 115 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại các khoa lâm sàng, khám bệnh và phòng mổ theo thực kê
95 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 5 | 20 | 10 | 10 | Tại khoa khám- hồi sức cấp cứu. Đề xuất tăng định mức trong trường hợp mở rộng khoa và tăng giường bệnh
96 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 6 | 20 | 10 | 10 | Tại khoa khám- hồi sức cấp cứu. Đề xuất tăng định mức trong trường hợp mở rộng khoa và tăng giường bệnh
97 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 1 | 10 | 10 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
98 | B.201 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại phòng xét nghiệm
99 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 6 | 10 | 10 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại 06 khoa lâm sàng
100 | B.206 | Hệ thống điều trị đốt giảm đau bằng sóng cao tần | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn Y học cổ truyền, phục hồi chức năng
101 | B.213 | Hệ thống hạ thân nhiệt cho trẻ sơ sinh | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa hồ sức cấp cứu và đơn nguyên sơ sinh
102 | B.219 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn Y học cổ truyền, phục hồi chức năng
103 | B.220 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị bao gồm Khí oxy y tế sử dụng cho bệnh nhân tại khoa Hồi sức cấp cứu, và khí sạch cục bộ nđể phục vụ tại tổ kiểm soát nhiễm khuẩn
104 | B.228 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu sử dụng nước lọc R.O tại đơn vị
105 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu sử dụng nước lọc R.O tại đơn vị
106 | B.231 | Hệ thống lọc thô súc rửa ngược cấp nước cho hệ thống xử lý nước RO thận nhân tạo | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu sử dụng nước lọc R.O tại đơn vị
107 | BS | Hệ thống tập luyện phục hồi chức năng (nhiều máy tập) | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu về YHCT-PHCN tại đơn vị
108 | B.242 | Hệ thống rửa quả lọc thận | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị trong thời gian tới
109 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống/cái | 1 | 3 |  | 3 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị, heienjt ại đơn vị có 02 phòng mổ. Dự phòng 01 hệ thống trong trường hợp hư hỏng.
110 | B.244 | Hệ thống sưởi bệnh nhân trong phẫu thuật (Đệm khí + Máy sưởi khí) | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại 02 phòng mổ và hồi sức sau mổ
111 | B.249 | Hệ thống thử thị lực | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Đơn vị hiện đã có BSCK1 về mắt
112 | B.254 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ |  | 2 | 2 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị trong thời gian tới
113 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Dự phòng khi đặt nội khí quản khó phục vụ khoa khám- HSCC và phòng mổ
114 | B.257 | Khoan phẫu thuật hàm mặt | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu về chuyên khoa răng hàm mặt. Đơn vị dự kiến đầu tư trong thời gian tới
115 | B.258 | Khoan răng các loại | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu về chuyên khoa răng hàm mặt. Đơn vị dự kiến đầu tư trong thời gian tới
116 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Phục vụ nhu cầu về chuyên khoa răng hàm mặt. Đơn vị dự kiến đầu tư trong thời gian tới
117 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ chuyên môn về chấn thương chỉnh hình
118 | B.262 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 0 | 20 |  | 20 | Nhu cầu chuyên môn để cầm máu và xử lý vết thương
119 | B.264 | Kìm vuốt dây máu | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Dùng để phục vụ chuyên môn tại Khoa Xét nghiệm- CĐHA
120 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 2 | 2 |  | 2 | Dùng để phục vụ chuyên môn tại Khoa Xét nghiệm- CĐHA
121 | B.270 | Kính hiển vi soi nổi | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
122 | B.272 | Kính lúp vi phẫu | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
123 | B.273 | Kính soi da | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Hiện đơn vị đã có BSCK1 da liễu
124 | B.276 | Kính soi góc tiền phòng các loại | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Hiện đơn vị đã có BSCK1 về mắt. Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại đơn vị
125 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ đơn nguyên sơ sinh
126 | B.280 | Máy bào da | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện đơn vị đã có BSCK1 da liễu
127 | B.285 | Máy bơm thức ăn qua ống thông | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa khám- HSCC
128 | B.287 | Máy cắm ghép Implant | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu của Chuyên khoa răng Hàm Mặt tại đơn vị trong thời gian tới
129 | B.288 | Máy cạo vôi siêu âm | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu của Chuyên khoa răng Hàm Mặt tại đơn vị trong thời gian tới
130 | B.289 | Máy cắt hút dùng trong phẫu thuật tai mũi họng | Máy |  | 1 |  | 1 | Hiện đơn vị đã có BCK1 Tai Mũi Họng
131 | B.290 | Máy cắt tiêu bản | Máy |  | 1 | 5 | -4 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
132 | B.296 | Máy chẩn đoán điện kết hợp điện xung trị liệu | Máy |  | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên khoa YHCT-PHHCN tại đơn vị
133 | B.297 | Máy chẩn đoán nhiễm khuẩn Helicobacter Pylori | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
134 | B.299 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Hiện đơn vị đã có BSCK1 về mắt
135 | B.307 | Máy chụp đáy mắt | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu chuyên khoa Mắt tại đơn vị. Đã có BSCK1 về mắt
136 | B.309 | Máy chụp mạch huỳnh quang đáy mắt | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu chuyên khoa Mắt tại đơn vị. Đã có BSCK1 về mắt
137 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Cái | 2 | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực té tại đơn vị
138 | B.317 | Máy đếm tế bào CD4 | Máy |  | 1 | 1 | 0 | Phục vụ cầu tại Khoa Xét nghiệm-CĐHA
139 | B.319 | Máy điện di các loại | Máy |  | 1 | 1 | 0 | Phục vụ cầu tại Khoa Xét nghiệm-CĐHA
140 | B.322 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
141 | B.323 | Máy điều trị bằng dòng giao thoa | Máy |  | 2 | 2 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
142 | B.326 | Máy điều trị bằng sóng ngắn/sóng radio/điện trường cao tần | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
143 | B.327 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
144 | B.328 | Máy điều trị kích thích điện | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và phục hồi chức năng
145 | B.329 | Máy điều trị siêu cao tần | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và phục hồi chức năng
146 | B.330 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Dự phòng 01 máy khi máy hỏng sửa chữa
147 | B.332 | Máy điều trị tần số thấp | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và phục hồi chức năng
148 | B.333 | Máy điều trị trung tần | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và phục hồi chức năng
149 | B.334 | Máy điều trị xung điện | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Dự phòng 01 máy khi máy hỏng sửa chữa
150 | B.337 | Máy đo áp lực nồi sọ | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại đơn vị
151 | B.342 | Máy đo chiều dày giác mạc | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại đơn vị
152 | B.343 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại đơn vị
153 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 3 | 5 | 1 | 4 | phục vụ nhu cầu tại khoa HSCC, Khoa Nội- Nhi , Phòng mổ, Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản
154 | B.350 | Máy đo độ cong giác mạc | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
155 | B.352 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
156 | B.355 | Máy đo độ vàng da | Máy |  | 2 | 2 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
157 | B.358 | Máy đo giác mạc tự động | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu chuyên khoa Mắt tại đơn vị. Đã có BSCK1 về mắt
158 | B.359 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 0 | 5 |  | 5 | Phục vụ nhu cầu phòng mổ và khoa khám - HSCC và khoa lâm sàng
159 | B.360 | Máy đo huyết động không xâm lấn | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
160 | B.362 | Máy đo khúc xạ cầm tay | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu đơn vị trong thời gian tới. Hiện tại đơn vị đã có BSCK1 về mắt
161 | B.363 | Máy đo khúc xạ độ cong tròng kính và phụ kiện | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu đơn vị trong thời gian tới. Hiện tại đơn vị đã có BSCK1 về mắt
162 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
163 | B.366 | Máy đo nhãn áp các loại (không tiếp xúc, cầm tay…) | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu đơn vị trong thời gian tới. Hiện tại đơn vị đã có BSCK1 về mắt
164 | B.371 | Máy đo thị lực | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Phục vụ nhu cầu đơn vị trong thời gian tới. Hiện tại đơn vị đã có BSCK1 về mắt
165 | B.372 | Máy đo thị trường | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu đơn vị trong thời gian tới. Hiện tại đơn vị đã có BSCK1 về mắt
166 | B.373 | Máy đo thính lực các loại | Máy |  | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị. Hiện tại đơn vị đã có BSCKI Tai- Mui- Họng
167 | B.374 | Máy đo tim thai | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ khoa CSSKSS
168 | B.375 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
169 | B.376 | Máy đo tròng kính | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu đơn vị trong thời gian tới. Hiện tại đơn vị đã có BSCK1 về mắt
170 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu phục vụ khoa Xét nghiệm.
171 | B.383 | Máy đốt điện cao tần | Máy | 1 | 3 | 1 | 2 | Nhu cầu tại 02 phòng mổ và dự phòng khi hỏng sửa chữa
172 | B.385 | Máy đốt tai mũi họng | Máy |  | 1 |  | 1 | phục vụ nhu cầu đơn vị. Hiện đã có BSCK1 Tai- Mũi- Họng
173 | B.386 | Máy đốt tĩnh mạch bằng sóng cao tầng RFA hoặc Laser | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
174 | B.387 | Máy đốt u bằng sóng Microwave | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
175 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Dự phòng thêm 01 máy khi hỏng sửa chữa
176 | B.391 | Máy ép nhịp tim ngoài cơ thể | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại Khoa Hồi sức cấp cứu
177 | B.392 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu sử dụng trong phòng mổ và dự phòng khi máy hỏng
178 | B.398 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại khoa HSCC
179 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 3 | 10 |  | 10 | Nhu cầu phục vụ phòng mổ và các khoa lâm sàng
180 | B.400 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 0 | 10 |  | 10 | Nhu cầu phục vụ phòng mổ và các khoa lâm sàng
181 | B.403 | Máy kéo cột sống | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
182 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
183 | B.405 | Máy khám răng di động | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị trong thời gian tới
184 | BS | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy | 7 | 20 | 10 | 10 | Phục vụ nhu cầu tại khoa HSCC,Nội-Nhi dự phòng khi máy hỏng sửa chữa.
185 | B.409 | Máy khoan răng | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị trong thời gian tới
186 | B.410 | Máy khoan tai chuyên dụng | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị trong thời gian tới
187 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 2 | 4 |  | 4 | Nhu cầu tại phòng mổ và các khoa lâm sàng
188 | B.412 | Máy khuấy từ | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
189 | B.413 | Máy kích thích điện | Máy |  | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
190 | B.415 | Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu | Máy |  | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
191 | B.417 | Máy kích thích sinh xương | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại Phòng mổ, Khoa Ngoại tổng hợp
192 | B.418 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại Phòng mổ
193 | B.420 | Máy lắc các loại | Máy | 2 | 2 | 1 | 1 | Phục vụ nhu cầu tại khoa Xét nghiệm-CĐHA
194 | B.421 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 0 | 4 |  | 4 | Nhu cầu phục vụ tại khoa khám- HSCC và phòng mổ
195 | B.422 | Máy làm ấm và truyền máu nhanh | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ tại khoa khám- HSCC và phòng mổ
196 | B.423 | Máy laser châm cứu | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền và phục hồi chức năng
197 | B.424 | Máy laser CO2 | Máy |  | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị trong thời gian tới
198 | B.425 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị trong thời gian tới
199 | B.426 | Máy laser nha khoa đa chức năng | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị trong thời gian tới
200 | B.427 | Máy laser quang động nội nhãn có đèn khe | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu chuyên khoa Mắt
201 | B.428 | Máy laser quang đông võng mạc | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu chuyên khoa Mắt
202 | B.431 | Máy laser trị liệu | Máy |  | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
203 | B.432 | Máy lấy cao răng | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
204 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 3 | 5 | 2 | 3 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị, dự phòng máy móc bị hỏng
205 | B.436 | Máy mài răng | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
206 | B.443 | Máy nội nha cầm tay có tích hợp định vị chóp | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
207 | B.447 | Máy phân tích da | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Đơn vị hiện đã có bs CK1 Da liễu
208 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 2 | 3 |  | 3 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị. Dự phòng trong trường hợp máy hỏng
209 | B.449 | Máy phân tích khí máu | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ khoa xét nghiệm và dự phòng máy khi hỏng sửa chữa
210 | B.451 | Máy phát hiện ký sinh trùng sốt rét | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ khoa xét nghiệm và dự phòng máy khi hỏng sửa chữa
211 | B.453 | Máy phát xung điện | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại khoa YHCT-PHCN
212 | B.455 | Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền và phục hồi chức năng, dự phòng máy hóng sửa chữa
213 | B.456 | Máy phun thuốc điều trị | Máy | 2 | 4 |  | 4 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
214 | B.459 | Máy rửa dụng cụ ly tâm | Máy |  | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
215 | B.460 | Máy rửa phim X quang | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
216 | B.461 | Máy rửa quả lọc thận tự động | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu đơn vị trong trường hợp triển khai hệ thống chạy thận
217 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu dụng cụ toàn bệnh viện, dự phòng khi máy hỏng sửa chữa
218 | B.464 | Máy sấy tiêu bản | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ khoa xét nghiệm, dự phòng máy hỏng sửa chữa
219 | B.465 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn và dự phòng máy hỏng sửa chữa
220 | B.467 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ khoa CSSKSS và dự phòng máy hỏng sửa chữa
221 | B.468 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ khoa CSSKSS và dự phòng máy hỏng sửa chữa
222 | B.469 | Máy siêu âm đen trắng | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
223 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy |  | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
224 | B.473 | Máy siêu âm mắt | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị. Đã cs BSCK1 về mắt
225 | B.474 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ khoa chẩn đoán hình ảnh và dự phòng máy hỏng sửa chữa
226 | B.475 | Máy siêu âm trong gây tê vùng | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ trong gây tê khó và dự phòng máy hỏng sửa chữa
227 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
228 | B.478 | Máy soi đáy mắt | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị. Đã cs BSCK1 về mắt
229 | B.479 | Máy soi mũi xoang | Máy |  | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
230 | B.480 | Máy soi thực quản | Máy |  | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
231 | B.481 | Máy soi tĩnh mạch | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại khoa HSCC
232 | B.482 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn y học cổ truyền, phục hồi chức năng và dự phòng máy khi hỏng điều trị
233 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị chỉ sử dụng bộ sức rửa dạ dày kín , mua sắm bằng hình thức đấu thầu
234 | B.484 | Máy súc rửa/khử khuẩn ống nội soi tự động | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vuụ nhu cầu nội soi tại đơn vị trong thời gian tới
235 | B.485 | Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu phòng mổ và sau mổ, và HSCC
236 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 3 | 6 |  | 6 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại khoa Khám- HSCC , Khoa Nội-Nhi và Khoa HSCC
237 | B.490 | Máy tập chủ động, thụ động tay chân kết hợp | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn về y học cổ truyền, phục hồi chức năng, dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
238 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn về y học cổ truyền, phục hồi chức năng, dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
239 | B.495 | Máy tháo lồng ruột | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại Phòng mổ
240 | B.496 | Máy theo dõi điện não 24h | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
241 | B.497 | Máy theo dõi huyết áp 24h | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
242 | B.498 | Máy theo dõi tim mạch 24h | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
243 | B.499 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại Phòng mổ
244 | B.501 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn
245 | B.504 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 2 | 3 |  | 3 | TT08. Phục vụ nhu cầu tại khoa HSCC
246 | B.505 | Máy truyền máu hoàn hồi | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ chuyên môn tại phòng mổ, và dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
247 | B.509 | Máy vi sóng trị liệu | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại Khoa YHCT-PHCN
248 | B.512 | Máy X quang các loại (không thuộc loại kỹ thuật số chụp tổng quát/di động/C Arm) | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh
249 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu chuyên môn tại khoa xét nghiệm và Dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
250 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực té tại đơn vị
251 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn tại khoa xét nghiệm và Dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
252 | B.519 | Máy xông thuốc đông y | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền và Dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
253 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 2 | 4 |  | 4 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại khu hấp sấy tập trung tại đơn vị
254 | B.525 | Sinh hiển vi cầm tay | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu chuyên khoa mắt tại đơn vị
255 | B.532 | Thiết bị quang trị liệu dùng điều trị trẻ sơ sinh vàng da | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại khoa CSSKSS vàPhòng mổ
256 | B.533 | Thiết bị tập khớp chi dưới | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ chuyên môn Phục hồi chức năng
257 | B.534 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng chi dưới | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ chuyên môn Phục hồi chức năng
258 | B.535 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng khép đùi | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ chuyên môn Phục hồi chức năng
259 | B.536 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ khớp gối | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ chuyên môn Phục hồi chức năng
260 | B.537 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân giữa | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ chuyên môn Phục hồi chức năng
261 | B.538 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân trên | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ chuyên môn Phục hồi chức năng
262 | B.539 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân và bả vai | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ chuyên môn Phục hồi chức năng
263 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa xét nghiệm và dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
264 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa xét nghiệm và dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
265 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa xét nghiệm và dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa. Hiện đơn vị dùng các tủ mát để bảo quản hoá chất chứ chưa có tủ chuyên dụng để bảo quản
266 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa xét nghiệm và dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
267 | B.547 | Tủ hút xử lý mẫu | Cái |  | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa xét nghiệm và dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
268 | B.549 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
269 | B.551 | Tủ lạnh lưu giữ tử thi | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu lưu giữ tử thị tại đơn vị
270 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa xét nghiệm và dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
271 | B.553 | Tủ lưu trữ tiêu bản | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa xét nghiệm và dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
272 | B.554 | Tủ mát | Cái | 2 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
273 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 2 | 5 |  | 5 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
274 | B.558 | Tủ thao tác vô trùng | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại khoa Xét nghiệm
275 | B.559 | Tủ ủ CO2 | Cái |  | 1 | 1 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
276 | BS | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 4 | 8 | 4 | 4 | Nhu cầu chuyên môn tại khoa HSCC, phòng mổ và các khoa lâm sàng. Dự phòng trong trường hợp các chi tiết của bộ hư hỏng, để thay thế kịp thời
277 | BS | Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
278 | BS | Máy Piezotome nha khoa | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị về Nha khoa
279 | BS | Hệ thống hút thông khí trung tâm | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
280 | BS | Xe đạp tập có gắn hệ thống theo dõi nhịp tim, huyết áp, SpO2 | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
281 | BS | Máy điện châm các loại | Cái | 10 | 50 |  | 50 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
282 | BS | Hệ thống giàn tập phục hồi chức năng | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
283 | BS | Bàn khám tai mũi họng | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
284 | BS | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | Bộ | 2 | 10 |  | 10 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
285 | BS | Hệ thống khí nén nha khoa | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
286 | BS | Bộ dụng cụ nội soi tiêu hóa | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
287 | BS | Bộ dụng cụ nội soi mũi xoang | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
288 | BS | Giường sơ sinh | Cái | 2 | 5 |  | 5 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
289 | BS | Máy cắt đốt Plasma các loại |  | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị về Da liễu
290 | BS | Máy X quang kỹ thuật số xách tay và phần mềm trí tuệ nhân tạo |  | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
291 | BS | Máy đọc phim X quang lao phổi tự động |  | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị trong thời gian tới
292 | BS | Kính soi đáy mắt các loại | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên khoa mắt tại đơn vị
293 | BS | Tủ bảo quản dụng cụ (nội soi, phẫu thuật…) | Cái | 0 | 5 |  | 5 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị trong thời gian tới
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.5 | Bình chứa Nitơ lỏng | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn Da liễu. Hiện tại đơn vị đã có BSCK1 Da liễu
2 | C.7 | Bộ lấy mẫu nước, chất lỏng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về kiểm định nước thải đầu ra theo quy định
3 | C.12 | Buồng cách âm đo thính lực | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu Chuyên Khoa Tai Mũi Họng, hiện đơn vị đã có BSCK1 Tai Mũi Họng
4 | C.13 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực té tại đơn vị
5 | C.15 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 0 | 10 |  | 10 | Nhu càu phục vụ chuyên môn tại khu phẫu thuật và phòng thủ thuật
6 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 2 | 4 |  | 4 | Nhu cầu phục vụ tại phòng mổ và phòng thủ thuật, HSCC
7 | C.17 | Đèn khám các loại | Cái | 0 | 20 |  | 20 | Nhu cầu phục vụ 06 phòng khám bệnh và các khoa lâm sàng
8 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 0 | 4 |  | 4 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa CSSKSS và bệnh nhân trong và sau mổ
9 | C.19 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền, phục hồi chức năng
10 | C.21 | Hệ thống camera lưu trữ ghi hình trong phẫu thuật | Hệ thống |  | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại phòng mổ và HSCC
11 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ bảo quản vắc xin theo quy định, dự phòng khi hệ thống bị hỏng sửa chữa
12 | C.23 | Hệ thống hút dịch trung tâm | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại khoa HSCC
13 | C.25 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống |  | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên tại phòng mổ, Hiện đơn vị có 02 phòng mổ
14 | C.26 | Hệ thống lọc nước | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Phục phụ nhu cầu nước sinh hoạt cho toàn bệnh viện
15 | C.29 | Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn
16 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Phục vụ nhu cầu tại khoa HSCC. Dự phòng trong trường hợp mở rộng. Xây mới khoa HSCC
17 | BS | Hệ thống phục hồi chức năng (10 máy tập) | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị về YHCT-PHCN
18 | C.31 | Hệ thống sắc thuốc | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và dự phòng hệ thống bị hỏng sửa chữa
19 | C.36 | Màn hình y tế chuyên dụng của hệ thống nội soi các loại | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị trong thời gian tới
20 | C.37 | Máy cất nước | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
21 | C.45 | Máy đo độ ẩm | Máy | 0 | 15 |  | 15 | Phục vụ chuyên môn tại kho thuốc tại trung tâm và trạm y tế xã
22 | C.46 | Máy đo độ cồn | Máy | 1 | 3 | 1 | 2 | Phục vụ nhu cầu tại khoa HSCC và Khoa xét nghiệm-CĐHA, Khoa Khám-LCK
23 | C.50 | Máy đo độ pH các loại | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu kiểm tra hệ thống nước sạch
24 | C.52 | Máy dò huyệt châm cứu | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn y học cổ truyền
25 | C.53 | Máy đo lực bóp tay | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn y học cổ truyền, phục hồi chức năng
26 | C.61 | Máy đóng gói thuốc đông y | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền, dự phòng trong trường hợp máy móc bị hư hỏng
27 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 2 | 3 | 2 | 1 | Phục vụ nhu cầu tại Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn, dự phòng 01 máy khi hư hỏng, sửa chữa
28 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 2 | 3 | 1 | 2 | Phục vụ nhu cầu tại Phòng mổ, Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa Dược
29 | C.66 | Máy hút điện các loại | Máy |  | 2 | 2 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
30 | C.70 | Máy là đồ vải | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Phục vụ nhu cầu tại khu hấp sấy, dự phòng khi máy hỏng sửa chữa
31 | C.72 | Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm | Máy |  | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại khoa tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn
32 | C.74 | Máy lọc khí treo tường | Máy | 0 | 4 |  | 4 | Nhu cầu tại phòng mổ và các phòng thủ thuật
33 | C.76 | Máy nén khí các loại | Máy |  | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn
34 | C.77 | Máy phân tích nước | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn
35 | C.80 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 8 | 8 |  | 8 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn phòng chống dịch bệnh
36 | C.81 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 2 | 4 |  | 4 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại phòng mổ và các khoa lâm sàng
37 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền
38 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Phục vụ nhu cầu sấy đồ vải tại đơn vị
39 | C.86 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Phục vụ nhu cầu hấp đò vải trong toàn bệnh viện
40 | C.87 | Máy thái thuốc đông y | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền
41 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 9 | 20 |  | 20 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại phòng xét nghiệm và dự phòng khi hỏng
42 | C.90 | Nồi luộc tiệt trùng | Cái | 0 | 5 |  | 5 | Phục vụ nhu cầu luộc dụng cụ đơn lẻ tại các khoa lâm sàng
43 | C.91 | Nồi ủ ấm | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại phòng xét nghiệm và dự phòng khi hỏng
44 | C.93 | Tủ đựng hóa chất chống độc | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại khoa Xét nghiệm- CĐHA
45 | C.94 | Tủ hút an toàn hoá học | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại khoa Xét nghiệm- CĐHA
46 | C.95 | Tủ hút khí độc | Cái |  | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại khoa Xét nghiệm- CĐHA
47 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 7 | 15 |  | 15 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại phòng xét nghiệm, khoa dược, phòng mổ và các khoa lâm sàng dùng để bảo quản thuốc
48 | C.99 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn về y học cổ truyền
49 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 7 | 20 |  | 20 | Phục vụ nhu cầu tiêm thuốc tại các khoa lâm sàng. Dự phòng trong trường hợp hư hỏng hoặc mở rộng và tách khoa
50 | BS | Hệ thống bốc số tự động | Hệ thống | 2 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
51 | BS | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
52 | BS | Máy thổi khô dụng cụ sau khi rửa | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
53 | BS | Hệ thống lưu điện/Bộ lưu điện | Hệ thống/Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
54 | BS | Xe đẩy bệnh nhân các loại | Cái | 5 | 10 |  | 10 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
55 | BS | Xe đẩy rác y tế chuyên dùng | Cái |  | 10 |  | 10 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
56 | BS | Tủ đựng dụng cụ nội soi | Cái | 0 | 5 |  | 5 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
57 | BS | Xe làm vệ sinh chuyên dùng | Cái | 0 | 10 |  | 10 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
58 | BS | Máy hút khói | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
59 | BS | Xe tắm trẻ sơ sinh | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị
Nhận xét: So với Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 50 danh mục, tăng định mức 21 danh mục, giảm 1 danh mục; Bổ sung 304 danh mục