## ĐỊNH MỨC TBYT TTYTQN (2)
Phụ lục VII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ QUY NHƠN
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Định mức theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Thuyết minh nhu cầu sử dụng | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
b | A1.b) | Máy X quang di động | Máy | 1 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
c | A1.c) | Máy X quang C Arm | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
b | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 2 | 2 | 0 | 2 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 400 ca chụp/ tháng/ cơ sở (01 hệ thống). Thay thế cho Hệ thống CT Scanner 16 lát cắt/vòng hãng GE Health đơn vị đang sử dụng từ năm 2013 đến nay đã xuống cấp, hay hư hỏng; Trong 03 năm tiếp theo đơn vị có nhu cầu sử dụng trung bình ≥400 ca chụp/tháng/cơ sở (01 hệ thống)
3 | A.3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị có nhu cầu trung bình từ 400 ca chụp/tháng.
4 | A.4 | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) | Hệ thống | 1 | 1 | 0 | 1 | Trong 03 năm tiếp theo Trung tâm Y tế có nhu cầu sử dụng trung bình 40-300 ca chụp/tháng/cơ sở: 1 hệ thống/cơ sở
5 | A.5 | Siêu âm
a | A5.a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị có nhu cầu trung bình ≤ 300 ca /tháng/cơ sở : tối đa 01 máy; + 01 máy/ Phòng chụp mạch số hóa xóa nền (DSA); Đơn vị hồi sức tim mạch.
b | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 3 | 9 | 5 | 4 | Đơn vị có nhu cầu từ 3.700 ca chụp/tháng (04 máy); 01 máy/ đơn vị hồi sức tích cực; 01 máy cấp cứu; 01 máy hồi sức sau phẫu thuật; 01 máy can thiệp (Khoa Nội tiết - Tim mạch); 01 máy hỗ trợ (Khoa CSSKSS&PS)
6 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 4 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
7 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 3 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
8 | A.8 | Máy thận nhân tạo | Máy | 2 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
9 | A.9 | Máy thở | Máy | 4 | 46 | 36 | 10 | Đơn vị có tổng cộng 40 giường loại hồi sức sau phẫu thuật, hồi sức tích cực và cấp cứu => Đề nghị 40 máy thở: Giường hồi sức sau phẫu thuật (8); hồi sức tích cực (18); cấp cứu (14). Dự phòng thêm 6 máy thở. Tổng cộng 46 máy thở
10 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 4 | 7 | 7 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
11 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 14 | 74 | 45 | 29 | Đơn vị có 6 bàn mổ, 01 máy/ bàn mổ (6 máy) ; 01 máy/ giường Khoa Cấp cứu – Hồi sức và chống độc (18 máy); giường Hồi tỉnh (8 máy); 01 máy/ giường bệnh nhân nặng cần theo dõi thường xuyên. Đơn vị có 6 khoa có giường bệnh nhân nặng (Khoa Khám (12), Khoa Nội (10), Khoa Tim mạch - Nội tiết (6), Khoa CSSKSS và Phụ sản (2), Khoa Nhi (11), Khoa RHM-Mắt-TMH (1))
12 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 39 | 130 | 100 | 30 | Đơn vị có 6 bàn mổ, 01 máy/ bàn mổ (08 máy); dự kiến 02 cái/ giường Hồi tỉnh (08 giường Hồi tỉnh:16 cái); 18 giường Khoa Cấp cứu – Hồi sức và chống độc dự kiến 03 máy/ giường (54); 10 giường Cấp cứu (10); 01 máy/ giường bệnh nhân nặng cần theo dõi thường xuyên. Đơn vị có 6 khoa có giường bệnh nhân nặng (Khoa Khám (12), Khoa Nội (10), Khoa Tim mạch - Nội tiết (6), Khoa CSSKSS và Phụ sản (2), Khoa Nhi (11), Khoa RHM-Mắt-TMH (1))
13 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 4 | 130 | 100 | 30 | Đơn vị có 6 bàn mổ, 01 máy/ bàn mổ (08 máy); dự kiến 02 cái/ giường Hồi tỉnh (08 giường Hồi tỉnh:16 cái); 18 giường Khoa Cấp cứu – Hồi sức và chống độc dự kiến 03 máy/ giường (54); 10 giường Cấp cứu (10); 01 máy/ giường bệnh nhân nặng cần theo dõi thường xuyên. Đơn vị có 6 khoa có giường bệnh nhân nặng (Khoa Khám (12), Khoa Nội (10), Khoa Tim mạch - Nội tiết (6), Khoa CSSKSS và Phụ sản (2), Khoa Nhi (11), Khoa RHM-Mắt-TMH (1))
14 | A.14 | Dao mổ
a | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 5 | 7 | 7 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
b | A14.b) | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô | Cái | 5 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
15 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 5 | 17 | 15 | 2 | Đơn vị có 6 bàn mổ, 01 máy/ bàn mổ (6 máy); Khoa Cấp cứu – Hồi sức và chống độc (6 máy), Khoa khám bệnh (cấp cứu 02 máy), Khoa Nội (1 máy), Khoa Tim mạch - Nội tiết (1 máy), Khoa Nhi (1 máy)
16 | A.17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 1 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
17 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 2 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
18 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 2 | 6 | 4 | 2 | Phòng tiểu phẫu (04 bộ), Khoa Cấp cứu – Hồi sức và chống độc (01 bộ), Khoa khám bệnh (cấp cứu 01 bộ),
19 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 4 | 8 | 8 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
20 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 9 | 12 | 15 | -3 | 01 máy/100 giường điều trị. Đơn vị có 350 giường điều trị (04 máy); 1.000 bệnh nhân khám ngoại trú (05 máy); Tòa nhà điều trị 7 tầng, dự kiến mở rộng một số phòng điều trị theo yêu cầu; Tăng định mức để mua sắm 04 máy đã sử dụng nhiều năm: 02 Máy điện tim đã sử dụng năm 2015, 01 Máy điện tim đã sử dụng năm 2016, 01 Máy điện tim đã sử dụng năm 2019, thường xuyên hư hỏng, xảy ra sự cố kỹ thuật nên làm gián đoạn công tác khám chữa bệnh và điều trị bệnh nhân. Vì vậy bổ sung định mức để có cơ sở mua sắm, đầu tư.
21 | A.22 | Máy điện não | Máy | 1 | 2 | 3 | -1 | Các đơn vị có thực hiện kỹ thuật chuyên khoa về thăm dò chức năng/thần kinh/tâm thần: 01 - 03 máy
22 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 2 | 4 | 2 | 2 | Nhu cầu sử dụng 350-400 ca/ tháng: Tối đa 02 hệ thống/cơ sở; trung bình 200 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/ cơ sở
b | A23.b) | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Trong 03 năm tiếp theo, nhu cầu sử dụng trung bình từ 100 ca/ tháng/ cơ sở trở lên: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
c | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
d | A23.d) | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Trong 03 năm tiếp theo, nhu cầu sử dụng trung bình từ 100 ca/ tháng/ cơ sở trở lên: tối đa 01 hệ thống/cơ sở;
23 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 3 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
24 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 3 | 15 | 15 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
B | Thiết bị y tế chuyên dùng khác | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 6 | 6 | 5 | 1 | Khoa Nhi, Khoa CSSKSS&PS
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 5 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
3 | B.31 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
4 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 4 | 5 | 0 | 5 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản
5 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
6 | B.37 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
7 | B.39 | Banh bụng tự động | Cái | 2 | 6 | 0 | 6 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
8 | B.42 | Bình làm ẩm và ấm khí thở vào cho máy thở | Cái | 6 | 6 | 0 | 6 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
9 | B.44 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 5 | 10 | 2 | 8 | Khoa Ngoại, Khoa PT-GMHS
10 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 2 | 12 | 5 | 7 | Khoa CC-HSTC&CĐ, PT-GMHS, Khoa Bệnh nhiệt đới
11 | B.47 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 1 | 3 | 0 | 3 | Khoa CC-HSTC&CĐ, Khoa PT-GMHS
12 | B.48 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 1 | 2 | 0 | 2 | Khoa Răng hàm mặt – Mắt – Tai mũi họng
13 | B.51 | Bộ dụng cụ cắt amidan | Bộ | 3 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
14 | B.52 | Bộ dụng cụ cắt bỏ túi mật | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
15 | B.53 | Bộ dụng cụ cắt bỏ tuyến giáp | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
16 | B.54 | Bộ dụng cụ phẫu thuật trĩ | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
17 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
18 | B.56 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
19 | B.57 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
20 | B.59 | Bộ dụng cụ cố định chi các loại | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
21 | B.61 | Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
22 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
23 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
24 | B.66 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
25 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
26 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 1 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
27 | B.74 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
28 | B.75 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ | 2 | 5 | 3 | 2 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
29 | B.76 | Bộ dụng cụ mổ đục thủy tinh thể | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
30 | B.77 | Bộ dụng cụ mổ hàm ếch | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
31 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 1 | 5 | 4 | 1 | Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc; Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
32 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 1 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
33 | B.81 | Bộ dụng cụ mổ quặm | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
34 | B.82 | Bộ dụng cụ mổ tử thi | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
35 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
36 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
37 | B.85 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật thực quản | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
38 | B.86 | Bộ dụng cụ nội soi tuyến giáp | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa Khám, khoa Nội trong 03 năm tiếp theo
39 | B.87 | Bộ dụng cụ phẫu thuật bán phần sau | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
40 | B.88 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cắm ghép Implant | Bộ | 1 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng
41 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
42 | B.90 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình nha khoa | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
43 | B.92 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
44 | B.94 | Bộ dụng cụ phẫu thuật hậu môn trực tràng | Bộ | 1 | 3 | 2 | 1 | Khoa Ngoại; Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
45 | B.95 | Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
46 | B.96 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
47 | B.97 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt ngoài bao | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa RHM-Mắt-TMH trong 03 năm tiếp theo
48 | B.98 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lé | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa RHM-Mắt-TMH trong 03 năm tiếp theo
49 | B.99 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ quặm | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa RHM-Mắt-TMH trong 03 năm tiếp theo
50 | B.100 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa RHM-Mắt-TMH trong 03 năm tiếp theo
51 | B.101 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
52 | B.102 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
53 | B.104 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
54 | B.105 | Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
55 | B.106 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
56 | B.107 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 2 | 5 | 2 | 3 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
57 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 5 | 8 | 8 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
58 | B.110 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
59 | B.114 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thanh quản | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
60 | B.115 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
61 | B.116 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
62 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
63 | B.119 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
64 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 2 | 3 | 2 | 1 | Khoa Ngoại
65 | B.121 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 1 | 4 | 0 | 4 | Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc
66 | B.122 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
67 | B.124 | Bộ dụng cụ soi bàng quang | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
68 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
69 | B.127 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
70 | B.128 | Bộ dụng cụ thử Glocom | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
71 | B.130 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa RHM-Mắt-TMH trong 03 năm tiếp theo
72 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 4 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
73 | B.132 | Bộ dụng cụ vá nhĩ | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
74 | B.134 | Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu | Bộ | 1 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa Ngoại, khoa PT-GMHS trong 03 năm tiếp theo
75 | B.135 | Bộ dụng cụ vi phẫu tai | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
76 | B.137 | Bộ dụng cụ, thiết bị phục vụ việc nuôi cấy, soi và phân lập vi khuẩn | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa Xét nghiệm trong 03 năm tiếp theo
77 | B.140 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
78 | B.142 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
79 | B.143 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa Khám - Đơn nguyên nội soi tiêu hóa trong 03 năm tiếp theo
80 | B.145 | Bộ thử sắc giác | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
81 | B.154 | Bồn rửa tay phẫu thuật | Cái | 2 | 4 | 0 | 4 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
82 | B.155 | Buồng cách âm/đo thính lực | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Nhu cầu sử dụng của Khoa RHM-Mắt-TMH trong 03 năm tiếp theo
83 | B.157 | Buồng xông thuốc toàn thân | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Nhu cầu sử dụng của Khoa YHCT&PHCN trong 03 năm tiếp theo
84 | B.158 | Camera gắn vào kính hiển vi phẫu thuật | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của Khoa Ngoại trong 03 năm tiếp theo
85 | B.159 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
86 | B.164 | Cưa xương các loại | Cái | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Ngoại
87 | B.166 | Đầu dò siêu âm | Cái | 10 | 10 | 0 | 10 | Nhu cầu sử dụng của Khoa CĐHA trong 03 năm tiếp theo
88 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 6 | 8 | 8 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
89 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 13 | 15 | 0 | 15 | 11 khoa lâm sàng, phòng khám, Khoa Chẩn đoán hình ảnh
90 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 2 | 10 | 0 | 10 | Khoa Khám bệnh, Khoa Răng hàm mặt – Mắt – Tai mũi họng
91 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 2 | 7 | 7 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
92 | B.172 | Đèn mổ đội đầu | Cái | 3 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
93 | B.173 | Đèn quang trùng hợp | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
94 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
95 | B.177 | Đèn soi thanh quản | Cái | 3 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
96 | B.179 | Đèn trám trắng răng | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
97 | B.180 | Đèn UV di động | Cái | 1 | 6 | 0 | 6 | Tương đương với 6 phòng mổ
98 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
99 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 4 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
100 | B.193 | Ghế tập cơ tứ đầu | Cái | 1 | 2 | 0 | 2 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng. Trong 03 năm tiếp theo đơn vị có nhu cầu sử dụng
101 | B.194 | Ghế tập mạnh tay chân | Cái | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng. Trong 03 năm tiếp theo đơn vị có nhu cầu sử dụng
102 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 364 | 500 | 550 | -50 | Tăng số lượng giường đến năm 2030 đến 450 giường
103 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 7 | 30 | 10 | 20 | Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
104 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 11 | 60 | 50 | 10 | Khoa Cấp cứu – Hồi sức và chống độc (30); Khoa Nội (10), Khoa Tim mạch - Nội tiết (6), Khoa CSSKSS và Phụ sản (2), Khoa Nhi (11), Khoa RHM-Mắt-TMH (1)
105 | B.198 | Giường mát xa các loại | Cái | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng. Trong 03 năm tiếp theo đơn vị có nhu cầu sử dụng
106 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
107 | B.200 | Giường xông hơi cục bộ | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
108 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc
109 | B.204 | Hệ thống camera + lưu trữ ghi hình phẫu thuật tại phòng mổ | Bộ | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Ngoại
110 | B.207 | Hệ thống điều trị làm lành vết thương | Hệ thống | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
111 | B.208 | Hệ thống điều trị oxy cao áp | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng
112 | B.213 | Hệ thống hạ thân nhiệt cho trẻ sơ sinh | Hệ thống | 1 | 1 | 0 | 1 | Khoa Nhi
113 | B.215 | Hệ thống Holter điện tim | Hệ thống | 3 | 3 | 2 | 1 | Khoa Nội tiết-Tim mạch
114 | B.219 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 4 | 4 | 2 | 2 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng
115 | B.220 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 2 | 2 | 0 | 2 | Bổ sung hệ thống mới cho tòa nhà 7 tầng mới xây
116 | B.224 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của Khoa PT-GMHS trong 03 năm tiếp theo
117 | B.227 | Hệ thống Laser YAG | Hệ thống | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
118 | B.228 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 3 | 4 | 0 | 4 | Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc; Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
119 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 1 | 4 | 1 | 3 | Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc (2) Khoa Xét nghiệm (2)
120 | B.230 | Hệ thống lọc nước RO cho xét nghiệm | Hệ thống | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Xét nghiệm
121 | B.231 | Hệ thống lọc thô súc rửa ngược cấp nước cho hệ thống xử lý nước RO thận nhân tạo | Hệ thống | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc
122 | B.234 | Hệ thống PCR Realtime | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Tăng nhu cầu sử dụng của khoa Xét nghiệm trong 03 năm tiếp theo
123 | B.235 | Hệ thống phẫu thuật Bán phần sau | Hệ thống | 1 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt – Mắt – Tai mũi họng
124 | B.236 | Hệ thống phẫu thuật dịch kính/Máy cắt dịch kính | Hệ thống/Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
125 | B.240 | Hệ thống phẫu thuật mắt phaco | Hệ thống | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
126 | B.241 | Hệ thống phẫu thuật nhãn khoa kết hợp cho cả Bán phần trước và Bán phần sau | Hệ thống | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
127 | B.242 | Hệ thống rửa quả lọc thận | Hệ thống | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
128 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống/cái | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
129 | B.244 | Hệ thống sưởi bệnh nhân trong phẫu thuật (Đệm khí + Máy sưởi khí) | Hệ thống | 4 | 4 | 0 | 4 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
130 | B.245 | Hệ thống tán sỏi (ngoài cơ thể/nội soi/laser) | Hệ thống | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
131 | B.248 | Hệ thống thở áp lực dương liên tục | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Cấp cứu, Hối sức tích cực và Chống độc
132 | B.249 | Hệ thống thử thị lực | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
133 | B.252 | Hệ thống xét nghiệm chẩn đoán tế bào ung thư cổ tử cung | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
134 | B.254 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
135 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 4 | 4 | 2 | 2 | Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc; Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
136 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 4 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
137 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái | 5 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
138 | B.263 | Kìm sinh thiết cổ tử cung | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
139 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 8 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
140 | B.269 | Kính hiển vi phẫu thuật các loại | Cái | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
141 | B.271 | Kính laser quang đông | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
142 | B.272 | Kính lúp vi phẫu | Cái | 1 | 2 | 0 | 2 | Tăng nhu cầu sử dụng của Khoa Ngoại trong 03 năm tiếp theo
143 | B.273 | Kính soi da | Cái | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Khám bệnh
144 | B.275 | Kính soi góc Golman 3 mặt gương | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
145 | B.276 | Kính soi góc tiền phòng các loại | Cái | 1 | 4 | 2 | 2 | Khoa Răng hàm mặt – Mắt – Tai mũi họng
146 | B.277 | Kính vi phẫu | Cái | 1 | 2 | 0 | 2 | Tăng nhu cầu sử dụng của khoa Xét nghiệm trong 03 năm tiếp theo
147 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 2 | 6 | 6 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
148 | B.280 | Máy bào da | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
149 | B.281 | Máy bào mô | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
150 | B.287 | Máy cắm ghép Implant | Máy | 1 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng
151 | B.288 | Máy cạo vôi siêu âm | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
152 | B.289 | Máy cắt hút dùng trong phẫu thuật tai mũi họng | Máy | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng
153 | B.295 | Máy cấy máu tự động | Máy | 1 | 1 | 0 | 1 | Khoa Xét nghiệm
154 | B.305 | Máy chụp bán phần trước (AS-OCT) | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa RHM-Mắt-TMH trong 03 năm tiếp theo
155 | B.306 | Máy chụp cắt lớp võng mạc (OCT) | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
156 | B.307 | Máy chụp đáy mắt | Máy | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
157 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Cái | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
158 | B.313 | Máy dán lamen tự động | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
159 | B.316 | Máy đếm khuẩn lạc | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
160 | B.319 | Máy điện di các loại | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
161 | B.322 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
162 | B.323 | Máy điều trị bằng dòng giao thoa | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
163 | B.326 | Máy điều trị bằng sóng ngắn/sóng radio/điện trường cao tần | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
164 | B.327 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 4 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
165 | B.329 | Máy điều trị siêu cao tần | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
166 | B.330 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
167 | B.331 | Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch | Máy | 2 | 2 | 1 | 1 | Khoa Nội tiết-Tim mạch
168 | B.332 | Máy điều trị tần số thấp | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa Khám, khoa Nội trong 03 năm tiếp theo
169 | B.333 | Máy điều trị trung tần | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa YHCT&PHCN trong 03 năm tiếp theo
170 | B.334 | Máy điều trị xung điện | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
171 | B.335 | Máy định danh vi khuẩn/vi rút/vi nấm | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu sử dụng của khoa Xét nghiệm trong 03 năm tiếp theo
172 | B.336 | Máy đo AOE (đo âm điện ốc tai) | Máy | 1 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa RHM-Mắt-TMH trong 03 năm tiếp theo
173 | B.340 | Máy đo các chỉ số ABI | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
174 | B.342 | Máy đo chiều dày giác mạc | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa RHM-Mắt-TMH trong 03 năm tiếp theo
175 | B.343 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 3 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
176 | B.345 | Máy đo công suất giác mạc kế | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa RHM-Mắt-TMH trong 03 năm tiếp theo
177 | B.346 | Máy đo công suất thể thủy tinh không tiếp xúc | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Tăng nhu cầu sử dụng của khoa RHM-Mắt-TMH trong 03 năm tiếp theo
178 | B.347 | Máy đo cung lượng tim | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa Nội trong 03 năm tiếp theo
179 | B.348 | Máy đo điện cơ | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
180 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 5 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
181 | B.350 | Máy đo độ cong giác mạc | Máy | 1 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa RHM-Mắt-TMH trong 03 năm tiếp theo
182 | B.351 | Máy đo độ lác | Máy | 1 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa RHM-Mắt-TMH trong 03 năm tiếp theo
183 | B.352 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
184 | B.355 | Máy đo độ vàng da | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
185 | B.359 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 1 | 20 | 2 | 18 | Nhu cầu sử dụng của các khoa lâm sàng trong 03 năm tiếp theo
186 | B.360 | Máy đo huyết động không xâm lấn | Máy | 5 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
187 | B.362 | Máy đo khúc xạ cầm tay | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa RHM-Mắt-TMH trong 03 năm tiếp theo
188 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
189 | B.365 | Máy đo lưu huyết não | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
190 | B.366 | Máy đo nhãn áp các loại (không tiếp xúc, cầm tay…) | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
191 | B.367 | Máy đo nhĩ lượng | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
192 | B.371 | Máy đo thị lực | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
193 | B.372 | Máy đo thị trường | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
194 | B.373 | Máy đo thính lực các loại | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
195 | B.374 | Máy đo tim thai | Cái | 6 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
196 | B.375 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
197 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
198 | B.380 | Máy đọc chỉ thị sinh học | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa Xét nghiệm trong 03 năm tiếp theo
199 | B.381 | Máy đọc kháng sinh đồ tự động | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu sử dụng của khoa Xét nghiệm trong 03 năm tiếp theo
200 | B.383 | Máy đốt điện cao tần | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
201 | B.384 | Máy đốt điện tần số Radio | Máy | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Răng hàm mặt – Mắt – Tai mũi họng, Khoa Khám bệnh
202 | B.385 | Máy đốt tai mũi họng | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
203 | B.386 | Máy đốt tĩnh mạch bằng sóng cao tầng RFA hoặc Laser | Máy | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Ngoại
204 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
205 | B.390 | Máy ép hơi ngắt quãng | Máy | 4 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
206 | B.391 | Máy ép nhịp tim ngoài cơ thể | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
207 | B.392 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
208 | B.393 | Máy giác hơi chân không | Máy | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng
209 | B.395 | Máy hạ thân nhiệt chỉ huy | Máy | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc
210 | B.398 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy | 1 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa Nhi trong 03 năm tiếp theo
211 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 13 | 30 | 30 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
212 | B.400 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 15 | 15 | 0 | 15 | Các khoa lâm sàng
213 | B.402 | Máy in phim khô laser | Máy | 5 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
214 | B.403 | Máy kéo cột sống | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
215 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
216 | B.409 | Máy khoan răng | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
217 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 5 | 5 | 0 | 5 | Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độcKhoa NộiKhoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
218 | B.413 | Máy kích thích điện | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
219 | B.415 | Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa YHCT&PHCN trong 03 năm tiếp theo
220 | B.416 | Máy kích thích nói nuốt | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa YHCT&PHCN trong 03 năm tiếp theo
221 | B.418 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa YHCT&PHCN trong 03 năm tiếp theo
222 | B.419 | Máy kích thích từ xuyên sọ | Máy | 1 | 1 | 0 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng. Trong 03 năm tiếp theo đơn vị có nhu cầu sử dụng
223 | B.420 | Máy lắc các loại | Máy | 3 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
224 | B.421 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
225 | B.424 | Máy laser CO2 | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
226 | B.425 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
227 | B.426 | Máy laser nha khoa đa chức năng | Máy | 1 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt – Mắt – Tai mũi họng
228 | B.428 | Máy laser quang đông võng mạc | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
229 | B.431 | Máy laser trị liệu | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
230 | B.432 | Máy lấy cao răng | Máy | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
231 | B.434 | Máy lọc máu liên tục | Máy | 4 | 4 | 2 | 2 | Khoa CC-HSTC&CĐ
232 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 9 | 7 | 7 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
233 | B.441 | Máy nhuộm tiêu bản | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
234 | B.444 | Máy Oxy dòng cao HFNC | Máy | 3 | 6 | 5 | 1 | Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc
235 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 4 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
236 | B.449 | Máy phân tích khí máu | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
237 | B.451 | Máy phát hiện ký sinh trùng sốt rét | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
238 | B.455 | Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới | Máy | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng
239 | B.459 | Máy rửa dụng cụ ly tâm | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
240 | B.461 | Máy rửa quả lọc thận tự động | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
241 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 1 | 2 | 0 | 2 | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng
242 | B.465 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
243 | B.467 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 1 | 2 | 0 | 2 | Tăng nhu cầu sử dụng của khoa CSSKSS&PS trong 03 năm tiếp theo
244 | B.468 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Tăng nhu cầu sử dụng của khoa CSSKSS&PS trong 03 năm tiếp theo
245 | B.469 | Máy siêu âm đen trắng | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
246 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
247 | B.473 | Máy siêu âm mắt | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
248 | B.474 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
249 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
250 | B.478 | Máy soi đáy mắt | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
251 | B.479 | Máy soi mũi xoang | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa RHM-Mắt-TMH trong 03 năm tiếp theo
252 | B.480 | Máy soi thực quản | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa RHM-Mắt-TMH trong 03 năm tiếp theo
253 | B.481 | Máy soi tĩnh mạch | Máy | 5 | 5 | 2 | 3 | Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc, Khoa Nội, Khoa Nhi, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
254 | B.482 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 1 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa YHCT&PHCN trong 03 năm tiếp theo
255 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
256 | B.484 | Máy súc rửa/khử khuẩn ống nội soi tự động | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa Khám - Đơn nguyên Nội soi tiêu hóa trong 03 năm tiếp theo
257 | B.485 | Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
258 | B.486 | Máy tách chiết DNA, RNA tự động | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
259 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 6 | 10 | 5 | 5 | Tăng nhu cầu sử dụng của các khoa lâm sàng trong 03 năm tiếp theo
260 | B.490 | Máy tập chủ động, thụ động tay chân kết hợp | Máy | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng
261 | B.492 | Máy tập phát âm | Máy | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng
262 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 3 | 3 | 0 | 3 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng
263 | B.496 | Máy theo dõi điện não 24h | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
264 | B.497 | Máy theo dõi huyết áp 24h | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
265 | B.498 | Máy theo dõi tim mạch 24h | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
266 | B.499 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
267 | B.500 | Máy thủy trị liệu | Máy | 1 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa YHCT&PHCN trong 03 năm tiếp theo
268 | B.501 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
269 | B.504 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 3 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
270 | B.506 | Máy từ trường xuyên sọ | Máy | 1 | 1 | 0 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng
271 | B.511 | Máy vỗ rung lồng ngực tự động | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
272 | B.512 | Máy X quang các loại (không thuộc loại kỹ thuật số chụp tổng quát/di động/C Arm) | Máy | 3 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
273 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
274 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
275 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 3 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
276 | B.518 | Máy xoa bóp | Máy | 1 | 5 | 0 | 5 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng
277 | B.519 | Máy xông thuốc đông y | Máy | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng
278 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 8 | 15 | 7 | 8 | Tăng nhu cầu sử dụng của khoa KSNK trong 03 năm tiếp theo
279 | B.532 | Thiết bị quang trị liệu dùng điều trị trẻ sơ sinh vàng da | Cái | 5 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
280 | B.540 | Thiết bị theo dõi chức năng não | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa Nội trong 03 năm tiếp theo
281 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
282 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 3 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
283 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa Xét nghiệm trong 03 năm tiếp theo
284 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 3 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
285 | B.549 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
286 | B.550 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 2 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
287 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
288 | B.554 | Tủ mát | Cái | 0 | 5 | 0 | 5 | Nhu cầu sử dụng của khoa Xét nghiệm trong 03 năm tiếp theo
289 | B.555 | Tủ nuôi cấy vi sinh các loại | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
290 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 4 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
291 | B.558 | Tủ thao tác vô trùng | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu sử dụng của khoa Xét nghiệm trong 03 năm tiếp theo
292 | BS | Hệ thống chụp cộng hưởng từ <1.5 Tesla | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
293 | BS | Hệ thống dẫn lưu kín màng phổi | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa Nội trong 03 năm tiếp theo
294 | BS | Tủ bảo quản dụng cụ (nội soi, phẫu thuật…) | Cái | 0 | 6 | 0 | 6 | Nhu cầu sư dụng của khoa PT-GMHS trong 03 năm tiếp theo, phù hợp cho 06 phòng mổ
295 | BS | Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng trong 03 năm tiếp theo của các khoa lâm sàng; phù hợp cho 02 tòa nhà điều trị
296 | BS | Máy vỗ rung lồng ngực tự động | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
C | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là trang thiết bị y tế | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.13 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 4 | 10 | 3 | 7 | Nhu cầu sử dụng của đơn vị tăng trong 03 năm tiếp theo
2 | C.15 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
3 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 0 | 10 | 0 | 10 | Nhu cầu sư dụng của khoa PT-GMHS trong 03 năm tiếp theo, phù hợp cho 06 phòng mổ
4 | C.17 | Đèn khám các loại | Cái | 10 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
5 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
6 | C.19 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 6 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
7 | C.21 | Hệ thống camera lưu trữ ghi hình trong phẫu thuật | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sư dụng của khoa PT-GMHS trong 03 năm tiếp theo
8 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
9 | C.25 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống | 0 | 6 | 0 | 6 | Nhu cầu sư dụng của khoa PT-GMHS trong 03 năm tiếp theo, phù hợp cho 06 phòng mổ
10 | C.29 | Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm | Hệ thống | 1 | 2 | 3 | -1 | Phù hợp với 02 tòa nhà điều trị bệnh nhân
11 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
12 | C.31 | Hệ thống sắc thuốc | Hệ thống | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
13 | C.34 | Hòm lạnh | Cái | 4 | 7 | 7 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
14 | C.37 | Máy cất nước | Máy | 1 | 3 | 2 | 1 | Nhu cầu cung cấp nước cho tòa nhà mới
15 | C.43 | Máy đo cường độ ánh sáng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
16 | C.46 | Máy đo độ cồn | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
17 | C.50 | Máy đo độ pH các loại | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
18 | C.54 | Máy đo mắt kính | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
19 | C.55 | Máy đo nồng độ bụi | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
20 | C.57 | Máy đo thân nhiệt từ xa | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
21 | C.58 | Máy đo tốc độ gió | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
22 | C.61 | Máy đóng gói thuốc đông y | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng của khoa YHCT&PHCN trong 03 năm tiếp theo
23 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 3 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
24 | C.76 | Máy nén khí các loại | Máy | 1 | 11 | 11 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
25 | C.80 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 9 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
26 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 2 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
27 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 0 | 5 | 0 | 5 | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng
28 | C.86 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Nhu cầu sử dụng của Khoa KSNK-DD trong 03 năm tiếp theo
29 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 6 | 10 | 7 | 3 | Nhu cầu sử dụng của Khoa Xét nghiệm tăng trong 03 năm tiếp theo
30 | C.92 | Tủ bảo ôn | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
31 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 4 | 10 | 9 | 1 | Nhu cầu sử dụng Khoa Xét nghiệm tăng trong 03 năm tiếp theo
32 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 20 | 50 | 20 | 30 | Nhu cầu sử dụng của các khoa lâm sàng tăng trong 03 năm tiếp theo
Nhận xét: So với Quyết định 63/2023/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 213 danh mục, tăng định mức 143 danh mục, giảm định mức 04 danh mục (phù hợp với nhu cầu sử dụng và mô hình khám chữa bệnh của Trung tâm). Bổ sung 97 danh mục.