## TBYT
Phụ lục IX
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ TÂY SƠN
(Kèm theo Tờ trình số /2025/QĐ-UBND ngày /9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Định mức theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình lý do tăng/bổ sung định mức | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Đơn vị có hhu cầu trung bình từ 300 - 2600 ca chụp/tháng.
b | A1.b) | Máy X quang di động | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu cho Khoa Chẩn đoán hình ảnh: Tối đa 01 máy. Đơn vị có 240 giường kế hoạch; khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc 01 máy.
c | A1.c) | Máy X quang C Arm | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Trung tâm Y tế Tây Sơn có 04 phòng mổ số lượng nên theo định mức tối đa 01 máy.
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị có hhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng theo định mực được 01 hệ thống. Tiêu chuẩn dự phòng thêm 01 hệ thống.
b | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Nâng cao công tác điều trị, Trung tâm có BS sử dụng và phòng đặt máy
3 | A.3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Nâng cao công tác điều trị, Trung tâm có BS sử dụng và phòng đặt máy
4 | A.5 | Siêu âm
a | A5.a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 300 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 máy.
b | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 2 | 3 | 3 | 0 | Đơn vị có nhu cầu sử dụng trung bình 600 - 1600 ca / tháng/ cơ sở: tối đa 02 máy/đơn vị. Công xuất sử dụng thiết bị trung bình trên 800 ca / tháng / máy được bổ sung định mức 01 máy.
5 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 2 | 2 | 2 | 0 | Nhu cầu dưới 1200 test/ ngày/ cơ sở: Tổng công suất thiết bị tối đa 1200 test/ giờ.
6 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị có nhu cầu dưới 100 - 300 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị hiện tại có tổng công suất tương đương 100 test/ giờ.
7 | A.9 | Máy thở | Máy | 3 | 5 | 9 | -4 | -Đơn vị có nhu cầu cho loại giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu đề nghị 04 máy thở. -Tiêu chuẩn dự phòng 01 máy
8 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 3 | 4 | 4 | 0 | Đơn vị có 04 bàn mổ, đề xuất định mức 04 gây mê.
9 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 7 | 30 | 19 | 11 | Đơn vị có 04 bàn mổ, 01 máy/ bàn mổ ( 04 máy); 01 máy/giường khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc( đơn vị có 40 giường hồi sức; cấp cứu)
10 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 8 | 30 | 19 | 11 | Đơn vị có 04 bàn mổ, 01 máy/ bàn mổ ( 04 máy); 01 máy/giường khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc( đơn vị có 40 giường hồi sức; cấp cứu)
11 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 2 | 30 | 19 | 11 | Đơn vị có 04 bàn mổ, 01 máy/ bàn mổ ( 04 máy); 01 máy/giường khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc( đơn vị có 40 giường hồi sức; cấp cứu)
12 | A.14 | Dao mổ
a | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 2 | 4 | 4 | 0 | Đơn vị có 04 bàn mổ, 01 máy/bàn mổ
b | A14.b) | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Đơn vị có 04 bàn mổ, 01 máy/bàn mổ
13 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 1 | 6 | 6 | 0 | Đơn vị có 04 bàn mổ, 01 máy/ bàn mổ ( 04 máy); 01 máy/giường khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc 01 máy; phòng cấp cứu khoa Khám bệnh 01 máy( đơn vị có 40 giường hồi sức; cấp cứu)
14 | A.17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 1 | 2 | 2 | 0 | trung tâm có 02 bàn mổ có mổ nội soi theo định mức 01 hệ thống/ Bàn mổ có mổ nội soi.
15 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 3 | 4 | 4 | 0 | Trung tậm có 4 bàn mổ, tối thiểu 01 bộ/ Bàn mổ .
16 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 1 | 4 | 4 | 0 | Tối đa 01 bộ/ Phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu.
17 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 2 | 4 | 4 | 0 | Trung tâm có 04 phòng mổ, tối thiểu 01 cái/ Phòng mổ.
18 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 5 | 10 | 10 | 0 | 01 máy/100 giường điều trị. Đơn vị có 240 giường điều trị (03 máy); 300 đến 500 bệnh nhân khám ngoại trú (02 máy). Đơn vị xin tăng định mức thêm 05 máy
19 | A.22 | Máy điện não | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Các đơn vị có thực hiện kỹ thuật chuyên khoa về thăm dò chức năng/thần kinh/tâm thần: 01 - 03 máy
20 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Trung tâm có nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
b | A23.b) | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Trung tâm có nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
c | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.
d | A23.d) | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
21 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | 01 máy/ Bàn khám phụ khoa. Đơn vị có 02 bàn khám phụ khoa
22 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 2 | 10 | 4 | 6 | - 01 máy/ Bàn đẻ (02 bàn đẻ); 01 máy / gường theo dõi sản khoa ( có 08 giường theo dõi sản khoa)
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 2 | 6 | 0 | 6 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản., Khoa Nhi.
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 3 | 4 | 2 | 2 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản.
3 | B.31 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
4 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
5 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
6 | B.36 | Bàn phân tích bệnh phẩm | Cái | 0 | 4 | 0 | 4 | Khoa Xét nghiệm
7 | B.37 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
8 | B.39 | Banh bụng tự động | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
9 | B.42 | Bình làm ẩm và ấm khí thở vào cho máy thở | Cái | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
10 | B.43 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
11 | B.44 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
12 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 4 | 10 | 5 | 5 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Cấp cứu-Hồi sức tích cực và chống độc
13 | B.47 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 1 | 2 | 0 | 2 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
14 | B.48 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng
15 | B.49 | Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Ngoại
16 | B.50 | Bộ dụng cụ bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser qua nội soi | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Ngoại
17 | B.51 | Bộ dụng cụ cắt amidan | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
18 | B.52 | Bộ dụng cụ cắt bỏ túi mật | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
19 | B.54 | Bộ dụng cụ cắt búi trĩ | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
20 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 2 | 10 | 3 | 7 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản.
21 | B.56 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ | 1 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng
22 | B.57 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
23 | B.59 | Bộ dụng cụ cố định chi các loại | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
24 | B.60 | Bộ dụng cụ điều trị răng các loại | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
25 | B.61 | Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy | Bộ | 0 | 4 | 0 | 4 | Khoa Ngoại
26 | B.63 | Bộ dụng cụ kẹp mạch máu nội soi (Tay cầm + kìm mạch máu) | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
27 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 2 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
28 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
29 | B.66 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
30 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
31 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 2 | 10 | 0 | 10 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản.
32 | B.70 | Bộ dụng cụ khám thần kinh | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Khám bệnh
33 | B.72 | Bộ dụng cụ khám xâm hại tình dục | Bộ | 1 | 1 | 0 | 1 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản.
34 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản.
35 | B.74 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
36 | B.75 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
37 | B.76 | Bộ dụng cụ mổ đục thủy tinh thể | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
38 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 2 | 6 | 4 | 2 | Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và chống độc, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
39 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
40 | B.80 | Bộ dụng cụ mổ nội soi tiếp khẩu túi lệ mũi | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
41 | B.81 | Bộ dụng cụ mổ quặm | Bộ | 1 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
42 | B.82 | Bộ dụng cụ mổ tử thi | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
43 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
44 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật khí quản | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
45 | B.85 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật thực quản | Bộ | 1 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
46 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
47 | B.92 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 1 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
48 | B.94 | Bộ dụng cụ phẫu thuật hậu môn trực tràng | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
49 | B.96 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
50 | B.97 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt ngoài bao | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
51 | B.98 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lé | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
52 | B.99 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ quặm | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
53 | B.100 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
54 | B.101 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
55 | B.102 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 1 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
56 | B.104 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
57 | B.105 | Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
58 | B.106 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
59 | B.107 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 2 | 4 | 0 | 4 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
60 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 2 | 3 | 2 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
61 | B.109 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sụp mi | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
62 | B.110 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
63 | B.112 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ mắt | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
64 | B.114 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thanh quản | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
65 | B.115 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
66 | B.116 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
67 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
68 | B.119 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
69 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
70 | B.121 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 1 | 4 | 0 | 4 | Khoa Khám bệnh
71 | B.122 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
72 | B.124 | Bộ dụng cụ soi bàng quang | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
73 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
74 | B.126 | Bộ dụng cụ soi lấy dị vật thực quản | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
75 | B.127 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
76 | B.128 | Bộ dụng cụ thử Glocom | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
77 | B.129 | Bộ dụng cụ tiếp khẩu túi lệ mũi | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
78 | B.130 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 1 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
79 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 1 | 1 | 2 | -1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
80 | B.132 | Bộ dụng cụ vá nhĩ | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
81 | B.135 | Bộ dụng cụ vi phẫu tai | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
82 | B.137 | Bộ dụng cụ, thiết bị phục vụ việc nuôi cấy, soi và phân lập vi khuẩn | Bộ | 0 | 4 | 0 | 4 | Khoa Xét nghiệm.
83 | B.138 | Bộ khung cố định ngoài phẫu thuật tầng sinh môn và vòng banh rộng lỗ hậu môn dùng cho người lớn | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
84 | B.139 | Bộ khung cố định ngoài phẫu thuật tầng sinh môn và vòng banh rộng lỗ hậu môn dùng cho trẻ em | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
85 | B.140 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
86 | B.141 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản.
87 | B.142 | Bộ nạo VA và Amidal | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
88 | B.143 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 0 | 1 | 2 | -1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
89 | B.145 | Bộ thử sắc giác | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
90 | B.146 | Bộ thử thị lực | Bộ | 1 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
91 | B.147 | Bộ triệt sản | Bộ | 1 | 1 | 0 | 1 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản.
92 | B.148 | Bộ tròng thử kính | Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
93 | B.149 | Bộ xét nghiệm côn trùng | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Xét nghiệm.
94 | B.150 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 0 | 5 | 1 | 4 | Khoa Xét nghiệm.
95 | B.151 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 0 | 4 | 1 | 3 | Khoa Xét nghiệm.
96 | B.153 | Bồn massage toàn thân | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
97 | B.154 | Bồn rửa tay phẫu thuật | Cái | 2 | 4 | 2 | 2 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
98 | B.155 | Buồng cách âm/đo thính lực | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
99 | B.158 | Camera gắn vào kính hiển vi phẫu thuật | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
100 | B.164 | Cưa xương các loại | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Khoa Ngoại.
101 | B.165 | Dao điện lấy da | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Ngoại.
102 | B.167 | Đệm luyện tập | Cái | 2 | 5 | 0 | 5 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng
103 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
104 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 5 | 5 | 0 | 5 | Khoa Ngoại, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, khoa Khám bệnh.
105 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 2 | 6 | 0 | 6 | Khoa Ngoại, khoa Khám bệnh, Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
106 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
107 | B.172 | Đèn mổ đội đầu | Cái | 0 | 6 | 1 | 5 | Khoa Ngoại, khoa Khám bệnh, Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
108 | B.174 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
109 | B.175 | Đèn soi đáy mắt | Cái | 2 | 2 | 1 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
110 | B.176 | Đèn soi đáy mắt gián tiếp đội đầu | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
111 | B.177 | Đèn soi thanh quản | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
112 | B.178 | Đèn trám Composite cầm tay | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
113 | B.179 | Đèn trám trắng răng | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
114 | B.180 | Đèn UV di động | Cái | 3 | 15 | 3 | 12 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Cấp cứu-Hồi sức tích cực và chống độ, Khoa Ngoại, Khoa Truyền nhiễm.
115 | B.183 | Đĩa lưu động đo khúc xạ bàn quay kết hợp | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
116 | B.184 | Điện hóa phát quang miễn dịch | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Xét nghiệm
117 | B.187 | Dụng cụ đo cong vẹo cột sống | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
118 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
119 | B.191 | Ghế lấy máu chuyên dụng | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Xét nghiệm
120 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 2 | 3 | 2 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
121 | B.193 | Ghế tập cơ tứ đầu | Cái | 0 | 3 | 0 | 3 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
122 | B.194 | Ghế tập mạnh tay chân | Cái | 2 | 3 | 0 | 3 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
123 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 358 | 500 | 500 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
124 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 21 | 60 | 60 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
125 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 19 | 60 | 0 | 60 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Cấp cứu-Hồi sức tích cực và chống độ.
126 | B.198 | Giường mát xa các loại | Cái | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
127 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 1 | 2 | 0 | 2 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản.
128 | B.200 | Giường xông hơi cục bộ | Cái | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
129 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 0 | 6 | 0 | 6 | Các khoa lâm sàng của trung tâm.
130 | B.203 | Hệ thống bóp nén tự động | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
131 | B.204 | Hệ thống camera + lưu trữ ghi hình phẫu thuật tại phòng mổ | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
132 | B.206 | Hệ thống điều trị đốt giảm đau bằng sóng cao tần | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
133 | B.207 | Hệ thống điều trị làm lành vết thương | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
134 | B.212 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ vắc xin | Hệ thống | 0 | 4 | 3 | 1 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản, Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, YTCC&ATTP.
135 | B.219 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 1 | 4 | 1 | 3 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
136 | B.220 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 2 | 4 | 0 | 4 | Cấp cứu-Hồi sức tích cực và chống độ, Khoa Nội.
137 | B.224 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
138 | B.228 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 0 | 3 | 0 | 3 | Khoa Xét nghiệm, Khoa Chống nhiễm khuẩn và Dinh Dưỡng.
139 | B.230 | Hệ thống lọc nước RO cho xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Xét nghiệm.
140 | B.233 | Hệ thống nuôi cấy xác định nhanh vi khuẩn Lao tự động | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Xét nghiệm.
141 | B.234 | Hệ thống PCR Realtime | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Xét nghiệm.
142 | B.240 | Hệ thống phẫu thuật mắt phaco | Hệ thống | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
143 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật | Hệ thống | 0 | 4 | 3 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
144 | B.244 | Hệ thống sưởi bệnh nhân trong phẫu thuật (Đệm khí + Máy sưởi khí) | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
145 | B.245 | Hệ thống tán sỏi (ngoài cơ thể/nội soi/laser) | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
146 | B.249 | Hệ thống thử thị lực | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
147 | B.251 | Hệ thống xác định nhóm máu và tìm kháng thể bất thường | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Xét nghiệm.
148 | B.252 | Hệ thống xét nghiệm chẩn đoán tế bào ung thư cổ tử cung | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Xét nghiệm.
149 | B.254 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Khoa Chẩn đoán hình ảnh
150 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
151 | B.257 | Khoan phẫu thuật hàm mặt | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
152 | B.258 | Khoan răng các loại | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
153 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
154 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
155 | B.263 | Kìm sinh thiết cổ tử cung | Bộ | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản.
156 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 4 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
157 | B.268 | Kính hiển vi nền đen | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Xét nghiệm
158 | B.269 | Kính hiển vi phẫu thuật các loại | Cái | 2 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
159 | B.272 | Kính lúp vi phẫu | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
160 | B.275 | Kính soi góc Golman 3 mặt gương | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
161 | B.276 | Kính soi góc tiền phòng | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
162 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
163 | B.288 | Máy cạo vôi siêu âm | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
164 | B.289 | Máy cắt hút dùng trong phẫu thuật tai mũi họng | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
165 | B.291 | Máy cắt trĩ | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Ngoại
166 | B.294 | Máy cắt xương phẫu thuật bằng siêu âm | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
167 | B.295 | Máy cấy máu tự động | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Xét nghiệm
168 | B.297 | Máy chẩn đoán nhiễm khuẩn Helicobacter Pylori | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Xét nghiệm
169 | B.299 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng
170 | B.304 | Máy chườm ấm mi | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng
171 | B.307 | Máy chụp đáy mắt | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
172 | B.308 | Máy chụp hình màu đáy mắt | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng
173 | B.310 | Máy chụp phim Panorama (2 hàm) | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng
174 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Cái | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
175 | B.313 | Máy dán lamen tự động | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Xét nghiệm
176 | B.316 | Máy đếm khuẩn lạc | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Khoa Xét nghiệm, Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, YTCC&ATTP
177 | B.317 | Máy đếm tế bào CD4 | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Xét nghiệm
178 | B.319 | Máy điện di các loại | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Xét nghiệm
179 | B.322 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
180 | B.326 | Máy điều trị bằng sóng ngắn/sóng radio/điện trường cao tần | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
181 | B.328 | Máy điều trị kích thích điện | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
182 | B.329 | Máy điều trị siêu cao tần | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
183 | B.330 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
184 | B.331 | Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
185 | B.332 | Máy điều trị tần số thấp | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
186 | B.334 | Máy điều trị xung điện | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
187 | B.335 | Máy định danh vi khuẩn/vi rút/vi nấm | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Khoa Xét ngiệm.
188 | B.336 | Máy đo AOE (đo âm điện ốc tai) | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
189 | B.343 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
190 | B.346 | Máy đo công suất thể thủy tinh không tiếp xúc | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
191 | B.348 | Máy đo điện cơ | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
192 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 0 | 20 | 10 | 10 | Khoa Khám Bệnh, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Cấp cứu-Hồi sức tích cực và chống độ
193 | B.351 | Máy đo độ lác | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
194 | B.352 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
195 | B.362 | Máy đo khúc xạ cầm tay | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
196 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
197 | B.366 | Máy đo nhãn áp các loại (không tiếp xúc, cầm tay…) | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
198 | B.367 | Máy đo nhĩ lượng | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
199 | B.371 | Máy đo thị lực | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
200 | B.372 | Máy đo thị trường | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
201 | B.373 | Máy đo thính lực các loại | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
202 | B.374 | Máy đo tim thai | Cái | 1 | 4 | 3 | 1 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản.
203 | B.375 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 1 | 4 | 1 | 3 | Khoa Xét nghiệm
204 | B.376 | Máy đo tròng kính | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng
205 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Khoa Xét nghiệm.
206 | B.381 | Máy đọc kháng sinh đồ tự động | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Xét nghiệm.
207 | B.385 | Máy đốt tai mũi họng | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
208 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
209 | B.392 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
210 | B.393 | Máy giác hơi chân không | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
211 | B.398 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản.
212 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 8 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
213 | B.400 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 2 | 3 | 0 | 3 | Khoa Xét nghiệm, Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, YTCC&ATTP.
214 | B.402 | Máy in phim khô laser | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
215 | B.403 | Máy kéo cột sống | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
216 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
217 | B.405 | Máy khám răng di động | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
218 | B.409 | Máy khoan răng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
219 | B.410 | Máy khoan tai chuyên dụng | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
220 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 10 | 0 | 10 | Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức, khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và chống độc, Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản.
221 | B.412 | Máy khuấy từ | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
222 | B.415 | Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
223 | B.416 | Máy kích thích nói nuốt | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
224 | B.418 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
225 | B.420 | Máy lắc các loại | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
226 | B.421 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 0 | 3 | 0 | 3 | Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức, khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và chống độc.
227 | B.422 | Máy làm ấm và truyền máu nhanh | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Khoa Xét nghiệm.
228 | B.423 | Máy laser châm cứu | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
229 | B.425 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
230 | B.431 | Máy laser trị liệu | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
231 | B.432 | Máy lấy cao răng | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
232 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 3 | 5 | 4 | 1 | Khoa Xét nghiệm.
233 | B.436 | Máy mài răng | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
234 | B.437 | Máy mát xa mi | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng.
235 | B.439 | Máy nhiệt lạnh trị liệu | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
236 | B.440 | Máy nhiệt trị liệu | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
237 | B.441 | Máy nhuộm tiêu bản | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Khoa Xét nghiệm.
238 | B.443 | Máy nội nha cầm tay có tích hợp định vị chóp | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
239 | B.447 | Máy phân tích da | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Khám bệnh
240 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 3 | 5 | 4 | 1 | Khoa Xét nghiệm.
241 | B.449 | Máy phân tích khí máu | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Khoa Xét nghiệm.
242 | B.451 | Máy phát hiện ký sinh trùng sốt rét | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Xét nghiệm.
243 | B.455 | Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
244 | B.460 | Máy rửa phim X quang | Máy | 1 | 1 | 0 | 1 | Khoa Chẩn đoán hình ảnh.
245 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 0 | 4 | 1 | 3 | Khoa Chống nhiễm khuẩn và Dinh dưỡng.
246 | B.464 | Máy sấy tiêu bản | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Xét nghiệm.
247 | B.465 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
248 | B.467 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản.
249 | B.468 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản.
250 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Chẩn đoán hình ảnh.
251 | B.473 | Máy siêu âm mắt | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
252 | B.474 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Chẩn đoán hình ảnh.
253 | B.475 | Máy siêu âm trong gây tê vùng | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức
254 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Chẩn đoán hình ảnh.
255 | B.478 | Máy soi đáy mắt | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
256 | B.479 | Máy soi mũi xoang | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
257 | B.480 | Máy soi thực quản | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
258 | B.481 | Máy soi tĩnh mạch | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
259 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
260 | B.485 | Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
261 | B.486 | Máy tách chiết DNA, RNA tự động | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Xét nghiệm.
262 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
263 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
264 | B.495 | Máy tháo lồng ruột | Máy | 1 | 2 | 0 | 2 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
265 | B.497 | Máy theo dõi huyết áp 24h | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và chống độc.
266 | B.498 | Máy theo dõi tim mạch 24h | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và chống độc.
267 | B.499 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
268 | B.500 | Máy thủy trị liệu | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
269 | B.501 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
270 | B.502 | Máy trẻ hóa da bằng oxy tinh khiết | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
271 | B.514 | Máy xét nghiệm Gene-Xpert | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Xét nghiệm.
272 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Xét nghiệm.
273 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2 | 4 | 3 | 1 | Khoa Xét nghiệm.
274 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
275 | B.518 | Máy xoa bóp | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
276 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 3 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
277 | B.523 | Robot tập đi | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
278 | B.524 | Robot tập đi kết hợp giàn treo | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
279 | B.530 | Thiết bị laser điều trị liệt | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
280 | B.531 | Thiết bị quang châm | Cái | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
281 | B.532 | Thiết bị quang trị liệu dùng điều trị trẻ sơ sinh vàng da | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
282 | B.533 | Thiết bị tập khớp chi dưới | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
283 | B.534 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng chi dưới | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
284 | B.535 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng khép đùi | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
285 | B.536 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ khớp gối | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
286 | B.537 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân giữa | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
287 | B.538 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân trên | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
288 | B.539 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân và bả vai | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
289 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
290 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
291 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 1 | 5 | 0 | 5 | Khoa Xét nghiệm.
292 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 1 | 3 | 1 | 2 | Khoa Xét nghiệm.
293 | B.545 | Tủ bảo quản tiểu cầu | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Xét nghiệm.
294 | B.546 | Tủ đông môi trường | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, YTCC&ATTP
295 | B.547 | Tủ hút xử lý mẫu | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Xét nghiệm.
296 | B.548 | Tủ làm đông băng bình tích lạnh | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
297 | B.549 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 1 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
298 | B.550 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
299 | B.551 | Tủ lạnh lưu giữ tử thi | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
300 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Khoa Xét nghiệm.
301 | B.553 | Tủ lưu trữ tiêu bản | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Xét nghiệm.
302 | B.554 | Tủ mát | Cái | 2 | 3 | 0 | 3 | Xét nghiệm
303 | B.555 | Tủ nuôi cấy vi sinh các loại | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
304 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 1 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
305 | B.558 | Tủ thao tác vô trùng | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Xét nghiệm.
306 | B.559 | Tủ ủ CO2 | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Xét nghiệm.
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là trang thiết bị y tế
1 | C.13 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 0 | 3 | 0 | 3 | Nhu cầu Khoa Dược
2 | C.14 | Cân phân tích các loại | Cái | 2 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu Khoa Dược
3 | C.15 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
4 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 3 | 7 | 0 | 7 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
5 | C.17 | Đèn khám các loại | Cái | 10 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
6 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 10 | 20 | 10 | 10 | Các khoa Lâm sàng.
7 | C.19 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 0 | 10 | 10 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
8 | C.20 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 2 | 1 | 1 | Khoa Xét nghiệm.
9 | C.21 | Hệ thống camera lưu trữ ghi hình trong phẫu thuật | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đề nghị
10 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ vắc xin | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
11 | C.23 | Hệ thống hút dịch trung tâm | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Cấp cứu-Hồi sức tích cực và chống độ.
12 | C.24 | Hệ thống làm tinh khiết nước | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
13 | C.26 | Hệ thống lọc nước | Hệ thống | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
14 | C.29 | Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm | Hệ thống | 0 | 3 | 3 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
15 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 0 | 4 | 2 | 2 | Cấp cứu-Hồi sức tích cực và chống độ.
16 | C.31 | Hệ thống sắc thuốc | Hệ thống | 0 | 2 | 5 | -3 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
17 | C.33 | Hệ thống xử lý nước R.O cho xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Xét nghiệm.
18 | C.34 | Hòm lạnh | Cái | 0 | 7 | 7 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
19 | C.35 | Kính lúp 2 mắt | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, YTCC&ATTP.
20 | C.36 | Màn hình y tế chuyên dụng của hệ thống nội soi các loại | Cái | 0 | 4 | 0 | 4 | khoa Nội, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
21 | C.43 | Máy đo cường độ ánh sáng | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
22 | C.46 | Máy đo độ cồn | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
23 | C.54 | Máy đo mắt kính | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
24 | C.57 | Máy đo thân nhiệt từ xa | Máy | 0 | 3 | 2 | 1 | Khoa khám Bệnh.
25 | C.61 | Máy đóng gói thuốc đông y | Máy | 0 | 3 | 0 | 3 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
26 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 1 | 4 | 10 | -6 | Khoa Chống nhiễm khuẩn và Dinh Dưỡng.
27 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 0 | 4 | 0 | 4 | Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Xét nghiệm, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
28 | C.70 | Máy là đồ vải | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Chống nhiễm khuẩn và Dinh Dưỡng.
29 | C.72 | Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Khoa Chống nhiễm khuẩn và Dinh Dưỡng.
30 | C.76 | Máy nén khí các loại | Máy | 2 | 10 | 11 | -1 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng
31 | C.77 | Máy phân tích nước | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, YTCC&ATTP.
32 | C.80 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 12 | 20 | 20 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
33 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
34 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 2 | 2 | 0 | 2 | Khoa Chống nhiễm khuẩn và Dinh Dưỡng.
35 | C.86 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
36 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 7 | 10 | 7 | 3 | Khoa Xét nghiệm.
37 | C.91 | Nồi ủ ấm | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, YTCC&ATTP.
38 | C.92 | Tủ bảo ôn | Cái | 0 | 4 | 4 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
39 | C.94 | Tủ hút an toàn hoá học | Cái | 1 | 1 | 0 | 1 | Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, YTCC&ATTP. Khoa xét nghiệm
40 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 5 | 9 | 9 | 0 | Giữ nguyên theo QĐ số 63/2023/QĐ-UBND
41 | C.99 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 2 | 5 | 0 | 5 | Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.
42 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 20 | 60 | 20 | 40 | Các khoa Lâm sàng.
43 | BS | Máy thổi khô dụng cụ sau khi rửa | Cái | 1 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu Khoa Chống nhiễm khuẩn và Dinh Dưỡng.
44 | BS | Hệ thống lưu điện/Bộ lưu điện | Hệ thống | 0 | 10 | 0 | 10 | Phục vụ nhu cầu điều trị
45 | BS | Xe đẩy bệnh nhân các loại | Cái | 20 | 40 | 20 | 20 | Nhu cầu khoa Khám
Nhận xét: So với Quyết định 63/2023/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 163 danh mục, tăng định mức 52 danh mục, giảm định mức 16 danh mục, Bổ sung 160 danh mục