## PL QĐ
Phụ lục XIII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ CÁT
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
STT | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng tối đa
A | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Hệ thống X-quang
a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 2
b) | Máy X quang di động | Máy | 2
c) | Máy X quang C Arm | Máy | 2
2 | Hệ thống CT Scanner
a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 2
b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1
3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla | Hệ thống | 1
4 | Siêu âm
a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 2
b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 3
5 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 4
6 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 2
7 | Máy thận nhân tạo | Máy | 2
8 | Máy thở | Máy | 20
9 | Máy gây mê | Máy | 3
10 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 26
11 | Bơm tiêm điện | Cái | 26
12 | Máy truyền dịch | Máy | 26
13 | Dao mổ
a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 3
b) | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô | Cái | 2
14 | Máy phá rung tim | Máy | 3
15 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 2
16 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 3
17 | Đèn mổ di động | Bộ | 3
18 | Bàn mổ | Cái | 3
19 | Máy điện tim | Máy | 12
20 | Máy điện não | Máy | 2
21 | Hệ thống khám nội soi
a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 2
b) | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | 2
c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 2
d) | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | 2
22 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 2
23 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 3
B | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 2
2 | Bàn đẻ | Cái | 3
3 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 2
4 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 2
5 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 2
6 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 2
7 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ | 2
8 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 2
9 | Bộ dao trám và điêu khắc Composite nha khoa | Bộ | 2
10 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 5
11 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 2
12 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 2
13 | Bộ dụng cụ cắt amidan | Bộ | 2
14 | Bộ dụng cụ cắt bỏ túi mật | Bộ | 2
15 | Bộ dụng cụ cắt bỏ tuyến giáp | Bộ | 2
16 | Bộ dụng cụ phẫu thuật trĩ | Bộ | 2
17 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 2
18 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ | 2
19 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 2
20 | Bộ dụng cụ cố định chi các loại | Bộ | 2
21 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 2
22 | Bộ dụng cụ kẹp mạch máu nội soi (Tay cầm + kìm mạch máu) | Bộ | 2
23 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 2
24 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 2
25 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 2
26 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 2
27 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 10
28 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 2
29 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 2
30 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 2
31 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 2
32 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ | 2
33 | Bộ dụng cụ mổ đục thủy tinh thể | Bộ | 2
34 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 3
35 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 3
36 | Bộ dụng cụ mổ quặm | Bộ | 2
37 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 2
38 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 2
39 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cắm ghép Implant | Bộ | 2
40 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 2
41 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình nha khoa | Bộ | 2
42 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 2
43 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt | Bộ | 2
44 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng | Bộ | 2
45 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa | Bộ | 2
46 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 2
47 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 2
48 | Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco | Bộ | 2
49 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 2
50 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 2
51 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 3
52 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 2
53 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ | 2
54 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 2
55 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 2
56 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 2
57 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày | Bộ | 2
58 | Bộ dụng cụ soi bàng quang | Bộ | 2
59 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 2
60 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 2
61 | Bộ dụng cụ thử Glocom | Bộ | 2
62 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 2
63 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 3
64 | Bộ dụng cụ vá nhĩ | Bộ | 2
65 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 2
66 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 2
67 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 2
68 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 2
69 | Bộ thử thị lực | Bộ | 2
70 | Bộ triệt sản | Bộ | 3
71 | Bộ tròng thử kính | Bộ | 2
72 | Bơm truyền dịch | Cái | 5
73 | Buồng chiếu UVA - UVB toàn thân | Cái | 2
74 | Buồng xông thuốc toàn thân | Cái | 2
75 | Camera gắn vào kính hiển vi phẫu thuật | Cái | 2
76 | Cân phân tích | Cái | 2
77 | Cầu thang tập đi | Cái | 2
78 | Cưa xương các loại | Cái | 2
79 | Đệm luyện tập | Cái | 2
80 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 3
81 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 2
82 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 2
83 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 2
84 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 2
85 | Đèn soi thanh quản | Cái | 3
86 | Đèn trám Composite cầm tay | Cái | 2
87 | Đèn trám trắng răng | Cái | 2
88 | Dụng cụ đo cong vẹo cột sống | Cái | 2
89 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 2
90 | Ghế nha khoa | Cái | 2
91 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 300
92 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 20
93 | Giường hồi sức các loại | Cái | 50
94 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 2
95 | Giường xông hơi cục bộ | Cái | 2
96 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 2
97 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 2
98 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 4
99 | Hệ thống lọc thô súc rửa ngược cấp nước cho hệ thống xử lý nước RO thận nhân tạo | Hệ thống | 2
100 | Hệ thống PCR Realtime | Hệ thống | 2
101 | Hệ thống phẫu thuật mắt phaco | Hệ thống | 2
102 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống | 3
103 | Hệ thống tán sỏi (ngoài cơ thể/nội soi/laser) | Hệ thống | 2
104 | Hệ thống thở áp lực dương liên tục | Hệ thống | 2
105 | Hệ thống thử thị lực | Hệ thống | 2
106 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 2
107 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 2
108 | Khoan răng các loại | Cái | 2
109 | Khoan xương các loại | Cái | 2
110 | Kìm gặm xương | Cái | 2
111 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 2
112 | Kìm sinh thiết cổ tử cung | Bộ | 2
113 | Kính hiển vi các loại | Cái | 10
114 | Kính hiển vi phẫu thuật các loại | Cái | 4
115 | Kính soi góc tiền phòng các loại | Cái | 2
116 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 4
117 | Máy cắm ghép Implant | Máy | 2
118 | Máy cạo vôi siêu âm | Máy | 2
119 | Máy chụp phim Panorama (2 hàm) | Máy | 2
120 | Máy cưa cắt bột | Cái | 2
121 | Máy đếm khuẩn lạc | Máy | 2
122 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 2
123 | Máy điều trị bằng dòng giao thoa | Máy | 2
124 | Máy điều trị bằng sóng ngắn/sóng radio/điện trường cao tần | Máy | 2
125 | Máy điều trị siêu cao tần | Máy | 2
126 | Máy điều trị tần số thấp | Máy | 2
127 | Máy điều trị xung điện | Máy | 2
128 | Máy định danh vi khuẩn/vi rút/vi nấm | Máy | 2
129 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 4
130 | Máy đo cung lượng tim | Máy | 2
131 | Máy đo điện cơ | Máy | 2
132 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 10
133 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 2
134 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 2
135 | Máy đo lưu huyết não | Máy | 2
136 | Máy đo nhãn áp các loại (không tiếp xúc, cầm tay…) | Máy | 2
137 | Máy đo thị lực | Máy | 2
138 | Máy đo thị trường | Máy | 2
139 | Máy đo thính lực các loại | Máy | 2
140 | Máy đo tim thai | Cái | 3
141 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 2
142 | Máy đo tròng kính | Máy | 2
143 | Máy đo tuần hoàn não | Máy | 2
144 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 3
145 | Máy đọc kháng sinh đồ tự động | Máy | 2
146 | Máy đốt tai mũi họng | Máy | 2
147 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 2
148 | Máy hút dịch các loại | Máy | 10
149 | Máy in phim khô laser | Máy | 2
150 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 2
151 | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy | 2
152 | Máy khoan răng | Máy | 2
153 | Máy khuấy từ | Máy | 2
154 | Máy kích thích điện | Máy | 2
155 | Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu | Máy | 2
156 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 2
157 | Máy lắc các loại | Máy | 2
158 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 5
159 | Máy laser châm cứu | Máy | 2
160 | Máy laser CO2 | Máy | 2
161 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 2
162 | Máy laser nha khoa đa chức năng | Máy | 2
163 | Máy laser trị liệu | Máy | 2
164 | Máy lấy cao răng | Máy | 2
165 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 4
166 | Máy mài răng | Máy | 2
167 | Máy nhuộm tiêu bản | Máy | 2
168 | Máy nội nha cầm tay có tích hợp định vị chóp | Máy | 2
169 | Máy phân tích huyết học | Máy | 5
170 | Máy phân tích khí máu | Máy | 2
171 | Máy rửa phim X quang | Máy | 3
172 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 2
173 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 3
174 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 2
175 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 2
176 | Máy siêu âm gắng sức | Máy | 2
177 | Máy siêu âm mắt | Máy | 2
178 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 2
179 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 2
180 | Máy soi đáy mắt | Máy | 2
181 | Máy soi mũi xoang | Máy | 2
182 | Máy soi thực quản | Máy | 2
183 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 2
184 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 2
185 | Máy súc rửa/khử khuẩn ống nội soi tự động | Máy | 2
186 | Máy tạo oxy | Máy | 10
187 | Máy tập chủ động, thụ động tay chân kết hợp | Máy | 2
188 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 2
189 | Máy theo dõi tim mạch 24h | Máy | 2
190 | Máy thủy trị liệu | Máy | 2
191 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 2
192 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 3
193 | Máy X quang các loại (không thuộc loại kỹ thuật số chụp tổng quát/di động/C Arm) | Máy | 3
194 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 2
195 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 5
196 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 2
197 | Máy xoa bóp | Máy | 2
198 | Máy xông thuốc đông y | Máy | 2
199 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 6
200 | Thiết bị quang trị liệu dùng điều trị trẻ sơ sinh vàng da | Cái | 2
201 | Tủ ấm các loại | Cái | 3
202 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 2
203 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 2
204 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 2
205 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 4
206 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 2
207 | Tủ nuôi cấy vi sinh các loại | Cái | 2
208 | Tủ sấy các loại | Cái | 10
C | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 2
2 | Cân phân tích các loại | Cái | 2
3 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 2
4 | Đèn cực tím các loại | Cái | 3
5 | Đèn khám các loại | Cái | 10
6 | Đèn sưởi ấm | Cái | 5
7 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 5
8 | Hệ thống camera lưu trữ ghi hình trong phẫu thuật | Hệ thống | 2
9 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 2
10 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống | 3
11 | Hệ thống lọc nước | Hệ thống | 2
12 | Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm | Hệ thống | 2
13 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 2
14 | Hệ thống sắc thuốc | Hệ thống | 2
15 | Hòm lạnh | Cái | 5
16 | Màn hình y tế chuyên dụng của hệ thống nội soi các loại | Cái | 2
17 | Máy cất nước | Máy | 2
18 | Máy đo độ cồn | Máy | 2
19 | Máy đo độ pH các loại | Máy | 2
20 | Máy đo mắt kính | Máy | 2
21 | Máy đo nồng độ bụi | Máy | 2
22 | Máy đo thân nhiệt từ xa | Máy | 2
23 | Máy đóng gói thuốc đông y | Máy | 2
24 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 5
25 | Máy in phim khô | Máy | 2
26 | Máy khoan mắt kính | Máy | 2
27 | Máy mài lắp kính tự động | Máy | 2
28 | Máy nén khí các loại | Máy | 5
29 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 20
30 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 2
31 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 2
32 | Máy sấy đồ vải | Máy | 2
33 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 2
34 | Micropipet các loại | Cái | 10
35 | Tủ bảo ôn | Cái | 2
36 | Tủ lạnh các loại | Cái | 5
37 | Xe tiêm thuốc | Cái | 10