## PL QĐ
Phụ lục XVI
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
STT | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng tối đa
A | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Hệ thống X-quang
a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 2
b) | Máy X quang di động | Máy | 1
c) | Máy X quang C Arm | Máy | 2
2 | Hệ thống CT Scanner
a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1
b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1
3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla | Hệ thống | 1
4 | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) | Hệ thống
5 | Siêu âm
a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 1
b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 5
6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 5
7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 3
8 | Máy thở | Máy | 5
9 | Máy gây mê | Máy | 4
10 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 20
11 | Bơm tiêm điện | Cái | 26
12 | Máy truyền dịch | Máy | 26
13 | Dao mổ
a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 4
b) | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô | Cái | 4
14 | Máy phá rung tim | Máy | 4
15 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 2
16 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 4
17 | Đèn mổ di động | Bộ | 4
18 | Bàn mổ | Cái | 4
19 | Máy điện tim | Máy | 6
20 | Máy điện não | Máy | 2
21 | Hệ thống khám nội soi
a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 2
b) | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | 2
c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 2
d) | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | 2
22 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 2
23 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 4
B | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 3
2 | Bàn đẻ | Cái | 6
3 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 2
4 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 3
5 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 3
6 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 3
7 | Bình làm ẩm và ấm khí thở vào cho máy thở | Cái | 5
8 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 10
9 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 2
10 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 2
11 | Bộ dụng cụ cắt amidan | Bộ | 6
12 | Bộ dụng cụ cắt bỏ túi mật | Bộ | 2
13 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 10
14 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ | 5
15 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 3
16 | Bộ dụng cụ cố định chi các loại | Bộ | 4
17 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 4
18 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 2
19 | Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy | Bộ | 2
20 | Bộ dụng cụ giám sát côn trùng và động vật y học | Bộ | 2
21 | Bộ dụng cụ kẹp mạch máu nội soi (Tay cầm + kìm mạch máu) | Bộ | 2
22 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 3
23 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 2
24 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 2
25 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 3
26 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 20
27 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 5
28 | Bộ dụng cụ khám thần kinh | Bộ | 2
29 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 2
30 | Bộ dụng cụ khám xâm hại tình dục | Bộ | 2
31 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 5
32 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 4
33 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ | 5
34 | Bộ dụng cụ mổ đục thủy tinh thể | Bộ | 2
35 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 10
36 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 10
37 | Bộ dụng cụ mổ quặm | Bộ | 4
38 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 5
39 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 4
40 | Bộ dụng cụ nội soi tuyến giáp | Bộ | 2
41 | Bộ dụng cụ phẫu thuật bán phần sau | Bộ | 2
42 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cắm ghép Implant | Bộ | 2
43 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 3
44 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình nha khoa | Bộ | 2
45 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống | Bộ | 2
46 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 2
47 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép giác mạc | Bộ | 2
48 | Bộ dụng cụ phẫu thuật hậu môn trực tràng | Bộ | 2
49 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt | Bộ | 3
50 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt ngoài bao | Bộ | 2
51 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lé | Bộ | 2
52 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ quặm | Bộ | 4
53 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng | Bộ | 4
54 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa | Bộ | 3
55 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 4
56 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi lồng ngực can thiệp tối thiểu (Phẫu thuật tim ít xâm lấn) | Bộ | 2
57 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 2
58 | Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco | Bộ | 2
59 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 2
60 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 3
61 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 5
62 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sụp mi | Bộ | 2
63 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 2
64 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ | Bộ | 2
65 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ mắt | Bộ | 2
66 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thanh quản | Bộ | 2
67 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến | Bộ | 2
68 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ | 2
69 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 2
70 | Bộ dụng cụ phẫu thuật trĩ | Bộ | 3
71 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 4
72 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang | Bộ | 2
73 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 3
74 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 2
75 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày | Bộ | 3
76 | Bộ dụng cụ soi bàng quang | Bộ | 2
77 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 2
78 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 4
79 | Bộ dụng cụ thử Glocom | Bộ | 2
80 | Bộ dụng cụ tiếp khẩu túi lệ mũi | Bộ | 2
81 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 6
82 | Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu | Bộ | 2
83 | Bộ dụng cụ vi phẫu tai | Bộ | 2
84 | Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh | Bộ | 2
85 | Bộ dụng cụ, thiết bị phục vụ việc nuôi cấy, soi và phân lập vi khuẩn | Bộ | 2
86 | Bộ khung cố định ngoài phẫu thuật tầng sinh môn và vòng banh rộng lỗ hậu môn dùng cho người lớn | Bộ | 2
87 | Bộ khung cố định ngoài phẫu thuật tầng sinh môn và vòng banh rộng lỗ hậu môn dùng cho trẻ em | Bộ | 2
88 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 2
89 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 2
90 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 2
91 | Bộ sinh thiết hút trực tràng (Sinh thiết phình trực tràng bẩm sinh) | Bộ | 2
92 | Bộ thử sắc giác | Bộ | 2
93 | Bộ thử thị lực | Bộ | 4
94 | Bộ triệt sản | Bộ | 4
95 | Bộ tròng thử kính | Bộ | 4
96 | Bộ xét nghiệm côn trùng | Bộ | 2
97 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 2
98 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 2
99 | Bồn massage toàn thân | Cái | 2
100 | Buồng cách âm đo thính lực | Cái | 4
101 | Buồng xông thuốc toàn thân | Cái | 4
102 | Camera gắn vào kính hiển vi phẫu thuật | Cái | 4
103 | Cân phân tích | Cái | 2
104 | Cầu thang tập đi | Cái | 2
105 | Chu vi kế Landolt | Cái | 2
106 | Cưa xương các loại | Cái | 2
107 | Dao điện lấy da | Cái | 2
108 | Đệm luyện tập | Cái | 10
109 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 5
110 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 10
111 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 10
112 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 4
113 | Đèn mổ đội đầu | Cái | 4
114 | Đèn quang trùng hợp | Cái | 2
115 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 2
116 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 6
117 | Đèn soi thanh quản | Cái | 4
118 | Đèn trám Composite cầm tay | Cái | 2
119 | Đèn trám trắng răng | Cái | 2
120 | Đèn UV di động | Cái | 7
121 | Đĩa lưu động đo khúc xạ bàn quay kết hợp | Cái | 2
122 | Dụng cụ đo cong vẹo cột sống | Cái | 4
123 | Dụng cụ treo thành bụng phẫu thuật | Cái | 2
124 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 2
125 | Ghế lấy máu chuyên dụng | Cái | 10
126 | Ghế nha khoa | Cái | 3
127 | Ghế tập cơ tứ đầu | Cái | 4
128 | Ghế tập mạnh tay chân | Cái | 4
129 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 290
130 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 30
131 | Giường hồi sức các loại | Cái | 30
132 | Giường mát xa các loại | Cái | 10
133 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 5
134 | Giường xông hơi cục bộ | Cái | 4
135 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 10
136 | Hệ thống đếm tế bào dòng chảy Gen | Hệ thống | 2
137 | Hệ thống điều trị đốt giảm đau bằng sóng cao tần | Máy | 2
138 | Hệ thống điều trị làm lành vết thương | Hệ thống | 4
139 | Hệ thống điều trị oxy cao áp | Hệ thống | 2
140 | Hệ thống hạ thân nhiệt cho trẻ sơ sinh | Hệ thống | 5
141 | Hệ thống Holter điện tim | Hệ thống | 2
142 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 3
143 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 2
144 | Hệ thống kiểm soát thân nhiệt | Hệ thống | 7
145 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 10
146 | Hệ thống nuôi cấy xác định nhanh vi khuẩn Lao tự động | Hệ thống | 2
147 | Hệ thống PCR Realtime | Hệ thống | 2
148 | Hệ thống phẫu thuật Bán phần sau | Hệ thống | 2
149 | Hệ thống phẫu thuật dịch kính/Máy cắt dịch kính | Hệ thống/Máy | 2
150 | Hệ thống phẫu thuật định vị | Hệ thống | 2
151 | Hệ thống phẫu thuật mắt phaco | Hệ thống | 2
152 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống/cái | 4
153 | Hệ thống sưởi bệnh nhân trong phẫu thuật (Đệm khí + Máy sưởi khí) | Hệ thống | 2
154 | Hệ thống tán sỏi (ngoài cơ thể/nội soi/laser) | Hệ thống | 2
155 | Hệ thống theo dõi thần kinh trong phẫu thuật | Hệ thống | 2
156 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 4
157 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 2
158 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 5
159 | Hệ thống/máy bóp nén/nén ép trị liệu | Hệ thống/máy | 4
160 | Khoan phẫu thuật hàm mặt | Cái | 2
161 | Khoan răng các loại | Cái | 2
162 | Khoan xương các loại | Cái | 2
163 | Kìm gặm xương | Cái | 4
164 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 4
165 | Kìm sinh thiết cổ tử cung | Bộ | 2
166 | Kính hiển vi các loại | Cái | 10
167 | Kính hiển vi phẫu thuật các loại | Cái | 4
168 | Kính lúp vi phẫu | Cái | 2
169 | Kính soi da | Cái | 2
170 | Kính soi đáy mắt các loại | Cái | 2
171 | Kính soi góc tiền phòng các loại | Cái | 4
172 | Kính vi phẫu | Cái | 2
173 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 4
174 | Máy bào da | Máy | 2
175 | Máy bơm thức ăn qua ống thông | Máy | 2
176 | Máy cắm ghép Implant | Máy | 2
177 | Máy cạo vôi siêu âm | Máy | 2
178 | Máy cắt trĩ | Máy | 2
179 | Máy chẩn đoán điện kết hợp điện xung trị liệu | Máy | 2
180 | Máy chẩn đoán nhiễm khuẩn Helicobacter Pylori | Máy | 2
181 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy | 2
182 | Máy chụp phim Panorama (2 hàm) | Máy | 2
183 | Máy cưa cắt bột | Máy | 2
184 | Máy đếm khuẩn lạc | Máy | 2
185 | Máy đếm tế bào CD4 | Máy | 2
186 | Máy điện phân thuốc | Máy | 2
187 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 4
188 | Máy điều trị bằng dòng giao thoa | Máy | 4
189 | Máy điều trị bằng dòng Tens | Máy | 4
190 | Máy điều trị bằng sóng ngắn/sóng radio/điện trường cao tần | Máy | 3
191 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 3
192 | Máy điều trị kích thích điện | Máy | 3
193 | Máy điều trị siêu cao tần | Máy | 3
194 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 2
195 | Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch | Máy | 4
196 | Máy điều trị tần số thấp | Máy | 4
197 | Máy điều trị trung tần | Máy | 4
198 | Máy điều trị xung điện | Máy | 4
199 | Máy định danh vi khuẩn/vi rút/vi nấm | Máy | 2
200 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 2
201 | Máy đo cung lượng tim | Máy | 2
202 | Máy đo điện cơ | Máy | 2
203 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 30
204 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 2
205 | Máy đo độ rung tần số thấp có phân tích dải tần | Máy | 2
206 | Máy đo độ vàng da | Máy | 4
207 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 10
208 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 2
209 | Máy đo lưu huyết não | Máy | 2
210 | Máy đo nhãn áp các loại (không tiếp xúc, cầm tay…) | Máy | 2
211 | Máy đo nhĩ lượng | Máy | 2
212 | Máy đo thị lực | Máy | 2
213 | Máy đo thị trường | Máy | 2
214 | Máy đo thính lực các loại | Máy | 2
215 | Máy đo tim thai | Máy | 10
216 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 2
217 | Máy đo tuần hoàn não | Máy | 2
218 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 2
219 | Máy đọc kháng sinh đồ tự động | Máy | 2
220 | Máy đọc phim X quang lao phổi tự động | Máy | 2
221 | Máy đốt điện cao tần | Máy | 2
222 | Máy đốt tai mũi họng | Máy | 2
223 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 2
224 | Máy ép hơi ngắt quãng | Máy | 2
225 | Máy ép nhịp tim ngoài cơ thể | Máy | 4
226 | Máy giác hơi chân không | Máy | 3
227 | Máy hút dịch các loại | Máy | 15
228 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 2
229 | Máy in phim khô laser | Máy | 2
230 | Máy kéo cột sống | Máy | 3
231 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 3
232 | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy | 6
233 | Máy khoan răng | Máy | 4
234 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 10
235 | Máy khuấy từ | Máy | 2
236 | Máy kích thích điện | Máy | 3
237 | Máy kích thích điện & điện phân thuốc | Máy | 2
238 | Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu | Máy | 2
239 | Máy kích thích nói nuốt | Máy | 3
240 | Máy kích thích sinh xương | Máy | 2
241 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 3
242 | Máy kích thích từ xuyên sọ | Máy | 2
243 | Máy lắc các loại | Máy | 2
244 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 2
245 | Máy làm ấm và truyền máu nhanh | Máy | 2
246 | Máy laser châm cứu | Máy | 10
247 | Máy laser CO2 | Máy | 2
248 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 2
249 | Máy laser trị liệu | Máy | 2
250 | Máy lấy cao răng | Máy | 3
251 | Máy lấy da ghép | Máy | 2
252 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 6
253 | Máy mài răng | Máy | 2
254 | Máy mát xa mi | Máy | 5
255 | Máy nhiệt lạnh trị liệu | Máy | 2
256 | Máy nhiệt trị liệu | Máy | 2
257 | Máy nhuộm tiêu bản | Máy | 2
258 | Máy nội nha cầm tay có tích hợp định vị chóp | Máy | 2
259 | Máy Oxy dòng cao HFNC | Máy | 4
260 | Máy pha loãng | Máy | 2
261 | Máy phân tích huyết học | Máy | 6
262 | Máy phân tích khí máu | Máy | 2
263 | Máy phát nhiệt cao tần | Máy | 2
264 | Máy phát xung điện | Máy | 2
265 | Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới | Máy | 2
266 | Máy rửa phim X quang | Máy | 2
267 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 2
268 | Máy sấy tiêu bản | Máy | 2
269 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 4
270 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 1
271 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 2
272 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 2
273 | Máy siêu âm doppler xuyên sọ | Máy | 1
274 | Máy siêu âm gắng sức | Máy | 2
275 | Máy siêu âm mắt | Máy | 2
276 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 2
277 | Máy siêu âm trong gây tê vùng | Máy | 1
278 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 2
279 | Máy soi đáy mắt | Máy | 2
280 | Máy soi mũi xoang | Máy | 2
281 | Máy soi thực quản | Máy | 2
282 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 2
283 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 2
284 | Máy tạo oxy | Máy | 6
285 | Máy tập lác | Máy | 2
286 | Máy tập phát âm | Máy | 2
287 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 4
288 | Máy tháo lồng ruột | Máy | 2
289 | Máy theo dõi huyết áp 24h | Máy | 2
290 | Máy theo dõi tim mạch 24h | Máy | 2
291 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy | 2
292 | Máy thủy trị liệu | Máy | 1
293 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 2
294 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 3
295 | Máy từ trường xuyên sọ | Máy | 1
296 | Máy vi sóng trị liệu | Máy | 2
297 | Máy vi sóng xung và liên tục | Máy | 2
298 | Máy vỗ rung lồng ngực tự động | Máy | 2
299 | Máy X quang các loại (không thuộc loại kỹ thuật số chụp tổng quát/di động/C Arm) | Máy | 3
300 | Máy X quang kỹ thuật số xách tay và phần mềm trí tuệ nhân tạo | Máy | 1
301 | Máy xét nghiệm Gene-Xpert | Máy | 2
302 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 3
303 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 4
304 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 2
305 | Máy xoa bóp | Máy | 5
306 | Máy xông thuốc đông y | Máy | 3
307 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 10
308 | Robot tập đi | Cái | 1
309 | Robot tập đi kết hợp giàn treo | Cái | 1
310 | Sinh hiển vi cầm tay | Máy | 1
311 | Súng sinh thiết tự động | Cái | 2
312 | Thiết bị điều trị tần số trung bình điều khiển bằng vi tính | Cái | 2
313 | Thiết bị laser điều trị liệt | Cái | 2
314 | Thiết bị quang châm | Cái | 2
315 | Thiết bị quang trị liệu dùng điều trị trẻ sơ sinh vàng da | Cái | 2
316 | Thiết bị tập khớp chi dưới | Cái | 4
317 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng chi dưới | Cái | 4
318 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng khép đùi | Cái | 4
319 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ khớp gối | Cái | 4
320 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân giữa | Cái | 4
321 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân trên | Cái | 4
322 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân và bả vai | Cái | 4
323 | Tủ ấm các loại | Cái | 5
324 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 5
325 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 7
326 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 3
327 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 2
328 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 5
329 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 2
330 | Tủ mát | Cái | 3
331 | Tủ nuôi cấy vi sinh các loại | Cái | 3
332 | Tủ sấy các loại | Cái | 8
333 | Tủ thao tác vô trùng | Cái | 2
334 | Tủ ủ CO2 | Cái | 2
C | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | Bể ổn nhiệt | Cái | 2
2 | Bếp cách thủy các loại | Cái | 2
3 | Bộ lọc nước và chất lỏng | Bộ | 2
4 | Bộ lọc vi sinh | Bộ | 2
5 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 20
6 | Cân phân tích các loại | Cái | 2
7 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 20
8 | Đèn cực tím các loại | Cái | 20
9 | Đèn khám các loại | Cái | 20
10 | Đèn sưởi ấm | Cái | 20
11 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 8
12 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 4
13 | Hệ thống camera lưu trữ ghi hình trong phẫu thuật | Hệ thống | 4
14 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 5
15 | Hệ thống hút dịch trung tâm | Hệ thống | 3
16 | Hệ thống làm tinh khiết nước | Hệ thống | 10
17 | Hệ thống lọc nước | Hệ thống | 5
18 | Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm | Hệ thống | 3
19 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 3
20 | Hệ thống sắc thuốc | Hệ thống | 2
21 | Hòm lạnh | Cái | 5
22 | Kính lúp 2 mắt | Cái | 2
23 | Máy cất nước | Máy | 4
24 | Máy đo bức xạ nhiệt | Máy | 1
25 | Máy đo cường độ ánh sáng | Máy | 1
26 | Máy đo độ ẩm | Máy | 2
27 | Máy đo độ cồn | Máy | 3
28 | Máy đo độ ồn | Máy | 2
29 | Máy đo độ pH các loại | Máy | 3
30 | Máy dò huyệt châm cứu | Máy | 2
31 | Máy đo lực bóp tay | Máy | 4
32 | Máy đo mắt kính | Máy | 2
33 | Máy đo nồng độ bụi | Máy | 2
34 | Máy đo oxy hoà tan | Máy | 2
35 | Máy đo thân nhiệt từ xa | Máy | 2
36 | Máy đo tốc độ gió | Máy | 1
37 | Máy đo vi khí hậu | Máy | 2
38 | Máy đóng gói thuốc đông y | Máy | 2
39 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 6
40 | Máy hút ẩm | Máy | 7
41 | Máy hút điện các loại | Máy | 10
42 | Máy in phim khô | Máy | 2
43 | Máy khoan mắt kính | Máy | 2
44 | Máy là đồ vải | Máy | 2
45 | Máy mài lắp kính tự động | Máy | 1
46 | Máy nén khí các loại | Máy | 2
47 | Máy phân tích nước | Máy | 2
48 | Máy phát hiện nhanh khí độc | Máy | 1
49 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 15
50 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 2
51 | Máy sấy đồ vải | Máy | 2
52 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 4
53 | Máy thái thuốc đông y | Máy | 2
54 | Micropipet các loại | Cái | 10
55 | Nồi luộc tiệt trùng | Cái | 5
56 | Nồi ủ ấm | Cái | 2
57 | Tủ hút khí độc | Cái | 2
58 | Tủ lạnh các loại | Cái | 20
59 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 5
60 | Xe tiêm thuốc | Cái | 30