## FILE TRÌNH UBND
Phụ lục XXV
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ AN KHÊ (Ban hành kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
STT | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng tối đa
A | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Hệ thống X-quang
a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 2
b) | Máy X quang di động | Máy | 2
c) | Máy X quang C Arm | Máy | 1
2 | Hệ thống CT Scanner
a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 2
b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1
3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla | Hệ thống | 1
4 | Siêu âm
a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 1
b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 2
5 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 2
6 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 2
7 | Máy thận nhân tạo | Máy | 10
8 | Máy thở | Máy | 20
9 | Máy gây mê | Máy | 5
10 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 39
11 | Bơm tiêm điện | Cái | 87
12 | Máy truyền dịch | Máy | 87
13 | Dao mổ
a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 4
b) | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô | Cái | 4
14 | Máy phá rung tim | Máy | 6
15 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 2
16 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 4
17 | Đèn mổ di động | Bộ | 3
18 | Bàn mổ | Cái | 4
19 | Máy điện tim | Máy | 10
20 | Máy điện não | Máy | 2
21 | Hệ thống khám nội soi
a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 3
b) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 2
22 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 2
23 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 5
B | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 4
2 | Bàn đẻ | Cái | 4
3 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 2
4 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 2
5 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 2
6 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ | 2
7 | Bộ dao trám và điêu khắc Composite nha khoa | Bộ | 2
8 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 10
9 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 2
10 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 2
11 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 10
12 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ | 2
13 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 2
14 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 3
15 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 2
16 | Bộ dụng cụ kẹp mạch máu nội soi (Tay cầm + kìm mạch máu) | Bộ | 4
17 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 2
18 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 2
19 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 4
20 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 2
21 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 4
22 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 4
23 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 1
24 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 2
25 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 2
26 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ | 2
27 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 2
28 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 10
29 | Bộ dụng cụ mổ quặm | Bộ | 2
30 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 5
31 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 3
32 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 2
33 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 2
34 | Bộ dụng cụ phẫu thuật hậu môn trực tràng | Bộ | 2
35 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ quặm | Bộ | 2
36 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng | Bộ | 2
37 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 4
38 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 2
39 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 2
40 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 5
41 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 4
42 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 1
43 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến | Bộ | 1
44 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ | 1
45 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 2
46 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 2
47 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 3
48 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 2
49 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày | Bộ | 2
50 | Bộ dụng cụ soi bàng quang | Bộ | 1
51 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 4
52 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 1
53 | Bộ dụng cụ thử Glocom | Bộ | 1
54 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 15
55 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 1
56 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 2
57 | Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu | Bộ | 1
58 | Bộ dụng cụ vi phẫu tai | Bộ | 1
59 | Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh | Bộ | 1
60 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 2
61 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 2
62 | Bộ triệt sản | Bộ | 2
63 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 2
64 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 2
65 | Cân phân tích | Cái | 2
66 | Dao điện lấy da | Cái | 2
67 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 5
68 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 5
69 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 10
70 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 2
71 | Đèn mổ đội đầu | Cái | 4
72 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 5
73 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 5
74 | Đèn soi thanh quản | Cái | 2
75 | Đèn trám Composite cầm tay | Cái | 1
76 | Đèn trám trắng răng | Cái | 1
77 | Dụng cụ khoét chóp cổ tử cung | Cái | 1
78 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 1
79 | Ghế nha khoa | Cái | 2
80 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 300
81 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 27
82 | Giường hồi sức các loại | Cái | 26
83 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 10
84 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 12
85 | Hệ thống điều trị đốt giảm đau bằng sóng cao tần | Máy | 1
86 | Hệ thống điều trị làm lành vết thương | Hệ thống | 1
87 | Hệ thống giàn tập phục hồi chức năng | Hệ thống | 1
88 | Hệ thống hạ thân nhiệt cho trẻ sơ sinh | Hệ thống | 1
89 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 1
90 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 2
91 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 1
92 | Hệ thống rửa quả lọc thận | Hệ thống | 2
93 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống | 8
94 | Hệ thống tán sỏi (ngoài cơ thể/nội soi/laser) | Hệ thống | 1
95 | Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm | Hệ thống | 2
96 | Hệ thống thử thị lực | Hệ thống | 3
97 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 5
98 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/ Bộ | 2
99 | Khoan xương các loại | Cái | 3
100 | Kìm gặm xương | Cái | 2
101 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 10
102 | Kìm vuốt dây máu | Cái | 1
103 | Kính hiển vi các loại | Cái | 2
104 | Kính hiển vi phẫu thuật các loại | Cái | 1
105 | Kính soi góc tiền phòng các loại | Cái | 2
106 | Kính vi phẫu | Cái | 1
107 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 10
108 | Máy cắm ghép Implant | Máy | 1
109 | Máy cắt hút dùng trong phẫu thuật tai mũi họng | Máy | 1
110 | Máy cắt trĩ | Máy | 1
111 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy | 2
112 | Máy chườm ấm mi | Máy | 1
113 | Máy chụp phim Panorama (2 hàm) | Máy | 1
114 | Máy cưa cắt bột | Cái | 3
115 | Máy điện châm các loại | Cái | 30
116 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 3
117 | Máy điều trị bằng dòng giao thoa | Máy | 2
118 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 2
119 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 2
120 | Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch | Máy | 1
121 | Máy điều trị xung điện | Máy | 2
122 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 2
123 | Máy đo điện cơ | Máy | 1
124 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 10
125 | Máy đo độ vàng da | Máy | 2
126 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 20
127 | Máy đo khúc xạ cầm tay | Máy | 1
128 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 2
129 | Máy đo nhãn áp các loại (không tiếp xúc, cầm tay…) | Máy | 1
130 | Máy đo tim thai | Cái | 4
131 | Máy đo tròng kính | Máy | 1
132 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 2
133 | Máy đốt điện cao tần | Máy | 2
134 | Máy đốt tai mũi họng | Máy | 2
135 | Máy đốt tĩnh mạch bằng sóng cao tầng RFA hoặc Laser | Máy | 1
136 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 1
137 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 2
138 | Máy hàn dây máu | Máy | 1
139 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy | 2
140 | Máy hút dịch các loại | Máy | 16
141 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 1
142 | Máy in phim khô laser | Máy | 1
143 | Máy kéo cột sống | Máy | 1
144 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 1
145 | Máy khoan răng | Máy | 1
146 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 4
147 | Máy kích thích điện & điện phân thuốc | Máy | 2
148 | Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu | Máy | 2
149 | Máy kích thích nói nuốt | Máy | 2
150 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 2
151 | Máy lắc các loại | Máy | 2
152 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 2
153 | Máy làm ấm và truyền máu nhanh | Máy | 1
154 | Máy laser châm cứu | Máy | 2
155 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 1
156 | Máy laser nha khoa đa chức năng | Máy | 1
157 | Máy lấy cao răng | Máy | 1
158 | Máy lọc máu liên tục | Máy | 4
159 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 5
160 | Máy nội nha cầm tay có tích hợp định vị chóp | Máy | 1
161 | Máy phân tích huyết học | Máy | 3
162 | Máy phân tích khí máu | Máy | 2
163 | Máy phun thuốc điều trị | Máy | 20
164 | Máy rửa quả lọc thận tự động | Máy | 1
165 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 2
166 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 2
167 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 1
168 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 2
169 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 2
170 | Máy siêu âm trong gây tê vùng | Máy | 1
171 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 3
172 | Máy soi đáy mắt | Máy | 1
173 | Máy soi tĩnh mạch | Máy | 5
174 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 2
175 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 2
176 | Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân | Máy | 10
177 | Máy tạo oxy | Máy | 1
178 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 1
179 | Máy tháo lồng ruột | Máy | 2
180 | Máy theo dõi huyết áp 24h | Máy | 2
181 | Máy theo dõi tim mạch 24h | Máy | 2
182 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy | 4
183 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 2
184 | Máy xét nghiệm Gene-Xpert | Máy | 2
185 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 2
186 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2
187 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 2
188 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 13
189 | Tủ ấm các loại | Cái | 4
190 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 2
191 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 2
192 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 6
193 | Tủ bảo quản tiểu cầu | Cái | 2
194 | Tủ làm đông băng bình tích lạnh | Cái | 2
195 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 1
196 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 1
197 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 4
198 | Tủ lưu trữ tiêu bản | Cái | 2
199 | Tủ mát | Cái | 10
200 | Tủ sấy các loại | Cái | 2
C | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | Bơm hút chân không | Cái | 2
2 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 3
3 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 3
4 | Đèn cực tím các loại | Cái | 10
5 | Đèn khám các loại | Cái | 10
6 | Đèn sưởi ấm | Cái | 5
7 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 7
8 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 2
9 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 1
10 | Hệ thống hút dịch trung tâm | Hệ thống | 3
11 | Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm | Hệ thống | 1
12 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 2
13 | Máy cất nước | Máy | 2
14 | Máy đo độ cồn | Máy | 2
15 | Máy đo độ dẫn điện | Máy | 2
16 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 10
17 | Máy hàn túi tiệt trùng | Cái | 2
18 | Máy hút ẩm | Máy | 10
19 | Máy là đồ vải | Máy | 2
20 | Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm | Máy | 1
21 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 6
22 | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Cái | 2
23 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 4
24 | Máy sấy đồ vải | Máy | 3
25 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 3
26 | Micropipet các loại | Cái | 10
27 | Tủ đựng hóa chất chống độc | Cái | 6
28 | Tủ lạnh các loại | Cái | 30
29 | Tủ lạnh đông băng bình tích lạnh | Cái | 3
30 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 2
31 | Xe đẩy bệnh nhân | Cái | 30
32 | Xe đẩy rác y tế | Cái | 20
33 | Xe làm vệ sinh chuyên dùng | Cái | 27
34 | Xe tiêm thuốc | Cái | 31

## FILE IN HỌP
Phụ lục XXV
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ AN KHÊ
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Theo QĐ số 1024/QĐ-SYT; QĐ số 1165/QĐ-SYT | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1 | 2 | 2 | 2 | Nhu cầu chụp trung bình tại đơn vị là 600 ca/tháng. Theo Thông tư 08/2019/TT-BYT, định mức cho đơn vị là 2 máy. Hiện tại đơn vị có 1 máy, đề nghị bổ sung thêm 1 máy
b) | A1.b) | Máy X quang di động | Máy | 1 | 2 | 0 | 2 | Tối đa 01 máy/ đơn vị4 hồi sức tích cực; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật. Khoa Chẩn đoán hình ảnh: Tối đa 01 máy/ 200 giường nội trú
c) | A1.c) | Máy X quang C Arm | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Trung tâm có 04 phòng mổ nên số lượng theo Thông tư 08/2019/TT-BYT quy định tối đa 01 máy.
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở. Nhu cầu 300 - 1300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/ cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 650 ca chụp/ tháng/ hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | theo thông tư 08/2019/TT-BYT định mức cho đơn vị là 1 máy, Nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 400 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở.Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 400 ca chụp/ tháng/ hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo. đến năm 2030 đơn vị cần bổ sung thêm 1 hệ thống
3 | A.3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla | Hệ thống | 0 | 1 | 0 | 1 | Theo thông tư 08/2019/TT-BYT định mức cho đơn vị là 2 máy, Nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 400 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở. Nhu cầu của đơn vị đến năm 2030 cần bổ sung thêm 01 hệ thống
4 | A.5 | Siêu âm
a) | A5.a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 1 | 1 | 0 | 1 | Nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 300 ca8/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 máy/ đơn vị. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 300 ca/ tháng/ máy được bổ sung định mức máy tiếp theo. 01 máy/ Phòng chụp mạch số hóa xóa nền (DSA); Đơn vị hồi sức tim mạch.
b) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 2 | 2 | 0 | 2 | Nhu cầu sử dụng trung bình của đơn vị từ 300 - 2600 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 máy/cơ sở.theo thông tư 08/2019/TT-BYT, Đơn vị hiên tại siêu âm hơn 600ca/ tháng nên đơn vị đề nghị định mức 2 máy
5 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 1 | 2 | 0 | 2 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư. Nhu cầu dưới 1200 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị tối đa 1200 test/ giờ. Nhu cầu trong khoảng 1200 - 2400 test/ ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị bổ sung 1200 test/giờ. Nhu cầu tăng trong khoảng 1200 test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 800 test/giờ.
6 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 2 | 2 | 0 | 2 | Dưới 100 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 100 test/ giờ. 100 - 300 test/ ngày/ cơ sở: Máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 300 test/giờ. Nhu cầu tăng trong khoảng 200 test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 150 test/ giờ.
7 | A.8 | Máy thận nhân tạo | Máy | 0 | 10 | 0 | 10 | Trước đây đơn vị có 4 máy nhưng đã chuyên cho bệnh viện đa khoa Gia Lai, dự kiến đến năm 2030 khi khoa hồi sức cấp cứu thận nhân tạo được xây dựng sẽ đấu tư 10 máydđể phục vụ cho bệnh nhân. Thông Tư 08/2019 của Bộ Y tế. Số lượng máy đáp ứng nhu cầu sử dụng tối thiểu 02 ca/ngày/máy.
8 | A.9 | Máy thở | Máy | 3 | 20 | 0 | 20 | Dự kiến giai đoạn 2026 - 2030, đơn vị có 5 giường hồi tỉnh, 12 giường hồi sức, 3 giường cấp cứu (tổng: 20 giường), dự phòng 5 máy/ 32 máy theo định mức như Thông tư 08.
9 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 3 | 5 | 0 | 5 | Đơn vị có 04 bàn mổ, đề xuất định mức 04 gây mê. Dự phòng 1 máy hư hỏng.
10 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 9 | 39 |  | 39 | Nhu cầu sử dụng giai đoạn 2026 -2030: - 4 máy/ 4 bàn mổ; - 1 máy/ giường x 5 giường hồi tỉnh; - 1 máy/ giường x 3 giường cấp cứu - 1 máy/ giường x 15 giường bệnh nặng - 1 máy/ giường x 12 giường hồi sức
11 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 6 | 87 | 0 | 87 | Nhu cầu sử dụng giai đoạn 2026 -2030 : - 1 cái/ bàn mổ x 4 bàn mổ; - 1 cái/ giường x 14 giường hồi tỉnh; - 1 cái/ giường x 06 giường cấp cứu - 1 cái/ giường x 21 giường bệnh nặng - 5 cái/ giường x 12 giường hồi sức
12 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 0 | 87 | 0 | 87 | Nhu cầu sử dụng giai đoạn 2026 -2030 : - 1 cái/ bàn mổ x 4 bàn mổ; - 1 cái/ giường x 5 giường hồi tỉnh; - 1 cái/ giường x 3 giường cấp cứu - 1 cái/ giường x 15 giường bệnh nặng - 5 cái/ giường x 12 giường hồi sức
13 | A.14 | Dao mổ
a) | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 1 | 4 |  | 4 | Đơn vị có 04 bàn mổ, 01 máy/ bàn mổ.
b) | A14.b) | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô | Cái | 0 | 4 |  | 4 | Đơn vị có 04 bàn mổ, 01 máy/ bàn mổ.
14 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 0 | 6 |  | 6 | Đơn vị có 04 bàn mổ; 04 máy/ 04 bàn mổ; 01 máy/ Cấp cứu ; 01 máy/ Hồi sức .
15 | A.17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 2 | 2 | 0 | 2 | 01 hệ thống/ Bàn mổ có mổ nội soi.
16 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 1 | 4 | 4 | 0 | Trung tâm có 4 bàn mổ, tối thiểu 01 bộ/ Bàn mổ.
17 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 2 | 3 |  | 3 | Xây dựng cho 3 bộ phận: phòng tiểu phẫu (ngoại), phòng cấp cứu và phòng hồi sức.
18 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 3 | 4 | 0 | 4 | Hiện tại đơn vị có 3 bàn mổ, trong đó 1 bàn đã cũ, đề nghị bổ sung thêm 1 bàn để thay thế. Tối thiểu 01 cái/ Phòng mổ.
19 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 7 | 10 | 0 | 10 | Theo TT 08/2019/TTBYT+ 01 máy/100 giường điều trị. + 01 máy/200 bệnh nhân khám ngoại trú; + Dự phòng 01 máy khi máy hỏng sửa chữa và dự phòng trong trường hợp mang máy phục vụ khám nghĩa vụ quân sự tại các xã Hiện tại đơn vị có 7 cái máy điện tim, tuy nhiên 3 máy qua thời gian sử dụng ( từ 2013 đến nay) đã hư hỏng nặng, không thể khắc phục mặc dù đã sửa chữa nhiều lần. nên cần bổ sung 3 máy để đủ khám chữa bệnh
20 | A.22 | Máy điện não | Máy | 1 | 2 | 0 | 2 | Hiện tại đơn vị có 1 máy, đề nghị bổ sung thêm 1 máy đề phòng trường hợp hư hỏng. đơn vị có thực hiện kỹ thuật chuyên khoa về thăm dò chức năng/thần kinh/tâm thần: 01 - 03 máy
21 | A.23 | Hệ thống khám nội soi
a) | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 1 | 3 |  | 3 | Trung tâm có nhu cầu sử dụng trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.
b) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1 | 2 | 0 | 2 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư. Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Nhu cầu sử dụng trung bình 200 - 1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo. 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng.
22 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 2 | 2 | 0 | 2 | 01 máy/ Bàn khám phụ khoa.
23 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 2 | 5 |  | 5 | 01 máy/ Bàn đẻ (02 bàn đẻ); 01 máy / gường theo dõi sản khoa (có 02 giường theo dõi sản khoa). Dự trù hư hỏng, sữa chữa 01 máy.
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 0 | 4 | 0 | 4 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 2 | 4 | 50 | -46 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
3 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 1 | 2 | 50 | -48 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
4 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
5 | B.37 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, triển khai kỹ thuật mới: phẫu thuật phụ khoa
6 | B.43 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
7 | B.44 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 2 | 3 | 2 | 1 | Hiện tại đơn vị đã có 2 bộ dụng cụ để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên bị đã cũ thiếu nhiều, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị.
8 | B.45 | Bộ dao trám và điêu khắc Composite nha khoa | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ khám điều trị răng hàm mặt.
9 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 5 | 10 | 5 | 5 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị.
10 | B.47 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 0 | 2 | 5 | -3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
11 | B.48 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 0 | 2 | 5 | -3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
12 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 1 | 10 | 5 | 5 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
13 | B.56 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ |  | 2 |  | 2 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt.
14 | B.57 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ |  | 2 |  | 2 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, triển khai thêm phòng mổ mới
15 | B.60 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 0 | 2 | 5 | -3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
16 | B.63 | Bộ dụng cụ kẹp mạch máu nội soi (Tay cầm + kìm mạch máu) | Bộ | 2 | 4 | 0 | 4 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
17 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 1 | 2 | 5 | -3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
18 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 2 | 2 | 1 | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
19 | B.66 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ |  | 4 | 5 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
20 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 1 | 2 | 5 | -3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
21 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 1 | 4 | 0 | 4 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
22 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 1 | 4 | 0 | 4 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
23 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 1 | 1 | 0 | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
24 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Đơn vị có 02 bàn khám sản nên nhu cầu 02 bộ
25 | B.74 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ |  | 2 |  | 2 | Đơn vị có 02 bàn khám sản nên nhu cầu 02 bộ
26 | B.75 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ | 1 | 2 | 0 | 2 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
27 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 1 | 2 | 0 | 2 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
28 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 1 | 10 |  | 10 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, triển khai thêm phòng mổ mới.
29 | B.81 | Bộ dụng cụ mổ quặm | Bộ |  | 2 |  | 2 | Khoa Liên chuyên khoa Mắt -RHM - TMH
30 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 1 | 5 | 5 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
31 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 0 | 3 | 0 | 3 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
32 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 0 | 2 | 3 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
33 | B.92 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 1 | 2 | 1 | 1 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
34 | B.94 | Bộ dụng cụ phẫu thuật hậu môn trực tràng | Bộ |  | 2 |  | 2 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, triển khai thêm phòng mổ mới
35 | B.99 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ quặm | Bộ |  | 2 |  | 2 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
36 | B.100 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng | Bộ |  | 2 |  | 2 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
37 | B.102 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 2 | 4 | 0 | 4 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
38 | B.104 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, triển khai thêm phòng mổ mới
39 | B.106 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 2 | 2 | 0 | 2 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
40 | B.107 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 1 | 5 |  | 5 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
41 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 1 | 4 | 6 | -2 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
42 | B.110 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ |  | 1 |  | 1 | Khám và điều trị tai mũi họng
43 | B.115 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến | Bộ |  | 1 | 5 | -4 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
44 | B.116 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ |  | 1 |  | 1 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, triển khai thêm phòng mổ mới
45 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 1 | 2 | 10 | -8 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
46 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ |  | 3 | 5 | -2 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
47 | B.121 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 1 | 2 | 0 | 2 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
48 | B.122 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày | Bộ |  | 2 | 10 | -8 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
49 | B.124 | Bộ dụng cụ soi bàng quang | Bộ |  | 1 |  | 1 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, triển khai thêm phòng mổ mới
50 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 2 | 4 | 0 | 4 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
51 | B.127 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ |  | 1 | 5 | -4 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
52 | B.128 | Bộ dụng cụ thử Glocom | Bộ |  | 1 |  | 1 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
53 | B.130 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ |  | 1 |  | 1 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
54 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 1 | 2 | 0 | 2 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
55 | B.134 | Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu | Bộ |  | 1 | 5 | -4 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
56 | B.135 | Bộ dụng cụ vi phẫu tai | Bộ |  | 1 |  | 1 | Khám và điều trị tai mũi họng
57 | B.136 | Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh | Bộ |  | 1 | 4 | -3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
58 | B.141 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ |  | 2 |  | 2 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, phục vụ chuyên khoa sản
59 | B.142 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Khám và điều trị tai mũi họng
60 | B.143 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 1 | 2 | 0 | 2 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
61 | B.147 | Bộ triệt sản | Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
62 | B.150 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Khoa xét nghiệm
63 | B.151 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Khoa xét nghiệm
64 | B.160 | Cân phân tích | Cái |  | 2 | 6 | -4 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
65 | B.165 | Dao điện lấy da | Cái |  | 2 | 1 | 1 | Khoa Ngoại TH
66 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 4 | 5 | 5 | -1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
67 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 1 | 5 |  | 5 | Phục vụ chẩn đoán X-quang.
68 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 1 | 10 |  | 10 | Khoa Khám bệnh
69 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
70 | B.172 | Đèn mổ đội đầu | Cái |  | 4 |  | 4 | Khoa Ngoại TH
71 | B.174 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái |  | 5 |  | 5 | Nhu cầu sử dụng giai đoạn 2026 -2030 cho khoa HSCC
72 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 1 | 5 | 5 | 0 | Liên chuyên khoa Mắt - RHM - TMH
73 | B.177 | Đèn soi thanh quản | Cái |  | 2 | 5 | -3 | Liên chuyên khoa Mắt - RHM - TMH
74 | B.178 | Đèn trám Composite cầm tay | Cái |  | 1 |  | 1 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
75 | B.179 | Đèn trám trắng răng | Cái |  | 1 |  | 1 | Đề xuất cho giai đoạn 2026 - 2030.
76 | B.188 | Dụng cụ khoét chóp cổ tử cung | Cái |  | 1 |  | 1 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, phục vụ chuyên khoa sản
77 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 0 | 1 | 0 | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
78 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 2 | 2 | 0 | 2 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
79 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 160 | 300 | 0 | 300 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị
80 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 6 | 27 | 50 | -23 | Đề án năm 2026 - 2030 phát triển lên bệnh viện hạng 2, cần thêm giường để phục vụ bệnh nhân và dự phòng hư hỏng.
81 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 8 | 26 | 20 | 6 | Đề án năm 2026 - 2030 phát triển lên bệnh viện hạng 2, cần thêm giường để phục vụ bệnh nhân và dự phòng hư hỏng.
82 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 0 | 10 | 5 | 5 | Phục vụ cho đơn nguyên sơ sinh, cần bổ sung thêm để đáp ứng điều trị.
83 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 1 | 12 | 50 | -38 | Đề án năm 2026 - 2030 phát triển lên bệnh viện hạng 2, triển khai các phòng chăm sóc bệnh nhân cấp 1 tại các khoa (Nội, Nhi, Nhiễm, Sản, Ngoại (2 khu mổ), HSCC).
84 | B.206 | Hệ thống điều trị đốt giảm đau bằng sóng cao tần | Máy |  | 1 |  | 1 | Đề án năm 2026 -2030 phát triển lên bệnh viện hạng 2, phục vụ chuyên khoa ngoại
85 | B.207 | Hệ thống điều trị làm lành vết thương | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | Đề án năm 2026 -2030 phát triển lên bệnh viện hạng 2, phục vụ chuyên khoa ngoại
86 | B.213 | Hệ thống hạ thân nhiệt cho trẻ sơ sinh | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | Đề xuất điều trị chuyên khoa nhi
87 | B.219 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống |  | 1 | 2 | -1 | Khoa PHCN
88 | B.220 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống |  | 2 | 5 | -3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
89 | B.228 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
90 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 1 | 5 | 1 | 5 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
91 | B.242 | Hệ thống rửa quả lọc thận | Hệ thống |  | 2 |  | 2 | Phục vụ đơn nguyên thận nhân tạo giai đoạn 2026 - 2030.
92 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống | 2 | 8 | 4 | 4 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
93 | B.245 | Hệ thống tán sỏi (ngoài cơ thể/nội soi/laser) | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
94 | B.249 | Hệ thống thử thị lực | Hệ thống |  | 3 |  | 3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
95 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/ Bộ | 0 | 2 | 0 | 2 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
96 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái |  | 3 |  | 3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
97 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái |  | 2 |  | 2 | Đề xuất cho phòng mổ
98 | B.262 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 10 | 10 | 0 | 10 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
99 | B.264 | Kìm vuốt dây máu | Cái |  | 1 |  | 1 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
100 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 2 | 2 | 0 | 2 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
101 | B.269 | Kính hiển vi phẫu thuật các loại | Cái |  | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
102 | B.276 | Kính soi góc tiền phòng các loại | Cái |  | 2 |  | 2 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
103 | B.277 | Kính vi phẫu | Cái |  | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
104 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 4 | 10 | 10 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
105 | B.287 | Máy cắm ghép Implant | Máy |  | 1 |  | 1 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
106 | B.289 | Máy cắt hút dùng trong phẫu thuật tai mũi họng | Máy |  | 1 |  | 1 | Khám và điều trị tai mũi họng
107 | B.291 | Máy cắt trĩ | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ chuyên khoa ngoại
108 | B.299 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy |  | 2 |  | 2 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
109 | B.304 | Máy chườm ấm mi | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
110 | B.310 | Máy chụp phim Panorama (2 hàm) | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ khám và điều trị răng hàm mặt
111 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Cái | 1 | 3 | 5 | -2 | Phục vụ khoa ngoại TH
112 | B.322 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 1 | 3 | 5 | -2 | Phục vụ bệnh nhân PHCN
113 | B.323 | Máy điều trị bằng dòng giao thoa | Máy |  | 2 | 10 | -8 | Phục vụ bệnh nhân PHCN
114 | B.327 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ bệnh nhân PHCN
115 | B.330 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy |  | 2 |  | 2 | Phục vụ điều trị phục hồi chức năng.
116 | B.331 | Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
117 | B.334 | Máy điều trị xung điện | Máy |  | 2 | 5 | -3 | Phục vụ bệnh nhân PHCN
118 | B.343 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 1 | 2 | 20 | -18 | Khoa Nội TH
119 | B.348 | Máy đo điện cơ | Máy |  | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
120 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 1 | 10 | 1 | 9 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
121 | B.355 | Máy đo độ vàng da | Máy |  | 2 | 10 | -8 | Để đo lượng bilirubin trong máu một cách chính xác, không xâm lấn, qua da của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
122 | B.359 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 10 | 20 | 0 | 20 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
123 | B.362 | Máy đo khúc xạ cầm tay | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
124 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy |  | 2 | 5 | -3 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
125 | B.366 | Máy đo nhãn áp các loại (không tiếp xúc, cầm tay…) | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
126 | B.374 | Máy đo tim thai | Cái | 1 | 4 |  | 4 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
127 | B.376 | Máy đo tròng kính | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ khám chuyên khoa mắt
128 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
129 | B.383 | Máy đốt điện cao tần | Máy |  | 2 | 10 | -8 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
130 | B.385 | Máy đốt tai mũi họng | Máy |  | 2 |  | 2 | Khám và điều trị tai mũi họng
131 | B.386 | Máy đốt tĩnh mạch bằng sóng cao tầng RFA hoặc Laser | Máy |  | 1 | 1 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
132 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy |  | 1 | 2 | -1 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
133 | B.392 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy |  | 2 |  | 2 | Phục vụ phòng mổ
134 | B.396 | Máy hàn dây máu | Máy |  | 1 | 5 | -4 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
135 | B.398 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ đơn nguyên sơ sinh,
136 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 6 | 16 | 20 | -4 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
137 | B.400 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
138 | B.402 | Máy in phim khô laser | Máy | 1 | 1 | 3 | -2 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
139 | B.403 | Máy kéo cột sống | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
140 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
141 | B.409 | Máy khoan răng | Máy |  | 1 | 5 | -4 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
142 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 4 | 5 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
143 | B.414 | Máy kích thích điện & điện phân thuốc | Máy |  | 2 | 5 | -3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
144 | B.415 | Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu | Máy |  | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
145 | B.416 | Máy kích thích nói nuốt | Máy |  | 2 |  | 2 | Phục vụ điều trị phục hồi chức năng.
146 | B.418 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy |  | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
147 | B. | Máy lắc các loại | Máy |  | 2 | 2 | 0 | Phục vụ xét nghiệm - CĐHA
148 | B.421 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy |  | 2 | 6 | -4 | Phục vụ phòng mổ. Được sử dụng để làm ấm dịch truyền đến nhiệt độ gần bằng nhiệt độ cơ thể trước khi truyền cho bệnh nhân. Điều này giúp ngăn ngừa tình trạng hạ thân nhiệt, một biến chứng có thể xảy ra khi truyền dịch lạnh, đặc biệt trong các trường hợp phẫu thuật hoặc điều trị cấp cứu.
149 | B.422 | Máy làm ấm và truyền máu nhanh | Máy |  | 1 | 6 | -5 | Phục vụ truyền máu nhanh
150 | B.423 | Máy laser châm cứu | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
151 | B.425 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Giữ nguyên định mức theo QĐ 1024/QĐ-SYT và QĐ 1165/QĐ-SYT
152 | B.426 | Máy laser nha khoa đa chức năng | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ khám và điều trị răng hàm mặt
153 | B.432 | Máy lấy cao răng | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
154 | B.434 | Máy lọc máu liên tục | Máy |  | 4 | 4 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
155 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy |  | 5 | 15 | -10 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
156 | B.443 | Máy nội nha cầm tay có tích hợp định vị chóp | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ khám và điều trị răng hàm mặt
157 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 3 | 3 | 0 | 3 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
158 | B.449 | Máy phân tích khí máu | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
159 | B.456 | Máy phun thuốc điều trị | Máy |  | 20 | 50 | -30 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
160 | B.461 | Máy rửa quả lọc thận tự động | Máy |  | 1 |  | 1 | Phục vụ đơn nguyên thận nhân tạo giai đoạn 2026 - 2030.
161 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy |  | 2 |  | 2 | Thực hiện rửa và khử khuẩn dụng cụ y tế tập trung cho toàn TTYT theo Quy trình xử lý dụng cụ tại QĐ số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 Quyết định phê duyệt các Hướng dẫn KSNK trong cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh.
162 | B.467 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy |  | 2 |  | 2 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
163 | B.468 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
164 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
165 | B.474 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 0 | 2 | 0 | 2 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung. Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 600 ca / tháng/ cơ sở: Tối đa 01 máy/đơn vị. Nhu cầu sử dụng trung bình 600 - 1600 ca / tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/đơn vị. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 800 ca/ tháng/ máy được bổ sung định mức máy tiếp theo. Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức; cấp cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu âm hỗ trợ.
166 | B.475 | Máy siêu âm trong gây tê vùng | Máy |  | 1 |  | 1 | Gây tê vùng dưới hướng dẫn siêu âm, để theo dõi hồi tỉnh và chuyên tê vùng
167 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 0 | 3 | 1 | 2 | - 01 máy siêu âm di động tại giường hồi sức cho bệnh nhân; - 01 máy siêu âm di động sử dụng tại Khoa Sản; - 01 máy siêu âm di động sử dụng để hỗ trợ gây tê vùng dưới cho Khoa ngoại TH.
168 | B.478 | Máy soi đáy mắt | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
169 | B.481 | Máy soi tĩnh mạch | Máy |  | 5 | 10 | -5 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
170 | B.482 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Điều trị bằng sóng ngắn cho bệnh nhân PHCN. Năm 2028 xây dựng khoa YHCT-PHCN mới.
171 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
172 | B.485 | Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân | Máy |  | 10 |  | 10 | Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và khoa Nội TH
173 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
174 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 0 | 1 | 0 | 1 | Hiện tại đơn vị chưa có thiết bị để sử dụng thường xuyên, để đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung
175 | B.495 | Máy tháo lồng ruột | Máy | 1 | 2 | 5 | -3 | Hiện đang sử dụng 1 máy. Nhu cầu năm 2028 bổ sung thêm 01 máy để đủ đáp ứng điều trị.
176 | B.497 | Máy theo dõi huyết áp 24h | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Đề xuất sử dụng cho khoa HSCC và khoa Nội
177 | B.498 | Máy theo dõi tim mạch 24h | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Đề xuất sử dụng cho khoa HSCC và khoa Nội
178 | B.499 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy |  | 4 |  | 4 | Theo dõi độ sâu để nhận biết khả năng thức tỉnh trong và chuẩn bị kết thúc: 04 máy cho 04 bàn phẫu thuật.
179 | B.501 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy |  | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
180 | B.514 | Máy xét nghiệm Gene-Xpert | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
181 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Hiện tại khoa chưa có máy chuyên đo HbA1c. Đơn vị hiện đang sử dụng máy sinh hóa để lấy kết quả đo HbA1c.
182 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 1 | 2 | 3 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
183 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Hiện đang sử dụng máy bán tự động, nhu cầu máy tự động để đảm bảo độ tin cậy, độ chính xác cao hơn.
184 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 7 | 13 | 8 | 5 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
185 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 1 | 4 | 6 | -2 | Khoa Xét nghiệm
186 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
187 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Đề xuất thêm để bảo quản hoá chất.
188 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái |  | 6 |  | 6 | Đề án 2026-2030 nâng hạng bệnh viện, đơn vị đề xuất để kịp đáp ứng phục vụ bệnh nhân
189 | B.545 | Tủ bảo quản tiểu cầu | Cái |  | 2 |  | 2 | Đề án 2026-2030 nâng hạng bệnh viện, đơn vị đề xuất để kịp đáp ứng phục vụ bệnh nhân
190 | B.548 | Tủ làm đông băng bình tích lạnh | Cái |  | 2 |  | 2 | Tủ trữ vaccine.
191 | B.549 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 1 | 1 | 0 | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
192 | B.550 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái |  | 1 |  | 1 | Đề án 2026-2030 nâng hạng bệnh viện, đơn vị đề xuất để kịp đáp ứng phục vụ bệnh nhân
193 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 1 | 4 | 4 | 0 | Đề án 2026-2030 nâng hạng bệnh viện, đơn vị đề xuất để kịp đáp ứng phục vụ bệnh nhân
194 | B.553 | Tủ lưu trữ tiêu bản | Cái |  | 2 |  | 2 | Đề án 2026-2030 nâng hạng bệnh viện, đơn vị đề xuất để kịp đáp ứng phục vụ bệnh nhân
195 | B.554 | Tủ mát | Cái |  | 10 | 2 | 8 | Đề án 2026-2030 nâng hạng bệnh viện, đơn vị đề xuất năm 2026 mua thêm tủ đựng thuốc và tủ bảo quản quả lọc thận cho Thận nhân tạo (do bổ sung thêm 5 máy)
196 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 0 | 2 | 20 | -18 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
197 | BS | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ |  | 15 |  | 15 | Khoa HSCC, Ngoại TH
198 | BS | Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm | Hệ thống |  | 2 | 1 | 1 | Đề án 2026-2030 nâng hạng bệnh viện, đơn vị đề xuất để kịp đáp ứng điều trị phục vụ bệnh nhân (dự trù cho khoa Hồi sức cấp cứu).
199 | BS | Máy điện châm các loại | Cái |  | 30 |  | 30 | Khoa YHCT - PHCN
200 | BS | Hệ thống giàn tập phục hồi chức năng | Hệ thống |  | 1 | 2 | -1 | Đề án 2026-2030 nâng hạng bệnh viện, đơn vị đề xuất để kịp đáp ứng điều trị phục vụ bệnh nhân.
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | C.10 | Bơm hút chân không | Cái |  | 2 | 2 | 0 | Đề xuất cho giai đoạn 2026 - 2030.
2 | C.13 | Cân kỹ thuật các loại | Cái |  | 3 | 1 | 2 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
3 | C.15 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái |  | 3 |  | 3 | Chưa có Định mức, Bệnh viện bổ sung để đựng các dung dịch sát khuẩn ngâm dụng cụ trong các thủ thuật Nội soi khí phế quản, thở máy….
4 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 5 | 10 |  | 10 | Chưa có Định mức, Bệnh viện bổ sung để khử khuẩn ở các khoa phòng
5 | C.17 | Đèn khám các loại | Cái |  | 10 | 20 | -10 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
6 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 2 | 5 |  | 5 | Bổ sung định mức cho các khoa chưa có và thay thế dự phòng máy hư.
7 | C.19 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 0 | 7 | 1 | 6 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
8 | C.20 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống |  | 2 |  | 2 | Đề xuất cho giai đoạn 2026 - 2030.
9 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | Theo dõi nhiệt độ tủ lạnh bảo quản vaccine
10 | C.23 | Hệ thống hút dịch trung tâm | Hệ thống |  | 3 |  | 3 | Đề xuất sử dụng cho 02 khu phòng mổ và Khoa HSCC
11 | C.29 | Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm | Hệ thống |  | 1 |  | 1 | Đề xuất sử dụng cho Khoa HSCC
12 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 0 | 2 | 5 | -3 | Hiện đơn vị có 1 hệ thống, nhưng nhỏ. Để đáp ứng đủ nhu cầu cho bệnh viện 250 giường, đơn vị đề xuất thêm 1 hệ thống (kèm theo các đầu ra oxy tại giường).
13 | C.37 | Máy cất nước | Máy |  | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
14 | C.46 | Máy đo độ cồn | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư
15 | C.47 | Máy đo độ dẫn điện | Máy |  | 2 |  | 2 | Đề xuất cho đơn nguyên thận nhân tạo (sử dụng test độ dẫn điện cho hệ thống xử lý nước R.O)
16 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 1 | 10 | 6 | 4 | Hiện tại đơn vị có 1 máy đang sử dụng tốt nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu giặt, đơn vị cần bổ sung thêm một máy
17 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 0 | 10 | 10 | 0 | Phục vụ bảo quản thuốc tại các kho dược, hóa chất.
18 | C.70 | Máy là đồ vải | Máy |  | 2 | 3 | -1 | Là phẳng đồ vải y tế. Năm 2028 dự trù thêm để phục vụ đủ cho 250 giường.
19 | C.72 | Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm | Máy |  | 1 | 3 | -2 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
20 | C.81 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 1 | 6 | 5 | 1 | Thực hiện biện pháp phòng ngừa bổ sung, khử khuẩn định kỳ tại các khoa phòng và KSNK
21 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 1 | 4 | 1 | 3 | Khoa YHCT
22 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy |  | 3 | 4 | -1 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
23 | C.86 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy |  | 3 |  | 3 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
24 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 2 | 10 | 8 | 2 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
25 | C.93 | Tủ đựng hóa chất chống độc | Cái |  | 6 | 6 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
26 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 3 | 30 | 50 | -20 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
27 | C.97 | Tủ lạnh đông băng bình tích lạnh | Cái |  | 3 | 10 | -7 | Số lượng đề nghị bằng số lượng hiện có.
28 | C.99 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
29 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 5 | 31 |  | 31 | Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, lên bệnh viện hạng 2, đề xuất thêm để đủ phục vụ bệnh nhân
30 | BS | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Cái |  | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
31 | BS | Máy hàn túi tiệt trùng | Cái |  | 2 |  | 2 | Thực hiện biện pháp phòng ngừa bổ sung, khử khuẩn định kỳ tại các khoa phòng và KSNK
32 | BS | Xe đẩy bệnh nhân | Cái |  | 30 |  | 30 | Theo nhu cầu thực tế tại đơn vị
33 | BS | Xe đẩy rác y tế | Cái |  | 20 |  | 20 | Thực hiện biện pháp phòng ngừa bổ sung, khử khuẩn định kỳ tại các khoa phòng và KSNK
34 | BS | Xe làm vệ sinh chuyên dùng | Cái |  | 27 |  | 27 | Thực hiện biện pháp phòng ngừa bổ sung, khử khuẩn định kỳ tại các khoa phòng và KSNK