## FILE TRÌNH UBND
Phụ lục XXVI
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ AYUN PA (Ban hành kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
STT | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng tối đa
A | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Hệ thống X-quang
a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 2
b) | Máy X quang di động | Máy | 2
c) | Máy X quang C Arm | Máy | 1
2 | Hệ thống CT Scanner
a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 2
b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1
3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥1.5 Tesla | Hệ thống | 1
4 | Siêu âm
a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 1
b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 2
5 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 2
6 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 2
7 | Máy thận nhân tạo | Máy | 20
8 | Máy thở | Máy | 37
9 | Máy gây mê | Máy | 5
10 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 57
11 | Bơm tiêm điện | Cái | 105
12 | Máy truyền dịch | Máy | 105
13 | Dao mổ
a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 4
b) | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô | Cái | 4
14 | Máy phá rung tim | Máy | 6
15 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 2
16 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 4
17 | Đèn mổ di động | Bộ | 3
18 | Bàn mổ | Cái | 4
19 | Máy điện tim | Máy | 10
20 | Máy điện não | Máy | 2
21 | Hệ thống khám nội soi
a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 3
b) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1
22 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 2
23 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 5
B | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 4
2 | Bàn đẻ | Cái | 4
3 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 2
4 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 2
5 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 2
6 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ | 2
7 | Bộ dao trám và điêu khắc Composite nha khoa | Bộ | 2
8 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 11
9 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 2
10 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 2
11 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 10
12 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ | 2
13 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 2
14 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 2
15 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 2
16 | Bộ dụng cụ kẹp mạch máu nội soi (Tay cầm + kìm mạch máu) | Bộ | 2
17 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 2
18 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 2
19 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 4
20 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 2
21 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 2
22 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 3
23 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 1
24 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 2
25 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 2
26 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ | 1
27 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 2
28 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 10
29 | Bộ dụng cụ mổ quặm | Bộ | 2
30 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 5
31 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 2
32 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 2
33 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 2
34 | Bộ dụng cụ phẫu thuật hậu môn trực tràng | Bộ | 2
35 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ quặm | Bộ | 2
36 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng | Bộ | 2
37 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 2
38 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 2
39 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 2
40 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 5
41 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 4
42 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 1
43 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến | Bộ | 1
44 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ | 1
45 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 2
46 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 2
47 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 3
48 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 2
49 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày | Bộ | 2
50 | Bộ dụng cụ soi bàng quang | Bộ | 1
51 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 2
52 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 1
53 | Bộ dụng cụ thử Glocom | Bộ | 1
54 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 15
55 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 1
56 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 2
57 | Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu | Bộ | 1
58 | Bộ dụng cụ vi phẫu tai | Bộ | 1
59 | Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh | Bộ | 1
60 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 2
61 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 2
62 | Bộ triệt sản | Bộ | 2
63 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 2
64 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 2
65 | Cân phân tích | Cái | 2
66 | Dao điện lấy da | Cái | 2
67 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 5
68 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 15
69 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 10
70 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 2
71 | Đèn mổ đội đầu | Cái | 4
72 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 5
73 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 5
74 | Đèn soi thanh quản | Cái | 2
75 | Đèn trám Composite cầm tay | Cái | 1
76 | Đèn trám trắng răng | Cái | 1
77 | Dụng cụ khoét chóp cổ tử cung | Cái | 1
78 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 1
79 | Ghế nha khoa | Cái | 2
80 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 325
81 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 27
82 | Giường hồi sức các loại | Cái | 26
83 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 10
84 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 12
85 | Hệ thống điều trị đốt giảm đau bằng sóng cao tần | Máy | 1
86 | Hệ thống điều trị làm lành vết thương | Hệ thống | 1
87 | Hệ thống giàn tập phục hồi chức năng | Hệ thống | 1
88 | Hệ thống hạ thân nhiệt cho trẻ sơ sinh | Hệ thống | 1
89 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 1
90 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 2
91 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 1
92 | Hệ thống rửa quả lọc thận | Hệ thống | 2
93 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống | 8
94 | Hệ thống tán sỏi (ngoài cơ thể/nội soi/laser) | Hệ thống | 1
95 | Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm | Hệ thống | 2
96 | Hệ thống thử thị lực | Hệ thống | 3
97 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 9
98 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/ Bộ | 2
99 | Khoan xương các loại | Cái | 3
100 | Kìm gặm xương | Cái | 2
101 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 6
102 | Kìm vuốt dây máu | Cái | 1
103 | Kính hiển vi các loại | Cái | 5
104 | Kính hiển vi phẫu thuật các loại | Cái | 1
105 | Kính soi góc tiền phòng các loại | Cái | 2
106 | Kính vi phẫu | Cái | 1
107 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 10
108 | Máy cắm ghép Implant | Máy | 1
109 | Máy cắt hút dùng trong phẫu thuật tai mũi họng | Máy | 1
110 | Máy cắt trĩ | Máy | 1
111 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy | 2
112 | Máy chườm ấm mi | Máy | 1
113 | Máy chụp phim Panorama (2 hàm) | Máy | 1
114 | Máy cưa cắt bột | Máy | 3
115 | Máy điện châm các loại | Máy | 30
116 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 3
117 | Máy điều trị bằng dòng giao thoa | Máy | 2
118 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 2
119 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 2
120 | Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch | Máy | 1
121 | Máy điều trị xung điện | Máy | 2
122 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 2
123 | Máy đo điện cơ | Máy | 1
124 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 10
125 | Máy đo độ vàng da | Máy | 2
126 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 20
127 | Máy đo khúc xạ cầm tay | Máy | 1
128 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 2
129 | Máy đo nhãn áp các loại (không tiếp xúc, cầm tay…) | Máy | 1
130 | Máy đo tim thai | Máy | 4
131 | Máy đo tròng kính | Máy | 1
132 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 2
133 | Máy đốt điện cao tần | Máy | 2
134 | Máy đốt tai mũi họng | Máy | 2
135 | Máy đốt tĩnh mạch bằng sóng cao tầng RFA hoặc Laser | Máy | 1
136 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 1
137 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 2
138 | Máy hàn dây máu | Máy | 1
139 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy | 2
140 | Máy hút dịch các loại | Máy | 16
141 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 1
142 | Máy in phim khô laser | Máy | 1
143 | Máy kéo cột sống | Máy | 1
144 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 1
145 | Máy khoan răng | Máy | 1
146 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 4
147 | Máy kích thích điện & điện phân thuốc | Máy | 2
148 | Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu | Máy | 2
149 | Máy kích thích nói nuốt | Máy | 2
150 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 2
151 | Máy lắc các loại | Máy | 2
152 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 2
153 | Máy làm ấm và truyền máu nhanh | Máy | 1
154 | Máy laser châm cứu | Máy | 2
155 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 1
156 | Máy laser nha khoa đa chức năng | Máy | 1
157 | Máy lấy cao răng | Máy | 1
158 | Máy lọc máu liên tục | Máy | 4
159 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 5
160 | Máy nội nha cầm tay có tích hợp định vị chóp | Máy | 1
161 | Máy phân tích huyết học | Máy | 3
162 | Máy phân tích khí máu | Máy | 2
163 | Máy phun thuốc điều trị | Máy | 20
164 | Máy rửa quả lọc thận tự động | Máy | 1
165 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 2
166 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 2
167 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 1
168 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 2
169 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 2
170 | Máy siêu âm trong gây tê vùng | Máy | 1
171 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 3
172 | Máy soi đáy mắt | Máy | 1
173 | Máy soi tĩnh mạch | Máy | 5
174 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 2
175 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 2
176 | Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân | Máy | 10
177 | Máy tạo oxy | Máy | 1
178 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 1
179 | Máy tháo lồng ruột | Máy | 2
180 | Máy theo dõi huyết áp 24h | Máy | 2
181 | Máy theo dõi tim mạch 24h | Máy | 2
182 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy | 4
183 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 2
184 | Máy xét nghiệm Gene-Xpert | Máy | 2
185 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 2
186 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2
187 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 2
188 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 10
189 | Tủ ấm các loại | Cái | 4
190 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 2
191 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 2
192 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 6
193 | Tủ bảo quản tiểu cầu | Cái | 2
194 | Tủ làm đông băng bình tích lạnh | Cái | 2
195 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 1
196 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 1
197 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 4
198 | Tủ lưu trữ tiêu bản | Cái | 2
199 | Tủ mát | Cái | 10
200 | Tủ sấy các loại | Cái | 2
C | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | Bơm hút chân không | Cái | 2
2 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 3
3 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 3
4 | Đèn cực tím các loại | Cái | 10
5 | Đèn khám các loại | Cái | 10
6 | Đèn sưởi ấm | Cái | 5
7 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 7
8 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 2
9 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 1
10 | Hệ thống hút dịch trung tâm | Hệ thống | 3
11 | Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm | Hệ thống | 1
12 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 2
13 | Máy cất nước | Máy | 2
14 | Máy đo độ cồn | Máy | 1
15 | Máy đo độ dẫn điện | Máy | 2
16 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 10
17 | Máy hàn túi tiệt trùng | Máy | 2
18 | Máy hút ẩm | Máy | 10
19 | Máy là đồ vải | Máy | 2
20 | Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm | Máy | 1
21 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 6
22 | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Máy | 2
23 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 4
24 | Máy sấy đồ vải | Máy | 3
25 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 3
26 | Micropipet các loại | Cái | 10
27 | Tủ đựng hóa chất chống độc | Cái | 6
28 | Tủ lạnh các loại | Cái | 30
29 | Tủ lạnh đông băng bình tích lạnh | Cái | 3
30 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 2
31 | Xe đẩy bệnh nhân | Cái | 30
32 | Xe đẩy rác y tế | Cái | 20
33 | Xe làm vệ sinh chuyên dùng | Cái | 27
34 | Xe tiêm thuốc | Cái | 31