## file ĐM
Phụ lục XXVIII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ PƯH (Ban hành kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
STT | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng tối đa
A | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1
2 | Hệ thống CT Scanner
a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1
b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1
3 | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 1
4 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 1
5 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 1
6 | Máy thở | Máy | 1
7 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 11
8 | Bơm tiêm điện | Cái | 9
9 | Máy truyền dịch | Máy | 8
10 | Máy phá rung tim | Máy | 1
11 | Đèn mổ di động | Bộ | 2
12 | Bàn mổ | Cái | 1
13 | Máy điện tim | Máy | 2
14 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1
15 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 1
16 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 2
B | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 1
2 | Bàn đẻ | Cái | 6
3 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 1
4 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 4
5 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 1
6 | Bàn phân tích bệnh phẩm | Cái | 1
7 | Bàn ủ ấm ống nghiệm | Cái | 2
8 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ | 2
9 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 4
10 | Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch | Bộ | 2
11 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 2
12 | Bộ dụng cụ cố định chi các loại | Bộ | 3
13 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 3
14 | Bộ dụng cụ kẹp mạch máu nội soi (Tay cầm + kìm mạch máu) | Bộ | 3
15 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 1
16 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 3
17 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 4
18 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 3
19 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 3
20 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 3
21 | Bộ dụng cụ khám xâm hại tình dục | Bộ | 1
22 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 5
23 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 5
24 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 3
25 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 2
26 | Bộ dụng cụ nội soi tuyến giáp | Bộ | 2
27 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 10
28 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 2
29 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 2
30 | Bộ dụng cụ, thiết bị phục vụ việc nuôi cấy, soi và phân lập vi khuẩn | Bộ | 2
31 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 1
32 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 1
33 | Bộ thử thị lực | Bộ | 2
34 | Bộ xét nghiệm côn trùng | Bộ | 1
35 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 4
36 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 2
37 | Bơm truyền dịch | Cái | 3
38 | Cân phân tích | Cái | 1
39 | Cầu thang tập đi | Cái | 2
40 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 4
41 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 2
42 | Đèn mổ đội đầu | Cái | 2
43 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 1
44 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 1
45 | Đèn soi thanh quản | Cái | 2
46 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 1
47 | Ghế lấy máu chuyên dụng | Cái | 2
48 | Ghế nha khoa | Cái | 2
49 | Ghế tập cơ tứ đầu | Cái | 2
50 | Ghế tập mạnh tay chân | Cái | 2
51 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 100
52 | Giường hồi sức các loại | Cái | 10
53 | Giường mát xa các loại | Cái | 2
54 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 5
55 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 1
56 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 10
57 | Hệ thống giàn tập phục hồi chức năng | Hệ thống | 1
58 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 2
59 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống/cái | 2
60 | Hệ thống xét nghiệm sàng lọc máu (NAT) | Hệ thống | 1
61 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 1
62 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 1
63 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 50
64 | Máy cưa cắt bột | Máy | 2
65 | Máy điều trị bằng sóng ngắn/sóng radio/điện trường cao tần | Máy | 2
66 | Máy điều trị kích thích điện | Máy | 5
67 | Máy điều trị siêu cao tần | Máy | 2
68 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 1
69 | Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch | Máy | 3
70 | Máy điều trị tần số thấp | Máy | 2
71 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 2
72 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 6
73 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 2
74 | Máy đo độ vàng da | Máy | 2
75 | Máy đo dung tích phổi | Máy | 2
76 | Máy đo giác mạc tự động | Máy | 5
77 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 10
78 | Máy đo khúc xạ cầm tay | Máy | 2
79 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 2
80 | Máy đo thị lực | Máy | 5
81 | Máy đo thị trường | Máy | 1
82 | Máy đo thính lực các loại | Máy | 2
83 | Máy đo tim thai | Máy | 5
84 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 1
85 | Máy ép nhịp tim ngoài cơ thể | Máy | 2
86 | Máy giác hơi chân không | Máy | 2
87 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy | 1
88 | Máy hút dịch các loại | Máy | 4
89 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 1
90 | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy | 8
91 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 1
92 | Máy kích thích điện | Máy | 2
93 | Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu | Máy | 2
94 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 2
95 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 2
96 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 1
97 | Máy phân tích huyết học | Máy | 1
98 | Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới | Máy | 1
99 | Máy phun thuốc điều trị | Máy | 2
100 | Máy rửa dụng cụ ly tâm | Máy | 2
101 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 2
102 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 1
103 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 1
104 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 1
105 | Máy soi đáy mắt | Máy | 2
106 | Máy soi mũi xoang | Máy | 1
107 | Máy soi thực quản | Máy | 1
108 | Máy soi tĩnh mạch | Máy | 5
109 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 2
110 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 1
111 | Máy tạo oxy | Máy | 9
112 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 2
113 | Máy theo dõi huyết áp 24h | Máy | 2
114 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 2
115 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2
116 | Máy xoa bóp | Máy | 1
117 | Máy xông thuốc đông y | Máy | 2
118 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 3
119 | Thiết bị điều trị 2 kênh tần số trung bình đa chức năng | Cái | 2
120 | Tủ ấm các loại | Cái | 1
121 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1
122 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 2
123 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 1
124 | Tủ làm đông băng bình tích lạnh | Cái | 1
125 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 3
126 | Tủ lạnh lưu giữ tử thi | Cái | 1
C | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 5
2 | Đèn cực tím các loại | Cái | 3
3 | Đèn khám các loại | Cái | 10
4 | Đèn sưởi ấm | Cái | 6
5 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 2
6 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 1
7 | Máy cất nước | Máy | 1
8 | Máy đo độ ẩm | Máy | 2
9 | Máy dò huyệt châm cứu | Máy | 10
10 | Máy đo lực bóp tay | Máy | 2
11 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 1
12 | Máy là đồ vải | Máy | 2
13 | Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm | Máy | 2
14 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 5
15 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 2
16 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 1
17 | Máy sấy đồ vải | Máy | 2
18 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 2
19 | Micropipet các loại | Cái | 10
20 | Tủ sấy các loại | Cái | 1
21 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 1
22 | Xe đẩy bệnh nhân các loại | Cái | 10
23 | Xe đẩy rác y tế chuyên dùng | Cái | 10
24 | Xe làm vệ sinh chuyên dùng | Cái | 10
25 | Xe tiêm thuốc | Cái | 14

## FILE Giai trinh
Phụ lục XXVIII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ PƯH
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Theo QĐ số 1024/QĐ-SYT; QĐ số 1165/QĐ-SYT | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A.1 | Hệ thống X-quang |  | X
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Stt 1.a, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019. Trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng.
2 | A.2 | Hệ thống CT Scanner |  | X
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Stt 2.a, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019. Đơn vị định hướng kỹ thuật cho giai đoạn 2026 - 2030.
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT, nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 400 ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở. Công suất sử dụng thiết bị trung bình trên 400 ca chụp/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo.
3 | A.5 | Siêu âm |  | X
a) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Stt 5b TT 08/2019/TT-BYT, Nhu cầu phục vụ công tác chuyên môn chẩn đoán hình ảnh.
4 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Stt 06, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019, Máy hiện tại được cấp năm 2015, nhu cầu tăng khoảng 1200 test/ ngày/đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 800 test/giờ.
5 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Stt 07, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019, Dưới 100 test/ngày/cơ sở: máy móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 100 test/giờ.
6 | A.9 | Máy thở | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Stt 09, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019, Hiện tại có 01 máy đã hư hỏng. Theo định mức tối đa 01 máy/ giường HSCC
7 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 4 | 11 |  | 11 | Stt 11, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019. Định mức 01 máy /giường HSCC, hiện tại đơn vị có 10 giường HSCC.
8 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 4 | 9 |  | 9 | Stt 12, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019.Tối đa 05 máy/ giường HSCC. Hiện tại đơn vị có 10 giường HSCC.
9 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 3 | 8 |  | 8 | Stt 13, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019. Tối đa 05 máy/ giường HSCC. Hiện tại đơn vị có 10 giường HSCC.
10 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Stt 15, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019. Tối thiểu 01 máy/ Phòng HSCC.
11 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Stt 19, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019, Tối đa 01 bộ/ phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu. Hiện đơn vị có 01 khoa HSCC và 01 phòng cấp cứu ngoại.
12 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Stt 20, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019, Đơn vị 01 cái được cấp năm 2015 đã cũ, đơn vị cần bổ sung 01 cái/ khoa cấp cứu ngoại.
13 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 3 | 2 |  | 2 | Stt 21, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019, 01 máy/100 giường điều trị, Hiện tại có 1 máy hỏng, 02 máy hoạt động không ổn định. Cần 01 máy để phục vụ điều trị và 01 máy thực hiện công tác khác và dự phòng.
14 | A.23 | Hệ thống khám nội soi |  | X
15 | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Stt 23.a, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019. Tối đa 01 hệ thống/ cơ sở. Đơn vị định hướng phát triển chuyên khoa tai mũi họng giai đoạn 2026-2030.
16 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Stt 24, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019. Đơn vị xây dựng 01 máy/ bàn khám phụ khoa.
17 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 2 | 2 |  | 2 | Stt 25, Theo TT08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019. Hiện tại đơn vị có 02 máy được cấp 2015. Đơn vị có 2 bàn đẻ, định mức 01 máy/ bàn đẻ. Do đó, đơn vị cần bổ sung nhu cầu 02 cái.
B | Thiết bị y tế chuyên dùng khác | Thiết bị y tế chuyên dùng khác |  | X
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 1 | 5 | -4 | Nhu cầu chuyên môn để chăm sóc trẻ sơ sinh
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 1 | 6 | 20 | -14 | Phụ lục II, Stt 01, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 20 cái.
3 | B.31 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu sử dụng phục vụ chuyên môn khoa ngoại tổng hợp
4 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 1 | 4 | 4 | 0 | Phụ lục II, Stt 02, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 10 cái.
5 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | Phụ lục II, Stt 03, QĐ 1165/QĐ-SYT định mức 01 cái.
6 | B.36 | Bàn phân tích bệnh phẩm | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
7 | B.38 | Bàn ủ ấm ống nghiệm | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
8 | B.43 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
9 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 2 | 4 | 2 | 2 | Phụ lục II, Stt 16, QĐ 1024, định mức 05 bộ/ Đơn vị đề nghị định mức 5 bộ
10 | B.49 | Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu trong phục vụ về hồi sức cấp cứu
11 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 2 | 2 | 2 | 0 | Phụ lục II, Stt 12, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái.
12 | B.59 | Bộ dụng cụ cố định chi các loại | Bộ | 0 | 3 |  | 3 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
13 | B.60 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 0 | 3 |  | 3 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
14 | B.63 | Bộ dụng cụ kẹp mạch máu nội soi (Tay cầm + kìm mạch máu) | Bộ | 0 | 3 |  | 3 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
15 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
16 | B.66 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 0 | 3 |  | 3 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
17 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 0 | 4 | 2 | 2 | Danh mục STT 28 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
18 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 1 | 3 |  | 3 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
19 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 1 | 3 |  | 3 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
20 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 0 | 3 |  | 3 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khám bệnh tổng quát
21 | B.72 | Bộ dụng cụ khám xâm hại tình dục | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
22 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 2 | 5 |  | 5 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
23 | B.74 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 0 | 5 |  | 5 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
24 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 0 | 3 |  | 3 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khoa Ngoại sản
25 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
26 | B.86 | Bộ dụng cụ nội soi tuyến giáp | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
27 | B.121 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 3 | 10 |  | 10 | Nhu cầu chuyên môn tại cấp cứu ngộ độc
28 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1166
29 | B.127 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1166
30 | B.137 | Bộ dụng cụ, thiết bị phục vụ việc nuôi cấy, soi và phân lập vi khuẩn | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1166
31 | B.140 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1166
32 | B.141 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn khoa Ngoại sản, CSSKSS
33 | B.146 | Bộ thử thị lực | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
34 | B.149 | Bộ xét nghiệm côn trùng | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn xét nghiệm
35 | B.150 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 0 | 4 |  | 4 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
36 | B.151 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn xét nghiệm
37 | B.152 | Bơm truyền dịch | Cái | 3 | 3 |  | 3 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
38 | B.160 | Cân phân tích | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Phụ lục II, Stt 81, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 01 cái.
39 | B.162 | Cầu thang tập đi | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Phụ lục II, Stt 17, QĐ 1165, định mức 02.
40 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 4 | 4 | 2 | 2 | Phụ lục II, Stt 97, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái. Nhu cầu đọc phim cho 2 phòng khám bệnh, Khoa hồi sứu cấp, Khoa ngoại sản và phòng Xquang.
41 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 0 | 2 | 10 | -8 | Danh mục STT 100 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
42 | B.172 | Đèn mổ đội đầu | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
43 | B.174 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 1 | 1 | 2 | -1 | Nhu cầu cần bổ sung nhu cầu 02 cái cho Khoa Khám bệnh – Hồi sức - Cấp cứu
44 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 1 | 1 | 2 | -1 | Phụ lục II, Stt 101, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái.
45 | B.177 | Đèn soi thanh quản | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Danh mục STT 104 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
46 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu thiết bị, đơn vị có định hướng xây dựng chuyên khoa lẻ tai mũi họng giai đoạn 2026-2030.
47 | B.191 | Ghế lấy máu chuyên dụng | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
48 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Danh mục STT 111 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
49 | B.193 | Ghế tập cơ tứ đầu | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục về chuyên môn về phục hồi chức năng
50 | B.194 | Ghế tập mạnh tay chân | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
51 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 70 | 100 |  | 100 | Danh mục STT 112 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
52 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 2 | 10 | 20 | -10 | Danh mục STT 13 theo QĐ số 1165/QĐ-SYT,nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
53 | B.198 | Giường mát xa các loại | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
54 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 0 | 5 | 10 | -5 | Danh mục STT 118 theo QĐ số 1165/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
55 | B.201 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
56 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 0 | 10 | 10 | 0 | Phụ lục II, Stt 121, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 10 cái.
57 | BS | Hệ thống giàn tập phục hồi chức năng | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Phụ lục II, Stt 16, QĐ 1165, định mức 01.
58 | B.219 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 0 | 2 | 2 | 0 | Danh mục STT 125 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
59 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống/cái | 1 | 2 | 2 | 0 | Phụ lục II, Stt 193, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 04 cái.
60 | B.253 | Hệ thống xét nghiệm sàng lọc máu (NAT) | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
61 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ cho hệ thống máy xét nghiệm
62 | B.254 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 1 | 1 | 1 | 0 | Phụ lục II, STT 122 QĐ 1024, định mức 02 hệ thống đầu đọc x-quang kỹ thuật số CR. Đơn vị đề nghị định mức thêm định mức 01 hệ thống đầu đọc x-quang kỹ thuật số DR.
63 | B.262 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 0 | 50 |  | 50 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
64 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Danh mục STT 183 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn và dự trù máy hư hỏng khi sửa chữa
65 | B.326 | Máy điều trị bằng sóng ngắn/sóng radio/điện trường cao tần | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và phục hồi chức năng
66 | B.328 | Máy điều trị kích thích điện | Máy | 0 | 5 | 4 | 1 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và phục hồi chức năng
67 | B.329 | Máy điều trị siêu cao tần | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ chuyên môn về y học cổ truyền và phục hồi chức năng
68 | B.330 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 0 | 1 | 2 | -1 | Phụ lục II, Stt 203, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái.
69 | B.331 | Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch | Máy | 0 | 3 | 1 | 2 | Danh mục STT 34 theo QĐ số 1165/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
70 | B.332 | Máy điều trị tần số thấp | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
71 | B.343 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Danh mục STT 205 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
72 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 6 | 6 | 20 | -14 | Có 02 máy hỏng chớ thanh lý, Nhu cầu chuyên môn theo dõi độ bão hòa oxy trong máu
73 | B.352 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
74 | B.355 | Máy đo độ vàng da | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Danh mục STT 213 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
75 | B.357 | Máy đo dung tích phổi | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Danh mục STT 214 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
76 | B.358 | Máy đo giác mạc tự động | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Danh mục STT 216 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
77 | B.359 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 0 | 10 |  | 10 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn các khoa phòng .
78 | B.362 | Máy đo khúc xạ cầm tay | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
79 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Danh mục STT 219 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
80 | B.371 | Máy đo thị lực | Máy | 0 | 5 | 5 | 0 | Danh mục STT 225 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
81 | B.372 | Máy đo thị trường | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Danh mục STT 226 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
82 | B.373 | Máy đo thính lực các loại | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Danh mục STT 228 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
83 | B.374 | Máy đo tim thai | Máy | 1 | 5 | 10 | -5 | Danh mục STT 109 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn và dự trù máy hư hỏng khi sửa chữa
84 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Phụ lục II, Stt 206, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 01 cái.
85 | B.391 | Máy ép nhịp tim ngoài cơ thể | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165 và dự trù máy hư hỏng khi sửa chữa
86 | B.393 | Máy giác hơi chân không | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165 và dự trù máy hư hỏng khi sửa chữa
87 | B.398 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn về hồi sức sơ sinh
88 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 4 | 4 | 5 | -1 | Danh mục STT 251 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
89 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Phụ lục II, Stt 261, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 01 cái.
90 | BS | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy | 1 | 8 | 10 | -2 | Phụ lục II, Stt 265,Quyết định 1024/QĐ-SYT ngày 28/10/2019.
91 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu khử khuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn các khoa phòng.
92 | B.413 | Máy kích thích điện | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Danh mục STT 270 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
93 | B.415 | Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Danh mục STT 271 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
94 | B.418 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Danh mục STT 275 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
95 | B.421 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ tại khoa phòng phục vụ chuyên môn.
96 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 2 | 1 | 2 | -1 | Phụ lục II, Stt 286, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái.
97 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 2 | 1 | 2 | -1 | Danh mục STT 309 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn và dự trù máy hư hỏng khi sửa chữa
98 | B.455 | Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Phụ lục II, Stt 16, QĐ 1165, định mức 01.
99 | B.456 | Máy phun thuốc điều trị | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ khoa HSCC và các khoa lâm sàng, dự phòng máy khi hỏng sửa chữa (phun khí dung)
100 | B.459 | Máy rửa dụng cụ ly tâm | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu trong rửa dụng cụ sau thủ thuật.
101 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu để rửa và khư khuẩn dụng cụ sau thủ thuật.
102 | B.467 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165.
103 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Danh mục STT 37 theo QĐ số 1165/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn .
104 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165 và dự trù máy hư hỏng khi sửa chữa
105 | B.478 | Máy soi đáy mắt | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
106 | B.479 | Máy soi mũi xoang | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Danh mục STT 300 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
107 | B.480 | Máy soi thực quản | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Danh mục STT 301 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
108 | B.481 | Máy soi tĩnh mạch | Máy | 0 | 5 |  | 5 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165 và dự trù máy hư hỏng khi sửa chữa
109 | B.482 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Danh mục STT 39 theo QĐ số 1165/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn và dự trù máy hư hỏng khi sửa chữa
110 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 0 | 1 | 2 | -1 | Phụ lục II, Stt 303, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái.
111 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 7 | 9 | 10 | -1 | Danh mục STT 304 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn và dự trù máy hư hỏng khi sửa chữa ( 04 máy hư hỏng chờ thanh lý)
112 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn về y học cổ truyền,phục hồi chức năng, dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
113 | B.497 | Máy theo dõi huyết áp 24h | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
114 | B.501 | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Danh mục STT 240 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn và dự trù máy hư hỏng khi sửa chữa
115 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Phụ lục II, Stt 287, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái.
116 | B.518 | Máy xoa bóp | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165.
117 | B.519 | Máy xông thuốc đông y | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền và Dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
118 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 1 | 3 | 5 | -2 | Danh mục STT 242 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
119 | B.528 | Thiết bị điều trị 2 kênh tần số trung bình đa chức năng | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền và Dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa
120 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 1 | 1 | 2 | -1 | Phụ lục II, Stt 324, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái.
121 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Phụ lục II, Stt 328, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 01 cái.
122 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | Phụ lục II, Stt 332, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái.
123 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 1 | 1 | 2 | -1 | Phụ lục II, Stt 335, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 02 cái.
124 | B.548 | Tủ làm đông băng bình tích lạnh | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu vì thiết bị hiện tại cũ cần bổ sung 01 mới để làm đông băng bình tích lạnh bảo quản vắc xin.
125 | B.550 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 0 | 3 |  | 3 | Nhu cầu đề xuất để đảm bảo công tác bảo quản thuốc các khoa phòng
126 | B.551 | Tủ lạnh lưu giữ tử thi | Cái | 1 | 1 | 1 | 0 | Phụ lục II, Stt 331, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 01 cái. Hiện có 01 và dự phòng hư hỏng sửa chữa 01.
127 | B.465 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165.
C | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế |  | X
1 | C.15 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 0 | 5 |  | 5 | Nhu càu phục vụ chuyên môn tại phòng thủ thuật.
2 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 0 | 3 |  | 3 | Nhu cầu phục vụ tại phòng thủ thuật Ngoại sản , HSCC
3 | C.17 | Đèn khám các loại | Cái | 3 | 10 | 10 | 0 | Danh mục STT 100 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
4 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 1 | 6 |  | 6 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn tại khoa Ngoại sản và HSCC.
5 | C.19 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu chuyên môn y học cổ truyền, phục hồi chức năng
6 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 1 | 1 |  | 1 | Nhu cầu phục vụ bảo quản vắc xin theo quy định, dự phòng khi hệ thống bị hỏng sửa chữa
7 | C.37 | Máy cất nước | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Dự phòng 01 máy khi hỏng sửa chữa cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
8 | C.45 | Máy đo độ ẩm | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ chuyên môn tại kho thuốc nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
9 | C.52 | Máy dò huyệt châm cứu | Máy | 0 | 10 | 1 | 9 | Danh mục STT 118 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn y học cổ truyền, phục hồi chức năng
10 | C.53 | Máy đo lực bóp tay | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu phục vụ chuyên môn y học cổ truyền, phục hồi chức năng cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
11 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 0 | 1 | 2 | -1 | Danh mục STT 236 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT,Nhu cầu phục vụ giặt đồ bệnh nhân
12 | C.70 | Máy là đồ vải | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Danh mục STT 265 theo QĐ số 1024/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn và dự phòng máy khi hỏng sửa chữa
13 | C.72 | Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
14 | C.80 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 4 | 5 |  | 5 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn phòng chống dịch bệnh
15 | C.81 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa điều trị.
16 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Nhu cầu trang thiết bị đễ thành lập khoa đông y, y học cổ truyền, phục hồi chức năng.
17 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 1 | 1 |  | 1 | Phụ lục II, Stt 338, QĐ 1024/QĐ-SYT định mức 05 cái.
18 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Phục vụ nhu cầu hấp đò vải trong toàn bệnh viện
19 | C.86 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Phục vụ nhu cầu phòng hấp sấy tiệt trùng
20 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 3 | 10 |  | 10 | Phục vụ nhu cầu chuyên môn tại phòng xét nghiệm và dự phòng khi hỏng nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
21 | C.99 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 0 | 1 | 2 | -1 | Danh mục STT 49 theo QĐ số 1165/QĐ-SYT, nhu cầu cần thiết để phục vụ chuyên môn
22 | BS | Xe đẩy bệnh nhân các loại | Cái | 3 | 10 |  | 10 | Phục vụ nhu cầu tiêm thuốc tại các khoa lâm sàng nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
23 | BS | Xe đẩy rác y tế chuyên dùng | Cái | 0 | 10 |  | 10 | Phục vụ nhu cầu tiêm thuốc tại các khoa lâm sàng nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
24 | BS | Xe làm vệ sinh chuyên dùng | Cái | 0 | 10 |  | 10 | Phục vụ nhu cầu tiêm thuốc tại các khoa lâm sàng nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165
25 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 3 | 14 |  | 14 | Phục vụ nhu cầu tiêm thuốc tại các khoa lâm sàng nên cần bổ sung vào QĐ 1024 và QĐ 1165