## UBND
Phụ lục XXIX
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ PRÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
STT | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng tối đa
A | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1
2 | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1
3 | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 1
4 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 1
5 | Máy thở | Máy | 5
6 | Máy gây mê | Máy | 2
7 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 8
8 | Bơm tiêm điện | Cái | 8
9 | Máy truyền dịch | Máy | 2
10 | Dao mổ điện cao tần | Cái | 1
11 | Máy phá rung tim | Máy | 1
12 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 1
13 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 2
14 | Đèn mổ di động | Bộ | 2
15 | Bàn mổ | Cái | 2
16 | Máy điện tim | Máy | 3
17 | Máy điện não | Máy | 2
18 | Hệ thống khám nội soi
a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 1
b) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1
19 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 2
20 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 1
B | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 2
2 | Bàn đẻ | Cái | 3
3 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 2
4 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 4
5 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 2
6 | Bình làm ẩm và ấm khí thở vào cho máy thở | Cái | 2
7 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ | 2
8 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 5
9 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 1
10 | Bộ dụng cụ cắt amidan | Bộ | 2
11 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 2
12 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ | 1
13 | Bộ dụng cụ cố định chi các loại | Bộ | 4
14 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 2
15 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 2
16 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 6
17 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 1
18 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 1
19 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 2
20 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 5
21 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 5
22 | Bộ dụng cụ khám thần kinh | Bộ | 2
23 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 5
24 | Bộ dụng cụ khám xâm hại tình dục | Bộ | 2
25 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 2
26 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 2
27 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 1
28 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 2
29 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 2
30 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 2
31 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 1
32 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 1
33 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 2
34 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 1
35 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 1
36 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 1
37 | Bộ dụng cụ phẫu thuật trĩ | Bộ | 1
38 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 2
39 | Bộ dụng cụ soi bàng quang | Bộ | 1
40 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 1
41 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 2
42 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 4
43 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 2
44 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 2
45 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 2
46 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 2
47 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 2
48 | Bộ thử thị lực | Bộ | 2
49 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 2
50 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 2
51 | Bơm truyền dịch | Cái | 10
52 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 5
53 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 10
54 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 2
55 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 2
56 | Đèn soi thanh quản | Cái | 2
57 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 2
58 | Ghế lấy máu chuyên dụng | Cái | 2
59 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 100
60 | Giường hồi sức các loại | Cái | 17
61 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 2
62 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 1
63 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 5
64 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống/cái | 4
65 | Hệ thống sưởi bệnh nhân trong phẫu thuật (Đệm khí + Máy sưởi khí) | Hệ thống | 2
66 | Hệ thống tập luyện phục hồi chức năng (nhiều máy tập) | Hệ thống | 2
67 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 1
68 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 2
69 | Khoan xương các loại | Cái | 3
70 | Kìm gặm xương | Cái | 2
71 | Kính hiển vi các loại | Cái | 2
72 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 2
73 | Máy chẩn đoán điện kết hợp điện xung trị liệu | Máy | 3
74 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy | 1
75 | Máy cưa cắt bột | Máy | 1
76 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 1
77 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 2
78 | Máy điều trị xung điện | Máy | 2
79 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 10
80 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 1
81 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 10
82 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 1
83 | Máy đo thị lực | Máy | 2
84 | Máy đo thính lực các loại | Máy | 2
85 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 2
86 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 1
87 | Máy hút dịch các loại | Máy | 7
88 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 5
89 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 2
90 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 2
91 | Máy kích thích điện | Máy | 2
92 | Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu | Máy | 1
93 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 5
94 | Máy làm ấm và truyền máu nhanh | Máy | 1
95 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 1
96 | Máy lấy cao răng | Máy | 1
97 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 2
98 | Máy nhiệt trị liệu | Máy | 1
99 | Máy phân tích huyết học | Máy | 2
100 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 2
101 | Máy siêu âm trong gây tê vùng | Máy | 1
102 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 2
103 | Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân | Máy | 2
104 | Máy tạo oxy | Máy | 5
105 | Máy tập chủ động, thụ động tay chân kết hợp | Máy | 2
106 | Máy tập cơ bàn ngón tay | Máy | 2
107 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 2
108 | Máy tháo lồng ruột | Máy | 1
109 | Máy thủy trị liệu | Máy | 2
110 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 2
111 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2
112 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 2
113 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 4
114 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1
115 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 1
116 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 1
117 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 1
C | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 4
2 | Đèn cực tím các loại | Cái | 15
3 | Đèn khám các loại | Cái | 4
4 | Đèn sưởi ấm | Cái | 4
5 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 2
6 | Hệ thống camera lưu trữ ghi hình trong phẫu thuật | Hệ thống | 2
7 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống | 1
8 | Hệ thống phục hồi chức năng (10 máy tập) | Hệ thống | 2
9 | Máy đo độ cồn | Máy | 2
10 | Máy dò huyệt châm cứu | Máy | 5
11 | Máy đo thân nhiệt từ xa | Máy | 5
12 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 2
13 | Máy hút ẩm | Máy | 2
14 | Máy là đồ vải | Máy | 2
15 | Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm | Máy | 1
16 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 2
17 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 2
18 | Máy sấy đồ vải | Máy | 2
19 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 2
20 | Máy thổi khô dụng cụ sau khi rửa | Máy | 1
21 | Micropipet các loại | Cái | 20
22 | Nồi luộc tiệt trùng | Cái | 2
23 | Tủ sấy các loại | Cái | 2
24 | Xe đẩy bệnh nhân các loại | Cái | 10
25 | Xe đẩy rác y tế chuyên dùng | Cái | 5
26 | Xe tiêm thuốc | Cái | 7

## Họp
Phụ lục XXIX
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ PRÔNG
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Theo QĐ số 1024/QĐ-SYT; QĐ số 1165/QĐ-SYT | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1 | 1 |  |  | Khoa chẩn đoán hình ảnh. đơn vị đề xuất 2030 phòng khi máy bị hỏng, không làm gián đoạn công tác khám chữa bệnh
2 | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
3 | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | Khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh , máy đã cũ nhiều lần hỏng đơn vị đè xuất thêm 1 máy 2026
4 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 1 | 1 | 1 | 0 | Khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh , máy đã cũ nhiều lần hỏng đơn vị đè xuất thêm 1 máy 2026
5 | A.9 | Máy thở | Máy | 0 | 5 | 2 | 3 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
6 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
7 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 0 | 8 | 9 | -1 | - Khoa HSCC chưa có. Đề xuất đầu tư 2026. - Đã đề nghị bổ sung định mức. - Phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân.
8 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 0 | 8 | 9 | -1 | - Khoa HSCC chưa có. Đề xuất đầu tư 2026. - Đã đề nghị bổ sung định mức. - Phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân.
9 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 1 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
10 | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | - Khoa Ngoại - CSSKSS LCK. - BS chuyên khoa; đa khoa
11 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | - Khoa HSCC chưa có, đề xuất đầu tựư 03 cái năm 2026 - Đã đề nghị bổ sung định mức. - Danh mục kỹ thuật đã được SYT phê duyệt
12 | A.17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
13 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 1 | 2 | 1 | 1 | - Khoa Ngoại - CSSKSS LCK. - Chiếu sáng trong phẫu thủ thuật - BS, ĐD, NHS
14 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | - Khoa Ngoại - CSSKSS LCK - Chiếu sáng trong phẫu thủ thuật - BS, ĐD, NHS
15 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | - Khoa HSCC chưa có. Đề xuất đầu tư 1 cái 2026 - Đã đề nghị bổ sung định mức. - Danh mục kỹ thuật đã được SYT phê duyệt.
16 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 2 | 3 | 1 | 2 | Khoa HSCC đề xuất bổ sung
17 | A.22 | Máy điện não | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
18 | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
19 | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Khoa chẩn đoán hình ảnh đè xuất 2030
20 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | - Khoa Ngoại - CSSKSS - BS, ĐD, NHS
21 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 1 | 1 | 1 | 0 | - Khoa Ngoại - CSSKSS - BS, ĐD, NHS
| Thiết bị y tế chuyên dùng khác | Thiết bị y tế chuyên dùng khác |  | X | X
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | - Khoa Ngoại - CSSKSS đề xuất - BS, ĐD, NHS
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 2 | 3 | 2 | 1 | - Khoa Ngoại - CSSKSS đề xuất - BS, ĐD, NHS
3 | B.31 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 1 | 2 |  |  | - Khoa Ngoại - CSSKSS LCK. Khoa HCC - Thực hiện thủ thuật kéo nắn xương - BS CKI chấn thương chỉnh hình
4 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 2 | 4 | 2 | 2 | - Khoa Ngoại - CSSKSS đề xuất - BS, ĐD, NHS
5 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | -Khoa khám HSCC chưa có, đề xuất đầu tư 02 bộ - Đã đề nghị bổ sung định mức. - Danh mục kỹ thuật đã được SYT phê duyệt.
6 | B.42 | Bình làm ẩm và ấm khí thở vào cho máy thở | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Phòng khám chưa có đè xuất đầu tư năm 2026
7 | B.43 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | -Khoa Khám - HSCC chưa có, đề xuất đầu tư 02 bộ 2027. - Đã đề nghị bổ sung định mức. - Danh mục kỹ thuật đã được SYT phê duyệt.
8 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 1 | 5 | 5 | 0 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
9 | B.48 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 0 | 1 | 1 | 0 | -Khoa HSCC chưa có, đề xuất đầu tư 01 bộ 2026. - Đã đề nghị bổ sung định mức. - Danh mục kỹ thuật đã được SYT phê duyệt.
10 | B.51 | Bộ dụng cụ cắt amidan | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | - Khoa Ngoại - CSSKSS LCK xây dựng nhu cầu 2026
11 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | - Khoa Ngoại - CSSKSS LCK xây dựng nhu cầu 2026
12 | B.56 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ | 0 | 1 | 2 | -1 | -Khoa HSCC chưa có, đề xuất đầu tư - Đã đề nghị bổ sung định mức. - Danh mục kỹ thuật đã được SYT phê duyệt.
13 | B.59 | Bộ dụng cụ cố định chi các loại | Bộ | 0 | 4 | 20 | -16 | - Khoa Ngoại - CSSKSS LCK.
14 | B.44 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 0 | 2 | 10 | -8 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
15 | B.60 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
16 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 0 | 6 |  | 6 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
17 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 0 | 1 | 10 | -9 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
18 | B.66 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 0 | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
19 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
20 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 0 | 5 | 2 | 3 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
21 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 1 | 5 |  | 5 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
22 | B.70 | Bộ dụng cụ khám thần kinh | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
23 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 0 | 5 | 2 | 3 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
24 | B.72 | Bộ dụng cụ khám xâm hại tình dục | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
25 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 0 | 2 | 20 | -18 | - Khoa Ngoại - CSSKSS LCK đề xuất
26 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | - Khoa Ngoại - CSSKSS LCK đề xuất
27 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 0 | 1 | 2 | -1 | - Khoa Ngoại - CSSKSS LCK đề xuất
28 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | - Khoa Ngoại - CSSKSS LCK đề xuất
29 | B.84 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
30 | B.89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
31 | B.104 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
32 | B.106 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 0 | 1 | 1 | 0 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
33 | B.107 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
34 | B.108 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
35 | B.110 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 0 | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
36 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 1 | 1 |  | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
37 | B.54 | Bộ dụng cụ phẫu thuật trĩ | Bộ | 0 | 1 |  | 1 | - Khoa Khám -HSCC chưa có, đề xuất đầu tự năm 2027 - Đã đề nghị bổ sung định mức. - Danh mục kỹ thuật đã được SYT phê duyệt
38 | B.142 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | - Khoa Khám -HSCC chưa có, đề xuất đầu tự năm 2027 - Đã đề nghị bổ sung định mức. - Danh mục kỹ thuật đã được SYT phê duyệt
39 | B.124 | Bộ dụng cụ soi bàng quang | Bộ | 0 | 1 | 5 | -4 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
40 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 0 | 1 | 2 | -1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
41 | B.127 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
42 | BS | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 0 | 4 | 2 | 2 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
43 | B.130 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 0 | 2 | 2 | 0 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
44 | B.131 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
45 | B.140 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 0 | 2 | 4 | -2 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
46 | B.141 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 0 | 2 |  |  | - Khoa Ngoại - CSSKSS LCK.
47 | B.143 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Khoa xét nghiệm CĐHA
48 | B.146 | Bộ thử thị lực | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | - Khoa Ngoại - CSSKSS LCK.
49 | B.150 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 1 | 2 | 10 | -8 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
50 | B.151 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
51 | B.152 | Bơm truyền dịch | Cái | 1 | 10 | 1 | 9 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
52 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 1 | 5 | 2 | 3 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
53 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 0 | 10 | 5 | 5 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
54 | B.171 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
55 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
56 | B.177 | Đèn soi thanh quản | Cái | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
57 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 1 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
58 | B.191 | Ghế lấy máu chuyên dụng | Cái | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
59 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 120 | 100 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
60 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 2 | 17 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
61 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
62 | B.201 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 1 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
63 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 0 | 5 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
64 | BS | Hệ thống tập luyện phục hồi chức năng (nhiều máy tập) | Hệ thống | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
65 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống/cái | 0 | 4 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
66 | B.244 | Hệ thống sưởi bệnh nhân trong phẫu thuật (Đệm khí + Máy sưởi khí) | Hệ thống | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
67 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 0 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
68 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
69 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 0 | 3 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
70 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
71 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 2 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
72 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
73 | B.296 | Máy chẩn đoán điện kết hợp điện xung trị liệu | Máy | 0 | 3 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
74 | B.299 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy | 0 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
75 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Máy | 1 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
76 | B.327 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 0 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
77 | B.330 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
78 | B.334 | Máy điều trị xung điện | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
79 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 5 | 10 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
80 | B.352 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 0 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
81 | B.359 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 0 | 10 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
82 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 0 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
83 | B.371 | Máy đo thị lực | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
84 | B.373 | Máy đo thính lực các loại | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
85 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 1 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
86 | B.392 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 0 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
87 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 1 | 7 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
88 | B.400 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 0 | 5 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
89 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
90 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
91 | B.413 | Máy kích thích điện | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
92 | B.415 | Máy kích thích điện kết hợp siêu âm trị liệu | Máy | 0 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
93 | B.421 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 0 | 5 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
94 | B.422 | Máy làm ấm và truyền máu nhanh | Máy | 0 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
95 | B.425 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 0 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
96 | B.432 | Máy lấy cao răng | Máy | 0 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
97 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 1 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
98 | B.440 | Máy nhiệt trị liệu | Máy | 0 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
99 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 1 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
100 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
101 | B.475 | Máy siêu âm trong gây tê vùng | Máy | 0 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
102 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 1 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
103 | B.485 | Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
104 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 2 | 5 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
105 | B.490 | Máy tập chủ động, thụ động tay chân kết hợp | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
106 | BS | Máy tập cơ bàn ngón tay | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
107 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
108 | B.495 | Máy tháo lồng ruột | Máy | 0 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
109 | B.500 | Máy thủy trị liệu | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
110 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
111 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 1 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
112 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
113 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 2 | 4 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
114 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 0 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
115 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 1 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
116 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 1 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
117 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 0 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
| Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế |  | X | X |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
1 | C.15 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 0 | 4 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
2 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 0 | 15 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
3 | C.17 | Đèn khám các loại | Cái | 0 | 4 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
4 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 2 | 4 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
5 | C.19 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
6 | C.21 | Hệ thống camera lưu trữ ghi hình trong phẫu thuật | Hệ thống | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
7 | C.25 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống | 0 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
8 | BS | Hệ thống phục hồi chức năng (10 máy tập) | Hệ thống | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
9 | C.46 | Máy đo độ cồn | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
10 | C.52 | Máy dò huyệt châm cứu | Máy | 0 | 5 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
11 | C.57 | Máy đo thân nhiệt từ xa | Máy | 0 | 5 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
12 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 1 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
13 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
14 | C.70 | Máy là đồ vải | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
15 | C.72 | Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm | Máy | 0 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
16 | C.80 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
17 | C.81 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
18 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 1 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
19 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 1 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
20 | C.86 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 0 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
21 | BS | Máy thổi khô dụng cụ sau khi rửa | Máy | 0 | 1 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
22 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 5 | 20 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
23 | C.90 | Nồi luộc tiệt trùng | Cái | 1 | 2 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
24 | BS | Xe đẩy bệnh nhân các loại | Cái | 5 | 10 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
25 | BS | Xe đẩy rác y tế chuyên dùng | Cái | 2 | 5 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị
26 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 5 | 7 |  |  | Theo nhu cầu thực tế của đơn vị

## Sheet1 (hidden)
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính |  | BVĐK TT tỉnh Gia Lai |  | BVĐK Gia Lai |  | BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI QUY NHƠN |  | BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI PLEIKU |  | BỆNH VIỆN TÂM THẦN QUY NHƠN |  | BỆNH VIỆN TÂM THẦN KINH PLEIKU |  | BỆNH VIỆN YHCT VÀ PHCN QUY NHƠN |  | BỆNH VIỆN YDCT VÀ PHCN PLEIKU |  | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH GIA LAI |  | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BỒNG SƠN |  | BỆNH VIỆN 331 |  | BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI |  | TRUNG TÂM Y TẾ TÂY SƠN |  | TRUNG TÂM Y TẾ QUY NHƠN |  | TRUNG TÂM Y TẾ AN NHƠN |  | TRUNG TÂM Y TẾ TUY PHƯỚC |  | TRUNG TÂM Y TẾ VÂN CANH |  | TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH THẠNH |  | TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ CÁT |  | TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ MỸ |  | TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN |  | TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI ÂN |  | TRUNG TÂM Y TẾ AN LÃO |  | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH |  | TRUNG TÂM Y TẾ PLEIKU |  | TRUNG TÂM Y TẾ AN KHÊ |  | TRUNG TÂM Y TẾ AYUN PA |  | TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ PĂH |  | TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ PƯH |  | TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ PRÔNG |  | TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ SÊ |  | TRUNG TÂM Y TẾ ĐỨC CƠ |  | TRUNG TÂM Y TẾ ĐAK ĐOA |  | TRUNG TÂM Y TẾ ĐAK PƠ |  | TRUNG TÂM Y TẾ IA GRAI |  | TRUNG TÂM Y TẾ IA PA |  | TRUNG TÂM Y TẾ KBANG |  | TRUNG TÂM Y TẾ KÔNG CHRO |  | TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG PA |  | TRUNG TÂM Y TẾ MANG YANG |  | TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ THIỆN |  | TRẠM Y TẾ XÃ/ PHƯỜNG | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC | TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH GIA LAI
[5 empty] | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có |  | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có |  | hiện có |  | hiện có |  | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức |  |  | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có |  | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có |  | hiện có | định mức | hiện có |  | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có | định mức | hiện có
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | ayun pa, chư puh, chư prông, ia pa k đề xuất? Đề xuất mỗi đơn vị tối thiểu 2 máy để dự phòng hư hỏng chờ sửa chữa | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1
a) | A2.a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | đề xuất mỗi đơn vị tối thiểu 1 máy | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
28 | B.28 | Bàn chống rung | Cái | đã chuyển sang mục C vì không phải tbyt | 0 | trùng C.1 | [19 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 1 | [31 empty] | 0 |  | 0
85 | B.85 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật thực quản | Bộ | gộp về B.84 | 1 | 4 | 1 | 3 | [15 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1
126 | B.126 | Bộ dụng cụ soi lấy dị vật thực quản | Bộ | gộp về B.84 | 0 | 0 | 1 | 5 | [14 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 4 | [6 empty] | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 4 |  |  | 1 | 3 | 0 | 2 |  |  | 0 | 1
154 | B.154 | Bồn rửa tay phẫu thuật | Cái | GỘP VÀO b.243 | 0 | 0 | 4 | 14 | [15 empty] | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3
166 | B.166 | Đầu dò siêu âm | Cái | phụ kiện | 44 | 100 | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 2 | [8 empty] | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 3 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 6 |  |  | 1 | 2 |  | 2
176 | B.176 | Đèn soi đáy mắt gián tiếp đội đầu | Cái | gộp về b175 | 2 | 2 | [14 empty] | 1 | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 5 | [19 empty] | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | 2
184 | B.184 | Điện hóa phát quang miễn dịch | Hệ thống | gộp vào mục A Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | 0 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | [18 empty] | 1 | [22 empty] | 0 |  | 0
204 | B.204 | Hệ thống camera + lưu trữ ghi hình phẫu thuật tại phòng mổ | Bộ | chuyển sang mã C21 | 0 | Trùng C.21 | 0 | 2 | [15 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  |  | 0 | 2 | [16 empty] | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
212 | B.212 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ vắc xin | Hệ thống | chuyển sang mã C22 | 0 | 1 | 0 | 2 | [14 empty] | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 4 | [8 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 | 5 | 3 | 5 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2
230 | B.230 | Hệ thống lọc nước RO cho xét nghiệm | Hệ thống | gộp vào b.229 | 0 | 2 | 0 | 4 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 4 | [8 empty] | 0 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
265 | B.265 | Kính Abraham Capsulotomy yag | Cái | phụ kiện | 0 | 0 | [15 empty] | 10 |  |  |  | 0 | [45 empty] | 0 |  | 0
266 | B.266 | Kính Abraham Iridectomy yag | Cái | phụ kiện | 0 | 0 | [15 empty] | 10 |  |  |  | 0 | [45 empty] | 0 |  | 0
274 | B.274 | Kính soi đáy mắt thị trường rộng | Cái | gộp về Kính soi đáy mắt các loại | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | 30 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 1 |  | 0 | 2 | [16 empty] | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
275 | B.275 | Kính soi góc Golman 3 mặt gương | Cái | gộp về b.276 Kính soi góc tiền phòng các loại | 0 | 0 | [15 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 1
454 | B.454 | Máy phẫu thuật Yag Laser | Máy | nhập vào B.227 Hệ thống Laser YAG | 0 | 0 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [45 empty] | 0 |  | 0
527 | B.527 | Thấu kính Mainster | Cái | gộp về Kính soi đáy mắt các loại | 0 | 0 | [14 empty] | 2 | 4 |  |  |  | 0 | [45 empty] | 0 |  | 0
560 | BS | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | ok | [12 empty] | 1 | 5 | [7 empty] | 10 |  | 14 | [25 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | [7 empty] | 12 | [12 empty] | 4 | 8
562 | BS | Hệ thống chụp cộng hưởng từ <1.5 Tesla | Hệ thống | ok | 1 | 2 | [24 empty] | 0 | 1
563 | BS | Hệ thống dẫn lưu kín màng phổi | Hệ thống | ok
564 | BS | Máy huỷ bơm kim tiêm | Cái | dưới 10tr
565 | BS | Thòng lọng | Cái | phụ kiện
566 | BS | Kìm cá sấu | Cái | đã có bộ dụng cụ lấy dị vật
568 | BS | Tủ bảo quản dụng cụ (nội soi, phẫu thuật…) | Cái | ok | [20 empty] | 0 | 5 | 1
569 | BS | Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động | Máy | ok | [16 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 2
570 | BS | Màn hình thử thị lực | Máy | ok | [17 empty] | 15
571 | BS | Máy laser YAG phối hợp laser tạo hình vùng bè chọn lọc | Máy | ok | [17 empty] | 2
572 | BS | Máy Javal kế đo công suất giác mạc | Máy | ok | [17 empty] | 3
573 | BS | Nhãn áp kế goldman | Cái | ok | [17 empty] | 6
574 | BS | Bảng đo thị lực điện tử | Cái | ok | [17 empty] | 3
575 | BS | Gọng thử kính | Cái | ok | [17 empty] | 5
578 | BS | Hệ thống phẫu thuật mắt Femtosecond laser | Hệ thống | đã có ở mã b211 | [17 empty] | 2
579 | BS | Kính soi góc Golman | Cái | gộp về b276 Kính soi góc tiền phòng các loại | [17 empty] | 5
580 | BS | Kính Volk các loại | Cái | gộp về Kính soi đáy mắt các loại | [17 empty] | 10 | [5 empty] | 5
581 | BS | Bộ dụng cụ chụp tử cung vòi trứng | Bộ | ok | 0 | 3
582 | BS | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cột sống | Bộ | ok | 0 | 2
583 | BS | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sọ não | Bộ | ok | 0 | 2
584 | BS | Bộ dụng cụ soi buồng tử cung | Bộ | ok | 0 | 2
585 | BS | Bộ trợ cụ kết hợp xương khung chậu, ổ cối | Bộ | ok | 0 | 2
586 | BS | Dao mổ Gamma các loại | Cái | ok | 0 | 2
587 | BS | Đĩa giữ nhiệt cho máy tiêm tinh trùng vào bào tương trứng | Cái | ok | 0 | 2
588 | BS | Hệ thống chụp cộng hưởng từ < 1.5 Tesla | Hệ thống | ok | 1 | 2
589 | BS | Hệ thống CT Scanner di động trong phòng mổ | Hệ thống | ok | 0 | 2
590 | BS | Hệ thống định vị dẫn đường có phần mềm hiển thị bó thần kinh | Hệ thống | ok | 0 | 2
591 | BS | Hệ thống elisa bán tự động | Hệ thống | gộp vào mục A Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | 0 | 3
592 | BS | Hệ thống elisa tự động | Hệ thống | gộp vào mục A Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | 2 | 2 | [21 empty] | 1
593 | BS | Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm | Hệ thống | ok | 0 | 4 | 0 | 2 | [14 empty] | 0 | 3 |  | 1 |  | 1 | [29 empty] | 2 | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
594 | BS | Máy bơm rửa dùng trong nội soi can thiệp | Máy | ok | 0 | 2
595 | BS | Máy chiếu tia laser CO2 điều trị | Máy | ok | 0 | 2
596 |  | Máy CT Scanner mô phỏng (dùng trong mô phỏng xạ trị ung thư) | Máy | ok | 1 | 2 | 0 | 1
597 | BS | Máy Piezotome nha khoa | Máy | ok | 0 | 2
598 | BS | Máy theo dõi oxy nhu mô não | Máy | ok | 0 | 2
599 | BS | Máy theo dõi huyết động bằng kỹ thuật PICCO | Máy | ok | 0 | 4 | [21 empty] | 2
600 | BS | Robot phẫu thuật | Hệ thống | ok | 0 | 2
601 | BS | Thiết bị điều trị lạnh | Máy | ok | 0 | 2
602 | BS | Tủ nuôi cấy phôi ba khí CO2, Oxy, Nitơ | Cái | ok | 2 | 2
603 | BS | Hệ thống CT Conebean 3D | Hệ thống | ok | 0 | 1
604 | BS | Máy chụp X-quang nhũ ảnh kỹ thuật số 3D có hỗ trợ sinh thiết | Máy | ok | 0 | 1 | [19 empty] | 1
605 | BS | Buồng X-Quang chụp mẫu bệnh phẩm | Buồng | ok | 0 | 1
606 | BS | Máy giải trình tự gene | Máy | ok | 0 | 1
607 | BS | Hệ thống siêu âm chuyên mạch máu | Hệ thống | là Máy siêu âm chuyên tim mạch | 0 | 1
608 | BS | Máy siêu âm trong lồng mạch/ Máy siêu âm nội mạch (IVUS) | Máy | ok | 0 | 3
609 | BS | Máy chụp cắt lớp quang học nội mạch OCT (Optical Coherence Tomography) | Máy | ok | 0 | 1 | 0 | 1
610 | BS | Máy xét nghiệm soi cặn lắng nước tiểu tự động | Máy | ok | 0 | 1
611 | BS | Hệ thống máy O-Arm | Máy | ok | 0 | 1
612 | BS | Hệ thống hút thông khí trung tâm | Hệ thống | ok | 0 | 1 | [21 empty] | 1
613 | BS | Hệ thống robot phẫu thuật sọ não | Hệ thống | ok | 0 | 1
614 | BS | Hệ thống robot phẫu thuật cột sống | Hệ thống | ok | 0 | 1
615 | BS | Bộ tay dao cắt xương siêu âm tích hợp với hệ thống đánh u | Hệ thống | ok | 0 | 1
616 | BS | Bộ phẫu thuật gan ống mật | Bộ | ok | 0 | 2
617 | BS | Bộ cắt bỏ túi mật | Bộ | ok | 0 | 2
618 | BS | Màn hình y tế chuyên dụng của hệ thống nội soi các loại | Cái | mục c.36 |  |  |  |  | 0 | 1
619 | BS | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | trùng b.493 |  |  |  |  | 0 | 2
620 | BS | Máy vỗ rung lồng ngực tự động | Máy | trùng b.511
621 | BS | Máy đo Spo2 cổ tay | Cái | dưới 10tr |  |  |  |  | 0 | 2
622 | BS | Xe đạp tập có gắn hệ thống theo dõi nhịp tim, huyết áp, SpO2 | Cái | ok |  |  |  |  | 0 | 5
623 | BS | Bộ dụng cụ đặt và tháo dụng cụ tử cung | Bộ | dưới 10tr
624 | BS | Bộ dụng cụ tháo phương tiện kết hợp xương | Bộ | là bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | [49 empty] | 1
625 | BS | Bàn tiểu phẫu | Cái | dưới 10tr
626 | BS | Hệ thống cánh tay treo màn hình lớn tích hợp với màn hình hệ thống DSA (chuyên dụng cho phòng mổ Hybrid) | Hệ thống | ok |  | 1
627 | BS | Cánh tay treo kính chì tích hợp (chuyên dụng cho phòng mổ Hybrid) | Cái | ok |  | 1
628 | BS | Cánh tay treo trần gây mê (chuyên dụng cho phòng mổ Hybrid) | Cái | ok |  | 1
629 | BS | Cánh tay treo trần phẫu thuật (chuyên dụng cho phòng mổ Hybrid) | Cái | ok |  | 1
630 | BS | Cánh tay treo màn hình đôi hiển thị hình ảnh phẫu trường hoặc sinh hiệu (chuyên dụng cho phòng mổ Hybrid) | Cái | ok |  | 1
631 | BS | Hệ thống tích hợp thông tin cho phòng mổ Hybrid | Hệ thống | ok |  | 1
632 | BS | Bộ thiết bị đầu cuối tích hợp hợp thông tin cho phòng hội chẩn và hội trường | Bộ | ok |  | 1
633 | BS | Hệ thống máy gây mê kèm giúp thở và theo dõi bệnh nhân tự động | Bộ | ok |  | 4
634 | BS | Máy hàn mạch tích hợp dao mổ điện cao tần | Bộ | ok |  | 3
635 | BS | Hệ thống tay treo dùng cho thiết bị các loại | Hệ thống | ok |  | 4
636 | BS | Máy điện châm các loại | Cái | ok | [21 empty] | 16 | [31 empty] | 2 | [9 empty] | 30 | [11 empty] | 20
637 | BS | Hệ thống giàn tập phục hồi chức năng | Hệ thống | ok | [21 empty] | 2 | [31 empty] | 1 | [9 empty] | 1
638 | BS | Máy tập cơ sàn chậu | Cái | ok | [21 empty] | 1 | [27 empty] | 1
639 | BS | Bàn khám tai mũi họng | Cái | ok | [21 empty] | 2
640 | BS | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | Bộ | ok | [48 empty] | 4 | 4
641 | BS | Bộ dụng cụ phẫu thuật bụng | Bộ | ok | [48 empty] | 2 | 2
642 | BS | Hệ thống khí nén nha khoa | Hệ thống | ok | [48 empty] | 0 | 1
644 | BS | Bộ dụng cụ phẫu thuật chi (chi trên, chi dưới) | Bộ | ok | [22 empty] | 3 | 5
645 | BS | Đèn soi dáy mắt gián tiếp | Cái | b175 | [22 empty] | 1 | 1
646 | BS | Kìm cộng lực cắt nẹp phẫu thuật | Cái | ok | [22 empty] | 1 | 1
647 | BS | Bộ dụng cụ nội soi tiêu hóa | Bộ | ok | [22 empty] | 0 | 2
648 | BS | Bộ dụng cụ nội soi khớp | Bộ | ok | [22 empty] | 0 | 1
649 | BS | Bộ dụng cụ nội soi mũi xoang | Bộ | ok | [22 empty] | 0 | 1
650 | BS | Bộ dụng cụ phẫu thuật mi mắt – lệ đạo | Bộ | chuẩn hóa thành tên: Bộ dụng cụ phẫu thuật mi mắt – lệ đạo | [22 empty] | 0 | 1
651 | BS | Giường sơ sinh | Cái | ok | [22 empty] | 13 | 28