## FILE TRÌNH UBND
Phụ lục XXXII
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ ĐAK ĐOA (Ban hành kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
STT | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng tối đa
A | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Hệ thống X-quang
a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1
b) | Máy X quang di động | Máy | 1
2 | Hệ thống CT Scanner
a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1
b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1
3 | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 2
4 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 2
5 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 1
6 | Máy thở | Máy | 2
7 | Máy gây mê | Máy | 2
8 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 10
9 | Bơm tiêm điện | Cái | 4
10 | Máy truyền dịch | Máy | 2
11 | Dao mổ điện cao tần | Cái | 2
12 | Máy phá rung tim | Máy | 2
13 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 2
14 | Đèn mổ di động | Bộ | 3
15 | Bàn mổ | Cái | 2
16 | Máy điện tim | Máy | 2
17 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1
18 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 1
19 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 4
B | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 2
2 | Bàn đẻ | Cái | 3
3 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 1
4 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 2
5 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 2
6 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 2
7 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ | 1
8 | Bộ dao trám và điêu khắc Composite nha khoa | Bộ | 1
9 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 5
10 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 2
11 | Bộ dụng cụ cố định chi các loại | Bộ | 1
12 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 1
13 | Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy | Bộ | 1
14 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 1
15 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 2
16 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 1
17 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 2
18 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 2
19 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 2
20 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 2
21 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 1
22 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 1
23 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ | 1
24 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 2
25 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 2
26 | Bộ dụng cụ mổ quặm | Bộ | 1
27 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 1
28 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 2
29 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 2
30 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ quặm | Bộ | 1
31 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng | Bộ | 1
32 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 2
33 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 2
34 | Bộ dụng cụ phẫu thuật VA và Amidan | Bộ | 1
35 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 1
36 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 2
37 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày | Bộ | 1
38 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 1
39 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 1
40 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 2
41 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 1
42 | Bộ máy hút dịch thai | Bộ | 1
43 | Bộ thử thị lực | Bộ | 1
44 | Bộ triệt sản | Bộ | 2
45 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 1
46 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 1
47 | Bơm truyền dịch | Cái | 5
48 | Cưa xương các loại | Cái | 1
49 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 2
50 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 5
51 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1
52 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 1
53 | Đèn trám Composite cầm tay | Cái | 1
54 | Đèn trám trắng răng | Cái | 1
55 | Đèn UV di động | Cái | 1
56 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 1
57 | Ghế nha khoa | Cái | 4
58 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 150
59 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 10
60 | Giường hồi sức các loại | Cái | 4
61 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 2
62 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 1
63 | Hệ thống làm tinh khiết nước | Hệ thống | 1
64 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống | 2
65 | Hệ thống thử thị lực | Hệ thống | 1
66 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 1
67 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 1
68 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 2
69 | Khoan răng các loại | Cái | 1
70 | Khoan xương các loại | Cái | 2
71 | Kìm gặm xương | Cái | 5
72 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 10
73 | Kính hiển vi các loại | Cái | 2
74 | Kính soi đáy mắt các loại | Cái | 1
75 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 1
76 | Máy cắm ghép Implant | Máy | 1
77 | Máy cạo vôi siêu âm | Máy | 1
78 | Máy chẩn đoán điện kết hợp điện xung trị liệu | Máy | 1
79 | Máy chẩn đoán nhiễm khuẩn Helicobacter Pylori | Máy | 1
80 | Máy cưa cắt bột | Cái | 2
81 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 1
82 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 8
83 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 1
84 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 1
85 | Máy đo tim thai | Cái | 5
86 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 1
87 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 1
88 | Máy đốt điện cao tần | Máy | 2
89 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 1
90 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 1
91 | Máy giác hơi chân không | Máy | 1
92 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy | 1
93 | Máy hút dịch các loại | Máy | 5
94 | Máy khoan răng | Máy | 1
95 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 2
96 | Máy laser châm cứu | Máy | 10
97 | Máy lấy cao răng | Máy | 2
98 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 2
99 | Máy mài răng | Máy | 1
100 | Máy phân tích huyết học | Máy | 3
101 | Máy phát hiện ký sinh trùng sốt rét | Máy | 1
102 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 1
103 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 1
104 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 2
105 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 5
106 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 2
107 | Máy tạo oxy | Máy | 6
108 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 1
109 | Máy tháo lồng ruột | Máy | 1
110 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy | 1
111 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 1
112 | Máy X quang các loại (không thuộc loại kỹ thuật số chụp tổng quát/di động/C Arm) | Máy | 1
113 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 1
114 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 3
115 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 1
116 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 5
117 | Thiết bị quang trị liệu dùng điều trị trẻ sơ sinh vàng da | Cái | 2
118 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1
119 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 2
120 | Tủ sấy các loại | Cái | 3
C | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | Bơm hút chân không | Cái | 1
2 | Đèn khám các loại | Cái | 10
3 | Đèn sưởi ấm | Cái | 10
4 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 2
5 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 1
6 | Hệ thống lọc nước | Hệ thống | 1
7 | Hệ thống sắc thuốc | Hệ thống | 1
8 | Máy đo độ cồn | Máy | 1
9 | Máy dò huyệt châm cứu | Máy | 1
10 | Máy đóng gói thuốc đông y | Máy | 1
11 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 2
12 | Máy hút ẩm | Máy | 1
13 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 4
14 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 1
15 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 2
16 | Máy sấy đồ vải | Máy | 1
17 | Nồi luộc tiệt trùng | Cái | 10
18 | Tủ lạnh các loại | Cái | 7
19 | Tủ lạnh đông băng bình tích lạnh | Cái | 2
20 | Xe tiêm thuốc | Cái | 15