## FILE TRÌNH UBND
Phụ lục XXXIV
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ IA GRAI (Ban hành kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
STT | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng tối đa
A | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Hệ thống X-quang
a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 2
b) | Máy X quang di động | Máy | 1
c) | Máy X quang C Arm | Máy | 1
2 | Hệ thống CT Scanner
a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1
b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1
3 | Siêu âm
a) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 2
4 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 2
5 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 2
6 | Máy thở | Máy | 5
7 | Máy gây mê | Máy | 2
8 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 8
9 | Bơm tiêm điện | Cái | 12
10 | Máy truyền dịch | Máy | 12
11 | Dao mổ
a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 2
12 | Máy phá rung tim | Máy | 3
13 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 2
14 | Đèn mổ di động | Bộ | 2
15 | Bàn mổ | Cái | 2
16 | Máy điện tim | Máy | 3
17 | Máy điện não | Máy | 2
a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 2
c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 2
19 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 2
20 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 2
B | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 2
2 | Bàn đẻ | Cái | 3
3 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 2
4 | Bàn khám tai mũi họng | Cái | 2
5 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 2
6 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 2
7 | Bảng đo thị lực điện tử | Cái | 2
8 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ | 2
9 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 4
10 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 2
11 | Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch | Bộ | 2
12 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 4
13 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 2
14 | Bộ dụng cụ giám sát côn trùng và động vật y học | Bộ | 3
15 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 2
16 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 2
17 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 2
18 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 2
19 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 10
20 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 5
21 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 2
22 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 2
23 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 2
24 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 2
25 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 2
26 | Bộ dụng cụ nội soi tiêu hóa | Bộ | 2
27 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 2
28 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 2
29 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 2
30 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 2
31 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 2
32 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 6
33 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 2
34 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 2
35 | Bộ thử thị lực | Bộ | 2
36 | Bộ triệt sản | Bộ | 2
37 | Bộ tròng thử kính | Bộ | 2
38 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 2
39 | Bơm truyền dịch | Cái | 12
40 | Cân phân tích | Cái | 2
41 | Cưa xương các loại | Cái | 2
42 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 2
43 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 6
44 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 2
45 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 2
46 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 2
47 | Đèn soi thanh quản | Cái | 2
48 | Đèn trám trắng răng | Cái | 2
49 | Đèn UV di động | Cái | 3
50 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 2
51 | Ghế lấy máu chuyên dụng | Cái | 2
52 | Ghế nha khoa | Cái | 2
53 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 180
54 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 10
55 | Giường hồi sức các loại | Cái | 5
56 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 2
57 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 1
58 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 7
59 | Hệ thống đếm tế bào dòng chảy Gen | Hệ thống | 1
60 | Hệ thống giàn tập phục hồi chức năng | Hệ thống | 2
61 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 2
62 | Hệ thống khí nén nha khoa | Hệ thống | 1
63 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 2
64 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống | 2
65 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 2
66 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống | 2
67 | Hệ thống sưởi bệnh nhân trong phẫu thuật (Đệm khí + Máy sưởi khí) | Hệ thống | 1
68 | Hệ thống tập luyện phục hồi chức năng (nhiều máy tập) | Hệ thống | 2
69 | Hệ thống xác định nhóm máu và tìm kháng thể bất thường | Hệ thống | 1
70 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 1
71 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 2
72 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 2
73 | Khoan răng các loại | Cái | 2
74 | Khoan xương các loại | Cái | 2
75 | Kìm gặm xương | Cái | 3
76 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 10
77 | Kính hiển vi các loại | Cái | 3
78 | Kính hiển vi soi nổi | Cái | 2
79 | Kính soi da | Cái | 2
80 | Kính soi đáy mắt các loại | Cái | 2
81 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 2
82 | Máy cạo vôi siêu âm | Máy | 2
83 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy | 2
84 | Máy cưa cắt bột | Máy | 2
85 | Máy đếm tế bào CD4 | Máy | 1
86 | Máy điện châm các loại | Máy | 20
87 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 2
88 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 2
89 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 2
90 | Máy điều trị xung điện | Máy | 2
91 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 2
92 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 3
93 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 2
94 | Máy đo độ vàng da | Máy | 2
95 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 10
96 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 2
97 | Máy đo tim thai | Cái | 2
98 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 2
99 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 2
100 | Máy đốt điện cao tần | Máy | 2
101 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 2
102 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 2
103 | Máy giác hơi chân không | Máy | 2
104 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy | 2
105 | Máy hút dịch các loại | Máy | 6
106 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 2
107 | Máy kéo cột sống | Máy | 2
108 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 2
109 | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy | 3
110 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 2
111 | Máy khuấy từ | Máy | 2
112 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 2
113 | Máy lắc các loại | Máy | 2
114 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 2
115 | Máy lấy cao răng | Máy | 2
116 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 2
117 | Máy phân tích huyết học | Máy | 2
118 | Máy phân tích khí máu | Máy | 2
119 | Máy phân tích khí mê | Máy | 2
120 | Máy phát hiện ký sinh trùng sốt rét | Máy | 2
121 | Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới | Máy | 2
122 | Máy rửa dụng cụ ly tâm | Máy | 2
123 | Máy rửa phim X quang | Máy | 2
124 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 2
125 | Máy sấy tiêu bản | Máy | 2
126 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 2
127 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 2
128 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 2
129 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 2
130 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 2
131 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 2
132 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 2
133 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 2
134 | Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân | Máy | 2
135 | Máy tạo oxy | Máy | 10
136 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 2
137 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy | 1
138 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 2
139 | Máy X quang các loại (không thuộc loại kỹ thuật số chụp tổng quát/di động/C Arm) | Máy | 2
140 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 5
141 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2
142 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 2
143 | Máy xoa bóp | Máy | 3
144 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 2
145 | Tủ ấm các loại | Cái | 2
146 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 2
147 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 2
148 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 2
149 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 2
150 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 2
151 | Tủ mát | Cái | 5
152 | Tủ sấy các loại | Cái | 3
153 | Tủ thao tác vô trùng | Cái | 2
C | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | Bộ lấy mẫu nước, chất lỏng | Bộ | 2
2 | Bộ lọc nước và chất lỏng | Bộ | 2
3 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 4
4 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 2
5 | Đèn cực tím các loại | Cái | 7
6 | Đèn khám các loại | Cái | 12
7 | Đèn sưởi ấm | Cái | 6
8 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 2
9 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 1
10 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 2
11 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống | 1
12 | Hệ thống lọc nước | Hệ thống | 1
13 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 2
14 | Hệ thống sắc thuốc | Hệ thống | 2
15 | Máy cất nước | Máy | 1
16 | Máy đo cường độ ánh sáng | Máy | 2
17 | Máy đo độ ẩm | Máy | 1
18 | Máy đo độ cồn | Máy | 2
19 | Máy đo độ đục | Máy | 1
20 | Máy đo độ ồn | Máy | 1
21 | Máy dò huyệt châm cứu | Máy | 2
22 | Máy đo lực bóp tay | Máy | 2
23 | Máy đóng gói thuốc đông y | Máy | 2
24 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 2
25 | Máy hút ẩm | Máy | 2
26 | Máy in phim khô | Máy | 2
27 | Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm | Máy | 2
28 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 5
29 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 5
30 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 2
31 | Máy sấy đồ vải | Máy | 2
32 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 2
33 | Micropipet các loại | Cái | 6
34 | Nồi luộc tiệt trùng | Cái | 7
35 | Tủ đựng hóa chất chống độc | Cái | 2
36 | Tủ lạnh các loại | Cái | 7
37 | Tủ lạnh đông băng bình tích lạnh | Cái | 2
38 | Xe đẩy bệnh nhân các loại | Cái | 10
39 | Xe đẩy rác y tế chuyên dùng | Cái | 6
40 | Xe làm vệ sinh chuyên dùng | Cái | 6
41 | Xe tiêm thuốc | Cái | 13

## FILE IN HỌP
Phụ lục XXXIV
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TÊN ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ IA GRAI
STT | Mã TB | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng hiện có | Định mức đề xuất | Theo QĐ số 1024/QĐ-SYT; QĐ số 1165/QĐ-SYT | Điều chỉnh (tăng/giảm) | Giải trình | Ghi chú
A |  | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 |  | Hệ thống X-quang
a) | A1.a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 0 | 2 |  | 2 | STT 1a. Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Nhu cầu chụp trung bình tại đơn vị là dưới 300 ca/tháng. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 máy.
b) | A1.b) | Máy X quang di động | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2029/TTBYT, STT 1b. Định mức
c) | A1.c) | Máy X quang C Arm | Máy | 0 | 1 |  | 1
2 | A2.a) | Hệ thống CT Scanner | Hệ thống | 0 |  |  | 0
a) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT ,Tối đa 01 máy/ 04 phòng mổ - Đơn vị dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030, đề nghị định mức 01 hệ thống
b) | A2.b) | Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Theo TT 08/2019/TTBYT ,Tối đa 01 máy/ 04 phòng mổ - Đơn vị dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030, đề nghị định mức 01 hệ thống
3 |  | Siêu âm
a) | A5.b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 0 | 2 |  | 2 | STT 5b Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Nhu cầu sử dụng trung bình tại đơn vị là 600 ca/tháng. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 máy.
4 | A.6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 2 | 2 |  | 2 | STT 6 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Nhu cầu dưới 1200 test/ ngày/ sơ sở tổng công xuất sử dụng thiết bị tối đa 1200 test/giờ. Hiện chưa có định mức tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 hệ thống
5 | A.7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | STT 7 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Nhu cầu dưới 100 test/ ngày/ sơ sở: máy móc thiết bị có tổng công suất tương đương 100 test/giờ. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 01 hệ thống.
6 | A.9 | Máy thở | Máy | 2 | 5 |  | 5 | STT 7 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tối đa 1 máy/ giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 05 máy
7 | A.10 | Máy gây mê | Máy | 1 | 2 |  | 2 | STT 10 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tiêu chuẩn là 01 máy/1 bàn mổ. Đơn vị có 02 bàn mổ, Cần bổ sung thêm 2 máy.
8 | A.11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 7 | 8 |  | 8 | STT 11 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. 01 máy/ bàn mổ. Đơn vị có 02 bàn mổ, cần bổ sung thêm 1 máy; 05 giường Hồi sức cáp cứu. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 08 máy
9 | A.12 | Bơm tiêm điện | Cái | 2 | 12 |  | 12 | STT 12 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tối thiểu 1 máy/bàn mổ; Tối đa 05 máy/ 1 giường hồi sức; cấp cứu. Đơn vị có 2 bàn mổ, 5 giường hồi sức. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 12 cái
10 | A.13 | Máy truyền dịch | Máy | 2 | 12 |  | 12 | STT 13 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Số lượng tương đương số lượng bơm tiêm điện. Đơn vị có nhu cầu sử dụng Máy truyền dịch cho 2 bàn mổ và 02 giường cấp cứu. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 12 máy
11 |  | Dao mổ |  |  |  |  | 0
a) | A14.a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 1 | 2 |  | 2 | STT 14a Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tối đa 1 cái/bàn mổ. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
12 | A.15 | Máy phá rung tim | Máy | 1 | 3 |  | 3 | STT 15 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tối thiểu 01 máy/ mổ. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 03 máy
13 | A.18 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | STT 18 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Đơn vị có 02 bàn mổ. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ
14 | A.19 | Đèn mổ di động | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | STT 19 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tối đa 01 bộ/1 phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; Khoa cấp cứu. Đơn vị có 01 phòng tiểu phẫu, 01 khoa Hồi sức cấp cứu. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ
15 | A.20 | Bàn mổ | Cái | 1 | 2 |  | 2 | STT 20 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tối thiểu 1 cái/phòng mổ. Đơn vị có 02 phòng mổ. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
16 | A.21 | Máy điện tim | Máy | 0 | 3 |  | 3 | STT 21 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Tối thiểu 1 máy/100 giường điều trị nội trú. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 03 cái
17 | A.22 | Máy điện não | Máy | 2 | 2 |  | 2 | STT 22 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Đơn vị có thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng về thần kinh/tâm thần. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 máy
a) | A23.a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2
c) | A23.c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1 | 2 |  | 2 | STT 23 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. Nhu cầu sử dụng trung bình dưới 200 ca/tháng/cơ sở: Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 01 hệ thống
19 | A.24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Định mức 2 tại STT 178 QĐ 1024. đơn vị đề nghị 2 máy
20 | A.25 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 2 | 2 |  | 2 | STT 25 Thông tư số 08/2019/TT-BYT01. 1 máy/bàn đẻ. Hiện Chưa có trong danh mục tại QĐ 1024 và 1165. Đơn vị đề nghị định mức 02 máy
B |  | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | B.27 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 2 | 5 | -3 | STT 5 QĐ 1024, định mức 05 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái cho Khoa CSSKSS và phụ sản
2 | B.29 | Bàn đẻ | Cái | 3 | 3 | 20 | -17 | STT 1 QĐ 1024, định mức 20 cái. Đơn vị đề nghị định mức 03 cái cho Khoa CSSKSS và phụ sản
3 | B.34 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ cho Khoa CSSKSS và phụ sản
4 | BS | Bàn khám tai mũi họng | Cái | 0 | 2 |  | 2
5 | B.35 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | STT 3 QĐ 1165, định mức 01 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái cho Khoa Ngoại- RHM-Mắt-TMH
6 | B.37 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 0 | 2 |  | 2
7 | BS | Bảng đo thị lực điện tử | Cái | 0 | 2 |  | 2
8 | B.43 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ | 0 | 2 |  | 2
9 | B.46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 4 | 4 | 5 | -1 | STT 16 QĐ 1024, định mức 05 bộ/ Đơn vị đề nghị định mức 4 bộ.
10 | B.47 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục. Hiện tại đơn vị đã có 01 Bác sĩ CK1 Hồi sức cấp cứu và 01 Bác sĩ CK1 Gây mê hồi sức, cần bổ sung 02 bộ để đảm bảo công tác cấp cứu người bệnh.
11 | B.49 | Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục. Hiện tại đơn vị đã có 01 Bác sĩ CK1 ngoại, cần bổ sung 02 bộ để đảm bảo công tác cấp cứu người bệnh.
12 | B.55 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 3 | 4 | 2 | 2 | Hiện tại đơn vị có 02 bàn đẻ mà chỉ có 03 bộ. đề nghị định mức thêm 1 bộ để đảm bảo hấp sấy, tiệt trùng. 02 bộ/ 1 bàn đẻ. Định mức đề nghị 04 bộ
13 | B.60 | Bộ dụng cụ điều trị nha khoa các loại | Bộ | 0 | 2 |  | 2
14 | B.62 | Bộ dụng cụ giám sát côn trùng và động vật y học | Bộ | 1 | 3 | 3 | 0 | STT 24 QĐ 1024, định mức 03 bộ. Đơn vị đề nghị 03 bộ cho Khoa KSBT, HIV/AIDS, YTCC và ATTP; Khoa XN và CĐHA
15 | B.64 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 0 | 2 |  | 2
16 | B.65 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 0 | 2 | 1 | 1 | Dự kiến trong 3 năm tới đơn vị sẽ triển khai phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng, cần bổ sung 02 bộ
17 | B.66 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 0 | 2 |  | 2
18 | B.68 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 10 | 10 |  | 10 | Chưa có trong danh mục. Đơn vị đề nghị định mức 10 bộ để đảm bảo công tác chống nhiễm khuẩn khi thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản
19 | B.67 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 0 | 2 |  | 2
20 | B.69 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 2 | 5 |  | 5
21 | B.71 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ để đảm bảo công tác khám sức khoẻ
22 | B.73 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ phục vụ công tác khám sức khoẻ
23 | B.78 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Hiện tại đơn vị đã có 01 Bác sĩ CK1 Hồi sức cấp cứu và 01 Bác sĩ CK1 Gây mê hồi sức, cần bổ sung 02 bộ để đảm bảo công tác cấp cứu người bệnh.
24 | B.79 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 2 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục. Đơn vị đã có 01 bác sĩ CK1 sản phụ khoa nên đề nghị định mức 02 bộ phục vụ công tác mổ cấp cứu cho bệnh nhân sản
25 | B.83 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 3 | 2 | 5 | -3 | STT 58 QĐ 1024, Định mức 05 bộ. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ
26 | BS | Bộ dụng cụ nội soi tiêu hóa | Bộ | 0 | 2 |  | 2
27 | B.107 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục. Đơn vị đã có 02 bác sĩ CK1 ngoại nên đề nghị định mức 02 bộ phục vụ công tác mổ cấp cứu cho bệnh nhân sản
28 | B.117 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 1 | 2 | 10 | -8 | STT56, QĐ 1024. Định mức 10 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ
29 | B.120 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | Đơn vị có 02 bàn mổ, cần bổ sung thêm 01 bộ đèn.định mức đề nghị 02 bộ
30 | B.121 | Bộ dụng cụ rửa dạ dày | Bộ | 0 | 2 |  | 2
31 | B.125 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 0 | 2 |  | 2
32 | BS | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 0 | 6 |  | 6
33 | B.140 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 0 | 2 |  | 2
34 | B.143 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 0 | 2 |  | 2
35 | B.146 | Bộ thử thị lực | Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | STT 54 QĐ 1024, định mức 02 bộ. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ
36 | B.147 | Bộ triệt sản | Bộ | 1 | 2 |  | 2
37 | B.148 | Bộ tròng thử kính | Bộ | 0 | 2 |  | 2
38 | B.151 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 bộ cho Phòng xét nghiệm
39 | B.152 | Bơm truyền dịch | Cái | 1 | 12 |  | 12 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 12 bộ cho Khoa Khám bệnh - Hồi sức - Cấp cứu
40 | B.160 | Cân phân tích | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 cái, đảm bảo tính chính xác trong khi thực hiện kỹ thuật xét nghiệm.
41 | B.164 | Cưa xương các loại | Cái | 0 | 2 |  | 2
42 | B.168 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 2 | 2 | 5 | -3 | STT 95 QĐ 1024, định mức 05 bộ. Đơn vị đề nghị định mức 02 bộ
43 | B.169 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 5 | 6 | 2 | 4 | Đơn vị có 05 phòng khám và 05 khoa phòng; dự kiến thêm Khoa Truyền nhiễm. Định mức đề nghị 06 cái
44 | B.170 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 2 | 2 | 10 | -8 | STT 100 QĐ 1024, định mức 10 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
45 | B.174 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 cái cho Khoa Khám bệnh – Hồi sức - Cấp cứu
46 | B.175 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 cái cho Khoa Khám bệnh – Hồi sức - Cấp cứu
47 | B.177 | Đèn soi thanh quản | Cái | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 cái cho Khoa Khám bệnh – Hồi sức - Cấp cứu
48 | B.179 | Đèn trám trắng răng | Cái | 0 | 2 |  | 2
49 | B.180 | Đèn UV di động | Cái | 2 | 3 | 1 | 2 | Đơn vị có 02 phòng mổ, 01 phòng tiểu phẫu cần bổ sung thêm 02 cái. Định mức đề nghị 03 cái
50 | B.190 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 bộ cho Khoa Ngoại – Răng hàm mặt – Mắt – Tai mũi họng
51 | B.191 | Ghế lấy máu chuyên dụng | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 cái cho Phòng xét nghiệm
52 | B.192 | Ghế nha khoa | Cái | 1 | 2 | 2 | 0 | STT 111 QĐ 1024, định mức 02 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
53 | B.195 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 132 | 180 | 60 | 120 | STT 112 QĐ 1024, định mức theo số lượng giường bệnh được giao tại đơn vị. Đơn vị có 70 giường kế hoạch. Dự kiến đến năm 2028 lên 100 giường kế hoạch. Đơn vị đề nghị định mức 180 giường (theo thực kê).
54 | B.196 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 2 | 10 | 10 | 0 | Đơn vị có 05 giường cấp cứu theo kế hoạch, 5 giường chăm sóc bệnh nhân nặng. Định mức đề nghị 10 cái
55 | B.197 | Giường hồi sức các loại | Cái | 0 | 5 | 10 | -5 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 05 cái cho Khoa Khám bệnh – Hồi sức - Cấp cứu
56 | B.199 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 0 | 2 |  | 2
57 | B.201 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 hệ thống cho phòng xét nghiệm
58 | B.202 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 0 | 7 | 10 | -3 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 7 hệ thống, mỗi khoa 01 hệ thống
59 | B.205 | Hệ thống đếm tế bào dòng chảy Gen | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 hệ thống cho phòng xét nghiệm
60 | BS | Hệ thống giàn tập phục hồi chức năng | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2
61 | B.219 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2
62 | BS | Hệ thống khí nén nha khoa | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1
63 | B.220 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2
64 | B.224 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2
65 | BS | Hệ thống tập luyện phục hồi chức năng (nhiều máy tập) | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2
66 | B.243 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống | 2 | 2 | 2 | 0 | STT 74 QĐ 1024, định mức 02 cái. đơn vị đề nghị định 02 cái cho 02 phòng mổ
67 | B.244 | Hệ thống sưởi bệnh nhân trong phẫu thuật (Đệm khí + Máy sưởi khí) | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 hệ thống cho Phòng mổ
68 | B.251 | Hệ thống xác định nhóm máu và tìm kháng thể bất thường | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 hệ thống cho phòng xét nghiệm
69 | B.228 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2
70 | B.229 | Hệ thống xử lý nước RO (thận nhân tạo, xét nghiệm…) | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | 0 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 01 hệ thống cho phòng xét nghiệm
71 | B.254 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 1 | 2 | 2 | 0 | STT 122 QĐ 1024, định mức 02 hệ thống đầu đọc x-quang kỹ thuật số CR. Đơn vị đề nghị định mức thêm định mức 02 hệ thống đầu đọc x-quang kỹ thuật số DR.
72 | B.255 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 bộ cho Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu
73 | B.258 | Khoan răng các loại | Cái | 0 | 2 |  | 2
74 | B.259 | Khoan xương các loại | Cái | 2 | 2 | 5 | -3 | STT 223 QĐ 1024, định mức 05 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
75 | B.261 | Kìm gặm xương | Cái | 3 | 3 |  | 3 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 03 bộ cho Khoa Ngoại- RHM-Mắt-TMH
76 | B.262 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 0 | 10 |  | 10
77 | B.267 | Kính hiển vi các loại | Cái | 6 | 3 | 2 | 1 | QĐ 1024 quy định cụ thể định mức của nhiểu loại kính hiển vi khác nhau. Nên đơn vị đề nghị định mức kính hiển vi các loại là 03 cái.
78 | B.270 | Kính hiển vi soi nổi | Cái | 2 | 2 | 4 | -2 | STT 171 QĐ 1024, định mức 04 cái. Đon vị đề nghị định mức 02 cái
79 | B.273 | Kính soi da | Cái | 0 | 2 |  | 2
80 | BS | Kính soi đáy mắt các loại | Cái | 0 | 2 |  | 2
81 | B.279 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 1 | 2 | 5 | -3 | STT 176 QĐ 1024, định mức 05 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
82 | B.288 | Máy cạo vôi siêu âm | Máy | 0 | 2 |  | 2
83 | B.299 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy Khoa Khám bệnh - Hồi sức - Cấp cứu
84 | B.311 | Máy cưa cắt bột | Máy | 0 | 2 |  | 2
85 | B.317 | Máy đếm tế bào CD4 | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 01 máy
86 | BS | Máy điện châm các loại | Máy | 8 | 20 |  | 20
87 | B.322 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 1 | 2 |  | 2
88 | B.327 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa YHCT và PHCN
89 | B.330 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 0 | 2 | 2 | 0 | Dự phòng 02 máy khi máy hỏng sửa chữa
90 | B.334 | Máy điều trị xung điện | Máy | 1 | 2 |  | 2
91 | B.343 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 0 | 2 |  | 2
92 | B.349 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 2 | 3 | 20 | -17 | Đon vị có 05 khoa lâm sàng, cần bổ sung thêm 03 máy.
93 | B.352 | Máy đo độ loãng xương | Máy | 0 | 2 |  | 2
94 | B.355 | Máy đo độ vàng da | Máy | 0 | 2 |  | 2
95 | B.359 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 1 | 10 |  | 10
96 | B.364 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị cần 02 máy cho Khoa Ngoại- RHM-Mắt-TMH đề phòng máy hỏng chưa kịp sửa chữa
97 | B.374 | Máy đo tim thai | Cái | 2 | 2 | 10 | -8 | STT 109 QĐ 1024, định mức 10 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
98 | B.375 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 máy
99 | B.379 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 máy
100 | B.383 | Máy đốt điện cao tần | Máy | 0 | 2 |  | 2
101 | B.388 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | STT 234 QĐ 1024. Định mức 2 máy, đơn vị đề nghị 2 máy
102 | B.392 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy Khoa Ngoại- RHM-Mắt-TMH
103 | B.393 | Máy giác hơi chân không | Máy | 0 | 2 |  | 2
104 | B.398 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy | 0 | 2 |  | 2
105 | B.399 | Máy hút dịch các loại | Máy | 4 | 6 | 5 | 1 | Đon vị có 05 khoa lâm sàng và dự kiến thêm Khoa Truyền nhiễm, cần bổ sung thêm 02 máy. Định mức đề nghị 06 máy
106 | B.400 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa XN và CĐHA
107 | B.403 | Máy kéo cột sống | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Đơn vị đã có Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng. Dự kiến trong 3 năm tới (đang đi học) sẽ có thêm 01 Bác sĩ CK1 YHCT-PHCN để triển khai kỹ thuật mới nên cần bổ sung 02 máy
108 | B.404 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị đã có Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng. Dự kiến trong 3 năm tới (đang đi học) sẽ có thêm 01 Bác sĩ CK1 YHCT-PHCN để triển khai kỹ thuật mới nên cần bổ sung 02 máy
109 | BS | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy |  | 3 |  | 3 | Đơn vị mới có 01 cái, cần bổ sung thêm 02 máy để đảm bảo công tác chuyên môntại khoa Khám bệnh - Hồi sức - Cấp cứu; Khoa Nội - Nhi
110 | B.411 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 2 |  | 2
111 | B.412 | Máy khuấy từ | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | STT 269 QĐ 1024, định mức 01 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
112 | B.418 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 1 | 2 |  | 2
113 | B.420 | Máy lắc các loại | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | QĐ 1024 quy định cụ thể định mức của nhiểu loại máy lắc khác nhau. Đơn vị đề nghị định mức máy lắc các loại là 02 máy
114 | B.432 | Máy lấy cao răng | Máy | 0 | 2 |  | 2
115 | B.435 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | Phục vụ nhu cầu tại đơn vị, dự phòng máy móc bị hỏng. Định mức đề nghị 02 máy
116 | B.421 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 0 | 2 |  | 2
117 | B.448 | Máy phân tích huyết học | Máy | 3 | 2 | 2 | 0 | STT 309 QĐ 1024, định mức 02 máy. Đơn vị đề nghị định mức 02 máy
118 | B.449 | Máy phân tích khí máu | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa XN và CĐHA
119 | B.450 | Máy phân tích khí mê | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa XN và CĐHA
120 | B.451 | Máy phát hiện ký sinh trùng sốt rét | Máy | 0 | 2 |  | 2
121 | B.455 | Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới | Máy | 0 | 2 |  | 2
122 | B.459 | Máy rửa dụng cụ ly tâm | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa XN và CĐHA
123 | B.460 | Máy rửa phim X quang | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | STT 294 QĐ 1024, định mức 02 máy. Đơn vị đề nghị 02 máy
124 | B.462 | Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa XN và CĐHA
125 | B.464 | Máy sấy tiêu bản | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa XN và CĐHA
126 | B.465 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 máy
127 | B.467 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 0 | 2 |  | 2
128 | B.468 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 0 | 2 |  | 2
129 | B.470 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | STT 63 QĐ 1165, định mức 01 máy. Đơn vị đề nghị định mức 02 cho Khoa YHCT và PHCN
130 | B.474 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa XN và CĐHA
131 | B.476 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Cần 02 máy cho Khoa Khám bệnh - Hồi sức - Cấp cứu và Khoa Nội - Nhi
132 | B.482 | Máy sóng ngắn điều trị | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 máy
133 | B.483 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | STT 63 QĐ 1165, định mức 1. Đơn vị đề nghị định mức 02 ámy
134 | B.485 | Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân | Máy | 0 | 2 |  | 2
135 | B.489 | Máy tạo oxy | Máy | 10 | 10 | 2 | 8 | Hiện tại đơn vị đã có thiết bị để sử dụng thường xuyên, tuy nhiên một số thiết bị đã cũ, số lượng không đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, do đó đề xuất bổ sung để dự phòng trường hợp hư hỏng và tăng chất lượng điều trị. Định mức đề nghị 10 máy
136 | B.493 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa YHCT và PHCN
137 | B.499 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 máy cho phòng mổ
138 | B.504 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy Khoa Khám bệnh - Hồi sức - Cấp cứu
139 | B.512 | Máy X quang các loại (không thuộc loại kỹ thuật số chụp tổng quát/di động/C Arm) | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy Khoa Khám bệnh - Hồi sức - Cấp cứu; Khoa Nội - Nhi
140 | B.515 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 0 | 5 | 1 | 4 | Bổ sung thêm đề phòng máy hỏng không kịp sửa chữa
141 | B.516 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2 | 2 | 2 | 0 | STT 287 QĐ 1024, định mức 02 máy. Đơn vị đề nghị định mức 02 máy.
142 | B.517 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa XN và CĐHA
143 | B.518 | Máy xoa bóp | Máy | 0 | 3 |  | 3 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 03 máy
144 | B.522 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 2 | 2 | 2 | 0 | STT 532 QĐ 1024, định mức 02 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 cái
145 | B.541 | Tủ ấm các loại | Cái | 0 | 2 |  | 2
146 | B.542 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1 | 2 | 1 | 1 | STT 328 QĐ 1024, định mức 02 cái. Đơn vị đề nghị định mức 01 cái
147 | B.543 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 1 | 2 |  | 2
148 | B.544 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 0 | 2 | 2 | 0 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 02 cái cho Phòng xét nghiệm
149 | B.549 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Phòng xét nghiệm hiện chưa có tủ lạnh âm chuyên dụng cần bổ sung thêm 2 cái
150 | B.552 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 cái cho Phòng xét nghiệm
151 | B.554 | Tủ mát | Cái | 0 | 5 | 2 | 3 | Đơn vị chưa có cần bổ sung 05 cái cho Phòng xét nghiệm và 4 khoa lâm sàng
152 | B.557 | Tủ sấy các loại | Cái | 3 | 3 | 2 | 1 | QĐ 1024 quy định định mức của nhiều loại tủ sấy khác nhau. Trong đó Tủ sấy- tiệt trùng định mức 02 cái. Đơn vị đề nghị định mức 03 cái
153 | B.558 | Tủ thao tác vô trùng | Cái | 1 | 2 |  | 2
C |  | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế |  |  |  |  | 0
1 | C.7 | Bộ lấy mẫu nước, chất lỏng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 bộ cho phòng xét nghiệm. Định mức đề nghị 02 bộ
2 | C.8 | Bộ lọc nước và chất lỏng | Bộ | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 bộ cho phòng xét nghiệm. Định mức đề nghị 02 bộ
3 | C.13 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 4 | 4 | 2 | 2 | STT 81 QĐ 1024, định mức 01 cái. Đơn vị đề nghị định mức 4 cái sử dụng trong phòng xét nghiệm và cân vị thuốc YHCT tại Khoa Dược - Vật tư, thiết bị y tế
4 | C.15 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 2 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 cái cho Khoa Ngoại – Răng hàm mặt – Mắt – Tai mũi họng
5 | C.16 | Đèn cực tím các loại | Cái | 2 | 7 | 1 | 6 | Chưa có trong danh mục. Đơn vị có 05 khoa lâm sàng và thêm Khoa Truyền nhiễm, cần bổ sung thêm 05 cái, đề phòng hư hỏng chưa kịp sửa chữa thay thế. Đơn vị đề nghị định mức 07 cái
6 | C.17 | Đèn khám các loại | Cái | 6 | 12 | 10 | 2 | Đơn vị có 05 khoa lâm sàng và dự kiến thêm Khoa Truyền nhiễm, cần bổ sung thêm 04 cái, đề phòng hư hỏng chưa kịp sửa chữa thay thế. Định mức đề nghị 10 cái
7 | C.18 | Đèn sưởi ấm | Cái | 4 | 6 |  | 6 | Đơn vị có 05 khoa lâm sàng và dự kiến thêm Khoa Truyền nhiễm, cần bổ sung thêm 06 cái cho Khoa Truyền nhiễm dự kiến xây trong năm 2027 . Định mức đề nghị 06 cái
8 | C.19 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 0 | 2 |  | 2
9 | C.20 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 hệ thống cho phòng xét nghiệm
10 | C.22 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2
11 | C.25 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 hệ thống cho phòng xét nghiệm
12 | C.26 | Hệ thống lọc nước | Hệ thống | 0 | 1 |  | 1
13 | C.30 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 1 | 2 | 1 | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 hệ thống cho Trung tâm Y tế
14 | C.31 | Hệ thống sắc thuốc | Hệ thống | 0 | 2 |  | 2
15 | C.37 | Máy cất nước | Máy | 1 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 máy cho phòng xét nghiệm
16 | C.43 | Máy đo cường độ ánh sáng | Máy | 0 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa Y tế công cộng
17 | C.45 | Máy đo độ ẩm | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 máy cho phòng xét nghiệm
18 | C.46 | Máy đo độ cồn | Máy | 1 | 2 |  | 2
19 | C.48 | Máy đo độ đục | Máy | 0 | 1 |  | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 máy cho phòng xét nghiệm
20 | C.49 | Máy đo độ ồn | Máy | 0 | 1 | 1 | 0 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 01 máy cho Khoa Y tế công cộng
21 | C.52 | Máy dò huyệt châm cứu | Máy | 0 | 2 |  | 2
22 | C.53 | Máy đo lực bóp tay | Máy | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu
23 | C.61 | Máy đóng gói thuốc đông y | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Chưa có trong danh mục. Đơn vị đề nghị định mức 2 máy cho khoa YHCT-PHCN đề phòng máy hỏng chưa kịp sửa chữa
24 | C.62 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 1 | 2 | 2 | 0 | STT 237 QĐ 1024, định mức 2 cái. Đơn vị đề nghị định mức 02 máy phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
25 | C.64 | Máy hút ẩm | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | STT 237 QĐ 1024, định mức 1 cái. Đơn vị đề nghị 1 cái cho Khoa Dược để bảo quản thuốc
26 | C.67 | Máy in phim khô | Máy | 1 | 2 |  | 2
27 | C.72 | Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm | Máy | 0 | 2 |  | 2
28 | C.80 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 3 | 5 | 2 | 3 | Đơn vị mới có 03 cái, cần bổ sung thêm 02 máy để đảm bảo công tác chuyên môn
29 | C.81 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 0 | 5 | 2 | 3 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung thêm 04 cái để đảm bảo công tác chống nhiễm khuẩn
30 | C.84 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 0 | 2 | 1 | 1 | Chưa có trong danh mục, cần bổ sung 02 máy cho Khoa YHCT-PHCN
31 | C.85 | Máy sấy đồ vải | Máy | 1 | 2 | 1 | 1 | STT 298 QĐ 1024, định mức 1 cái. 02 máy cho tổ kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
32 | C.86 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 0 | 2 |  | 2
33 | C.88 | Micropipet các loại | Cái | 6 | 6 |  | 6 | Chưa có trong danh mục. Định mức đề nghị 06 cái cho khoa Xét nghiệm - CĐHA. Định mức đề nghị 06 cái
34 | C.90 | Nồi luộc tiệt trùng | Cái | 0 | 7 |  | 7
35 | C.93 | Tủ đựng hóa chất chống độc | Cái | 1 | 2 | 6 | -4 | STT 564. QĐ 1024, định mức 6 cái. Đơn vị đề nghị định mức 2 cái cho khoa Xét nghiệm - CĐHA
36 | C.96 | Tủ lạnh các loại | Cái | 6 | 7 |  | 7 | Định mức đề nghị 07 cái, bổ sung 01 cái cho Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu. Định mức đề nghị 07 cái
37 | C.97 | Tủ lạnh đông băng bình tích lạnh | Cái | 1 | 2 |  | 2 | Chưa có trong danh mục. Định mức đề nghị 02 cái cho khoa Dược tại kho bảo quản vắc xin. Định mức đề nghị 02 cái
38 | BS | Xe đẩy bệnh nhân các loại | Cái | 8 | 10 |  | 10
39 | BS | Xe đẩy rác y tế chuyên dùng | Cái | 0 | 6 |  | 6
40 | BS | Xe làm vệ sinh chuyên dùng | Cái | 0 | 6 |  | 6
41 | C.100 | Xe tiêm thuốc | Cái | 13 | 13 |  | 13 | Chưa có trong danh mục. Định mức đề nghị 11 cái cho các khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Định mức đề nghị 11 cái
Nhận xét: So với Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và 1165/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh giữ nguyên định mức 22 danh mục, tăng định mức 35 danh mục, giảm 15 danh mục; Bổ sung 76 danh mục