## FILE TRÌNH UBND
Phụ lục XXXVI
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ KBANG (Ban hành kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)
STT | Chủng loại máy móc, thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng tối đa
A | Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Hệ thống X-quang
a) | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 2
b) | Máy X quang C Arm | Máy | 1
2 | Hệ thống CT Scanner
a) | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1
3 | Siêu âm
a) | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 1
b) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 2
4 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 2
5 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 2
6 | Máy thở | Máy | 5
7 | Máy gây mê | Máy | 2
8 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 15
9 | Bơm tiêm điện | Cái | 20
10 | Máy truyền dịch | Máy | 20
11 | Dao mổ
a) | Dao mổ điện cao tần | Cái | 4
b) | Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô | Cái | 4
12 | Máy phá rung tim | Máy | 3
13 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 2
14 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 3
15 | Đèn mổ di động | Bộ | 3
16 | Bàn mổ | Cái | 4
17 | Máy điện tim | Máy | 6
18 | Máy điện não | Máy | 2
19 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 1
20 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 2
21 | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | 1
22 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 2
23 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 10
B | Thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | Cái | 2
2 | Bàn đẻ | Cái | 3
3 | Bàn kéo nắn chỉnh hình | Cái | 2
4 | Bàn khám nghiệm tử thi | Cái | 2
5 | Bàn khám sản khoa+Đèn khám | Bộ | 2
6 | Bàn nắn kéo xương bó bột | Cái | 3
7 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 2
8 | Banh bụng tự động | Cái | 1
9 | Bình làm ẩm và ấm khí thở vào cho máy thở | Cái | 2
10 | Bộ bàn ghế khám khúc xạ | Bộ | 2
11 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 12
12 | Bộ đặt nội khí quản khó người lớn (sử dụng ánh sáng lạnh) | Bộ | 3
13 | Bộ đo nhãn áp | Cái | 2
14 | Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch | Bộ | 2
15 | Bộ dụng cụ cắt amidan | Bộ | 2
16 | Bộ dụng cụ cắt bỏ túi mật | Bộ | 1
17 | Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn | Bộ | 5
18 | Bộ dụng cụ cắt mộng | Bộ | 3
19 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 2
20 | Bộ dụng cụ cố định chi các loại | Bộ | 1
21 | Bộ dụng cụ đại phẫu | Bộ | 2
22 | Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy | Bộ | 2
23 | Bộ dụng cụ kẹp mạch máu nội soi (Tay cầm + kìm mạch máu) | Bộ | 2
24 | Bộ dụng cụ khám điều trị răng hàm mặt | Bộ | 2
25 | Bộ dụng cụ khám điều trị tai mũi họng | Bộ | 2
26 | Bộ dụng cụ khám khúc xạ | Bộ | 2
27 | Bộ dụng cụ khám mắt | Bộ | 5
28 | Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa | Bộ | 15
29 | Bộ dụng cụ khám thai | Bộ | 3
30 | Bộ dụng cụ khám thần kinh | Bộ | 1
31 | Bộ dụng cụ khám tổng quát | Bộ | 2
32 | Bộ dụng cụ khám xâm hại tình dục | Bộ | 1
33 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 2
34 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 2
35 | Bộ dụng cụ mổ cấp cứu | Bộ | 2
36 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 4
37 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 3
38 | Bộ dụng cụ mổ tử thi | Bộ | 2
39 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 2
40 | Bộ dụng cụ nội soi lấy dị vật (khí quản, thực quản…) | Bộ | 5
41 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Bộ | 2
42 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chi (chi trên, chi dưới) | Bộ | 2
43 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 2
44 | Bộ dụng cụ phẫu thuật hậu môn trực tràng | Bộ | 1
45 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa | Bộ | 2
46 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi | Bộ | 2
47 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa | Bộ | 2
48 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa | Bộ | 2
49 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 2
50 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ | 2
51 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 2
52 | Bộ dụng cụ phẫu thuật trĩ | Bộ | 1
53 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 1
54 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương đùi, xương chày | Bộ | 2
55 | Bộ dụng cụ soi bàng quang | Bộ | 2
56 | Bộ dụng cụ soi cổ tử cung | Bộ | 2
57 | Bộ dụng cụ soi thanh quản | Bộ | 2
58 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 2
59 | Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu | Bộ | 2
60 | Bộ dụng cụ, thiết bị phục vụ việc nuôi cấy, soi và phân lập vi khuẩn | Bộ | 2
61 | Bộ kính thử mắt | Bộ | 1
62 | Bộ nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng ống mềm | Bộ | 2
63 | Bộ thử thị lực | Bộ | 4
64 | Bộ triệt sản | Bộ | 3
65 | Bộ xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao | Bộ | 2
66 | Bộ xét nghiệm ký sinh trùng | Bộ | 2
67 | Bơm truyền dịch | Cái | 3
68 | Camera gắn vào kính hiển vi phẫu thuật | Cái | 1
69 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 2
70 | Cầu thang tập đi | Cái | 1
71 | Cưa xương các loại | Cái | 2
72 | Đèn điều trị vàng da | Bộ | 2
73 | Đèn đọc phim X-quang | Cái | 4
74 | Đèn khám bệnh treo trán | Cái | 10
75 | Đèn khe/Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 2
76 | Đèn mổ đội đầu | Cái | 6
77 | Đèn soi bóng đồng tử | Cái | 1
78 | Đèn soi đáy mắt các loại | Cái | 2
79 | Đèn soi thanh quản | Cái | 2
80 | Ghế khám điều trị tai mũi họng | Cái | 2
81 | Ghế lấy máu chuyên dụng | Cái | 2
82 | Ghế nha khoa | Cái | 2
83 | Ghế tập cơ tứ đầu | Cái | 3
84 | Giường bệnh nhân các loại | Cái | 100
85 | Giường cấp cứu các loại | Cái | 25
86 | Giường hồi sức các loại | Cái | 25
87 | Giường sưởi ấm/Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Cái/Máy | 5
88 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 2
89 | Hệ thống báo gọi y tế | Hệ thống | 5
90 | Hệ thống điều trị làm lành vết thương | Hệ thống | 2
91 | Hệ thống kéo dãn cột sống | Hệ thống | 2
92 | Hệ thống làm tinh khiết nước | Hệ thống | 2
93 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống | 2
94 | Hệ thống Laser YAG | Hệ thống | 2
95 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật/Bồn rửa tay phẫu thuật | Hệ thống/cái | 4
96 | Hệ thống sưởi bệnh nhân trong phẫu thuật (Đệm khí + Máy sưởi khí) | Hệ thống | 2
97 | Hệ thống thở áp lực dương liên tục | Hệ thống | 2
98 | Hệ thống thử thị lực | Hệ thống | 1
99 | Hệ thống xét nghiệm chẩn đoán tế bào ung thư cổ tử cung | Hệ thống | 2
100 | Hệ thống/Bộ chuyển đổi X quang kỹ thuật số các loại (CR, DR...) | Hệ thống/Bộ | 1
101 | Hệ thống/Bộ đặt nội khí quản có camera | Hệ thống/Bộ | 2
102 | Khoan xương các loại | Cái | 2
103 | Kìm gặm xương | Cái | 2
104 | Kìm kẹp mạch máu các loại | Cái | 2
105 | Kính soi da | Cái | 2
106 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 4
107 | Màn hình thử thị lực | Máy | 2
108 | Máy bào da | Máy | 2
109 | Máy bơm thức ăn qua ống thông | Máy | 4
110 | Máy cắt trĩ | Máy | 2
111 | Máy chẩn đoán nhiễm khuẩn Helicobacter Pylori | Máy | 2
112 | Máy chiếu bảng thử thị lực | Máy | 1
113 | Máy cưa cắt bột | Máy | 2
114 | Máy điện di các loại | Máy | 3
115 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 2
116 | Máy điều trị bằng dòng giao thoa | Máy | 1
117 | Máy điều trị bằng Ion | Máy | 2
118 | Máy điều trị bằng sóng ngắn/sóng radio/điện trường cao tần | Máy | 3
119 | Máy điều trị bằng từ trường | Máy | 2
120 | Máy điều trị kích thích điện | Máy | 2
121 | Máy điều trị siêu cao tần | Máy | 2
122 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 2
123 | Máy điều trị xung điện | Máy | 2
124 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 3
125 | Máy đo cung lượng tim | Máy | 2
126 | Máy đo độ bão hòa oxy trong máu các loại | Máy | 10
127 | Máy đo độ vàng da | Máy | 4
128 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | Máy | 10
129 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 2
130 | Máy đo nhãn áp các loại (không tiếp xúc, cầm tay…) | Máy | 2
131 | Máy đo thị lực | Máy | 2
132 | Máy đo thính lực các loại | Máy | 2
133 | Máy đo tim thai | Máy | 5
134 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 2
135 | Máy đo tuần hoàn não | Máy | 2
136 | Máy đo/xét nghiệm/phân tích điện giải | Máy | 2
137 | Máy đọc phim X quang lao phổi tự động | Máy | 2
138 | Máy đốt tai mũi họng | Máy | 2
139 | Máy đốt/áp lạnh cổ tử cung các loại | Máy | 2
140 | Máy ép nhịp tim ngoài cơ thể | Máy | 2
141 | Máy garo dùng trong phẫu thuật | Máy | 2
142 | Máy giải đông (máy rã đông máu) | Máy | 2
143 | Máy hồi sức sơ sinh | Máy | 2
144 | Máy hút dịch các loại | Máy | 10
145 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 4
146 | Máy kéo cột sống - thắt lưng - cổ | Máy | 1
147 | Máy khí dung các loại (siêu âm, nén khí, lưới rung…) | Máy | 5
148 | Máy khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 2
149 | Máy lắc các loại | Máy | 2
150 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 3
151 | Máy làm ấm và truyền máu nhanh | Máy | 2
152 | Máy laser châm cứu | Máy | 5
153 | Máy laser điều trị các loại | Máy | 2
154 | Máy laser trị liệu | Máy | 2
155 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | Máy | 4
156 | Máy Oxy dòng cao HFNC | Máy | 4
157 | Máy phân tích huyết học | Máy | 3
158 | Máy phân tích khí máu | Máy | 1
159 | Máy phân tích khí mê | Máy | 3
160 | Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới | Máy | 3
161 | Máy siêu âm chẩn đoán sản | Máy | 2
162 | Máy siêu âm có đầu dò âm đạo | Máy | 1
163 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 2
164 | Máy siêu âm màu 4D | Máy | 1
165 | Máy siêu âm trong gây tê vùng | Máy | 2
166 | Máy siêu âm xách tay | Máy | 2
167 | Máy soi đáy mắt | Máy | 2
168 | Máy soi mũi xoang | Máy | 2
169 | Máy soi thực quản | Máy | 2
170 | Máy soi tĩnh mạch | Máy | 10
171 | Máy súc rửa dạ dày | Máy | 2
172 | Máy súc rửa/khử khuẩn ống nội soi tự động | Máy | 2
173 | Máy sưởi ấm cơ thể bệnh nhân | Máy | 2
174 | Máy tạo oxy | Máy | 10
175 | Máy tập chủ động, thụ động tay chân kết hợp | Máy | 1
176 | Máy tập vật lý trị liệu đa chức năng | Máy | 2
177 | Máy tháo lồng ruột | Máy | 2
178 | Máy theo dõi huyết áp 24h | Máy | 2
179 | Máy theo dõi tim mạch 24h | Máy | 2
180 | Máy theo dõi/đo độ sâu gây mê | Máy | 3
181 | Máy trợ thở áp lực dương liên tục - CPAP | Máy | 2
182 | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy | 2
183 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2
184 | Máy xét nghiệm/phân tích chức năng đông máu các loại | Máy | 2
185 | Máy xoa bóp | Máy | 10
186 | Máy xông thuốc đông y | Máy | 10
187 | Nồi hấp tiệt trùng các loại | Cái | 5
188 | Robot tập đi | Cái | 2
189 | Robot tập đi kết hợp giàn treo | Cái | 2
190 | Thiết bị laser điều trị liệt | Cái | 2
191 | Thiết bị quang trị liệu dùng điều trị trẻ sơ sinh vàng da | Cái | 2
192 | Thiết bị tập khớp chi dưới | Cái | 2
193 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng chi dưới | Cái | 2
194 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ dạng khép đùi | Cái | 2
195 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ khớp gối | Cái | 2
196 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân giữa | Cái | 2
197 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân trên | Cái | 2
198 | Thiết bị tập phục hồi nhóm cơ vùng thân và bả vai | Cái | 2
199 | Tủ an toàn sinh học các loại | Cái | 1
200 | Tủ bảo quản hoá chất | Cái | 2
201 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 1
202 | Tủ lạnh âm chuyên dụng | Cái | 2
203 | Tủ lạnh dương chuyên dụng | Cái | 7
204 | Tủ lưu trữ máu các loại | Cái | 1
205 | Tủ mát | Cái | 5
C | Máy móc, thiết bị chuyên dùng không phải là thiết bị y tế
1 | Bộ lấy mẫu nước, chất lỏng | Bộ | 2
2 | Bộ lọc nước và chất lỏng | Bộ | 2
3 | Bộ lọc vi sinh | Bộ | 2
4 | Bơm hút chân không | Cái | 2
5 | Cân kỹ thuật các loại | Cái | 3
6 | Chậu ngâm dụng cụ | Cái | 15
7 | Đèn cực tím các loại | Cái | 10
8 | Đèn khám các loại | Cái | 20
9 | Đèn sưởi ấm | Cái | 10
10 | Ghế/ giường tập đa năng | Cái | 10
11 | Hệ thống an toàn phòng xét nghiệm | Hệ thống | 2
12 | Hệ thống bốc số tự động | Hệ thống | 2
13 | Hệ thống camera lưu trữ ghi hình trong phẫu thuật | Hệ thống | 2
14 | Hệ thống giám sát, cảnh báo, điều khiển và thu thập dữ liệu nhiệt độ tủ lạnh bảo quản | Hệ thống | 4
15 | Hệ thống hút dịch trung tâm | Hệ thống | 2
16 | Hệ thống làm tinh khiết nước | Hệ thống | 2
17 | Hệ thống lạnh áp lực dương cho phòng mổ | Hệ thống | 2
18 | Hệ thống lọc nước | Hệ thống | 5
19 | Hệ thống lọc vi sinh 3 chỗ | Hệ thống | 2
20 | Hệ thống lưu trữ và in ảnh mô tả | Hệ thống | 1
21 | Hệ thống máy nén khí y tế trung tâm | Hệ thống | 4
22 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 2
23 | Hòm lạnh | Cái | 2
24 | Màn hình y tế chuyên dụng của hệ thống nội soi các loại | Cái | 2
25 | Máy cất nước | Máy | 2
26 | Máy đo áp suất khí quyển | Máy | 2
27 | Máy đo bức xạ nhiệt | Máy | 2
28 | Máy đo bức xạ tử ngoại | Máy | 2
29 | Máy đo bụi hạt (đếm bụi hạt và đo nồng độ bụi) | Máy | 2
30 | Máy đo cường độ ánh sáng | Máy | 2
31 | Máy đo điện từ trường các loại tần số | Máy | 2
32 | Máy đo độ ẩm | Máy | 2
33 | Máy đo độ cồn | Máy | 2
34 | Máy đo độ đục | Máy | 2
35 | Máy đo độ ồn | Máy | 2
36 | Máy đo độ pH các loại | Máy | 2
37 | Máy đo độ rung | Máy | 2
38 | Máy dò huyệt châm cứu | Máy | 2
39 | Máy đo lực bóp tay | Máy | 2
40 | Máy đo mắt kính | Máy | 2
41 | Máy đo nồng độ bụi | Máy | 2
42 | Máy đo oxy hoà tan | Máy | 2
43 | Máy đo thân nhiệt từ xa | Máy | 2
44 | Máy đo tốc độ gió | Máy | 2
45 | Máy đo vi khí hậu | Máy | 2
46 | Máy đóng gói thuốc đông y | Máy | 2
47 | Máy giặt công nghiệp các loại | Máy | 2
48 | Máy hút ẩm | Máy | 2
49 | Máy hút điện các loại | Máy | 10
50 | Máy là đồ vải | Máy | 2
51 | Máy lọc khí di động | Máy | 2
52 | Máy lọc khí treo tường | Máy | 2
53 | Máy nén khí các loại | Máy | 2
54 | Máy phân tích nước | Máy | 2
55 | Máy phun hóa chất các loại | Máy | 10
56 | Máy phun khử khuẩn buồng bệnh | Máy | 2
57 | Máy sắc thuốc đông y | Máy | 2
58 | Máy sấy đồ vải | Máy | 2
59 | Máy sấy và bảo quản dụng cụ | Máy | 2
60 | Micropipet các loại | Cái | 8
61 | Tủ hút an toàn hoá học | Cái | 2
62 | Tủ lạnh các loại | Cái | 10
63 | Tủ sấy các loại | Cái | 4
64 | Xe đạp tập cho bệnh nhân | Cái | 2
65 | Xe đẩy bệnh nhân các loại | Cái | 10
66 | Xe đẩy rác y tế chuyên dùng | Cái | 6
67 | Xe làm vệ sinh chuyên dùng | Cái | 5
68 | Xe tắm trẻ sơ sinh | Cái | 3
69 | Xe tiêm thuốc | Cái | 15